ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 22.05.2024r

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.10.24

Pytania i odpowiedzi nr 2

- Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.10.24

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 50 kWp w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.” Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 5:

- Czy do nr PPE, jest już podłączone jakieś źródło wytwórcze, jeżeli tak to o jakiej mocy?

Odp.

Zamawiający informuje, że do wskazanego PPE podłączona jest kogeneracja o mocy 24 kW.

- Czy Zamawiający dopuści przedstawienie gwarancji ubezpieczeniowej jako potwierdzenie złożenia wadium, jeśli gwarancja ta zostanie podpisana podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do wystawiania gwarancji przez zakład ubezpieczeniowy?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Termin składania i otwarcia ofert:

28.05.2024r. godz. 10:00 – składanie ofert, oraz 10:05 otwarcie ofert.

Dyrektor ZOZ w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis oryginalny w aktach sprawy)