**OPZ – Budowa przyłącza kanalizacji Starostwa Powiatowego Limanowskiego 45**

**Wybudowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 45 (dz. nr ew. 3519/8).**

W szczególności zakres prac obejmuje:

1. wykonanie robót polegających na budowie Przyłącza z rur PVC DN 160 mm o długości ok. 54 m wraz z 2-ma studniami DN 425 mm i podłączeniu ww. nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,

2. wyłączenie z eksploatacji i zasypanie istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne położonego na trasie projektowanego przyłącza, który zlokalizowany jest bezpośrednio przy ścianie budynku na sąsiedniej działce nr ew. 3514/3,

3. obsługa geodezyjna - wytyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza Przyłącza,

4. sporządzenie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

5. uzyskanie od zarządcy drogi zgody na prowadzenie robót (Prezydent Miasta Żyrardów),

6. odtworzenie nawierzchni,

7. odbiór techniczny Przyłącza.

Informacje dodatkowe:

Roboty budowlane będą wykonywane po dokonaniu zgłoszenia właściwemu organowi w rozumieniu art. 29 ust. 7 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725) ze względu na usytuowanie na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Zgłoszenia dokona Inwestor. Niezbędna dokumentacja projektowa jest w opracowaniu.

**Preferowana metoda wykonania: przewiert sterowany**

Termin wykonania: 3 mies. od daty podpisania umowy

Termin składania ofert: 7 dni od publikacji ogłoszenia

Załączniki:

1. warunki przyłączenia,

2. plan sytuacyjny z projektowanym przebiegiem przyłącza.