Kielce 09.08.2023 r.

TZ/57/2023

**INFORMACJA nr 2**

Dotyczy: **postępowania nr** **ZR-16/PD-9/2023** **na „Dostawę pomp”**

W związku z pytaniem o treści przytoczonej poniżej Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

**pytanie 1**: „czy dopuszczacie Państwo zastosowanie zamienników do pomp Wilo w postaci pomp Grundfos o tych samych parametrach sprawności hydraulicznej oraz takich samych długościach montażowych?”

**odpowiedź 1**.- Zgodnie z zapytaniem ofertowym zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych a tym samym możliwość zastosowania  zamienników pomp Wilo.

Równoważność zostanie oceniona po określeniu nazwy i producenta (symbolu lub innego określenia) oraz parametrów zaproponowanego równoważnego produktu.

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu

***PROKURENT – ARKADIUSZ PONIKOWSKI***

Otrzymują:

1. Platforma zakupowa
2. TZ a/a