Kraków, dnia 04.07.2024 r.

ZZP-271-25-21/24

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy – nr ZP-21/24

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 04.07.2024 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego.

Pytanie nr 1

Pakiet I – Wyposażenie medyczne

Czy Zamawiający dopuści Wózek inwalidzki, posiadający:

Wymiary: szerokość siedziska: 51 cm; szerokość całkowita wózka: 67 cm; głębokość użytkowa siedziska: 40 cm; wysokość oparcia: 41 cm.

Wózek inwalidzki posiada wzmocnioną konstrukcję z dopuszczalnym obciążeniem 135 kg. Wózek składany na pojedynczym krzyżaku. Wózek posiada: odchylane i ściągane podnóżki, podłokietniki z funkcją uchylania do tyłu, ergonomiczne uchwyty dla opiekuna, stopki dla opiekuna umożliwiające wspomaganie podnoszenia wózka stopą (podjazdy na krawężnik), hamulec dla pacjenta, koła przednie bezobsługowe, koła tylne pneumatyczne (pompowane)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pakiet I – Wyposażenie medyczne

Czy Zamawiający dopuści Resuscytator sylikonowy, Resuscytator silikonowy wykonany z silikonu i plysulfone (bez latexu). W pełni autoklawowalny w temperaturze 134°C. Wyposażony w silikonową maskę nr 5 - dla dorosłych, 60 cm H2O z zaworem. Objętość worka resuscytatora/wdech około 1 500 ml. Objętość worka rezerwuaru tlenu 2 000 ml.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

Pakiet I – Wyposażenie medyczne

Czy Zamawiający dopuści balkonik o poniższych parametrach:

Wymiary: szerokość: 60 cm; głębokość: 50 cm; wysokość regulowana w zakresie: 72 - 91 cm

Balkonik wykonany z aluminium do naprzemiennego chodu z dodatkowymi wymiennymi kółkami w komplecie. Balkonik jest bardzo lekki i składany z regulacją wysokości. Dopuszczalne obciążenie 136 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający wskazał w załączniku do postępowania pn.: „Dokumentacja projektowa – SST – Pakiet I – wyposażenie medyczne”, że dopuszcza się tolerancję wymiarów i parametrów +/- 5%.

Pytanie nr 4

Pakiet I – Wyposażenie medyczne

Czy Zamawiający dopuści fotel geriatryczny ze stolikiem o szerokość siedziska 50 cm? Spełniający wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5

Pakiet I – Wyposażenie medyczne

Czy Zamawiający dopuści Krzesło prysznicowe o wysokości regulowanej w zakresie:

36–46 cm? Spełniający wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający wskazał w załączniku do postępowania pn.: „Dokumentacja projektowa – SST – Pakiet I – wyposażenie medyczne”, że dopuszcza się tolerancję wymiarów i parametrów +/- 5%.

Pytanie nr 6

Pakiet I – Wyposażenie medyczne

Czy Zamawiający dopuści taboret lekarski umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 51 - 71 cm? Spełniający wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający wskazał w załączniku do postępowania pn.: „Dokumentacja projektowa – SST – Pakiet I – wyposażenie medyczne”, że dopuszcza się tolerancję wymiarów i parametrów +/- 5%.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Marta Byrgiel – Z-ca Dyrektora

ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych

…………………………..    									       (w imieniu Zamawiającego)