Sulejów, 15.02.2024 r.

Zamawiający:

**Gmina Sulejów**

ul. Konecka 42

97-330 Sulejów

Znak sprawy: IZ.271.1.2.2024

# dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: **Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Sulejów ul. Przydziałki, gmina Sulejów**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(zwanej dalej: Pzp) w związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań do przedmiotowego postępowania, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Proszę o informacje, jakiego koloru mają być słupy do projektowanej linii oświetlenia ulicznego w Sulejowie na ul. Przydziałki. Czy słupy mają być aluminiowe, anodowane, ośmiokątne czy okrągłe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że słupy mają być aluminiowe, anodowane, o przekroju okrągłym, w kolorze INOX.

Zamawiający działając na podstawie art. 271 i art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5, ust. 7 i ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że zmienia się terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

- nowy termin składania ofert: **23.02.2024 r. godzina 10:00**;

- nowy termin otwarcia ofert: **23.02.2024 r. godzina 10:05**;

- nowy termin związania ofertą: **23.03.2024 r.**

Zmianie uległo również Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00088957 z dnia 02.02.2024 r.

Burmistrz

/-/ Wojciech Ostrowski