OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania 55309 „Budowa rampy synchronizacyjnej oraz rampy amunicyjnej Biedrusko”. Jest to niezbędne do zapewnienia wymaganych warunków przygotowania czołgu 
do strzelania, szkolenia załóg oraz obsługi nowo pozyskiwanego sprzętu wojskowego zgodnie z Programem wieloletnim „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
w czołgi”, uzyskanie na jej podstawie wymaganych opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych.

- Inwestycja została zaplanowana na terenie kompleksu wojskowego w Biedrusku, 
na działce nr ew. 305 (Tr) i 417 (Tr) w obrębie Biedrusko, gmina Suchy Las, powiat poznański, woj. wielkopolski. Dokładna lokalizacja obiektu względem planowanych 
na terenie kompleksu inwestycji została określona we Wniosku Inwestycyjnym.

- W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania na jej podstawie wymaganych opinii i decyzji administracyjnych oraz wykonania robót budowlanych. W ramach planowanej inwestycji należy wykonać rampy do plumb and synchronization oraz rampy amunicyjnej wraz z potrzebną infrastrukturą.

- Zakres prac powinien obejmować poniższe elementy:

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu;

- wykonanie nasypu o wymiarach przy gruncie długość: 26 m, szerokość 15m, wysokość skarpy ok. 3.50 m; spadek skarpy z każdej strony 28;

- na jednej stronie nasypu wykonać trzy (3) płyty żelbetowe oddzielone dylatacją. Każda z płyt o wymiarach: długość płyty 7 m, szerokość płyty 5 m. Pozostałe parametry dotyczące min. Grubości płyty, rodzaju zbrojenia, grubości podbudowy mają zostać dobrane w taki sposób aby przenieść obciążenia czołgu Abrams M1A2SEPv3 tj. nacisk jednostkowy na grunt = 1,1 kg/cm2. Ze względu na warunki atmosferyczne beton powinien być mrozoodporny.

- przed nasypem na poziomie terenu wykonać plac z płyt drogowych (15 x 20 m) 
lub z płyt wylewanych na mokro jak na nasypie, który również zostanie dostosowany do czołgu Abrams M1A2SEPv3 tj. nacisk jednostkowy na grunt = 1,1 kg/cm;

- Budowa rampy żelbetowej („ammo pad”) na stałym fundamencie 
o wymiarach: długość 10 m, szerokość 4.5 m, wysokość ponad poziom terenu 
1,50 m.

- schody wejściowe na rampę z barierką ocynkowaną i okładzinami stopni (antypośligowe), dostosować wejście na rampę z możliwością podjazdu dla ręcznych wózków podnośnikowych;

- po stronie schodów „domek” – pomieszczenie dla kierownika punktu amunicyjnego (może być w formie mobilnej ale zamocowany do konstrukcji) o wymiarze zewnętrznym 2 x 2 m z oknami z każdej strony oraz instalacją odgromową 
i oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym – domek winien być ogrzewany oraz zapewniać łączność przewodową z kierownikiem strzelnicy;

- na zewnątrz punktu plac utwardzony (kruszywo drogowe ew. płyty drogowe) 
o wymiarach 7 x 10 m po obu stronach rampy;

- krawędzie rampy wykonane z wymiennych elementów ochronnych drewnianych, impregnowanych (pomalowanych jak na rysunku) o przekroju prostokątnym;

- zobrazowanie 3D „ammo pad” będącego wzorem do niniejszego    opracowania 
oraz zdjęcia kosza z amunicją 120 mm umieszczono;

- W związku z występującą infrastrukturą telekomunikacyjną (kanalizacja kablowa, ziemne kale telekomunikacyjne) w miejscach kolizyjnych należy ją zabezpieczyć przed uszkodzeniem;

- Wszystkie przedsięwzięcia z zakresu telekomunikacji  i teleinformatyki zaprojektować i wykonać zgodnie z wytycznymi Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni „Zalecenia do projektowania i budowy instalacji i sieci teleinformatycznych w resorcie obrony narodowej do klauzuli zastrzeżone włącznie ” wersja 1.3 z dnia 16.02.2024 r., oraz  normą obronną NO-58-A223 „Obiekty wojskowe. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa” z 2018r.

- Zakres robót budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, zapewnienie odpowiedniej jakości wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz wymogami zawartymi w normach i przepisach prawa budowlanego.

Branża elektryczna:

- wykonanie przyłącza i instalacji elektroenergetycznej,

- wykonanie złącza kablowego,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- wykonanie instalacji oświetlenia terenu.

Branża sanitarna:

- wykonanie odwodnienia terenu,

- wykonanie instalacji – sieci hydrantowej (ppoż.).

Branża budowlana:

  - usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu,

  - przygotowanie terenu oraz wykonanie utwardzenia terenu dostosowując plac do istniejącej infrastruktury drogowej,

  - budowa rampy żelbetowej („ammo pad’’) na stałym fundamencie,

  - wykonanie nasypu,

  - wykonanie płyt żelbetowych oddzielonych dylatacją,

  - plac z płyt żelbetowych lub drogowych na polewce betonowej,,?????????

  - schody wejściowe na rampę z barierką ocynkowaną i okładzinami,

  - wykonanie pomieszczenia dla kierownika punktu amunicyjnego,

  - utwardzenie placu na zewnątrz punktu.

### OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

- Wykonawca przystąpi do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zakresu rzeczowego zawartego w zatwierdzonym Programie Inwestycji:

- sporządzenia projektu budowlanego zgodnie z art. 34 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.) oraz rozporządzeniem MSWiA z dnia z dnia 05 sierpnia 2023r. 
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2023.1563).

- wykonania projektów wykonawczych dla każdej z branż oddzielnie.

- Uzgodnienia wykonanej dokumentacji z:

- Użytkownikiem – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu,

- Administratorem – 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu,

- Rejonowym Centrum Informatycznym w Bydgoszczy,

- Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy,

- Zamawiającym – Wojskowym Zarządem Infrastruktury.

- Uzyskanie opinii Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

- Sporządzenia kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. 2021.2458).

- Wykonania przedmiarów robót wraz z wykazem materiałów z rozbiórki i demontażu podlegających utylizacji.

- Sporządzenia Zestawienia Kosztów Zadania (ZKZ) zgodnie z Decyzją Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01 września 2021 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz.Urz.MON.2021.190) oraz Decyzją Nr 119/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz.Urz.MON.2022.139)

- Opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2021.2454 t.j.).

- Opracowania informacji niezbędnej do sporządzenia planu BIOZ.

- Zaktualizowania podkładów geodezyjnych dla celów projektowych.

- Uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji zadania oraz opracowania dokumentów koniecznych do ich uzyskania.

- Dokumentacja dla ww. zadania dotyczyć będzie obiektu wojskowego – w związku z tym Oferent przystępując do przetargu musi spełnić wymogi ustawy z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2024.632 t.j).

- Opracowania i dostarczenia Zamawiającemu:

- zaktualizowane dla celów projektowych podkłady geodezyjne – 5 egz. na piśmie,

- projekt zagospodarowania terenu – 5 egz. na piśmie

- projekt budowlany – 5 egz. na piśmie.

- projektu wykonawczy – 4 egz. na piśmie

- kosztorysy inwestorskie – 1 egz. na piśmie

- przedmiary robót wraz z wykazem materiałów z rozbiórki i demontażu podlegających utylizacji – 4 egz. na piśmie

- Zestawienie Kosztów Zadania – 4 egz. na piśmie

- projekt aranżacji i pierwszego wyposażenia wnętrz - 4 egz. na piśmie

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 4 egz. na piśmie

- tabela elementów ryczałtowych – 4 egz. na piśmie.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót budowlano – montażowych – 
4 egz. na piśmie

- krótki opis przedmiotu zamówienia na wybór Wykonawcy robót budowlanych – 4 egz. na piśmie

- informacja BIOZ – 4 egz. na piśmie

- scenariusz pożarowy opracowany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z planem sytuacyjnym rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, wskazania dróg ewakuacyjnych, lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych wraz z ich oznakowaniem znakami bezpieczeństwa – 4 egz. na piśmie

Ponadto, dokumentacja projektowo-kosztorysowa wskazana w części Etap II winna zostać przekazana Zamawiającemu na 3 płytach CD.

- Uzyskania warunków i decyzji do dokumentacji projektowej, umożliwiających realizację robót budowlanych:

- warunków technicznych dostawy mediów,

- decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- decyzji o pozwoleniu na budowę,

- decyzji na wycinki drzew i krzewów,

- decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,

- pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzenia do poboru wód,

- pozwolenie wodnoprawne na eksploatację instalacji,

- opinię geotechniczną wraz z innymi opracowaniami inżyniersko-geologicznymi,

- wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień wynikających z powyższych decyzji.

- Aby uzyskać uzgodnienie dokumentacji przez ZKUDP należy stosować się do zaleceń ujętych w załączniku nr 2 do OPZ.

- Wykonania dokumentacji zgodnie z zaleceniami do wykonania prac geodezyjnych na terenach zamkniętych stanowiących załącznik nr 2 do OPZ.

- Uzgodnienie z Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego parametrów i dostawę sieciowych urządzeń aktywnych do przetwarzania i dystrybucji systemu 
MILNET-I, MILNET-Z (switche, routery), sprzętu komputerowego i telefonicznego.

#### Wymogi formalne dla dokumentacji technicznej i projektowej:

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U.2010.238.1579)

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.)

- Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2024.1130 t.j)

- Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024.1151 t.j.);

- Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164 t.j.);

- Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2020.2028)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2024.757t.j.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. r w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016.2033)

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U.2010.238.1579)

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późn. zmianami (Dz.U.2022.1225 t.j.),

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650 t.j.),

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2023.822 t.j.);

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030);

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2021.2454 t.j.);

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu
i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U.2006.206.1519);

- Decyzja Nr 6/SZ/DI z dnia 19.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia do użytku 
w resorcie obrony narodowej „Wytycznych w sprawie poprawy bezpieczeństwa energetycznego, efektywności energetycznej obiektów, uwzględniających ochronę środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych”;

- Decyzja nr 334/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wprowadzenie do użytku w resorcie obrony narodowej „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych (Dz. Urz. MON 2011.19.279).

Ponadto wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska, w tym w szczególności z:

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 t.j.)

- Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2024.1087 t.j..);

- Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2024.1087 t.j.);

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2024.1478 t.j.);

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j.);

- Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2024.1112 t.j.);

wraz z aktami wykonawczymi oraz inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym.

W przypadku zmian przepisów w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia. Brak przytoczenia któregokolwiek
z przepisów nie zwalnia Wykonawcy z jego przestrzegania.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.

- Zamawiający jest obowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- Realizacja przedmiotu zamówienia została uwzględniona w planie finansowym Zamawiającego i środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie MON.

#### Wymogi szczegółowe:

- dokumentacja techniczna i projektowa musi być trwale oprawiona oraz zabezpieczona przed zdekompletowaniem (oprawa książkowa),

- oprawa (okładka) powinna być wykonana z trwałego i sztywnego materiału (karton, tektura o gr. min. 1 mm) w formacie A4,

- sposób oprawy powinien pozwalać na swobodne przeglądanie zawartości dokumentacji,

- kolor oprawy (okładki) – szary lub biały,

- górna zewnętrzna strona oprawy przeznaczona jest na nanoszenie oznaczeń kancelaryjnych, dlatego należy pozostawić ją czystą, dolna część zewnętrznej strony oprawy przeznaczona jest na umieszczenie metryki informacyjnej – legendy opracowania,

- wszystkie zapisane strony dokumentacji muszą zawierać numerację, a poszczególne tomy dokumentacji – numery egzemplarza,

- na pierwszej stronie każdego opracowanie należy sporządzić spis treści zgodny z zawartością opracowania,

- magnetyczne, optyczne nośniki informacji załączone do dokumentacji należy oznaczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych na których utrwalono materiały archiwalne i przekazane do archiwów państwowych (Dz.U.2006.206.1519),

- dokumentację niejawną oraz niejawne opracowania geodezyjno – kartograficzne należy oznaczyć zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz.U.2011.288.1692),

- grubość teczek dokumentacji nie może przekraczać 5 cm,

- należy usunąć wszelkie metalowe części (spinacze i inne).

Ponadto, wykonawca musi spełniać warunki ustawy z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych.

ROBOTY BUDOWLANE:

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO:

- Sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wykonania pomiarów kontrolnych, badań, prób ciśnieniowych i wydajności modernizowanych sieci.

- Wykonania i przedstawienia Zamawiającemu na 30 dni przed planowanymi rozruchami „Projektu rozruchu technologicznego inwestycji”.

- Pisemnego powiadomienia Użytkownika, Administratora i Zamawiającego o planowanych rozruchach technologicznych – na 14 dni przed planowanym zamierzeniem, o planowanych przerwach w dostawie mediów do budynków – na 7 dni przed planowanymi czynnościami.

- W przypadku ingerencji w układ komunikacyjny kompleksu wyznaczenia komunikacji zastępczej.

- W przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej – niezwłocznej naprawy (max. 4 h) w uzgodnieniu z gestorem danej sieci.

- Bieżącej obsługi geodezyjnej.

- Zabezpieczenia i wygrodzenia terenu aktualnie wykonywanych robót z materiałów własnych;

- Segregacji i utylizacji odpadów powstających na etapie wykonywania robót.

- Przygotowania i wystawienia dowodów zamontowanych urządzeń.

- Wykonawca przy rozliczeniu faktur za częściową realizację robót i odbioru urządzeń będących środkami trwałymi lub pierwszym wyposażeniem, załączy dodatkowo „Kartę urządzenia/pierwszego wyposażenia” – wzór w załączeniu nr 2.

- Przeszkolenia przedstawicieli Użytkownika w zakresie obsługi wszystkich zamontowanych urządzeń.

- Sporządzenia powykonawczej dokumentacji projektowej w oparciu o dostarczony projekt budowlany i wykonawczy.

- Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:

- przekazanie Zamawiającemu i Administratorowi informacji niezbędnych do zgłoszenia instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2019.1510 t.j.) oraz informacji na temat przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów  do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów
lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010.130.881);

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w oparciu o dostarczony  przez zamawiającego projekt  wykonawczy.  Do dokumentacji powykonawczej należy załączyć komplet atestów i certyfikatów na wbudowane urządzenia i materiały. Wykonawca dokona trwałego zszycia 1-ego kompletu dokumentacji powykonawczej w formie elaboratu – wzór okładki dostarcza Inwestor, każda teczka oprócz zawartości musi zawierać spis treści z numeracją stron i teczek).

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za udostępnienie Użytkownikowi wszystkich dokumentów i informacji dla zamontowanych urządzeń oraz za odpowiednie przeszkolenie jego pracowników w stopniu wystarczającym do prawidłowej ich eksploatacji (przygotować również wykaz środków trwałych na wzorach danych do druków finansowych  PT i OR  wraz z cenami i wykazami wyposażenia).

- Przeprowadzenie rozruchu obiektu przy udziale dostawcy urządzeń.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni tymczasowe zasilanie obiektów w media.

- Zgłoszenie zakończenia robót do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Poznaniu na podstawie pisemnego upoważnienia od Zamawiającego (jeśli wymagane).

- Wykonania harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji zgodnie 
z „Wymaganiami Zamawiającego dot. przekazywania przez Oferentów harmonogramów planowanych robót budowlanych, instalacyjnych, innych typów do celów ofertowych 
lub udzielania zamówienia” – w załączeniu.

- Opracowania na podstawie uzyskanych w trakcie postępowania przetargowego wyjaśnień – tabeli elementów ryczałtowych.

- Wykonawca przy rozliczeniu faktury za częściową realizację robót i odbioru urządzeń będących środkami trwałymi załączy dodatkowo kartę urządzenia pierwszego wyposażenia  (wzór karty w załączeniu).

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu na adres e – mail: wzi.wib@ron.mil.pl minimum 5 przedbudowlanych zdjęć w formacie jpg. po przekazaniu terenu budowy, przed rozpoczęciem realizacji robót. Minimalna rozdzielczość zdjęć wyniesie minimum 1 280 x 1 024 pikseli, łączny rozmiar załącznika przesyłany na adres e-mail nie może przekroczyć 20 MB. Zdjęcia muszą przedstawiać nienaruszony teren budowy przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności budowlanych. Zdjęciom ma towarzyszyć plan sytuacyjny ze wskazaniem miejsca i dat wykonanych zdjęć.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu na adres e-mail: wzi.wib@ron.mil.pl minimum 5 zdjęć z budowy w formacie jpg. co miesiąc. Minimalna rozdzielczość zdjęć wyniesie1 280 x 1 024 pikseli. Zdjęciom będzie towarzyszyć plan sytuacyjny ze wskazaniem miejsc i dat wykonanych zdjęć, łączny rozmiar załącznika przesyłany na adres e-mail nie może przekroczyć 20 MB. Miejsca wykonania zdjęć należy koordynować i uzgadniać z Zamawiającym. Zdjęcia należy przedłożyć do godziny 12:00 w każdy ostatni czwartek miesiąca przez czas trwania umowy.

Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić cały obiekt wraz z terenem przynależnym do należytego porządku.

IV. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentami formalno – prawnymi.

Zamawiający ustala obowiązkową wizję lokalną obiektu przeznaczonego 
do wykonania w ramach umowy.

W ofercie należy uwzględnić wszystkie niezbędne prace wymagane do realizacji zadania zgodnie z powyższym opisem,  dokumentacją projektową i przedmiarami robót.

Rozliczenie robót – ryczałtowe.

Termin realizacji:

- Dokumentacji projektowej - 180 dni od podpisania umowy

- robót budowlano – montażowych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o wydaniu pozwolenia na użytkowanie – 270 dni

Wszystkie roboty budowlane/branżowe należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Załączniki: 6 na 54 str.:

Zał. nr 1 – Zalecenia do uzgodnień dokumentacji projektowej dla Wykonawcy – 1 str.

Zał. nr 2 – Zalecenia do wykonania prac geodezyjnych na terenach zamkniętych dokumenty jawne – 3 str.

Zał. nr 3 – Zalecenia do wykonania prac geodezyjnych na terenach zamkniętych dokumenty niejawne – 4 str.

Zał. nr 4 – Decyzja nr 6/SZ/DI z dnia 19.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej „Wytycznych w sprawie poprawy bezpieczeństwa energetycznego (…)” – 26 str.

Zał. nr 5 – NCBC-DKWOC „Zalecenia do projektowania i budowy instalacji i sieci teleinformatycznych w resorcie obrony narodowej wersja 1.2” zatwierdzone 25.02.2022 r. – 22 str.

Zał. nr 6 –  Karta urządzenia – wzór – 2 str.

Opracowali:

Anna NIKLASZEWSKA 	………………………………….

Michał KLIMKIEWICZ	 	………………………………….

Andrzej ISAŃSKI	 	………………………………….

Jerzy ŁOSZYŃSKI 		………………………………….

Dariusz SAWIŃSKI	 	………………………………….