Bydgoszcz 14 grudnia 2022r

**Dotyczy: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie, dostosowaniu na potrzeby muzealne obiektów wchodzących w skład strefy DAG Fabrik Bromberg wraz z budową parkingu w ramach zadania : FABRYKA KULTURY - ZAGOSPODAROWANIE POZOSTAŁYCH BUDYNKÓW DAG FABRIK BROMBERG. MOB.D.271.tp3.2022**

pyt.1. W SWZ wymienione są:  
1. budynki z podaną powierzchnią (1101,1113,1107, 1105, 1154, 1158, 1120, 1119)  
2. Trwałe ruiny (1138, 1142, 1146, 1116)  
3. Obiekty do podłączenia ciepła (1133, 1137, 1145, 1115, 1141, 1153, 1157, 1120,  
1119, 1158, 1157)  
4. Recepcja  
5. Tunele  
W aktualnych uwarunkowaniach wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający oczekuje wykonania inwentaryzacji obiektów. Czy dotyczy to wszystkich obiektów na 18 ha działki, czy też którejś grupy z wymienionych powyżej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wskazuje, że wymagane jest zinwentaryzowanie tylko wskazanych, opisanych budynków, których powierzchnia została opisana w PFU.**

Pyt.2. Zamawiający wymaga dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, czy miałaby być  
opracowana dla całej 18 hektarowej działki?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wskazuje, że wymagane jest wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej tylko dla obszaru na którym znajdują się wymienione w OPZ budynki.**

Pyt.3. Prosimy o określenie które położone w terenie obszary „Parku” (parking?, drogi?  
dojazdowe do obiektów?, ścieżki dojścia?...?) wymagałyby zastosowania zewnętrznego  
oświetlenia elektrycznego?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wskazuje, że należy zaprojektować oświetlenie zewnętrzne dla obszaru parkingu i dojścia z projektowanego parkingu do obiektu 1134.**

Pyt.4. Czy jakieś oświetlenie, lub punkty elektryczne należałoby zainstalować w „trwałych  
ruinach” i ewentualnie na zewnątrz w jakiś obszarach „Parku”?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że nie należy projektować oświetlenia w trwałych ruinach i na zewnątrz, z wyjątkiem oświetlenia zewnętrznego dla obszaru parkingu i dojścia z projektowanego parkingu do obiektu 1134.**