## dane_podstawowe
TYP POLA
Dane podstawowe | nazwa pola
Wejście do lokalu | Podsekcja (pole rozdzielające)
Data wizyty | Data
Czy lokal został udostępniony do oględzin (pierwsze podejście)? | Jednokrotny wybór (select)
Powód nieudostępnienia lokalu do oględzin | Jednokrotny wybór (select)
Inny powód nieudostępnienia lokalu | Tekstowe
Data drugiej wizyty | Data
Czy lokal został udostępniony do oględzin (drugie podejście)? | Jednokrotny wybór (select)
Powód nieudostępnienia lokalu do oględzin | Jednokrotny wybór (select)
Inny powód nieudostępnienia lokalu | Tekstowe
Data trzeciej wizyty | Data
Czy lokal został udostępniony do oględzin (trzecie podejście)? | Jednokrotny wybór (select)
Powód nieudostępnienia lokalu do oględzin | Jednokrotny wybór (select)
Inny powód nieudostępnienia lokalu | Tekstowe
Położenie lokalu | Jednokrotny wybór (select)
Numer kondygnacji z głównym wejściem do lokalu | Jednokrotny wybór (select)
Czy lokal znajduje się tylko w suterenie lub piwnicy? | Checkbox
Funkcjonalność lokalu | Jednokrotny wybór (select)
Drzwi zewnętrzne - do lokalu | subformularz
Rodzaj materiału | Wielokrotny wybór (checkbox)
Stan techniczny | Jednokrotny wybór (select)
Uszkodzenia standardowe | Wielokrotny wybór (checkbox)
Uszkodzenia inne | Tekstowe
Zalecenia | Jednokrotny wybór (select)
Dodaj zdjęcia - drzwi zewnętrzne do lokalu | plik

## struktura_lokalu
TYP POLA
Struktura lokalu | nazwa pola
Pomieszczenia mieszkalne i sanitarne | Podsekcja (pole rozdzielające)
Liczba pokoi | Pole numeryczne
Liczba pokoi z aneksem kuchennym | Pole numeryczne
Liczba kuchni | Pole numeryczne
Liczba łazienek | Pole numeryczne
Liczba łazienek z WC | Pole numeryczne
Liczba WC | Pole numeryczne
Liczba korytarzy (powierzchnia komunikacyjna) | Pole numeryczne
Uwagi - pomieszczenia mieszkalne i sanitarne w lokalu | Tekstowe
Pomieszczenia sanitarne poza lokalem lub wspólne | Podsekcja (pole rozdzielające)
Liczba łazienek (poza lokalem lub wspólne) | Pole numeryczne
Liczba łazienek z WC (poza lokalem lub wspólne) | Pole numeryczne
Liczba WC (poza lokalem lub wspólne) | Pole numeryczne
Rodzaj WC | Wielokrotny wybór (checkbox)
Uwagi do pomieszczeń sanitarnych poza lokalem lub wspólnych | Tekstowe
Inne pomieszczenia w lokalu | Podsekcja (pole rozdzielające)
Schowek | Pole numeryczne
Spiżarnia | Pole numeryczne
Garderoba | Pole numeryczne
Antresola | Pole numeryczne
Balkony, tarasy, loggie | Podsekcja (pole rozdzielające)
Czy do lokalu przynależy balkon/taras/loggia? | Jednokrotny wybór (select)
Balkony, tarasy, loggie | subformularz
Rodzaj | Jednokrotny wybór (select)
Rodzaj materiału | Jednokrotny wybór (select)
Stan techniczny | Jednokrotny wybór (select)
Uszkodzenia standardowe | Wielokrotny wybór (checkbox)
Uszkodzenia inne | Tekstowe
Zalecenia | Jednokrotny wybór (select)
Dodaj zdjęcia - balkony/tarasy/loggie w lokalu | Plik
Pozostałe pomieszczenia poza lokalem (poza sanitarnymi) | Podsekcja (pole rozdzielające)
Pomieszczenia poza lokalem | subformularz
Rodzaj | Jednokrotny wybór (select)
Rodzaj inne | Tekstowe
Lokalizacja | Jednokrotny wybór (select)
Czy w pomieszczeniu znajduję się butla gazowa? | Jednokrotny wybór (select)
Czy w pomieszczeniu znajdują się materiały łatwopalne lub inne materiały zwiększające powstanie pożaru? | Jednokrotny wybór (select)
Uwagi do bezpieczeństwa w pomieszczeniu | Tekstowe
Dodaj zdjęcia - pomieszczenia poza lokalem | Plik

## stolarka_w_lokalu
TYP POLA
Stolarka w lokalu | nazwa pola
Okna i drzwi w lokalu | opis pola
Drzwi wewnętrzne | Podsekcja (pole rozdzielające)
Liczba drzwi wewnętrznych w lokalu | Pole numeryczne
Rodzaj materiału - drzwi wewnętrzne w lokalu | Wielokrotny wybór (checkbox)
Rodzaj drzwi w lokalu - informacje uzupełniające | Tekstowe
Stan techniczny - drzwi wewnętrzne w lokalu | Jednokrotny wybór (select)
Uszkodzenia standardowe - drzwi wewnętrzne w lokalu | Wielokrotny wybór (checkbox)
Uszkodzenia inne - drzwi wewnętrzne w lokalu | Tekstowe
Lokalizacja uszkodzeń - drzwi wewnętrzne w lokalu | Tekstowe
Uwagi oraz dodatkowe informacje do zaleceń - drzwi wewnętrzne w lokalu | Tekstowe
Zalecenia - drzwi wewnętrzne w lokalu | Jednokrotny wybór (select)
Dodaj zdjęcia - drzwi wewnętrzne w lokalu | Plik
Okna w lokalu | Podsekcja (pole rozdzielające)
Liczba okien w lokalu | Pole numeryczne
Rodzaj okien w lokalu | Wielokrotny wybór (checkbox)
Kształt okien w lokalu | Wielokrotny wybór (checkbox)
Rodzaj materiału - okna w lokalu | Wielokrotny wybór (checkbox)
Rodzaj okien w lokalu - informacje uzupełniające | Tekstowe
Czy zamontowane są nawietrzaki (okna w lokalu)? | Checkbox
Stan techniczny - okna w lokalu | Jednokrotny wybór (select)
Uszkodzenia standardowe - okna w lokalu | Wielokrotny wybór (checkbox)
Uszkodzenia inne - okna w lokalu | Tekstowe
Lokalizacja uszkodzeń - okna w lokalu | Tekstowe
Uwagi oraz dodatkowe informacje do zaleceń - okna w lokalu | Tekstowe
Zalecenia - okna w lokalu | Jednokrotny wybór (select)
Dodaj zdjęcia - okna w lokalu | Plik

## pomieszczenia_w_lokalu
TYP POLA
Pomieszczenia w lokalu | nazwa pola
Ściany nośne, ściany działowe, tynki, stropy, podłogi | opis pola
Ściany nośne | Podsekcja (pole rozdzielające)
Rodzaj materiału - ściany nośne w lokalu | Wielokrotny wybór (checkbox)
Rodzaj materiału - inne - ściany nośne w lokalu | Tekstowe
Rodzaj materiału ścian nośnych w lokalu - informacje uzupełniające | Tekstowe
Stan techniczny - ściany nośne w lokalu | Jednokrotny wybór (select)
Uszkodzenia standardowe - ściany nośne w lokalu | Wielokrotny wybór (checkbox)
Uszkodzenia inne - ściany nośne w lokalu | Tekstowe
Lokalizacja uszkodzeń - ściany nośne w lokalu | Tekstowe
Uwagi oraz dodatkowe informacje do zaleceń - ściany nośne w lokalu | Tekstowe
Zalecenia - ściany nośne w lokalu | Jednokrotny wybór (select)
Dodaj zdjęcia - ściany nośne w lokalu | Plik
Ściany działowe | Podsekcja (pole rozdzielające)
Rodzaj materiału - ściany działowe | Wielokrotny wybór (checkbox)
Rodzaj materiału - inne - ściany działowe | Tekstowe
Rodzaj materiału ścian działowych w lokalu - informacje uzupełniające | Tekstowe
Stan techniczny - ściany działowe | Jednokrotny wybór (select)
Uszkodzenia standardowe - ściany działowe | Wielokrotny wybór (checkbox)
Uszkodzenia inne - ściany działowe | Tekstowe
Lokalizacja uszkodzeń - ściany działowe w lokalu | Tekstowe
Uwagi oraz dodatkowe informacje do zaleceń - ściany działowe w lokalu | Tekstowe
Zalecenia - ściany działowe | Jednokrotny wybór (select)
Dodaj zdjęcia - ściany działowe | Plik
Tynki w lokalu | Podsekcja (pole rozdzielające)
Rodzaj materiału - tynki w lokalu | Wielokrotny wybór (checkbox)
Rodzaj materiału - inne - tynki w lokalu | Tekstowe
Rodzaj materiału tynki w lokalu - informacje uzupełniające | Tekstowe
Stan techniczny tynki w lokalu | Jednokrotny wybór (select)
Uszkodzenia standardowe - tynki w lokalu | Wielokrotny wybór (checkbox)
Uszkodzenia inne - tynki w lokalu | Tekstowe
Lokalizacja uszkodzeń - tynki w lokalu | Tekstowe
Uwagi oraz dodatkowe informacje do zaleceń - tynki w lokalu | Tekstowe
Zalecenia - tynki w lokalu | Jednokrotny wybór (select)
Dodaj zdjęcia - tynki w lokalu | Plik
Malatura ścian | Podsekcja (pole rozdzielające)
Data ostatniego malowania | Jednokrotny wybór (select)
Zalecenia - malatura | Jednokrotny wybór (select)
Stropy w lokalu | Podsekcja (pole rozdzielające)
Rodzaj stropów w lokalu | Wielokrotny wybór (checkbox)
Rodzaj stropów w lokalu - informacje uzupełniające | Tekstowe
Stan techniczny - stropy w lokalu | Jednokrotny wybór (select)
Uszkodzenia standardowe - stropy w lokalu | Wielokrotny wybór (checkbox)
Uszkodzenia inne - stropy w lokalu | Tekstowe
Lokalizacja uszkodzeń - ściany nośne w lokalu | Tekstowe
Uwagi oraz dodatkowe informacje do zaleceń - stropy w lokalu | Tekstowe
Zalecenia - stropy w lokalu | Jednokrotny wybór (select)
Dodaj zdjęcia - stropy w lokalu | Plik
Podłogi - konstrukcja i pokrycie | Podsekcja (pole rozdzielające)
Konstrukcja podłóg - rodzaj materiału | Jednokrotny wybór (select)
Rodzaj materiału konstrukcja podłóg w lokalu - informacje uzupełniające | Tekstowe
Konstrukcja podłóg - stan techniczny | Jednokrotny wybór (select)
Konstrukcja podłóg - uszkodzenia standardowe | Wielokrotny wybór (checkbox)
Konstrukcja podłóg - uszkodzenia inne | Tekstowe
Lokalizacja uszkodzeń - konstrukcja podłóg | Tekstowe
Uwagi oraz dodatkowe informacje do zaleceń - konstrukcja podłóg | Tekstowe
Konstrukcja podłóg - zalecenia | Jednokrotny wybór (select)
Pokrycie podłóg - rodzaj materiału | Wielokrotny wybór (checkbox)
Pokrycie podłóg - inny materiał | Tekstowe
Rodzaj materiału - pokrycie podłóg - informacje uzupełniające | Tekstowe
Pokrycie podłóg - stan techniczny | Jednokrotny wybór (select)
Pokrycie podłóg - uszkodzenia standardowe | Wielokrotny wybór (checkbox)
Pokrycie podłóg - inne uszkodzenia | Tekstowe
Lokalizacja uszkodzeń - pokrycie podłóg | Tekstowe
Uwagi oraz dodatkowe informacje do zaleceń - pokrycie podłóg | Tekstowe
Pokrycie podłóg - zalecenia | Jednokrotny wybór (select)
Dodaj zdjęcia - podłogi w lokalu | Plik

## ogrzewanie_w_lokalu
TYP POLA
Ogrzewanie lokalu | nazwa pola
Typ ogrzewania lokalu | Wielokrotny wybór (checkbox)
Źródło ciepła w lokalu | Podsekcja (pole rozdzielające)
Piec c.o. na paliwo stałe | Pole numeryczne
Piec c.o. elektryczny | Pole numeryczne
Piec c.o. gazowy | Pole numeryczne
Piec kaflowy na paliwo stałe | Pole numeryczne
Piec kaflowy z grzałką elektryczną | Pole numeryczne
Piec elektryczny (wolnostojący, mobilny) | Pole numeryczne
Grzejnik elektryczny wolnowiszący | Pole numeryczne
Piecyk gazowy (butla propan butan) | Pole numeryczne
Kominek | Pole numeryczne
Koza | Pole numeryczne
Angielka | Pole numeryczne
Kotlina kuchenna | Pole numeryczne
Źródła ciepła w pomieszczeniu - inne | Tekstowe
Stan techniczny ogrzewania w lokalu | Podsekcja (pole rozdzielające)
Stan techniczny ogrzewania w lokalu | Jednokrotny wybór (select)
Uszkodzenia standardowe - ogrzewanie w lokalu | Wielokrotny wybór (checkbox)
Uszkodzenia inne - ogrzewanie w lokalu | Tekstowe
Lokalizacja uszkodzeń - ogrzewanie w lokalu | Tekstowe
Uwagi oraz dodatkowe informacje do zaleceń - ogrzewanie w lokalu | Tekstowe
Zalecenia - ogrzewanie w lokalu | Jednokrotny wybór (select)
Dodaj zdjęcia - ogrzewanie w pomieszczeniu | Plik
Grzejniki w lokalu | Podsekcja (pole rozdzielające)
Czy w lokalu znajdują się grzejniki? | Checkbox
Liczba grzejników w lokalu | Pole numeryczne
Rodzaj grzejników w lokalu | Wielokrotny wybór (checkbox)
Rodzaj materiału - grzejniki w lokalu | Wielokrotny wybór (checkbox)
Rodzaj grzejników w lokalu - informacje uzupełniające | Tekstowe
Głowice termostatyczne na grzejnikach w lokalu | Jednokrotny wybór (select)
Lokalizacja i liczba grzejników bez głowic termostatycznych | Tekstowe
Odpowietrzenie grzejników w lokalu | Jednokrotny wybór (select)
Lokalizacja i liczba grzejników bez odpowietrzenia | Tekstowe
Stan techniczny grzejników w lokalu | Jednokrotny wybór (select)
Uszkodzenia standardowe - grzejniki w lokalu | Wielokrotny wybór (checkbox)
Uszkodzenia inne - grzejniki w lokalu | Tekstowe
Lokalizacja uszkodzeń - grzejniki w lokalu | Tekstowe
Uwagi oraz dodatkowe informacje do zaleceń - grzejniki w lokalu | Tekstowe
Zalecenia - grzejniki w lokalu | Jednokrotny wybór (select)
Dodaj zdjęcia - grzejniki w lokalu | Plik

## liczniki_ciepła
TYP POLA
Liczniki ciepła | nazwa pola
Uzupełnij tylko jeśli występuje licznik ciepła. Jeśli nie występuje odznacz pole jako "zakończone" | opis pola
Czy ogrzewanie w lokalu jest opomiarowane? | Jednokrotny wybór (select)
Liczniki ciepła | Subformularz
Lokalizacja | Jednokrotny wybór (select)
Wskazanie licznika | Pole numeryczne
Numer plomby | Tekstowe
Termin legalizacji | Data
Zawór odcinający | Jednokrotny wybór (select)
Średnica zaworu | Jednokrotny wybór (select)
Montaż | Jednokrotny wybór (select)
Zastosowana redukcja | Checkbox
Średnica podejścia do licznika | Jednokrotny wybór (select)
Dodaj zdjęcia - licznik ciepła w lokalu | Plik

## instalacja_gazowa
TYP POLA
Instalacja gazowa | nazwa pola
Czy do budynku doprowadzona jest instalacja gazowa? | Jednokrotny wybór (select)
Czy do lokalu jest doprowadzona instalacja gazowa? | Jednokrotny wybór (select)
Rodzaj materiału | Jednokrotny wybór (select)
Sposób montażu - instalacja gazowa | Jednokrotny wybór (select)
Czy są otwory technologiczne? | Checkbox
Rodzaj zaworu | Jednokrotny wybór (select)
Dodaj zdjęcia - instalacja gazowa w lokalu | Plik
Czy w lokalu podłączona jest butla propan-butan? | Jednokrotny wybór (select)
Dodaj zdjęcia - butla propan butan w lokalu w lokalu | Plik
Urządzenia podłączone do instalacji gazowej | Podsekcja (pole rozdzielające)
Kuchenki gazowe | Pole numeryczne
Płyta gazowa | Pole numeryczne
Piec C.O. | Pole numeryczne
Piec C.W. | Pole numeryczne
Piec dwufunkcyjny | Pole numeryczne
Terma gazowa | Pole numeryczne

## instalacja_zw
TYP POLA
Instalacja zimnej wody | nazwa pola
Rodzaj przewodów - instalacja z.w. | Wielokrotny wybór (checkbox)
Stan techniczny - instalacja z.w. | Jednokrotny wybór (select)
Uszkodzenia standardowe - instalacja z.w. | Wielokrotny wybór (checkbox)
Uszkodzenia inne - instalacja z.w. | Tekstowe
Lokalizacja uszkodzeń - instalacja z.w. | Tekstowe
Uwagi oraz dodatkowe informacje do zaleceń - instalacja z.w. | Tekstowe
Zalecenia - instalacja z.w. | Jednokrotny wybór (select)
Dodaj zdjęcia - instalacja zimnej wody w lokalu | Plik
Liczniki zimnej wody | Podsekcja (pole rozdzielające)
Czy instalacja zimnej wody jest opomiarowana? | Jednokrotny wybór (select)
Liczniki zimnej wody | Subformularz
Lokalizacja | Jednokrotny wybór (select)
Wskazanie licznika | Pole numeryczne
Numer plomby | Tekstowe
Termin legalizacji | Data
Zawór odcinający | Jednokrotny wybór (select)
Średnica zaworu | Jednokrotny wybór (select)
Montaż | Jednokrotny wybór (select)
Zastosowana redukcja | Checkbox
Średnica podejścia do licznika | Jednokrotny wybór (select)
Dodaj zdjęcia - licznik zimnej wody w lokalu | Plik
Urządzenia odbiorcze | Podsekcja (pole rozdzielające)
Zlewozmywak | Pole numeryczne
Umywalka | Pole numeryczne
Muszla klozetowa | Pole numeryczne
Bidet | Pole numeryczne
Pisuar | Pole numeryczne
Prysznic | Pole numeryczne
Wanna | Pole numeryczne
Wanna z hydromasażem | Pole numeryczne
Zmywarka | Pole numeryczne
Pralka | Pole numeryczne
Piec C.O. | Pole numeryczne
Piec C.W. | Pole numeryczne
Ekspres do kawy | Pole numeryczne
Dystrybutor wody | Pole numeryczne
Wyparzarka | Pole numeryczne

## instalacja_cw
TYP POLA
Instalacja ciepłej wody | nazwa pola
Czy lokal jest wyposażony w instalację ciepłej wody? | Jednokrotny wybór (select)
Żródło ciepłej wody | Wielokrotny wybór (checkbox)
Źródło ciepłej wody - uwagi | Tekstowe
Rodzaj przewodów instalacja CW | Wielokrotny wybór (checkbox)
Stan techniczny instalacja CW | Jednokrotny wybór (select)
Uszkodzenia standardowe - instalacja CW | Wielokrotny wybór (checkbox)
Uszkodzenia inne - instalacja CW | Tekstowe
Lokalizacja uszkodzeń - instalacja CW | Tekstowe
Uwagi oraz dodatkowe informacje do zaleceń - instalacja CW | Tekstowe
Zalecenia - instalacja CW | Jednokrotny wybór (select)
Dodaj zdjęcia - instalacja CW w lokalu | Plik
Liczniki ciepłej wody | Podsekcja (pole rozdzielające)
Czy instalacja ciepłej wody jest opomiarowana? | Jednokrotny wybór (select)
Liczniki ciepłej wody | Subformularz
Lokalizacja | Jednokrotny wybór (select)
Wskazanie licznika | Pole numeryczne
Numer plomby | Tekstowe
Termin legalizacji | Data
Zawór odcinający | Jednokrotny wybór (select)
Średnica zaworu | Jednokrotny wybór (select)
Montaż | Jednokrotny wybór (select)
Zastosowana redukcja | Checkbox
Średnica podejścia do licznika | Jednokrotny wybór (select)
Dodaj zdjęcia - licznik ciepłej wody w lokalu | Plik
Urządzenia odbiorcze instalacji CW | Podsekcja (pole rozdzielające)
Prysznic | Pole numeryczne
Wanna | Pole numeryczne
Zlewozmywak | Pole numeryczne
Umywalka | Pole numeryczne
Pralka | Pole numeryczne
Zmywarka | Pole numeryczne
Ekspres do kawy | Pole numeryczne
Inne urządzenia | Pole numeryczne
Inne urządzenia - uwagi | Tekstowe

## instalacja_kanalizacyjna
TYP POLA
Instalacja kanalizacyjna | nazwa pola
Piony kanalizacji | Podsekcja (pole rozdzielające)
Rodzaj materiału - piony | Wielokrotny wybór (checkbox)
Stan techniczny - piony | Jednokrotny wybór (select)
Uszkodzenia standardowe - piony | Wielokrotny wybór (checkbox)
Uszkodzenia inne - piony | Tekstowe
Zalecenia - piony | Jednokrotny wybór (select)
Dodaj zdjęcia - piony - instalacja kanalizacyjna w lokalu | Plik
Podejścia kanalizacyjne | Podsekcja (pole rozdzielające)
Rodzaj materiału - podejścia | Wielokrotny wybór (checkbox)
Stan techniczny - podejścia | Jednokrotny wybór (select)
Uszkodzenia standardowe - podejścia | Wielokrotny wybór (checkbox)
Uszkodzenia inne - podejścia | Tekstowe
Zalecenia - podejścia | Jednokrotny wybór (select)
Dodaj zdjęcia - podejścia - instalacja kanalizacyjna w lokalu | Plik

## instalacja_elektryczna
TYP POLA
Instalacja elektryczna | nazwa pola
Sposób montażu - instalacja elektryczna w lokalu | Jednokrotny wybór (select)
Stan techniczny (ocena wizualna) - instalacja elektryczna w lokalu | Jednokrotny wybór (select)
Uszkodzenia standardowe instalacja elektryczna w lokalu | Wielokrotny wybór (checkbox)
Uszkodzenia inne - instalacja elektryczna w lokalu | Tekstowe
Lokalizacja uszkodzeń - instalacja elektryczna w lokalu | Tekstowe
Zalecenia (ocena wizualna) - instalacja elektryczna w lokalu | Jednokrotny wybór (select)
Czy jakiekolwiek uszkodzenie wymaga natychmiastowego działania ? | Checkbox
Uszkodzenia instalacji elektrycznej wymagające natychmiastowego podjęcia działań. | Tekstowe
Uwagi oraz dodatkowe informacje do zaleceń - instalacja elektryczna w lokalu | Tekstowe
Dodaj zdjęcia - instalacja elektryczna w lokalu | Plik

## wentylacja_grawitacyjna
TYP POLA
Wentylacja grawitacyjna | nazwa pola
Wentylacja w kuchni | Podsekcja (pole rozdzielające)
Nawiew | Jednokrotny wybór (select)
Nawiew - zalecenia | Jednokrotny wybór (select)
Wywiew | Jednokrotny wybór (select)
Wywiew - zalecenia | Jednokrotny wybór (select)
Uwagi - wentylacja w kuchni | Tekstowe
Wentylacja w łazience/WC | Podsekcja (pole rozdzielające)
Nawiew | Jednokrotny wybór (select)
Nawiew - zalecenia | Jednokrotny wybór (select)
Wywiew | Jednokrotny wybór (select)
Wywiew - zalecenia | Jednokrotny wybór (select)
Uwagi - wentylacja w łazience/WC | Tekstowe
Dodaj zdjęcia - wentylacja grawitacyjna | Plik

## klimatyzacja
TYP POLA
Klimatyzacja | nazwa pola
Czy występują klimatyzatory? | Checkbox
Ilość klimatyzatorów | Pole numeryczne
Czy skropliny są prawidłowo odprowadzane? | Jednokrotny wybór (select)

## pozostałe_informacje
TYP POLA
Pozostałe informacje | nazwa pola
Czy lokal jest zawilgocony? | Checkbox
Przyczyny zawilgocenia | Podsekcja (pole rozdzielające)
Brak sprawnej wentylacji | Checkbox
Lokalizacja zawilgocenia | Wielokrotny wybór (checkbox)
Brak wietrzenia mieszkania | Checkbox
Lokalizacja zawilgocenia | Wielokrotny wybór (checkbox)
Nieszczelne okna | Checkbox
Lokalizacja zawilgocenia | Wielokrotny wybór (checkbox)
Brak nawietrzaków | Checkbox
Lokalizacja zawilgocenia | Wielokrotny wybór (checkbox)
Brak izolacji fundamentów | Checkbox
Lokalizacja zawilgocenia | Wielokrotny wybór (checkbox)
Nieszczelna instalacja odwadniająca dach | Checkbox
Lokalizacja zawilgocenia | Wielokrotny wybór (checkbox)
Nieszczelny dach | Checkbox
Lokalizacja zawilgocenia | Wielokrotny wybór (checkbox)
Nieprawidłowe odprowadzanie wody opadowej | Checkbox
Lokalizacja zawilgocenia | Wielokrotny wybór (checkbox)
Mostki termiczne | Checkbox
Lokalizacja zawilgocenia | Wielokrotny wybór (checkbox)
Brak izolacji przy balkonach | Checkbox
Lokalizacja zawilgocenia | Wielokrotny wybór (checkbox)
Przyczyny zawilgocenia - inne | Tekstowe
Zalecenia - zawilgocenie | Jednokrotny wybór (select)
Dodaj zdjęcia - zawilgocenie w lokalu | Plik
Zagrożenie dla mieszkańców | Podsekcja (pole rozdzielające)
Czy występuje zagrożenie dla mieszkańców? | Checkbox
Powód zagrożenia | Tekstowe
Dodaj zdjęcia - zagrożenie dla najemców w lokalu | Plik
Inne | Podsekcja (pole rozdzielające)
Imię i nazwisko najemcy | Tekstowe
Czy najemca odmówił podpisania protokołu? | Checkbox
Przyczyna odmowy podpisania protokółu | Tekstowe
Podpis najemcy | Podpis