

UE-01/54/KPO/24 Balice, 21.08.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup pipetorów elektronicznych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

1. **Dotyczy zał. nr 6- Opis przedmiotu zamówienia, Pipetor elektroniczny, dot. pkt. 2.8,**

***( „2. Urządzenie musi posiadać co najmniej następujące cechy, parametry i funkcje (wraz z dodatkowymi jednostkami sterującymi”)***

W przypadku dozownika typu pipetor w specyfikacji producenta nie podawana jest dokładność. Ten parametr determinowany jest przez używane pipety serologiczne (co związane są z meniskiem cieczy w pipetach). Prosimy zatem o zgodę na przedstawienie takich danych dla pipet serologicznych tego samego producenta co pipetora elektronicznego. Pełny system pipetor-pipeta pokazuje wtedy dokładość pracy podczas używania urządzenia wraz z kompatybilną i rekomendowaną pipetą serologiczną.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Tak, zamawiający dopuszcza również rozwiązanie polegające na przedstawienie dokładności pracy urządzenia w oparciu o pipety serologiczne producenta.

**Pytanie nr 2**

1. **Dotyczy zał. nr 6- Opis przedmiotu zamówienia, Pipetor elektroniczny, dot. pkt. 1.5**

***(„1. Urządzenie musi (...)”)***

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez etykiety ACT? Wiele sprzętów z oferty producenta, którego sprzęt zamierzamy zaofereować posiada taką etykietę, jednak nie jest ona dostępna jeszcze w chwili obecnej dla pipetorów.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Tak, zamawiający dopuści również urządzenia bez etykiety ACT w przypadku zakupu pipetorów elektronicznych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego UE-01/54/KPO/24. Dotyczy punktu 1.5; ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez   
Dyrektora IZ-PIB