Załącznik 3

Zakres konserwacji System Kontroli Dostępu:

- Sprawdzenie poprawności działania śluz

a) Sprawdzenie konfiguracji systemu

b) Sprawdzenie poprawności działania czytników

c) Sprawdzenie poprawności działania układów wykonawczych (rygiel, zwora magnetyczna)

d) Sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia i przycisków awaryjnych

e) Regulacja samozamykaczy drzwi

f) Regulacja rygli i zwór elektromagnetycznych

g) Oczyszczenie, smarowanie mechanicznych elementów wykonawczych

h) Sprawdzenie poprawności działania zasilania awaryjnego

i) Pomiar pojemności wszystkich akumulatorów w systemie

j) Sprawdzenie komunikacji pomiędzy czytnikami a urządzeniami sterującymi

k) Aktualizacja dokumentacji, w przypadku modyfikacji systemu