Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

Znak sprawy: ZP.272.01.2024

Kościan, dnia 20.02.2024 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w Darnowie, Kokorzynie, Krzanie oraz  na budynku zaplecza szatniowo–socjalnego przy boiskach sportowych w Starych Oborzyskach” - Ogłoszenie nr 2024/BZP 00098583/01 z dnia 2024-02-09

- Gmina Kościan, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie

Proszę o informację czy zakres mocy generatora może wynosić :

Darnowo: moc generatora od 3,4 do 3,7 kWp

Kokorzyn: moc generatora od 5,5 do 5,8 kWp

Odpowiedź

Zgodnie z dokumentacją należy dobrać moc generatora mieszczącą się w przedziale odpowiednio:

Darnowo: moc generatora od 3,4 do 3,6 kWp

Kokorzyn: moc generatora od 5,6 do 5,8 kWp.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie i dokumentach/oświadczeniach składanych wraz z ofertą lub na wezwanie zamawiającego powyższych wyjaśnień.

Z poważaniem,

Wójt Gminy Kościan

/-/ Andrzej Przybyła