## zadanie nr 8
Załącznik nr 9 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.51.8.2023
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 8
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego podpórki nitinolowe, prowadniki hydrofilne, cewniki balonowe, stenty, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć w Proacowni Radiologii Zabiegowej bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów 2) uzupełniać bank depozytowy w terminie do …. dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednictwem faksu na nr …………. lub pocztą elektroniczna na adres ……………………………… ., 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 5 + 7 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Podpórka nitinolowa „Stent-like“ do coilingu tętniaków zlokalizowanych przy bifurkacjach. Długość shaftu 15mm, 20 mm lub 25 mm. Średnica korony 4-15 mm (4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15). Korona dostępna jest w dwóch wariantach: płatki wytkane lub niewytkane siatką nylonową. Korona ma markery RTG w celu kontroli rozwinięcia i idealnego położenia. Proksymalny koniec implantu połączony z drutem prowadzą-cym za pomocą kobaltowo-chromowego mostka, połączenie można rozdzielić elektrolitycznie. Na proksymalnym końcu shaftu marker – w połą-czeniu z położonym ekscentrycznie drutem prowadzącym. Średnica shaftu (stentu wspierającego) 4 mm dla naczyń krwionośnych o średnicy 2,5-3,7 mm oraz 3 mm dla naczyń krwionośnych o średnicy 2,2-2,7 mm, shaft posiadający duże oczka. Możliwość całkowitego wycofania do mikrocew-nika, aby umożliwić poprawne jego położenia lub wyjęcie. | szt. | 4
2. | Kable odłączeniowe kompatybilne z urządzeniem do odczepiania podpórki nitinolowej z pkt. 3 Kable jednorazowego użytku, każdy o dł. 275 cm kable oznaczone kolorem - 2 kable – jeden czerwony, jeden czarny. | szt. | 5
3. | Urządzenie zasilane baterią przeznaczone do inicjacji i kontroli odłączania odłączanych implantów typu podpórka nitinolow, urządzenie kompatybilne z okablkowaniem do uwalniania podpórki nitinolowej z pkt 2. Urządzenie do stosowania stałego prądu w celu wykrycia oderwania się implantu. Prąd utrzymywany poprzez: 1) Wyczuwanie wielkości oporu na przepływ prądu przez system oraz 2) regulację napięcia wymaganego do utrzymania prądu stałego. Urządzenie służy do rozpoznania zmian w wymogu napięcia systemu związanego z oderwaniem się implantu. Po rozpoznaniu odłączenia system odłączania wskazuje odłączenie sygnałem dźwiękowym i wizualnym. „Odłączenie” zatrzymuje przepływ prądu do systemu. | szt. | 1
4. | Podpórka nitinolowa „Stent-like“ wspomagająca zamykanie spiralami tętniaków środczaszkowych zlokalizowanych przy bifurkacjach w leczeniu pękniętych/krwawiących tętniaków: wewnętrznej tętnicy szyjnej, tętnicy łączacej przedniej, tętnicy środkowej mózgu, rozgałęzienie tętnicy podstawnej. Podpórka z powłoką naśladująca glikokaliks, zmniejszajacą agregację płytek krwi co zmniejsza ryzyko powstawania skrzepliny na implantach. Długość shaftu 15mm, 20 mm lub 25 mm.Średnica korony 4-15 mm (4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15).Korona w dwóch wariantach: płatki wytkane lub niewytkane siatką nylonową. Dostępny wariant z 6-ma płatkami. Korona na płatkach z markerami RTG w celu kontroli rozwinięcia i idealnego położenia. Proksymalny koniec implantu połączony z drutem prowadzącym za pomocą kobaltowo-chromowego mostka, połączenie możliwe do rozdzielienia elektrolitycznie. Na proksymalnym końcu shaftu marker – w połączeniu z położonym ekscentrycznie drutem prowadzącym. Średnica shaftu (stentu wspierającego) 4 mm dla naczyń krwionośnych o średnicy 2,5-3,7 mm oraz 3 mm dla naczyń krwionośnych o średnicy 2,2-2,7 mm, shaft o dużych oczkach. Możliwość całkowitego wycofania do mikrocew-nika, w celu poprawienia jego położenia lub wyjęcia. Podpórka nitinolowa rozłączana elektrolitycznie | szt. | 2
5. | Prowadnik hydrofilny przeznaczony do wprowadzania i ustalania pozycji cewników i innych urządzeń zabiegowych - średnica 0,014, standardowa długość 205 cm, - wysoka odporność na zgniatanie, - platynowa cewka dystalna widoczna w promieniach rentgenowskich, - powłoka hydrofilna w części dystalnej, - część proksymalna powlekana politetrafluoroetylenem, - koniec proksymalny wyposażony w złącze przedłużki | szt. | 10
6. | Cewnik typu hypotube w dystlnym końcu przedłużki - średnica 0,014, długość urządzenia 115 cm, - stosowana jako przedłużenie prowadnika hydrofilnego sterowalnego pozwala uzyskać długość 318 cm, - rdzeń ze stali nierdzewnej, - powłoka z politetrafluoroetylenu. | szt. | 1
7. | Cewnik balonowy RX do PTA zwężonych tetnic wewnątrzczaszkowych - Cewnik przeznaczony do plastyki naczyniowej tętnic wewnątrzczaszkowych, pozaczaszkowych tętnic zasilających mózg oraz rozszerzania tętnic i rozdzielaczy przy słabej apozycji ścian w tętnicach wewnątrzczaszkowych - Dalsza część korpusu złożona z dwóch kanałów: jeden umożliwiający inflację i deflację, drugi wprowadzenie prowadnika - Długa miękka końcówka dystalna o cienkim profilu 0,016” - Niski profil przechodzenia balonu ( 0,023”) - Średnica 1.25 – 4.0 - Długość balonu: 10 – 40, długość całkowita: 160 cm - Wbudowane znaczniki RTG - Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | szt. | 1
8. | Urządzenie modulujące przepływ krwi do wewnątrznaczyniowego leczenia chorób naczyniowych w tętnicach pozaczaszkowych i wewnątrzczaszkowych. Cylindryczny implant naczyniowy, samorozprężalny, składający się z 48 splecionych drutów z nitinolu na rdzeniu z platyny zapewniającym widoczność we fluoroskopii RTG. 2 znaczniki z platyny: pierwszy na końcu dystalnym niezależnego systemu wprowadzającego, drugi na dystalnej końcówceprowadnika. O długościach roboczych 9-25 mm i średnicach naczyń 1,75-3 mm. Odczepiany mechanicznie. Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021” | szt. | 1
9. | Cylindryczny,samorozpręzalny implant naczyniowy do wewnątrznaczyniowego leczenia chorób naczyniowych w tętnicach pozaczaszkowych i wewnątrzczaszkowych Długości robocze 9- 41 mm i średnica naczyń 2,5 -5 mm, 64 platynowych włókien pokrytych nitinolem.Rdzeń z platyny zapewniający widoczność we fluoroskopii RTG. Stent z możliwością częściowego wysunięcia z mikrocewnika (moment do którego nadal możliwe jest wycofanie oznaczony platynowym znacznikiem) Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021‘‘ . Odłączenie następuje mechanicznie. | szt. | 3
10. | Samorozprężalny stent wewnatrzczaszkowy o otwartych komórkach, pokryty przeciwzakrzepową technologią powlekania ograniczającą agregacje płyek krwi Stosowany w leczeniu tętniaków o szerokiej szyi, rozwarstwień i zwężeń wewnątrzczaszkowych. Dla naczyń od 2,5 mm do 4,5 mm. Kompatybilny z Mikrocewnikiem 0,0165” / 0,017” ID. | szt. | 2
11. | Nitinolowy „stent like“, wewnątrzczaszkowy, samorozprężający ekstraktor materiału zakrzepowo-zatorowego, nieodpinany. Otwarty koniec dystalny i proksymalny, drut prowadzący uchwycony jest ekscentrycznie. Możliwość otwarcia za skrzepem, lub wewnątrz (idelanie w 2/3 wewnątrz, 1/3 dystalnie) Wysoka siła radialna, zwłaszcza w części proksymalnej, dzięki pierścieniowi obwodowemu. Możliwość wielokrotnego użycia. Dwa markery dystalne, jeden proksymalny. Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021‘‘ – średnica 6 mm, długość użytkowa 30 mm, długość mikrocewnika 1800 mm, przeznaczony do naczyń o średnicy 3- 6 mm - średnica 5 mm, długość użytkowa 40 mm – średnica 4 mm, długość użytkowa 20 mm, długość mikrocewnika 1800 mm, przeznaczony do naczyń o średnicy 2- 4 mm Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,0165‘‘ – średnica 3 mm, długość użytkowa 20 mm, długość mikrocewnika 1800 mm, przeznaczony do naczyń o średnic do ;1,5 mm – średnica 4 mm, długość użytkowa 20 mm, długość mikrocewnika 1800 mm, przeznaczony do naczyń o średnicy do ;1,5 mm | szt. | 4
|  |  |  | RAZEM : |  |  | RAZEM :