# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych 
w ramach zadania pn.: „Rozbudowa budynków nr 29 i 30 
wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynków dla potrzeb parafii wojskowej w Lublińcu”

- Zakres dokumentacji i opracowań projektowych objętych zamówieniem:

Zakres prac określa załącznik nr 2 do umowy „Wycena ofertowa”, który należy wypełnić 
i załączyć do oferty. W/w załącznik będzie integralną częścią umowy o wykonanie prac projektowych.

Wymagane ilości opracowań i projektów:

- Mapa do celów projektowych 			          – 1 egz.

- Projekt architektoniczno-budowlany		          – 1 egz. (+ egzemplarze do urzędu)

- Projekt zagospodarowania terenu (PZT) 	          – 3 egz.

- Projekty techniczne (wykonawcze)		          – 3 egz. każdej branży

- Kosztorysy inwestorskie 			          – 2 egz. każdej branży

- Przedmiary robót 				          – 2 egz. każdej branży

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót    – 3 egz. każdej branży

- Zestawienie kosztów zadania (ZKZ) wraz z analizą kosztów  		– 1 egz.

- Inne opracowania 							– 2 egz.

UWAGA:

- Przy składaniu dokumentacji należy dołączyć spis zawartości wszystkich przedkładanych części ze wskazaniem ilości egzemplarzy.

- Kosztorysy, przedmiary oraz specyfikacje należy opracować dla każdej branży oddzielnie:

- kosztorys branży budowlanej

- kosztorys branży elektrycznej

- kosztorys branży sanitarnej

Wersja elektroniczna dokumentacji: na płytach CD

- Mapa do celów projektowych				– PDF

- Projekt architektoniczno-budowlany 			– PDF, Word, DWG

- Projekt zagospodarowania terenu (PZT) 		– PDF, Word

- Projekty techniczne (wykonawcze)			– PDF, Word, DWG

- Kosztorysy inwestorskie					– PDF, pliki Norma lub Zuzia

- Przedmiary robót						– PDF, pliki Norma lub Zuzia

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót		   – PDF, Word

- Zestawienie kosztów zadania (ZKZ) wraz z analizą kosztów	   – Excel

- Inne opracowania						   – PDF, Word.

Pliki i foldery należy opisać w sposób określający ich zawartość.

Każdy projekt ma być zapisany jako odrębny folder, a nazwa pliku z kosztorysami ma wyraźnie wskazywać czego dany kosztorys dotyczy.

Wersja elektroniczna dokumentacji ma być zgodna z przekazaną wersją papierową.

Uzyskanie decyzji administracyjnych:

- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o ile będzie konieczne);

- decyzji o pozwoleniu na budowę;

- inne nie wymienione, a wymagane uzgodnienia i zezwolenia.

Podstawy opracowania dokumentacji:

Dokumentację projektowo-kosztorysową należy sporządzić w oparciu o:

- Zatwierdzony Wniosek Inwestycyjny;

- Program Inwestycji;

- Założenia określone w „Opisie przedmiotu zamówienia”  (załącznik nr 1 do umowy);

- warunki decyzji o ULICP (o ile będą konieczne), warunki przyłączenia do sieci oraz aktualne przepisy i wymagane uzgodnienia.

- Cena ofertowa dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

Kalkulacja nakładów normatywnych.

Wycenę należy sporządzić zgodnie z zasadami określonymi w Środowiskowych Zasadach Wycen Prac Projektowych. Wyniki obliczeń należy przedstawić w załączniku nr 2 do umowy „Wycena ofertowa”.

Cena ofertowa ma uwzględniać wszystkie należne dla biura projektowego koszty związane z wykonaniem zamówienia.

Ewentualne zapytania, uwagi i wnioski odnośnie zakresu prac projektowych należy kierować do RZI w Krakowie przed terminem złożenia oferty.

- Dane do wyceny projektów i opracowań kosztorysowych:

  - Stan istniejący:

Miejscem inwestycji są 2 budynki w kompleksie wojskowym w Lublińcu. Nieruchomość 
w trwałym zarządzie RZI w Krakowie. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Obiekty nie są wpisane do rejestru zabytków i nie są objęte ochroną konserwatorską.

- Budynek nr 29 o powierzchni użytkowej 136,2 m2 i kubaturze 666,0 m3 wykonany 
w technologii tradycyjnej murowanej z cegły pełnej, z drewnianą więźbą dachową 
pokrytą blachą trapezową. Budynek niepodpiwniczony, nad częścią zakrystii znajduje się poddasze użytkowe. Zakładane parametry techniczne po rozbudowie 
i nadbudowie: powierzchnia użytkowa – ok. 165 m2, kubatura – 852 m3.

- Budynek nr 30 o powierzchni użytkowej 66 m2 i kubaturze 510 m3 wykonany 
w technologii tradycyjnej murowanej z cegły pełnej, w części budynku ze stropem drewnianym oraz drewnianą więźbą dachową pokrytą dachówką ceramiczną. Budynek w złym stanie technicznym. Więźba z pokryciem dachowym będzie podlegać całkowitej wymianie. Ściany zewnętrzne wizualnie w stanie dobrym - bez rys i spękań.

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wykonać ekspertyzę techniczną elementów konstrukcyjnych budynku celem oceny czy zaistnieje potrzeba rozbiórki i budowy nowego obiektu w miejscu istniejącego. 
Zakładane parametry techniczne przebudowanego lub nowobudowanego budynku: powierzchnia użytkowa – ok. 99 m2, kubatura – ok. 756 m3.

  - Zakres rzeczowy:

- Budynek nr 29:

- dobudowanie części budynku o długości ok. 7m,

- dobudowanie przedsionka spełniającego funkcję wiatrołapu o pow. ok. 12 m2,

- wykonanie wewnętrznych ścian działowych na parterze i poddaszu,

- wykonanie więźby dachowej wraz z pokryciem i dociepleniem,

- wykonanie stropu nad parterem,

- wykonanie schodów drewnianych oraz okien połaciowych dla poddasza,

- przebudowa pomieszczeń sanitarnych,

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych w dobudowanej części,

- wykonanie przyłączy (elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych, c.o.),

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej w dobudowanej części,

- wykonanie instalacji wewnętrznych (elektrycznej, teleinformatycznej, c.o.).

- Budynek nr 30 (w przypadku przebudowy i rozbudowy):

- dobudowanie garażu (pow. ok. 20 m2) oraz magazynu (pow. ok. 15 m2),

- wykonanie nadbudowy (poddasza użytkowego) wraz z montażem ścian działowych na obu kondygnacjach,

- przebudowanie więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego,

- wykonanie stropu nad parterem wraz z dociepleniem,

- wykonanie schodów drewnianych dla poddasza,

- wykonanie termoizolacji budynku,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wew. żaluzjami pionowymi,

- wykonanie przyłączy do budynku z istniejącej na terenie kompleksu sieci energetycznej, ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacyjnej, teleinformatycznej,

- wykonanie przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej,

- wykonanie instalacji wewnętrznych (wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej centralnego ogrzewania, elektrycznej, telefonicznej i sieci komputerowej).

- Wykonanie utwardzonego terenu wokół budynków nr 29 i 30 (pow. ok. 450 m2)

- Wymagane uzgodnienia dokumentacji:

Dokumentację projektową należy uzgodnić z:

- Użytkownikiem – Ordynariat Polowy – Parafia Wojskowa w Lublińcu

- Administratorem – 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach,

- Rzeczoznawcą  ds. p.poż.,

- ZKUPSUT (Zespół Koordynujący Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu) przy Ośrodku Dokumentacji Budownictwa Wojskowego RZI w Krakowie

- Innymi instytucjami (w razie konieczności).

- Wymagania dotyczące sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych:

Mapę jednostkową (zasadniczą) dla tego terenu należy pobrać z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  RZI w Krakowie i zaktualizować.

Mapę do celów projektowych należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wymagania dotyczące formy projektów i opracowań kosztorysowych:

  - Dokumentacja powinna spełniać wymagania (w zależności od potrzeb) określone przepisami, w tym m.in.:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024. 725);

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2024.266);

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2024. 275),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024. 54),

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2024.1478),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022.1679);

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021.2454);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2022.1225),

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012.463),

- określonymi w decyzji o ULICP (o ile będzie konieczne), opiniach i uzgodnieniach.

  - Zakres i forma dokumentacji projektowej

    - Wymagania do projektów technicznych (wykonawczych):

Projektowany zakres robót należy przedstawić i opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na koszt wykonania robót.

    - Przedmiar robót:

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Opracowanie przedmiaru robót składa się z: karty tytułowej; spisu działów przedmiaru robót; tabeli przedmiaru robót.

- Karta tytułowa przedmiaru robót powinna zawierać następujące informacje:

- nazwę (nadaną przez zamawiającego) i adres obiektu budowlanego,

- nazwę i adres zamawiającego,

- nazwę i adres jednostki projektującej,

- imiona i nazwiska osób opracowujących przedmiar, podpisy,

- nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót,

- datę opracowania przedmiaru robót.

- Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych.

- Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.

- W tabelach przedmiaru robót należy uwzględnić roboty tymczasowe z uwagą „do ujęcia w kosztach ogólnych”, celem stosownego uwzględnienia ich przez Wykonawcę robót budowlanych. Roboty tymczasowe to roboty, które są projektowane 
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.

- Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje:

numer pozycji przedmiaru, kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych, numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru, nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej, jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru, ilość jednostek miary pozycji przedmiaru.

| Nr pozycji przedmiaru | Kod pozycji przedmiaru - podstawa opisu robót | Nr specyfikacji technicznej zawierającej wymagania dla poz. przedmiaru | Nazwa i opis poz. przedmiaru Obliczenia Ilości Jednostek miary | Jednostka miary | Ilość jednostek miary |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

Jeżeli rozwiązania projektowe (dobrane materiały i/lub urządzenia) zostały oparte na konkretnych parametrach danego producenta, do przedmiaru robót należy dołączyć wykaz materiałów/urządzeń z podaniem przyjętego typu i nazwą producenta, ze wskazaniem pozycji przedmiarowych, których to dotyczy.

    - Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót:

Specyfikacje techniczne należy opracować w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021. 2454).

Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w zależności od stopnia skomplikowania robót budowlanych, składają się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla budowy 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, należy opracować 
z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień, określając w nich co najmniej: roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę; roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; roboty w zakresie instalacji budowlanych; roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia mogą być ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierają co najmniej:

- część ogólną, która powinna obejmować: nazwę nadaną przez zamawiającego, przedmiot i zakres robót budowlanych, wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

- warunków dotyczących organizacji ruchu,

- ogrodzenia,

- zabezpieczenia chodników i jezdni;

- w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót,

- określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

- wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm;

- wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością;

- wymagania dotyczące środków transportu;

- wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne;

- opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;

- wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;

- dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

- do prac towarzyszących należy zaliczyć prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza. Prace towarzyszące mają być ujęte w  przedmiarach.

Uwaga:

Dokumentację projektowo - kosztorysową należy opracować zgodnie z art. 99 – 103 Prawa Zamówień Publicznych.

Zaprojektowanego zakresu robót w dokumentacji, specyfikacji i przedmiarach robót nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, 
w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

Zaprojektowany zakres robót w dokumentacji, specyfikacji i przedmiarach można opisać 
za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". W tym przypadku należy wskazać kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

    - Kosztorys inwestorski:

Kosztorys inwestorski należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021.2458).

Karta tytułowa kosztorysu powinna zawierać następujące informacje:

- nazwę (nadaną przez zamawiającego) i adres obiektu budowlanego,

- nazwę i adres zamawiającego,

- nazwę i adres jednostki projektującej,

- imiona i nazwiska osób opracowujących przedmiar,

- nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót, daną branżę

- datę opracowania przedmiaru robót,

- podpis opracowującego przedmiar.

    - Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ)

ZKZ należy sporządzić na podstawie kosztorysów inwestorskich opracowanych metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie ze wzorem ZKZ i ANALIZY PORÓWNAWCZEJ określonym w Decyzji Nr 118/MON z dnia 01 września 2021 r. (Dz. Urz. MON z 2021 r. poz.190). ZKZ należy załączyć zestawienie urządzeń, wykaz środków trwałych, wyposażenie i analizę porównawczą kosztów.

- Oferent przed złożeniem propozycji ofertowej może zapoznać się z warunkami miejscowymi.

- Koszty opracowania oferty obciążają oferenta.

Opracowała:

Daria Gabriel