## Arkusz1
Dane adresowe firmy składającej ofertę
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 1 Katedra Mikrobiologii i Immunobiologii
1 | Zestaw WODOSZCZELNY TERMOHIGROMETR do dokładnego pomiaru wilgotności względnej powietrza i temperatury. Zestaw obejmuje: 1. Głowica wilgotności i temperatury GH-105; 2. 3x baterie LR44; 3. Pojemnik plastykowy; 4. Instrukcja papierowa • Pomiar za pomocą czujnika wilgotności wysokiej jakości; • Przyrząd wyznacza temperaturę punktu rosy; • Wodoszczelna obudowa – IP-67; • Głowica:zgodna z GH-105 - z czujnikiem wilgotności bez kabla; • Automatyczne wyłączanie uniemożliwia przypadkowe rozładowanie baterii; • Przyrząd fabrycznie wykalibrowany; • Dane techniczne: Funkcja Wilgotność Temperatura Zakres 0 ÷ 100 RH -40 ÷ 70 °C Rozdzielczość 0,1 RH 0,1 °C Dokładność (± 1 cyfra) 0 ÷ 90 RH ±3 % * poza tym zakresem ±4 % * ±0,8 °C* Czas reakcji czujnika RH t90 < 10 s < 8 s Histereza < 1 % RH - Dryft długoterminowy 0,5 % RH / rok - Zakres pomiaru temperatury powierzchni -50,0 ÷ 100 °C, Zakres temperatury punktu rosy -199,9 ÷ 70 °C Zasilanie baterie 3 x LR44, Masa 70 g, Wymiary (mm) L = 152, φ = 26 Zgodne z PWT-105 Elmetron * Dokładność przyrządu z czujnikiem | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)