WSzSL.FZ.381./26/24/  152/ 2024                                                                                                  Legnica 04.03.2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO

znak  sprawy: WSzSL/FZ-26/24

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Dotyczy Części I - przegląd techniczny respiratorów producenta "Air Liquide Medical System" z wymianą akumulatorów

Pytanie 1 -W celu porównywalności ofert złożonych w postępowaniu prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga od Wykonawców skalkulowania w cenie oferty wymiany zestawu przeglądowego (opisanego poniżej), którego wymiana stanowi jeden z etapów przeglądu technicznego zgodnie z instrukcją obsługi i dokumentami serwisowymi.

W odpowiedzi na pytanie: Tak. Zamawiający wskazuje na zapisy pkt. 1 Rozdział V SWZ.

Dotyczy Części I - przegląd techniczny respiratorów producenta "Air Liquide Medical System" z wymianą akumulatorów

Pytanie 2 -W celu porównywalności ofert złożonych w postępowaniu prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga od Wykonawców skalkulowania w cenie oferty wymiany czujnika tlenu.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wymaga od Wykonawców skalkulowania w cenie oferty wymiany czujnika tlenu w tym przeglądzie.

Dotyczy Części I - przegląd techniczny respiratorów producenta "Air Liquide Medical System" z wymianą akumulatorów

Pytanie 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przeglądów respiratorów Monnal T60 podczas jednego przyjazdu serwisanta do siedziby Zamawiającego, co pozwoli na złożenie korzystniejszej oferty ?

W odpowiedzi na pytanie: Wykonawca ma wykonać przegląd terminowo.

Dotyczy Części I - przegląd techniczny respiratorów producenta "Air Liquide Medical System" z wymianą akumulatorów. SWZ, Rozdział |VII

Pytanie 4 - Czy Zamawiający zgodzi się na zawarcie umowy w formie elektronicznej?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, zgodnie z zapisem w projekcie umowy.

Uwaga!

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są  wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora

ds. Ekonomiczno-Finansowych

Wojewódzkiego Szpitala 									               Specjalistycznego w Legnicy

Andrzej Urniaż