## P. 5 - CRTP
ZP 15/24 |  |  | Załącznik nr 3 do SWZ
Pakiet 5 WSZCZEPIALNY STYMULATOR DO RESYNCHRONIZACJI PRAWEJ I LEWEJ KOMORY SERCA
Nazwa produktu:
Symbol/Nr katalogowy:
Producent / Kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Opis parametru | Wymagane wartości parametru |  | Potwierdzenie Wykonawcy
1. | Tryby stymulacji | AAI(R); VVI(R); DDI(R); DDD®
2. | Min.czas pracy przy nastawach nominalnych (w miesiącach) | 100
3. | Waga stymulatora - poniżej (g) | 35
4. | Częstość stymulacji (ppm) | 30 – 150
5. | Czułość (mV) | 0,5 - 6,0
6. | Amplituda impulsu (V) | 1,0 - 7,5
7. | Szerokość impulsu (ms) | 0,2 - 1,5
8. | Okres refrakcji (ms) | 250-400
9 | Reakcja na arytmie przedsionkowe | zmiana trybu stymulacji
10 | Elektroda lewokomorowa dostępna z łączem IS-1 | TAK
II. | Parametry oceniane
Lp. | Parametr | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Tryby stymulacji (podać) | DDD 2 pkt, VDD - 2 pkt, VVI - 2 pkt DDIlub DVI- 2 pkt, modulacja częstości - R - 2 pkt | 0-10
2 | możliwości programowania częstości stymulacji w trybie mode switch zapobiegające utracie stymulacji resynchronizującej w przypadku migotania przedsionków (TAK - 5 pkt/NIE 0 pkt) |  | 0-5
3 | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV (tak/nie) 0-5 |  | 0-5
4 | automatyczny pomiar progu stymulacji w prawej i lewej komorze oraz w prawym przedsionku z automatycznym dostosowywaniem amplitudy do zmierzonego progu (TAK - 5 pkt/NIE 0 pkt) |  | 0-5
5 | Możliwość telemetrii bezprzewodowej na sali zabiegowej: TAK 5 pkt NIE 0 pkt |  | 0-5
6 | możliwość wykonywania badań MRI całego ciała skanerem 1,5T - 5 pkt, 3 T – 10 pkt |  | 0-10
7 | Automatyczna optymalizacja opóźnień A-V i V-V na podstawie zapisów potencjałów wewnątrzsercowych TAK 5 pkt NIE 0 pkt |  | 0-5