## Arkusz1
Tabela z wynikami obliczeń fotometrycznych dla proponowanych opraw oświetleniowych LED
LP | nr ewid SO | nazwa szafki |  |  |  | Proponowana lampa oświetlenowa LED | Dane do obliczeń fotometrycznych | [5 empty] | Kąt nachylenia oprawy | Przyjęta klasa oświetleniowa drogi / terenu | Wymagane parametry oświtlenia dla danej klasy oświetleniowej | [5 empty] | Wyniki obliczęń parametrów oświetleniowych
|  |  | Rodzaj sterowanie | ilość obodów | lokalizacja |  | Wysokość zawieszenia oprawy oświetleniowej [m] | Odległość oprawy oświetleniowej od jezdni [m] | Odlegość między słupami [m] | Szerokość jezdni [m] | Szerokość chodnika od strony latarni [m] | Szerokość chodnika po drugiej stronie jezdni [m] |  |  | Lm [cd/m2] | Uo | UI | TI | EIR | Eśr [lx] | Lm [cd/m2] | Uo | UI | TI | EIR | Emin | numery słupów z oprawami sodowymi | OUS 150W | OUS 100W | OUS 70W | Libra 03 - SON 70W | OCP-70W | ZSD 70W PARK BIG | OPA-1 S 70W Kula | OPA-1 S 70W Atlantis
1 | 001 | Duży Rynek | zegar CPA 4.0 | 4 |  |  | 3 | 0,4 | 14 | 7 | 2,0 | 2,0 |  | C4 | x | 0,4 | x | x | x | 10 | x |  | x | x | x |  | 101-114, 101/1-101/7, 201-214, 201/1-201/7, 301-310, 308/1, 310/1, 401-408, 401/1, 403/1, |  |  |  | 108
2 | 005 | Vistula Park II | radiowe OR-01 | 3 |  |  | 10 | -1,0 | 29 | 6,2 | x | x |  | M5 | 0,50 | 0,35 | 0,4 | 15 | 0,30 | x | [5 empty] | x | 101-108, 101/1-101/12, 101/6/1-101/6/6, 201-210, 206/1-206/12, 206/10/1, 301-312, 301/1-301/12 | 73
3 | 006 | Święte 01 | radiowe OR-01 | 1 |  |  | 8 | 1,5 | 46 | 4 | x | x |  | M6 | 0,30 | 0,35 | 0,4 | 20 | 0,30 | x | [5 empty] | x | 101-103, 105-106, 108-113, 115-121 |  |  | 18
4 | 007 | Sulnowo 01 | radiowe OR-01 | 3 | Dino - Ada |  | 8 | 0 | 27 | 7 | x | 3,0 |  | M4 | 0,75 | 0,4 | 0,60 | 15 | 0,30 | x | [5 empty] | x | 101-115, 101/1-101/10, 107/1 | 28
5 | 009 | Wojsk Łaczności |  |  | lampu przy biedrze |  | 8 | 1 | 35 | 6 | x | x |  | M5 | 0,50 | 0,35 | 0,4 | 15 | 0,30 | x | [5 empty] | x | 206/1, 206/2, 212/1, 212/2 | 4
6 | 010 | Jednostka Wojskowa |  |  | parking |  | 4 | x | parking |  |  |  |  | HS4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 111/1-111/4 |  |  |  |  | 4
7 | 012 | 800 Lecia |  |  | rondo laskowicka |  | 7 | -0,5 | 25 | 6 | x | x |  | C3 | x | 0,4 | x | x | x | 15 | x |  | x | x | x |  | 225-229, 225/1 | 6
8 | 013 | Teligi |  |  | remek |  | 8 | 0,5 | 28 | 6,3 | x | x |  | M5 | 0,50 | 0,35 | 0,4 | 15 | 0,30 | x | [5 empty] | x | 101-104, 201-212, 203/1-203/4, 301-305 | 25
9 | 015 | Sulnowo 02 |  |  | Bart |  | 8 | 0 | 27 | 7 | x | 3,0 |  | M4 | 0,75 | 0,4 | 0,60 | 15 | 0,30 | x | [5 empty] | x | 101-114, 101/1-101/4 | 18
10 | 016 | Klasztorna |  |  |  |  | 4 | 0,2 | 26 | 7 | 1,5 | 1,5 |  | C5 |  | 0,4 |  |  |  | 7,5 | x |  | x | x | x |  | 101-104 |  |  |  | 4
11 | 017 | Sportowa |  |  | przechow kier kołzowo |  | 9 | -1,0 | 31 | 5,7 | x | x |  | M4 | 0,75 | 0,4 | 0,60 | 15 | 0,30 | x | [5 empty] | x | 101-128, 201-202 | 30
12 | 018 | Cegelniana |  |  |  |  | 7 | -1,0 | 27 | 5,9 | x | x |  | M5 | 0,50 | 0,35 | 0,4 | 15 | 0,30 | x | [5 empty] | x | 101-112, 109/1 |  | 13
13 | 021 | Krótka |  |  |  |  | 8 | -1,5 | 27 | 5,7 | x | x |  | M5 | 0,50 | 0,35 | 0,4 | 15 | 0,30 | x | [5 empty] | x | 201-206, 201/1-201/4 | 10
14 | 023 | Gruczno 03 |  |  |  |  | 4 | 1,0 | 20 | 4,5 | 1 | x |  | C5 | x | 0,4 | x | x | x | 7,5 |  |  | x | x | x |  | 101-105 | [6 empty] | 5
15 | 026 | Chopina |  |  | słup przy szafce Jana pawła II |  | 8 | -1,0 | 35 | 6,0 | x | 2,0 |  | M5 | 0,50 | 0,35 | 0,4 | 15 | 0,30 | x | [5 empty] | x | 101 | 1
16 | 026A | (Okrężna) zasilanie ze słupa 1109 ST Świecie Kraszewskiego |  |  |  |  | 4 | 0,5 | 35 | x | 2,3 | x |  | HS4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1109/1-1109/3 | [5 empty] | 3
17 | 028 | Leśna |  |  | mleczarnia |  | 8,5 | 2 | 40 | 6,5 | 2 | x |  | M4 | 0,75 | 0,4 | 0,60 | 15 | 0,30 | x | [5 empty] | x | 101-102, 201-212, 301-303 | 18
18 | 029 | Kozłowo 01 |  |  | skrzyżowanie |  | 8 | -0,5 | 20 | 7 | x | x |  | C3 | x | 0,4 | x | x | x | 15 | x |  | x | x | x |  | 201-203, 201/1, 202/1 | 5
19 | 030 | Sulnówko 01 |  |  | skrzyżowanie |  | 8 | -1,0 | 20 | 7 | x | x |  | C3 | x | 0,4 | x | x | x | 15 | x |  | x | x | x |  | 101-103, 102/1 | 4
20 | 037 | Modrakowa |  |  | hemar |  | 8 | -0,5 | 30 | 6 | x | x |  | M5 | 0,50 | 0,35 | 0,4 | 15 | 0,30 | x | [5 empty] | x | 101-107, 101/1-101/13, 106/1, 102/1-102/5, 105/1-105/4 | 30
21 | 039 | Krauzego |  |  | mały blankusz |  | 4 | 0,5 | 23 | x | 2,4 | x |  | HS4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 305-309 | [7 empty] | 5
22 | 043 | Gruczno 05 |  |  | osiedle |  | 8,5 | 0 | 35 | 6 | x | x |  | M5 | 0,50 | 0,35 | 0,4 | 15 | 0,30 | x | [5 empty] | x | 101-109, 201-203 | 12
23 | 044 | Terespol Pomorski 01 |  |  | szkoła |  | 10,5 | 2,0 | 40 | 6 | x | x |  | M5 | 0,50 | 0,35 | 0,4 | 15 | 0,30 | x | [5 empty] | x | 101-119 | 19
24 | 045 | Polski Konopat 01 |  |  | skrzyżowanie dino |  | 10,5 | 2 | 30 | 6 | x | x |  | C3 | x | 0,4 | x | x | x | 15 | x |  | x | x | x |  | 102/1-102/3 | 4
25 | 049 | Zapolskiej |  |  | kapłanek |  | 8,5 | 0 | 42 | 5,2 | x | x |  | M5 | 0,50 | 0,35 | 0,4 | 15 | 0,30 | x | [5 empty] | x | 201-205, 401 | 8
26 | 052 | Sartowice 01 |  |  | napowietrzna |  | 8 | -1,0 | 35 | 5,3 | x | x |  | M5 | 0,50 | 0,35 | 0,4 | 15 | 0,30 | x | [5 empty] | x | 101-105 | 5
27 | 053 | Terespol Pomorski 02 |  |  | kartpol |  | 9 | 0 | 45 | 6,3 | x | x |  | M5 | 0,50 | 0,35 | 0,4 | 15 | 0,30 | x | [5 empty] | x | 212/1-212/5 | 5
28 | 054 | Wojska Polskiego |  |  | rondo kfc |  | 7 | 0,5 | 25 | 7 | x | x |  | C3 | x | 0,4 | x | x | x | 15 | x |  | x | x | x |  | 101-103, 101/1 | 4
|  |  | Suma | Suma | [22 empty] | suma: | 309 | 13 | 18 | 112 | 4 | 3 | 5 | 5

## Arkusz2
41 | 700 | 28700
1265 | 37 | 46805
75505
25 | 700 | 17500
200 | 37 | 7400
24900