## Zadanie nr 4
Załącznik nr 5 do SWZ_PO ZMIANACH
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.47.4.2023
Formularz cenowo-techniczny – ZADANIE NR 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów wykorzystywanych w zabiegach sakrokolpeksji, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 4 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do .... dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy; wielkość opakowania handlowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw składający się z: - Siatka polipropylenowa monofilamentowa w kształcie litery „Y’’, wykorzystywana w zabiegach sakrokolpopeksji w procedurach laparoskopowych lub otwartych, siatka w kolorze niebieskim z białym znacznikiem środka siatki, wielkość porów minimum 2,7 mm2, gramatura siatki 23-25 g/m2, - jednorazowe narzędzie do pozycjonowania pochwy oraz ułatwiające zakładanie szwów LUB Zestaw składający się z: - Siatka polipropylenowa monofilamentowa w kształcie litery „Y", wykorzystywana w zabiegach sakrokolpopeksji w procedurach laparoskopowych lub otwartych, parametry wielkość porów 1x 1,25 mm., gramatura siatki 45g/m² (+/-10%), porowatość 1500-1950 µm, - jednorazowe narzędzie (1szt.) do pozycjonowania pochwy oraz ułatwiające zakładanie szwów (Igła laparoskopowa „prawa” - do operacji sakropeksji). Właściwa długość, kształt i wygięcie. Zakończona wygodnym 1. oczkiem i 2. nacięciem w kształcie odwróconej litery T, do zaczepienia nitki, umożliwiającym ciągnięcie w obu kierunkach. Ergonomiczny pewny uchwyt. | szt. | 10
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto: