## Zad. nr 4
Załącznik nr 4 do szacowania wartości zamówienia
Sygnatura sprawy: DAG.260.37.2024
ZADANIE NR 4
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ części wymiennych i eksploatacyjnych do urządzeń firmy ,,DATEX – OHMEDA” i ,,GE” na okres 12 miesięcy.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Czujnik O2 – do inkubatorów Giraffe Omnibed oryginalny nr kat. 6600-1278-600 lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem | szt. | 5
2 | Materacyk do inkubatorów Giraffe Omnibed. | szt. | 1
3 | Filtr powietrza- Inkubator hybrydowy Giraffe Omnibed oryginalny nr kat. 6600-0207-850 lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem opakowanie = 10 szt. | op | 1
4 | Jednorazowy czujnik temperatury pacjenta do inkubatorów Giraffe Omnibed oryginalny nr kat. 2074817-001 lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem | szt. | 10
5 | Kompletny zbiornik wody do nawilżacza. Inkubator Giraffe Omnibed oryginalny nr kat. 6600-0216-850 lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem | szt. | 1
6 | Dren do kapnografii oryginalny nr kat. REF 73319 lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem | szt. | 20
7 | Pułapka wodna D-fend Pro- wielorazowa do kardiomonitora GE B 40 oryginalny nr kat. M1182629 lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem | szt. | 1
8 | Czujnik Sp02 Kardiomonitor B40 dla dorosłych (TS-SA-D lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem) | szt. | 2
9 | Wielorazowy czujnik SPO2 saturacji /z klipsem/ do kardiomonitora B40 oryginalny nr kat.TS-F-D lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem | szt. | 4
10 | Czujnik SPO2 wielorazwy dla dorosłych z klipsem oryginalny nr kat. TS-F4-GE lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem do kardiomonitora B40 | szt. | 5
11 | Kabel połoczeniowy SPO2 TS-G3 do kardiomonitora B40 oryginalny lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem | szt. | 3
12 | Kabel EKG do kardiomonitora B40 oryginalny nr kat. 201-7003-003 lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem | szt. | 5
13 | Silnik do inkubatora Giraffe Omnibed – Hybryda. Model 57BLD10L2-11 24VDC lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem | szt. | 1
14 | Odprowadzenia EKG, 3 odprowadzeniowe, nr REF 2106390-004 | szt. | 5
15 | Uszczelki otworów na przewody do inkubatora Giraffe Omnibed, duża uszczelka na tylnej ścianie | szt. | 2
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0