Wołomin, dnia 01.04.2025 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

WZP.272.36.2025

**INFORMACJA**

**Dotyczy**: **Budowa budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie**

**w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa nowej siedziby dla Wydziału Komunikacji w Wołominie**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. **Prosimy o podanie parametrów technicznych "magazynu energii" wyszczególnionego w przedmiarze elektrycznym.**

- Zamawiający informuje, że:

Paneli fotowoltaicznych jest 84 szt.

Moc falownika 50 kW

Na schemacie jest omyłka pisarska falownik 50 kW oraz „8 stringów” zamiast „4 stringów”, schemat zostanie uaktualniony o prawidłowe dane.

Magazyn energii z bateriami o łącznej pojemności 40 kWh o żywotności baterii minimum 10 lat.

Magazyn energii wyposażony

* Zdalne monitorowanie: Obsługa interfejsów komunikacyjnych RS485, CAN, umożliwiających kontrolę i zarządzanie systemem w czasie rzeczywistym.
* Zabezpieczenia: Wbudowane systemy ochrony przed przepięciem, przeładowaniem, głębokim rozładowaniem oraz zwarciem.
* Magazyn energii ma być kompatybilny z zastosowanym falownikiem.

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu