Załącznik nr 3 do umowy …/ 2022 z dnia ..................

 ……………………………dnia……………

 ( miejscowość )

**PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI SERWISOWYCH NR…………….**

**Dane obiektu:**

nazwa …………………………………… data…………...…………………………..

adres………………………………………. w godzinach od……….….do…...…

**Dane urządzenia:**

|  |
| --- |
| producent |
| typ |
| nr seryjny |
| moc |
| lokalizacja |
| uwagi |

**Czynności przeglądu - serwisowe („TAK” - wykonano, „NIE” - nie dotyczy):**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. wymiana filtrów oleju, paliwa, powietrza
 |
|  | 1. wymiana oleju silnikowego
 |
|  | 1. kontrola płynu chłodniczego
 |
|  | 1. kontrola szczelności układu smarowania
 |
|  | 1. kontrola szczelności układu chłodzenia
 |
|  | 1. kontrola stanu pasku napędowego alternatora
 |
|  | 1. kontrola prędkości biegu jałowego
 |
|  | 1. kontrola parametrów pracy alternatora
 |
|  | 1. kontrola stanu akumulatora rozruchowego
 |
|  | 1. kontrola poprawności działania czujników silnika współpracującego z panelem kontrolno-pomiarowym
 |
|  | 1. kontrola stanu połączeń wewnętrznych
 |
|  | 1. kontrola stanu izolacji przewodów
 |
|  | 1. kontrola nominalnego napięcia prądnicy
 |
|  | 1. kontrola działania zespołu pod obciążeniem i bez obciążenia
 |
|  | 1. kontrola działania automatyki i układów przełączających
 |
|  | 1. kontrola parametrów wyjściowych ( częstotliwość, napięcie )
 |
|  | 1. kontrola szczelności układu wydechowego
 |
|  | 1. kontrola poprawności działania układów do czerpania i wyrzutu powietrza
 |
|  | 1. kontrola szczelności i działania zasilania paliwem
 |
|  | 1. wykonanie próby poprawności działania układu SZR
 |
|  | 1. Kompletnie wypełnienie druku protokołu z dokonanego przeglądu okresowego odrębnie dla każdego urządzenia i zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy
 |

**Uwagi:**

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*czytelny podpis użytkownika pieczęć i czytelny podpis serwisanta*