Załącznik nr 3 do umowy …/ 2022 z dnia ..................

……………………………dnia……………

( miejscowość )

**PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI SERWISOWYCH NR…………….**

**Dane obiektu:**

nazwa …………………………………… data…………...…………………………..

adres………………………………………. w godzinach od……….….do…...…

**Dane urządzenia:**

|  |
| --- |
| producent |
| typ |
| nr seryjny |
| moc |
| lokalizacja |
| uwagi |

**Czynności przeglądu - serwisowe („TAK” - wykonano, „NIE” - nie dotyczy):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. wymiana filtrów oleju, paliwa, powietrza | |
|  | 1. wymiana oleju silnikowego | |
|  | 1. kontrola płynu chłodniczego | |
|  | 1. kontrola szczelności układu smarowania | |
|  | 1. kontrola szczelności układu chłodzenia | |
|  | 1. kontrola stanu pasku napędowego alternatora | |
|  | 1. kontrola prędkości biegu jałowego | |
|  | 1. kontrola parametrów pracy alternatora | |
|  | 1. kontrola stanu akumulatora rozruchowego | |
|  | 1. kontrola poprawności działania czujników silnika współpracującego z panelem kontrolno-pomiarowym | |
|  | 1. kontrola stanu połączeń wewnętrznych | |
|  | 1. kontrola stanu izolacji przewodów | |
|  | 1. kontrola nominalnego napięcia prądnicy | |
|  | 1. kontrola działania zespołu pod obciążeniem i bez obciążenia | |
|  | | 1. kontrola działania automatyki i układów przełączających |
|  | | 1. kontrola parametrów wyjściowych ( częstotliwość, napięcie ) |
|  | | 1. kontrola szczelności układu wydechowego |
|  | | 1. kontrola poprawności działania układów do czerpania i wyrzutu powietrza |
|  | | 1. kontrola szczelności i działania zasilania paliwem |
|  | | 1. wykonanie próby poprawności działania układu SZR |
|  | | 1. Kompletnie wypełnienie druku protokołu z dokonanego przeglądu okresowego odrębnie dla każdego urządzenia i zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy |

**Uwagi:**

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*czytelny podpis użytkownika pieczęć i czytelny podpis serwisanta*