## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sposób obliczenia ceny: Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość razem na 24 m-ce” x Kol. „Cena jedn. netto” Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”
Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.: - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę, - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.
W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.
Zad. 1 Filtry do spirometrii CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowe filtry antybakteryjne i antywirusowe do wykonywania badań spirometrycznych gwarantujące: - 99,99% filtracji bakterii (przy przepływie 30l/min), - 99,98% filtracji wirusów (przy przepływie 30l/min.), - powtarzalność wyników prawidłowo przeprowadzonego badania, - możliwość podłączenia pompy kalibracyjnej przez filtr do urządzenia (zgodnie z wytycznymi ERS), - możliwość zastosowania (jako opcja, niewymagane) anatomicznego ustnika plastikowego lub jednorazowego, - łatwą identyfikację modelu filtra po jego kolorze, Filtr do badań spirometrycznych średnica od strony pacjenta 26,4 mm/28,7 mm, średnica od strony spirometru 30 mm. Długość ustnika od strony pacjenta 40 mm Op. 100 szt | 1100 |  | szt | 1100
Zamawiajcy wymaga w poz. 1 asortymentu kompatybilnego ze spirometrem Lungtest będącym na wyposażeniu Zamawiającego
Zad. 2 Szczoteczki do rurek tracheostomijnych CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Szczoteczka przeznaczona do mycia rurek tracheostomijnych, zagięta z rączką, w rozmiarze o średnicy 6mm, 8mm i 12 mm, do wyboru przez Zamawiającego. | 600 |  | szt | 600
2 | Szczoteczka przeznaczona do mycia rurek tracheostomijnych, z prostą rączką, w rozmiarze o średnicy 10mm, 15mm, do wyboru przez Zamawiającego. | 700 |  | szt | 700
Razem zadanie nr 2 | [7 empty] | X
Zad. 3 Maski do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Maska ustno-nosowa jednorazowa. - czteropunktowa uprząż z zapięciami na klipsy, - podpora czołowa zapewniająca oparcie maski na twarzy pacjenta z możliwością minimum skokowej regulacji podparcia czołowego, - regulacja docisku podpory czołowej za pomocą przycisku, - maska posiadająca silikonową poduszkę obejmującą nos i usta, - maska dostępna w rozmiarach minimum S,M,L,XL, - obrotowy łącznik kątowy, - możliwość zastosowania wymiennych łączników: przeciekowego, bezprzeciekowego i do bronchoskopii, - zintegrowane z łącznikiem wejście do nebulizacji. | 120 |  | szt | 120
Zad. 4 Strzygarki chirurgiczne z ładowarkami wraz z jednorazowymi ostrzami, CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Strzygarka chirurgiczna, bezprzewodowa, ładowana indukcyjnie, wodoodporna, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7). Strzygarka dostępna z co najmniej 3 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych oraz z kompatybilną ładowarką indukcyjną z możliwością postawienia na blacie lub przymocowania do powierzchni pionowych. | 10 | 30 | szt | 40
2 | Ostrza uniwersalne jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z poz. 1, z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu ; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko | 1000 | 5000 | szt | 6000
3 | Ostrza do strzygarki z poz. 1 jednorazowego użytku, z nieruchomym ostrzem, do włosów grubych i gęstych. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, do włosów grubych (głowa lub inne obszary o grubym owłosieniu), szerokość ostrza tnącego 36,2mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu i ftalanów, łatwe zakładanie i zdejmowanie ostrza, pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko | 400 | 1000 | szt | 1400
4 | Ostrza do strzygarki z poz. 1 wąskie jednorazowego użytku, z nieruchomym ostrzem, do miejsc wrażliwych. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, do miejsc wrażliwych (obszary intymne i inne wrażliwe części ciała), szerokość ostrza tnącego 20 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu i ftalanów, łatwe zakładanie i zdejmowanie ostrza, pakowane: 1 szt / blister; 50 blistrów/ pudełko | 400 | 1000 | szt | 1400
Razem zadanie nr 4 | [7 empty] | X
Zad. 5 Drobny sprzęt medyczny jednorazowego użytku CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia/Gdańsk
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Staza jednorazowa bezlateksowa 1op=25szt (rolka), wykonana z szerokiego rozciągliwego paska TPE, długość całkowita rolki 11,25 m, dostępna w kolorach: niebieskim i różowym, okres trwałości: 3 lata | 4000 | 6000 | op | 10000
2 | Golarki jednorazowe do stosowania na salach operacyjnych i porodówkach. Karbowany uchwyt zapewnia pewny chwyt, specjalny grzebień zapobiegający zapychaniu się ostrza, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej chromem, możliwe golenie na sucho i na mokro, rozmiar ostrza 0,8 x 3,6 x 0,01 cm, op. 50 szt | 200 | 100 | op | 300
3 | Kieliszki plastikowe do leków PP, 25-30 ml. z podziałką, op. 90 szt | 10000 | 17200 | op | 27200
Razem zadanie nr 5 | [7 empty] | X
Zad. 6 Drobny sprzęt medyczny jednorazowego użytku CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Jednorazowe wzierniki uszne w kolorze ciemnoszarym matowym, by uniknąć rozpraszania światła do otoskopów, Riester, Heine, będących na wyposażeniu Zamawiającego. Wzierniki bez lateksu. Karbowany kołnierz wziernika. Wzierniki w dwóch rozmiarach 2,5 mm, 4,0 mm. Pakowane po 100 szt. z oznakowaniem na każdym opakowaniu. Posiadające wymagane certyfikaty (CE). | 200 | 200 | op | 400
2 | Osłonka do lampy łóżeczkowej wykonana z włókniny polipropylenowej 35g/m2. Długość 56cm, szerokość 27cm. Ilość w opakowaniu 25 szt. | 12 |  | op | 12
Razem zadanie nr 6 | [7 empty] | X
Zad. 7 Prześcieradła podfoliowane, CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Podkład podfoliowany, nieprzemakalny w roli, dwuwarstwowy: 1 warstwa celulozy + 1 warstwa folii, gramatura bibuły: 24 ± 4 g/m2, grubość folii 15 ± 5 μm, szerokość 50 cm lub 60 cm (+/-2cm) do wyboru przez Zamawiającego. Kolory do wyboru przez Zamawiającego: niebieski, zielony, biały; perforacja na całej szerokości z zaznaczeniem. | 400 |  | szt | 400
4 | Podkład podfoliowany, nieprzemakalny w roli, dwuwarstwowy: 1 warstwa celulozy + 1 warstwa folii, długość. 50 mb, szerokość 33 cm (+/- 2 cm) |  | 50 | szt | 50
Razem zadanie nr 7 | [7 empty] | X
Zad. 8 Szyny Zimmera CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Szyna Zimmera na palec 50 cm x 2,5 cm. Aluminiowa szyna do unieruchomienia palców, pokryta miękką gąbką. | 1200 |  | szt | 1200
2 | Szyna Zimmera na palec 46 cm x 2,0 cm. Aluminiowa szyna do unieruchomienia palców, pokryta miękką gąbką. | 400 |  | szt | 400
3 | Szyna Zimmera na palec 26 cm x 2,0 cm. Aluminiowa szyna do unieruchomienia palców, pokryta miękką gąbką. |  | 1500 | szt | 1500
4 | Szyna Zimmera na palec 40 cm x 2,0 cm. Aluminiowa szyna do unieruchomienia palców, pokryta miękką gąbką. |  | 1000 | szt | 1000
5 | Szyna Zimmera na palec 40 cm x 4,0 cm. Aluminiowa szyna do unieruchomienia palców, pokryta miękką gąbką. | 50 |  | szt | 50
Razem zadanie nr 8 | [7 empty] | X
Zad. 9 Płachty foliowe wypadkowe CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Płachta wypadkowa z folii, kolor czarny wymiary: 140 cm x 200 cm (+/-2 cm) | 1600 |  | szt | 1600
Zad. 10 Przewody dla Neonatologii CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Zielony dren tlenowy o długości 210 cm, op. 10 szt | 25 |  | op | 25
2 | Zestaw zielonych drenów tlenowych do połączenia dwóch przepływomierzy. W skład zestawu wchodzą 2 krótkie zielone dreny tlenowe (31 cm) jeden długi zielone dren tlenowy (210 cm) i rozgałęźnik w kształcie litery „Y”, op. 5 szt | 8 |  | op | 8
Razem zadanie nr 10 | [7 empty] | X
Asortyment w poz. 1 i poz. 2 musi być kompatybilny z resuscytatorem Neopuff, będącym na wyposażeniu Zamawiającego
Zad. 11 Pojemnik do dobowej zbiórki moczu CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Pojemnik w kształcie "tulipana" do dobowej zbiórki moczu z pokrywką - pomocny w przeprowadzeniu badania moczu zebranego przez całą dobę. Pojemność 2500 ml. Podziałka z boku wyskalowana co 100 ml, wyrób do sterylizacji w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Możliwość mycia i dezynfekowania powszechnie używanymi do tego celu środkami. | 100 | 500 | szt | 600
Zad. 12 Atomizery donosowe CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Urządzenie do atomizacji błony śluzowej donosowej, umożliwia bezbolesne podawanie leków drogą donosową, elastyczna dysza umożliwia przeprowadzenie atomizację w każdej pozycji, niewielki rozmiar cząsteczek (30 - 100 µm) umożliwiający szybkie wchłanianie leków przez błonę śluzową. Atomizer bez strzykawki w zestawie. | 600 |  |  | 600
Zad. 13 Tubusy proktoskopowe CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Tubusy proktoskopowe 130x20 mm jednorazowego użytku. Moduł wykonany z termoplastiku. Rurka endoskopowa zbudowana z materiału przewodzącego światło. Wejście światła w części zamkowej, łączącej rurkę z wziernikiem optycznym i ze źródłem światła, wyjście światła przy dystalnym końcu rurki. Dystalny koniec obturatora rurki endoskopowej zaokrąglony. Skala długości na rurce. Op. 25 szt. | 2 |  | op | 2
2 | Tubusy sigmoidoskopowe 250x20 mm jednorazowego użytku. Moduł wykonany z termoplastiku. Rurka endoskopowa zbudowana z materiału przewodzącego światło. Wejście światła w części zamkowej, łączącej rurkę z wziernikiem optycznym i ze źródłem światła, wyjście światła przy dystalnym końcu rurki. Dystalny koniec obturatora rurki endoskopowej zaokrąglony. Skala długości na rurce. Op. 25 szt. | 10 |  | op | 10
Razem zadanie nr 13 | [7 empty] | X
Zad. 14 Fartuchy foliowe ochronne CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia/Gdańsk
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Fartuch foliowy przedni 80 x 140cm, grubość 16my biały LDPE, tłoczony, pojedynczo składany. Pakowany w dyspenser kartonowy, z dostępem tylko do jednego fartucha- OP=80szt. | 900 | 300 | op | 1200
2 | Fartuch foliowy przedni 80 x 140cm, grubość 35my biały LDPE, tłoczony, pojedynczo składany. Pakowany w dyspenser kartonowy, z dostępem tylko do jednego fartucha- OP=60szt | 300 |  | op | 300
3 | Ochraniacze na buty włókninowo- foliowe, Polipropylen 40g/m2( biały ) + polietylen 80 mikronów (niebieski) 40x16 cm, antypoślizgowe; a'100 szt. |  | 400 | op | 400
Razem zadanie nr 14 | [7 empty] | X
Zad. 15 Mankiety do szybkich przetoczeń CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Wielorazowy mankiet do szybkich przetoczeń 1000 ml z manometrem i gruszką, bezlateksowy, z uchwytem do stojaka na kroplówki, odporny na prucie i rozerwanie. | 20 |  | szt | 20
2 | Jednorazowy mankiet do infuzji ciśnieniowych 1000 ml z manometrem i pompką, bezlateksowy, z wieszakiem na stojak do kroplówki. | 20 |  | szt | 20
Razem zadanie nr 15 | [7 empty] | X
Zad. 16 Asortyment do narzędzi laparoskopowych i trokarów firmy Aesculap będących w posiadaniu Zamawiajacego CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Uszczelka jednorazowego użytku do trokarów o śr. 5 mm, 1 op. to 20 szt. | 4 |  | op. | 4
2 | Uniwersalna uszczelka jednorazowego użytku do trokarów o śr. 10 mm, umożliwiająca wprowadzanie narzędzi o śr. 5 i 10 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji, 1 op. To 20 szt. | 4 |  | op. | 4
3 | Uczwyt kompletny elektrody monopolarnej śr 5 mm dł 350 mm | 8 |  | szt. | 8
4 | Monopolarna elektroda haczykowa w kształcie litery "L" | 8 |  | szt. | 8
5 | Dren do insuflatora z podgrzewaniem gazu, dren wielorazowy | 4 |  | szt. | 4
6 | Igły Veresa dł. 150mm wielokrotnego użytku | 8 |  | szt. | 8
7 | Igły Veresa dł. 120mm wielokrotnego użytku | 8 |  | szt. | 8
8 | uszczelki fi 10mm zielone do trokara op. 20 szt. | 8 |  | op. | 8
9 | uszczelki fi 10mm zielone do trokara kapturki op. 20 szt. | 8 |  | op. | 8
10 | uszczelki fi 5mm czerwone do trokara op. 20 szt. | 8 |  | op. | 8
11 | uszczelki fi 5mm czerwone do trokara kapturki op. 20 szt. | 8 |  | op. | 8
12 | uszczelki lateksowe, przepustnica do trokara (wentyl klapkowy) fi 10 mm; op. 20 szt. | 8 |  | op. | 8
13 | uszczelki lateksowe, przepustnica do trokara (wentyl klapkowy) fi 5,5 mm; op. 20 szt. | 8 |  | op. | 8
14 | redukcja za pomocą uszczelki 5mm/10mm, 12 mm, op. 5 szt. | 12 |  | op. | 12
15 | Uszczelka silikonowa do trokara o śr 5 mm wielorazowa, 1 op. zawiera 20 szt. | 8 |  | op. | 8
16 | Komplet uszczelek, składający się z redukcji klapkowej 5 mm na 10 mm, zaworu mocującego do trokara i uszczelki krzyżowej zabezpieczającej uciekanie gazu. | 8 |  | op. | 8
17 | Uszczelka szara, krzyżowowa zabezpieczająca przed uciekaniem gazu 1 op. zawiera 20 szt. | 4 |  | op. | 4
18 | Uszczelka do trokara o śr. 10 mm, 1 op. zawiera 20 szt. | 10 |  | op. | 10
19 | Uszczelka trokara 10 mm, składająca się z redukcji klapkowej 5 mm na 10 mm 1 op. zawiera 5 szt. | 10 |  | op. | 10
20 | Trokar wielorazowy z silikonową zastawką, płaszcz trokaru gładki matowany z przyłączem do insuflatora, autoklawowalny; śr 5 mm, dł płaszcza 110mm | 4 |  | szt. | 4
21 | Trokar wielorazowy z silikonową zastawką, płaszcz trokaru gładki, autoklawowalny, przyłącze do insuflatora, autoklawowalny, śr 10 mm, dł. płaszcza 110 mm | 4 |  | szt. | 4
Razem zadanie nr 16 | [7 empty] | X
Zad. 17 Kołnierze ortopedyczne CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Kołnierz ortopedyczny wykonany z pianki. Pozwalający ustabilizować odcinek szyjny kręgosłupa u pacjentów. Kołnierz w rozmiarach; S - obwód 29-35 cm, M - obwód 35-41 cm, L - obwód 41-47 cm. |  | 800 | szt | 800
Zad. 18 Narzędzia jednorazowe CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Rozwieracz samozaciskowy 16 cm typu Weitlaner tępo-tępy zęby 3 i 4, op. 7 szt. |  | 1 | op | 1
2 | Kleszcze Rochester proste 14 cm, op. 25 szt. |  | 1 | op | 1
3 | Nożyczki proste oczne ostro-ostre 14 cm, op. 25 szt. |  | 24 | op | 24
2 | Pęseta plastik 13 cm, sterylizowana parą wodną, op. 50 szt. |  | 12 | op | 12
Razem zadanie nr 18 | [7 empty] | X
Narzędzia wykonane ze stali polerowanej, nierdzewnej o twardości 42-52 HRC, temperatura topnienia stali 900-1100 C. i podwójnie oznakowane - znak jednorazowego użycia oraz jedno ucho znakowanie farbą (dla odróżnienia od narzędzi wielorazowych). posiadają na wierzchołku kapturek, który zapobiega przedziurawieniu opakowania jednostkowego.umieszczone w opakowaniu jednostkowym tak, żeby część chwytna zawsze była umieszczona od strony otwarcia opakowania. Narzędzia pakowane indywidualnie, jałowo w torebki papierowo - foliowe ze zgrzewem w kształcie litery "V" oraz wycięciem na kciuk, ułatwiającymi otwieranie, indywidualną etykietą z pełnym oznakowaniem oraz min. 2 naklejkami służącymi do wklejania do dokumentacji pacjenta oraz zbiorczo t. w kartonik mający postać dyspensera ułatwiającego pobieranie pojedynczych sztuk narzędzi. Narzędzia zarejestrowane w KL II A , spełniające wymagania normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12 lub równoważnej. Termin ważności 5 lat.
Zad. 19 Materiały eksploatacyjne do polisomnografii i miareczkowania do systemu Nox A1 będącego w posiadaniu Zamawiającego CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Pasy jednorazowe, do rejestracji ruchów klatki i brzucha, rozmiar średni "M", op. a'20 szt | 20 |  | op | 20
2 | Pasy jednorazowe, do rejestracji ruchów klatki i brzucha, rozmiar duże "L", op. a'20 szt | 20 |  | op | 20
3 | Pasy jednorazowe, do rejestracji ruchów klatki i brzucha, rozmiar bardzo duży "XL", op. a'20 szt | 2 |  | op | 2
4 | Przewód brzuszny | 3 |  | szt. | 3
5 | Kaniula z filtrem, jednorazowa dla dorosłych, op. a'40 szt | 50 |  | op | 50
6 | Średni miękki czujnik do pulsoksymetru NONIN | 2 |  | szt. | 2
7 | Elektrody jednorazowe do brody, 22x30 mm, op. a'12 szt | 100 |  | op | 100
8 | Przewód odprowadzenie snap on, kolor zielony, dl. 100 cm | 2 |  | szt. | 2
9 | Przewód odprowadzenie snap on, kolor pomarańczowy, dł. 100 cm | 2 |  | szt. | 2
10 | Przewód odprowadzenie snap on podwójny, kolor pomarańczowy, 50/100 cm | 2 |  | szt. | 2
11 | Przewód odprowadzenie snap on podwójny, kolor szary,148/150 cm | 2 |  | szt. | 2
12 | Przewód odprowadzenie snap on podwójny, kolor czarny,148/150 cm | 2 |  | szt. | 2
13 | Odprowadzeniowy przewód EEG ze złotymi elektrodami | 4 |  | szt. | 4
14 | Przewód głowowy dla doroslych | 2 |  | szt. | 2
15 | Filtr wlotowy op.a'50 szt. | 5 |  | op. | 5
16 | Przewód powietrzny rura | 10 |  | szt. | 10
17 | Pulsoksymetr - część nadgarstkowa + czujnik rozm. M | 1 |  | szt. | 1
18 | Pokrywa baterii | 1 |  | szt. | 1
19 | Emulsja ścierna do skóry wrażliwej stosowana przezd badaniami EEG, EMG, EP, EKG, op. a'3 szt | 60 |  | op | 60
20 | Pasta klejąco-przewodzaca do stabilnego mocowania elektrod EEG, op. a ' 3 szt | 10 |  | op | 10
21 | Krem przewodząco klejący do elektrod, do długotrwałego monitorowania EEG, op. 10 szt a'100g | 10 |  | op | 10
22 | Maska ustno-nosowa wentylowana z poduszką silikonową w rozmiarach: S,M,L. Złożona z 4 elementów: uprząż, ramka, silikon, kolanko. Magnesy stosowane w dolnej części uprzęży i ramki umożliwiające szybkie zapięcie/wypięcie maski bez konieczności ponownego dopasowywania uprzęży. Maska dostępna w wersji dla kobiet o innym kolorze i rozmiarze uprzęży. Możliwość użycia maski z poduszką wykonaną z pianki z pamięcią kształtu (opcja). Maska wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji termicznej - maszynowej: 93°C przez 10 minut. Zakres ciśnień terapeutycznych: 3-40 cm H2O. | 80 |  | szt. | 80
23 | Maska ustno-podnosowa wentylowana. Dostępna z poduszką silikonową w rozmiarach: S,M. Złożona z 4 elementów: uprząż, ramka, silikon, kolanko. Magnesy stosowane w dolnej części uprzęży i ramki umożliwiające szybkie zapięcie/wypięcie maski bez konieczności ponownego dopasowywania uprzęży. Maska umożliwia pacjentowi noszenie okularów. Dzielona część środkowa silikonu - dwa otwory każdy do innego nozdrza zapewnia intuicyjne dopasowanie i stabilne uszczelnienie. Maska wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji termicznej - maszynowej - 90–93°C przez 5 do 10 minut. Zakres ciśnień terapeutycznych: 3-30 cm H2O. Przepływ 37 l/min dla 10 cm H2O; 54 l/min dla 20 cmH2O. | 40 |  | szt. | 40
24 | Maska nosowa wentylowana. Dostępna w rozmiarach z poduszką silikonową: S,M,L. Złożona z 4 elementów: uprząż, ramka, silikon, kolanko. Magnesy stosowane w dolnej części uprzęży i ramki umożliwiające szybkie zapięcie/wypięcie maski bez konieczności ponownego dopasowywania uprzęży. Maska dostępna w wersji dla kobiet o innym kolorze i rozmiarze uprzęży. Maska wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji termicznej - maszynowej: 93°C przez 10 minut. Zakres ciśnień terapeutycznych: 3-30 cm H2O. | 15 |  | szt. | 15
Razem zadanie nr 19 | [7 empty] | X
Zad. 20 Kuwety Co2 CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Kuweta do monitorowania stężenia CO2 podczas wentylacji pacjenta, jednorazowego użytku, dla dorosłych, przestrzeń martwa poniżej 7 ml, bezbarwna, opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Kompatybilna z respiratorem Drager Oxylog 3000+ będącym na wyposażeniu szpitala. | 30 |  | op | 30
Zad. 21 Termometry elektroniczne CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Termometr elektroniczny bezdotykowy na podczerwień, przeznaczony do pomiaru temperatury ciała u dzieci i dorosłych oraz otoczenia w sposób bezkontaktowy | 20 | 20 | szt | 40
Zad. 22 Resuscytatory wielorazowe CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Worek wykonany z elastycznego materiału podatnego na ściskanie i łatwo odzyskującego początkowy kształt, do obsługi jedną dłonią o pojemności 1475 ml(+/- 100 ml); - maska twarzowa rozmiar 5 - zawór bezpieczeństwa 40 cm H20; - obrotowe złącze zaworu pacjenta; - rezerwuar tlenowy o pojemności 2600 ml(+/- 100 ml); - dren tlenowy o długości 2 m; - pasek gwarantujący pewny i wygodny uchwyt. | 60 |  | szt | 60
2 | Zastawka pacjenta z zaworem bezpieczeństwa do resuscytatora z poz.1 | 30 |  | szt | 30
Razem zadanie nr 22 | [7 empty] | X
Zad. 23 Prześcieradła papierowe, CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia/Gdańsk
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Prześcieradło w roli wykonane z celulozy, dwuwarstwowe, kolor biały, o długości 80 m i szerokości 50 cm, średnica rolki 14 cm, perforowane co 36-40 cm, o gramaturze 2x17 g/m2, gilza o średnicy 50mm | 8000 | 5000 | szt | 13000
2 | Prześcieradło w roli wykonane z celulozy, dwuwarstwowe, kolor biały, o długości 80 m i szerokości 60 cm, średnica rolki 14 cm, perforowane co 36-40 cm, o gramaturze 2x17 g/m2, gilza o średnicy 50mm | 3000 | 1600 | szt | 4600
Razem zadanie nr 23 | [7 empty] | X
Zad. 24 Stetoskopy CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Stetoskop internistyczny dla dorosłych. Podwójna obracana głowica - lejek i dwutonowa membrana z "ciepłą" obwódką, pojedynczy przewód akustyczny. W zestawie para dodatkowych miękkich i twardych oliwek. | 35 |  | szt | 35
2 | Stetoskop pediatryczny. Podwójna obracana głowica - lejek i dwutonowa membrana z "ciepłą" obwódką, pojedynczy przewód akustyczny, umożliwia badanie pediatryczne. W zestawie para dodatkowych miękkich i twardych oliwek. | 6 |  | szt | 6
3 | Stetoskop anestezjologiczny Jednostronna głowica z jednotonową membraną, z "ciepłą" obwódką, pojedynczy przewód akustyczny, umożliwia badanie anestezjologiczne. W zestawie para dodatkowych miękkich i twardych oliwek. | 6 |  | szt | 6
3 | Stetoskop kardiologiczny Dwustronny stetoskop kardiologiczny, głowica wykonana ze stali nierdzewnej, pozwalający na odsłuchiwanie tonów wysokich i niskich, jednokanałowy przewód. W zestawie para dodatkowych miękkich i twardych oliwek. | 20 |  | szt | 20
Razem zadanie nr 24 | [7 empty] | X
Zad. 25 Ciśnieniomierze CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Ciśnieniomierz naramienny automatyczny z zasilaczem, duży wyświetlacz, mankiet uniwersalny 22-42 cm (+/- 2 cm) | 100 | 150 | szt | 250
2 | Mankiet na ramię kompatybilny z ciśnieniomierzem o dł. 10-20 cm (+/- 2 cm) | 10 | 10 | szt | 20
3 | Mankiet na ramię kompatybilny z ciśnieniomierzem o dł. 18-26 cm (+/- 2 cm) | 10 | 10 | szt | 20
4 | Mankiet na ramię kompatybilny z ciśnieniomierzem o dł. 22-32 cm (+/- 2 cm) | 10 | 10 | szt | 20
5 | Mankiet na ramię kompatybilny z ciśnieniomierzem o dł. 22-42 cm (+/- 2 cm) | 10 | 10 | szt | 20
Razem zadanie nr 25 | [7 empty] | X
Zad. 26 Gelpady CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Gelpady do ultradźwięków do aparatu Sonopuls 190S będącego na wyposażeniu Zamawiającego, 1 op-240 sztuk | 8 |  | op | 8