## 1 - Wyroby medyczne
Załącznik nr 1
PAKIET NR 1 Wyroby medyczne
Lp. | Opis preparatu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Opis preparatu oferowanego | Producent; nazwa handlowa; numer katalogowy REF
1 | Sterylna butelka do długotrwałego odsysania ran; pojemność 250 ml | op. | 40
2 | Sterylna butelka do długotrwałego odsysania ran; pojemność 400 ml | op. | 20
3 | Nakłuwacz bezpieczny jednorazowego użytku 21G aktywowany kontaktowo przy zetknięciu z miejscem nakłucia. Głębokość nakłucia 1,8mm. Dwusprężynowy mechanizm (spirale metalowe) zapewniający lepszą precyzję igły. Igła cofa się całkowicie po nakłuciu. Zużycie produktu łatwe w identyfikacji – wyraźnie widoczne czy produkt został użyty. Długość szlifów igły nie mniejsza niż 3 mm. Opakowanie 200szt. | op. | 100
4 | Nakłuwacz bezpieczny jednorazowego użytku 21 G aktywowany kontaktowo przy zetknięciu z miejscem nakłucia. Głębokość nakłucia 2,4mm Dwusprężynowy mechanizm (spirale metalowe) zapewniający lepszą precyzję igły. Igła cofa się całkowicie po nakłuciu. Zużycie produktu łatwe w identyfikacji – wyraźnie widoczne czy produkt został użyty. Długość szlifów igły nie mniejsza niż 3 mm. Opakowanie 200szt. | op. | 75
5 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 4 | op. | 10
6 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 5 | op. | 5
7 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 6 | op. | 100
8 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 8 | op. | 150
9 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 10 | op. | 700
10 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 12 | op. | 3600
11 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 14 | op. | 5200
12 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 16 | op. | 1300
13 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 18 | op. | 300
14 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 20 | op. | 10
15 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 22 | op. | 10
16 | Cewnik do podawania tlenu; pediatryczny wolny od ftalanów, odporny na zgniatanie o długości conajmniej 200 cm | op. | 80
17 | Cewnik do podawania tlenu; niemowlęcy wolny od ftalanów, odporny na zgniatanie o długości conajmniej 200 cm | op. | 20
18 | Cewnik do podawania tlenu; noworodkowy wolny od ftalanów, odporny na zgniatanie o długości conajmniej 200 cm | op. | 60
19 | Cewnik do podawania tlenu przez przez nos dla dorosłych; sterylizowany tlenkiem etylenu; niezawierający lateksu; bezbarwny; długości conajmniej 200 cm | op. | 2000
20 | Cewnik Tiemann 12 | op. | 15
21 | Cewnik Tiemann 14 | op. | 20
22 | Cewnik Tiemann 16 | op. | 20
23 | Cewnik Tiemann 18 | op | 10
24 | Cewnik Tiemann 20 | op | 10
25 | Cewnik Nelaton 14 | op. | 5
26 | Cewnik Nelaton 16 | op. | 5
27 | Cewnik Nelaton 20 | op. | 5
28 | Cewnik Foleya dwudrożny, silikonowany obustronnie, kodowany kolorystycznie; balon 3 ml; rozmiar CH6 | op. | 10
29 | Cewnik Foleya dwudrożny silikonowany obustronnie, kodowany kolorystycznie opakowanie folia folia papier; sterylizowany tlenkiem etylenu; rozmiar CH8 | op. | 10
30 | Cewnik Foleya dwudrożny silikonowany obustronnie, kodowany kolorystycznie opakowanie folia folia papier; sterylizowany tlenkiem etylenu;; rozmiar CH10 | op. | 10
31 | Cewnik Foleya dwudrożny silikonowany obustronnie, kodowany kolorystycznie opakowanie folia folia papier; sterylizowany tlenkiem etylenu;; rozmiar CH12 | op. | 10
32 | Cewnik Foleya dwudrożny silikonowany obustronnie, kodowany kolorystycznie opakowanie folia folia papier; sterylizowany tlenkiem etylenu; rozmiar CH14 | op. | 40
33 | Cewnik Foleya dwudrożny silikonowany obustronnie, kodowany kolorystycznie opakowanie folia folia papier; sterylizowany tlenkiem etylenu;; rozmiar CH16 | op. | 550
34 | Cewnik Foleya dwudrożny silikonowany obustronnie, kodowany kolorystycznie opakowanie folia folia papier; sterylizowany tlenkiem etylenu;; rozmiar CH18 | op. | 1200
35 | Cewnik Foleya dwudrożny silikonowany obustronnie, kodowany kolorystycznie opakowanie folia folia papier; sterylizowany tlenkiem etylenu;; rozmiar CH20 | op. | 700
36 | Cewnik Foleya dwudrożny silikonowany obustronnie, kodowany kolorystycznie opakowanie folia folia papier; sterylizowany tlenkiem etylenu; rozmiar CH22 | op. | 110
37 | Cewnik Foleya dwudrożny silikonowany obustronnie, kodowany kolorystycznie opakowanie folia folia papier; sterylizowany tlenkiem etylenu; rozmiar CH24 | op. | 30
38 | Cewnik Foleya dwudrożny silikonowany obustronnie, kodowany kolorystycznie opakowanie folia folia papier; sterylizowany tlenkiem etylenu; rozmiar CH26 | op. | 15
39 | Elektrody do stymulacji serca z zagiętą końcówką; rozmiar 4 F | op. | 2
40 | Elektrody do stymulacji serca z zagiętą końcówką; rozmiar 5 F | op. | 3
41 | Elektrody do stymulacji serca z zagiętą końcówką; rozmiar 6 F | op. | 7
42 | Elektrody do stymulacji serca z zagiętą końcówką; rozmiar 7 F | op. | 5
43 | Igły jednorazowe 0,45x12-13mm a 100 szt. | op. | 15
44 | Igły jednorazowe 0,5x25mm a 100 szt. | op. | 70
45 | Igły jednorazowe 0,6x25mm a 100 szt. | op. | 30
46 | Igły jednorazowe 0,7x30mm a 100 szt. | op. | 60
47 | Igły jednorazowe 0,8x40mm a 100 szt. | op. | 265
48 | Igły jednorazowe 0,9x40mm a 100 szt. | op. | 100
49 | Igły jednorazowe 1,1x40mm a 100 szt. | op. | 40
50 | Igły jednorazowe 1,2x40mm a 100 szt. | op. | 560
51 | Igły jednorazowe 1,2x50mm a 100 szt. | op. | 380
52 | Igła z otworem bocznym do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem z zakończeniem typu pencil point, rozmiar 1,2, długość minimum 30mm, pakowana a 100 szt. | op. | 190
53 | Igła do nakłuć lędźwiowych typu pencil point; z prowadnicą; rozmiar 26G; długość 90 mm | op. | 20
54 | Igła do nakłuć lędźwiowych typu pencil point; z prowadnicą; rozmiar 26G; długość 120 mm | op. | 20
55 | Igła do nakłuć lędźwiowych typu pencil point; z prowadnicą; rozmiar 25G; długość 90 mm | op. | 20
56 | Igła do nakłuć lędźwiowych typu pencil point; z prowadnicą; rozmiar 25G; długość 120 mm | op. | 20
57 | Igły do wstrzykiwaczy insulinowych 30G; 8mm; jednorazowe, sterylne; kompatybilne ze wstrzykiwaczami firmy Novo Nordisk; opakowanie a 100 sztuk | op. | 50
58 | Introduktor do wprowadzania elektrody endokawitarnej (do stymulacji serca); z zastawką; rozmiar 4F | op. | 2
59 | Introduktor do wprowadzania elektrody endokawitarnej (do stymulacji serca); z zastawką; rozmiar 5F | op. | 3
60 | Introduktor do wprowadzania elektrody endokawitarnej (do stymulacji serca); z zastawką; rozmiar 6F | op. | 3
61 | Introduktor do wprowadzania elektrody endokawitarnej (do stymulacji serca); z zastawką; rozmiar 7F | op. | 3
62 | Kaniula do wlewów dożylnych z portem bocznym średnica 24G (0,7mm) x długość 19 mm ; teflonowa; z cienką ścianką; kontrastująca w promieniach RTG, z męską końcówką luer-lock; z teflonową zastawka; port boczny kodowany kolorem; wyposażona w samodomykający się korek portu bocznego | op. | 2000
63 | Kateter do odsysania typu Redon prosty dł. 70 cm CH 8 x 70 | op. | 50
64 | Kateter do odsysania typu Redon prosty dł. 70 cm CH 10 x 70 | op. | 30
65 | Kateter do odsysania typu Redon prosty dł. 70 cm CH 12 x 70 | op. | 40
66 | Kateter do odsysania typu Redon prosty dł. 70 cm CH 14 x 70 | op. | 20
67 | Kateter do odsysania typu Redon prosty dł. 70 cm CH 16 x 70 | op. | 30
68 | Kateter do odsysania typu Redon prosty dł. 70 cm CH 18 x 70 | op. | 20
69 | Kanka do odbytnicy CH30 300mm | op. | 15
70 | Kanka do odbytnicy CH16 200mm | op. | 15
71 | Kanka do odbytnicy CH30 400 mm | op. | 15
72 | Kieliszki do leków jednorazowe a 80 szt. | op. | 940
73 | Kaczki sanitarne z pulpy męska | op. | 20
74 | Kaczki sanitarne z pulpy damska | op. | 20
75 | Łącznik do węży z kontrolą siły ssania; O.D. 10 mm; I.D. 6 mm; niejałowy | op. | 50
76 | Łącznik do drenów dwustronny; średnica 10,5 oraz 8,8 mm; długość 68-70 mm; jałowy | op. | 900
77 | Łącznik schodkowy do drenów, niesterylny; rozmiar 1 | op. | 50
78 | Łącznik schodkowy do drenów, niesterylny; rozmiar 2 | op. | 10
79 | Łącznik schodkowy do drenów, niesterylny; rozmiar 3 | op. | 50
80 | Łącznik schodkowy do drenów, niesterylny; rozmiar 4 | op. | 10
81 | Miski nerkowe tekturowe o pojemności 700-900 ml, jednorazowe a 1szt | szt. | 1800
82 | Miski tekturowe o pojemności 3-4 l, jednorazowe a 1szt | op. | 2000
83 | Zestaw składający się minimum z: nebulizatora, złączki T, ustnika, rurki karbowanej 15-20cm i drenu tlenowego 170-230 cm | op. | 200
84 | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych; opakowanie a 100 sztuk (dopuszczone opakowanie a 50 szt z przeliczeniem.) | op. | 60
85 | Opaski identyfikacyjne dla noworodka, opakowanie a 100 sztuk (możliwe przeliczenie na opakowanie zawierające inną liczbę sztuk) | op. | 20
86 | Opaski identyfikacyjne dla dziecka a 100 sztuk (możliwe przeliczenie na opakowanie zawierające inna liczbę sztuk) | op. | 15
87 | Osłonki USG pudrowane a 144szt. (każda pakowana osobno) | op. | 14
88 | Przyrząd do wlewów dożylnych 0,5 | op. | 20
89 | Przyrząd do wlewów dożylnych 0,6 | op. | 10
90 | Przyrząd do wlewów dożylnych 0,7 | op. | 40
91 | Przyrząd do wlewów dożylnych 0,8 | op | 70
92 | Przyrząd do przetaczania płynów, dwupłaszczyznowo ścięta bardzo ostra igła biorcza z dużą komorą kroplową o długości minimum 60mm w części przeźroczystej, z odpowietrzaczem zabezpieczonym filtrem 15um, elastyczny dren o długości 150cm, uchwyt do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni zacisku rolkowego, z dodatkowym otworem do umieszczania igły biorczej po użyciu, nazwa lub logo producenta umieszczone na dowolnie wybranej części przyrządu, nie zawierające ftalanów, opakowanie papier folia | op. | 57000
93 | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wykonana z PVC o długości min. 75mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zaciskacz z dodatkowym miejscem na igłe biorczą po użyciu oraz miejsce na dren, sterylny. | op. | 3200
94 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi, całość bez zawartości ftalanów z wyjątkiem pompki. Pompka w kształcie walca o śr. 28 mm i dł. 12cm, wyposażona w 2 zawory kulowe. | op. | 100
95 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm | op. | 2550
96 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych Bursztynowy 150cm | op. | 1100
97 | Rurka ustno – gardłowa rozmiar 000 - 40mm | op. | 10
98 | Rurka ustno – gardłowa rozmiar 00 - 50mm | op. | 30
99 | Rurka ustno – gardłowa rozmiar 0 - 60mm | op. | 100
100 | Rurka ustno – gardłowa rozmiar 1- 70mm | op. | 150
101 | Rurka ustno – gardłowa rozmiar 2 - 80mm | op. | 300
102 | Rurka ustno – gardłowa rozmiar 3 – 90mm | op. | 140
103 | Rurka ustno – gardłowa rozmiar 4 – 100mm | op. | 15
104 | Rurka ustno – gardłowa rozmiar 5 – 110mm | op. | 30
105 | Rurka ustno – gardłowa rozmiar 6 – 120mm | op. | 10
106 | Staza bezlateksowa w rolce a 25 sztuk | op. | 30
107 | Strzykawka trzyczęściowa j.u. 50/60 ml do pomp infuzyjnych z końcówką luer – lock. | op | 1000
108 | Strzykawka trzyczęściowa j.u. 20 ml do pomp infuzyjnych z końcówką luer – lock | op. | 300
109 | Strzykawka 100 ml cewnikowa a szt. | op. | 300
110 | Strzykawka bursztynowa- trzyczęściowa 50/60 ml | op. | 400
111 | Strzykawki urologiczne z końcówką do cewników 50/60 ml lub 50ml | op | 350
112 | Termometry lekarskie bezrtęciowe | op | 10
113 | Worki do dobowej zbiórki moczu 2l (jałowe) | op. | 4500
114 | Wieszaki do worków do moczu | op. | 1100
115 | Zaciskacze do pępowiny, sterylne | op. | 150
116 | Zgłębnik żołądkowy CH 6 , wykonany z PCV o medycznej jakości i twardości ok. 76°ShA. Powierzchnia cewnika satynowa „zmrożona”. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Cyfrowa podziałka głębokości, z wkładką redukcyjną oraz zatyczką. | op. | 20
117 | Zgłębnik żołądkowy CH 8 , wykonany z PCV o medycznej jakości i twardości ok. 76°ShA. Powierzchnia cewnika satynowa „zmrożona”. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Cyfrowa podziałka głębokości, z wkładką redukcyjną oraz zatyczką. | op. | 20
118 | Zgłębnik żołądkowy CH 10 , wykonany z PCV o medycznej jakości i twardości ok. 76°ShA. Powierzchnia cewnika satynowa „zmrożona”. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Cyfrowa podziałka głębokości, z wkładką redukcyjną oraz zatyczką. | op. | 20
119 | Zgłębnik żołądkowy CH 12 , wykonany z PCV o medycznej jakości i twardości ok. 76°ShA. Powierzchnia cewnika satynowa „zmrożona”. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Cyfrowa podziałka głębokości, z wkładką redukcyjną oraz zatyczką. | op. | 20
120 | Zgłębnik żołądkowy CH 14 , wykonany z PCV o medycznej jakości i twardości ok. 76°ShA. Powierzchnia cewnika satynowa „zmrożona”. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Cyfrowa podziałka głębokości, z wkładką redukcyjną oraz zatyczką. | op. | 40
121 | Zgłębnik żołądkowy CH 16 , wykonany z PCV o medycznej jakości i twardości ok. 76°ShA. Powierzchnia cewnika satynowa „zmrożona”. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Cyfrowa podziałka głębokości, z wkładką redukcyjną oraz zatyczką. | op. | 150
122 | Zgłębnik żołądkowy CH 18 , wykonany z PCV o medycznej jakości i twardości ok. 76°ShA. Powierzchnia cewnika satynowa „zmrożona”. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Cyfrowa podziałka głębokości, z wkładką redukcyjną oraz zatyczką. | op. | 150
123 | Zgłębnik żołądkowy CH 20 , wykonany z PCV o medycznej jakości i twardości ok. 76°ShA. Powierzchnia cewnika satynowa „zmrożona”. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Cyfrowa podziałka głębokości, z wkładką redukcyjną oraz zatyczką. | op. | 100
124 | Zgłębnik żołądkowy CH 36 , wykonany z PCV o medycznej jakości i twardości ok. 76°ShA. Powierzchnia cewnika satynowa „zmrożona”. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Cyfrowa podziałka głębokości. | op. | 10
125 | Zgłębnik gastrostomijny; wykonany z przezroczystego silikonu; z centymetrową podziałką; z pasmem widocznym w promieniach RTG; z dwoma portami; z balonem o pojemności 15 ml; rozmiary: 14G, 18G i 20G - opakowanie a 2 sztuki (dopuszczone zaoferowanie a 1 sztuka z przeliczeniem) | op. | 3
126 | Zestaw do płukania żołądka, niejałowy | op. | 10
127 | Zestaw do nebulizacji: maska z nebulizatorem i drenem; rozmiary: S,M,L,XL | op. | 1400
128 | Zatyczki do cewników uniwersalne, sterylne; o budowie schodkowej, z uchwytem; pakowane indywidualnie | szt. | 500
129 | Zestaw do lewatywy (jałowy) | op. | 30
130 | Pojemnik do moczu o pojemności użytkowej min. 100 ml; opakowanie a 90 sztuk | op. | 60
131 | Strzykawka tuberkulinowa, pojemnośc 1 ml; z nieprzytwierdzona na stałe igłą 0,45-0,5 x 13-16 mm; skala co 0,05ml, jałowa; opakowanie a 100 sztuk | op. | 15
132 | Pas na nadgarstek i kostkę, jednorazowego użytku | op. | 30
133 | Dren do maski tlenowej; długość 2m +/- 10 cm; sztuka | op. | 420
134 | Prześcieradła do USG bibułowo-foiliowe 80 x 180 cm nieprzemakalne; | szt. | 4000
135 | Dren Kehra; rozmiar od CH12 do CH26 co 2 | op. | 15
136 | Cewnik PEZZER; rozmiar od 12CH do 36CH (co 2) | op. | 10
137 | Nebulizator z ustnikiem i drenem; pojemność min. 15ml; wykonany z PCV | op. | 100
138 | Woreczek do pobierania moczu dla chłopców; na przylepiec akrylowy, jałowy, opakowanie folia/papier | op. | 300
139 | Woreczek do pobierania moczu dla dziewczynek; na przylepiec akrylowy, jałowy, opakowanie folia/papier | op. | 400
140 | Dren brzuszny z miękkiego PCV, jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, z centralnym i 5 bocznymi otworami; rozszerzany koniec dystalny, rozmiary od 18 do 32 co 2 | op. | 220
141 | Ustnik jednorazowy do endoskopii; półtwardy; niejałowy, z opaską mocującą; rozmiar 60 FR; opakowanie a 100 sztuk | op. | 23
142 | Sonda Sengstakena silikonowa;czteroświatłowa; z prowadnicą; o długości całkowitej 800-900 mm; rozmiar 16,18,21F | op. | 8
143 | Pęseta; sterylna, plastikowa | op. | 30
144 | Zestaw położniczy skłądajacy się z trzech pakietów: PAKIET A 2 pary sterylnych rękawiczek, 1 sterylny podkład, 1 sterylna serwetka wierzchnia 2 sterylne ręczniki do rąk. PAKIET B 4 sterylne tampony, 1 sterylna gruszka, 2 sterylne klemy pępowinowe, 2 sterylne zapasowe zaciski, 1 para sterylnych nożyczek. PAKIET C 1 sterylna wyściółka, 2 antyseptyczne rękawiczki, 1 kocyk dla noworodka, 1 pieluszka, 1 plastikowa torbę na łożysko. | op. | 3
145 | Gruszka do nosa dla noworodków, z miękkim końcem; rozmiary: 2 i 7 | op. | 40
146 | Szkiełka cytologiczne szlifowane, z polem do opisu; 76x26x1; opakowanie a 50 sztuk | op. | 10
147 | Utrwalacz cytologiczny; opakowanie a 150 ml | op. | 6
148 | Szczoteczka do cytologii z końcówką typu miotełka; pakowana pojedynczo w sterylne opakowanie; długość min. 19 cm; | op. | 500
149 | Ostrza do skalpela 10 ; ze stali węglowej; z numerem ostrza, nr serii i datą ważności na opakowaniu; z rozmiarem i nazwą producenta wygrawerowanymi na pojedynczym ostrzu; opakowanie a 100 sztuk | op. | 12
150 | Ostrza do skalpela 11 ; ze stali węglowej; z numerem ostrza, nr serii i datą ważności na opakowaniu; z rozmiarem i nazwą producenta wygrawerowanymi na pojedynczym ostrzu; opakowanie a 100 sztuk | op. | 30
151 | Ostrza do skalpela 15 ; ze stali węglowej; z numerem ostrza, nr serii i datą ważności na opakowaniu; z rozmiarem i nazwą producenta wygrawerowanymi na pojedynczym ostrzu; opakowanie a 100 sztuk | szt. | 25
152 | Ostrza do skalpela 21 ; ze stali węglowej; z numerem ostrza, nr serii i datą ważności na opakowaniu; z rozmiarem i nazwą producenta wygrawerowanymi na pojedynczym ostrzu; opakowanie a 100 sztuk | szt. | 20
153 | Ostrza do skalpela 22 ; ze stali węglowej; z numerem ostrza, nr serii i datą ważności na opakowaniu; z rozmiarem i nazwą producenta wygrawerowanymi na pojedynczym ostrzu; opakowanie a 100 sztuk | op. | 3
154 | Ostrza do skalpela 23 ; ze stali węglowej; z numerem ostrza, nr serii i datą ważności na opakowaniu; z rozmiarem i nazwą producenta wygrawerowanymi na pojedynczym ostrzu; opakowanie a 100 sztuk | op. | 3
155 | Wziernik ginekologiczny jednorazowy jałowy ; pakowany pojedynczo ; sterylny rozmiary: XXS, XS, S, M, L; rozmiary kodowane kolorystycznie; asortyment jednego producenta; opakowanie a 100 sztuk | op. | 15
156 | Komplet jednorazowej pościeli z włókniny składający się z następujących elementów: 1.Prześcieradło 90-160 cm x 200-240 cm 2. Poszwa 140-160 cm x 200–240 cm 3. Poszewka 65-80 cm x 65–90 cm | op. | 1700
157 | Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona posiadająca warstwę lepną, na głowicę USG śródoperacyjne. Wymiary 15 cm na 244cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym min 30cm x 30cm i sterylnym żelem. Opakowanie a 20 sztuk. | op. | 2
158 | Sterylny pokrowiec na przewody ze złączką Steri-Stick (system zamknięty z możliwością wielokrotnej wymiany optyki bez przerywania pola sterylnego) rozmiar 18 cm x246 cm. Opakowanie a 10 sztuk. | op. | 2
159 | Strzykawka enteralna 60ml do podawania żywienia dojelitowego, zakończenie niecentryczne; opakowanie a 30 sztuk | op. | 12
160 | Kaczka sanitarna męska plastikowa | op. | 20
161 | Maska medyczna wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny . Zgodna z normą 14683 w tym II; opakowanie a 50 sztuk; nie wiązania | op. | 200
162 | Chusteczki pojedynczo pakowane do dezynfekcji małych powierzchni oraz nieinwazyjnego sprzętu medycznego; Nasączone 2% chlorheksydyną oraz 70% propan-2-olem; opakowanie 100 indywidualnie pakowanych chusteczek: wymiary 42 mm x32 mm a po rozłożeniu 150x129 mm, gramatura 25 g/m2 | op | 600
163 | Kaniula dożylna - 0,62 x 19 mm 26G FIOLETOWA; przepływ 17ml/min; z portem bocznym; sztuka | szt. | 700
164 | Kaniula dożylna - 2,1 x 45 mm 14G POMARAŃCZOWA; przepływ 305ml/min; z portem bocznym; sztuka | szt. | 600
165 | Koreczek Luer - Lock pakowany pojedynczo, jałowy | op. | 23000
| RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x | x
Wartość netto dla pakietu 1 wynosi: .............................. |  |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 1 wynosi: ............................ |  |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 2 - Wyroby medyczne II
Załącznik nr 1
PAKIET NR 2 Wyroby medyczne II
Lp. | Opis preparatu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Opis preparatu oferowanego | Producent; nazwa handlowa; numer katalogowy REF
1 | Koreczek dezynfekcyjny z 70% alkoholem izopropylowym; opakowanie a 200 sztuk (możliwość zaoferowania a 1 sztuka z przeliczeniem) | op. | 30
2 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z cewnikiem trójkanałowym 7F o długości 15, 20, 30 cm (do wyboru), z zastawkami zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi. W zestawie prowadnica niklowo-tytanowa odporna na złamania oraz igła umożliwiająca jej wprowadzenie bez konieczności rozłączania strzykawki. | op. | 70
3 | Zestaw do wkłuć centralnych, zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldiingera z cewnikiem trójkanałowym antybakteryjny. Cewnik wykonano z poliuretanu z poliheksanidem metakrylatu (z chemicznie wbudowaną substancją czynną biquanid- zapewniający ochronę przed kolonizacją bakterii i mający charakter hydrofilny), 7F długości 15, 20, 30 cm (do wyboru) z na stałe zintegrowaną możliwością wprowadzenia prowadnika bez konieczności rozłączenia igły ze strzykawką oraz z zastawkami zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi. W zestawie prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania. | op. | 120
4 | Zestaw pediatryczny do cewnikowania żył centralnych; wykonany z poliuretanu; z miękkim końcem; z prowadnicą 50 cm i średnicą 0,46 mm; 5F; długość 13 cm; kanały 18G i 20G. | op. | 10
5 | Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek z filtrem bakteryjnym 0,45mm i zastawką zabezpieczającą przeciw wypływaniu płynu z opakowania | szt. | 5000
6 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z zastawką antyrefluksową w składzie: cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem - średnica 1,8 mm, długość 80 mm • dren łączący z końcówką lock • strzykawka trzyczęściowa lock 60 ml jednorazowego użytku, • worek 2,0 l | op. | 50
7 | Łącznik umożliwiający szybkie przenoszenie płynów pomiędzy strzykawkami | szt. | 75
8 | Zestaw do znieczuleń PP o składzie: - chusta z otworem 75 x 110 cm - strzykawka 5 ml - igła pokryta cienka warstwa silikonu o szlifie zmniejszającym poziom bólu przy iniekcji 0,55 x 25 mm - igła pokryta cienka warstwa silikonu o szlifie zmniejszającym poziom bólu przy iniekcji 0,80 x 40 mm - Kleszczyki do gazików proste - kompresy 7,7cm x 7,5cm – 11 sztuk - Miska 20 x 14,8 x 4 cm - chusta 75 x 90 cm - niewchłanialny szew monofilamentowy 2/0 75 cm - fartuch jałowy | op. | 280
9 | Koreczek ze stożkiem zaciskowym uniwersalnym; do zamykania standardowych zakończeń luer-lock; w kolorze czerwonym; każdy koreczek pakowany oddzielne; opakowanie a 100 sztuk | op. | 25
10 | Rampa trójkranikowa; każdy z kraników w innym kolorze | szt. | 3
11 | Kaniula dożylna, bezpieczna 24G (0,7)- | szt. | 500
12 | Kaniula dożylna, bezpieczna 22G (0,9)-25mm przepływ 36 ml/min | szt. | 3000
13 | Kaniula dożylna, bezpieczna 18G-(1,3)długość 33mm przepływ 103 ml/min | szt. | 900
14 | Kaniula dożylna, bezpieczna18G-(1,3) długość 45mm, przepływ 96 ml/min | szt. | 450
15 | Kaniula dożylna, bezpieczna20G(1,1) -25mm przepływ 65ml/min | szt. | 1200
16 | Kaniula dożylna, bezpieczna20G(1,1) - 33mm przepływ 61 ml/min | szt. | 4100
17 | Igła do portu ze skrzydełkami, 19G, opakowanie a 15 stuk | op. | 5
18 | Niskociśnieniowy zestaw do drenażu ran; objętość 40 ml; dren Redona 8CH;średnica zewnętrzna 2,7mm; długość 35 cm | szt. | 45
19 | Wchłanialny materiał hemostatyczny z utlenionej celulozy, w 100% pochodzenia roślinnego, wykonany z naturalnej bawełny; wata wełniana – zapewnia użycie jedynie niezbędnej ilości oraz pozwala na umiejscowienie na wszystkich typach powierzchni, włączając obszary z utrudnionym dostępem; 5cm x 7 cm | szt. | 15
20 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych i diagnostyki; pediatryczna; Stabilna konstrukcja końcówki’ Konstrukcja końcówki pozwala na minimalną głębokość penetracji wewnętrznej i uniknięcie niepełnych bloków; Przezroczysta nasadka na igłę; Kolorowa nasadka na mandryn; rozmiar 27G x 50 mm | szt. | 75
21 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych i diagnostyki; pediatryczna; Stabilna konstrukcja końcówki’ Konstrukcja końcówki pozwala na minimalną głębokość penetracji wewnętrznej i uniknięcie niepełnych bloków; Przezroczysta nasadka na igłę; Kolorowa nasadka na mandryn; rozmiar 27G x 50 mm | szt. | 75
22 | Igła typu „pencil point" z prowadnicą do znieczuleń podpajęczynówkowych .Prowadnica dokładnie dopasowana do igły PP nieskracająca długości igły PP więcej niż 12mm; Ø 0,4-0,42 mm dł 103 mm 27 G x 4” | szt. | 50
23 | Igła typu „pencil point" z prowadnicą do znieczuleń podpajęczynówkowych Igła z przezroczystym eliptycznym uchwytem ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru.Prowadnica dokładnie dopasowana do igły PP nieskracająca długości igły PP więcej niż 12mm; Ø 0,4-0,42 mm dł 88 mm 27 G x 3 ½” | szt. | 800
24 | Zestaw przewodów jednorazowego użytku do ewakuacji gazu, do pracy z wieżą endoskopową Einstein Vision; opakowanie a 10 sztuk | op. | 3
25 | Zestaw przewodów jednorazowego użytku z końcówką luer-lock do pracy z wieżą endoskopową Einstein Vision; opakowanie a 10 sztuk | op. | 2
26 | Dren do irygacji z transponderem; długość 450 cm; do pracy z wieżą endoskopową Einstein Vision | szt. | 5
27 | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora i USG; w pełni izolowana igła (odsłonięty tylko czubek igły).Echogeniczna powierzchnia igły 360˚ na dł.20mm, czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1cm Zintegrowany z igłą dren infuzyjny, kabelek elektryczny wychodzący z tyłu igły. Znacznik kierunku szlifu igły na uchwycie. Igła ze szlifem 30° ; 22G x 50 mm | szt. | 25
28 | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora i USG; w pełni izolowana igła (odsłonięty tylko czubek igły).Echogeniczna powierzchnia igły 360˚ na dł.20mm, czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1cm Zintegrowany z igłą dren infuzyjny, kabelek elektryczny wychodzący z tyłu igły. Znacznik kierunku szlifu igły na uchwycie. Igła ze szlifem 30° ; 22G x 80 mm | szt. | 25
29 | Jednorazowa igła o szlifie 30° o doskonałej widoczności pod USG, stosowana w celu podawania leku znieczulenia miejscowego w przypadku krótkotrwałych zabiegów lub dodatkowych pojedynczych bolusów w technice ciągłej; Kod bezpieczeństwa z odblaskowymi wzorami X o wysokiej widoczności pod USG; Wysokiej jakości powłoka izolacyjna igły zapewniająca małe tarcie podczas wprowadzania; Drenik infuzyjny bez DEHP o długości 50 cm; 22GX50mm | szt. | 25
30 | Zestaw z cewnikiem do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych o składzie: - igła zewnątrzoponowa ze szlifem Tuohy G18 1,3x80mm – różowa - cewnik wykonany z poliamidu G20 – 0,45x0,85 zamknięty koniec, trzy otwory boczne czytelne niebieskie znaczniki długości, całkowicie wtopione w materiał cewnika, tulejka założona na cewnik, ułatwia wprowadzenie go do igły Tuohy - łącznik do cewnika - płaski filtr, 0,2 m, objętość wypełnienia 0,45 ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar -strzykawka niskooporowa 10ml – system mocowania filtra ; Sztuka | szt. | 20
31 | Dren skalibrowany z pompą objetościową Infusomat Compactplus (potwierdzone instrukcją obsługi pompy) , krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta. Dren wyposażony w filtr z membraną 15µm w komorze kroplowej, tworzący barierę zatrzymjący powietrze. Zawór hydrofobowy zabezpieczający koniec drenu przed wyciekiem płynu. | szt. | 400
32 | Dren chroniący przed światłem do 520 nm, wykonany z PUR, skalibrowany z pompą objetościową Infusomat Compactplus (potwierdzone instrukcją obsługi pompy) , krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta. Dren wyposażony w filtr z membraną 15µm w komorze kroplowej, tworzący barierę zatrzymjący powietrze. Zawór hydrofobowy zabezpieczający koniec drenu przed wyciekiem płynu. | szt. | 100
33 | Dren z filtrem 200 μm , do transfuzji krwi skalibrowany z pompą objetościową Infusomat Compactplus (potwierdzone instrukcją obsługi pompy) , krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta. Zawór hydrofobowy zabezpieczający koniec drenu przed wyciekiem płynu. | szt. | 100
34 | Dren do żywienia dojelitowego z multikonektorem, wykonany z PUR skalibrowany z pompą objetościową Infusomat Compactplus (potwierdzone instrukcją obsługi pompy) , krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta. Dren zakończony złączem ENFit. | szt. | 400
35 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera dwukanałowy z oddzielnymi ujściami kanałów cewnika dla różnych leków i płynów. Cewnik z miękką elastyczną końcówką.z zastawkami zabezpieczającymi przed wypływem krwi i zatorem powietrznym Prowadnica niklowo-tytanowa . Mozliwość identyfikacji położenia cewnika przy pomocy EKG F4 8/13/20 cm | szt. | 5
36 | Zestaw do wkłuć centralnych, zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldiingera z cewnikiem czterokanałowym antybakteryjny. Cewnik wykonano z poliuretanu z poliheksanidem metakrylatu (z chemicznie wbudowaną substancją czynną biquanid- zapewniający ochronę przed kolonizacją bakterii i mający charakter hydrofilny), 8F długości 15, 20, 30 cm (do wyboru) z na stałe zintegrowaną możliwością wprowadzenia prowadnika bez konieczności rozłączenia igły ze strzykawką oraz z zastawkami zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi. W zestawie prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania oraz kabel do identyfikacji położenia końca cewnika przy pomocy EKG | szt. | 15
37 | Zestaw cewnika dwuświatłowego dializacyjnego, cewnik silikonowy z poliuretanem. Monitorowanie pozycji cewnika podczas jego zakładania przy pomocy przedsionkowego EKG, z igłą V, z prowadnicą tytanowo – niklową, z pamięcią kształtu, sterylny. Skład zestawu: skalpel, strzykawka trzyczęściowa 5 ml, igła Seldingera typu V, bezigłowy port dla każdego kanału, ruchome skrzydełko mocujące pakowane w oddzielnej torebce, chroniące przed rozsypaniem podczas otwierania zestawu. Zamknięcia kanałów automatycznymi beziglowymi zastawkami. Rozmiar 12F , Długość cewnika 15cm, 17cm, 20cm. | szt. | 10
| RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x | x
Wartość netto dla pakietu 2 wynosi: .............................. |  |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 2 wynosi: ............................ |  |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 3 - Wyroby medyczne III
Załącznik nr 1
PAKIET NR 3 Wyroby medyczne III
Lp. | Nazwa | Jednost.miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent,nazwa handlowa,nr katalogowy REF
1. | Filtr bakteryjno-wirusowy hydrofobowy do linii tlenowych i manometrycznych; płaski. | szt. | 50
2. | Filtr elektrostatyczny, o zmniejszonej objętości martwej 35cm3; o masie do 20g; sterylny z portem do kapnografii. | szt. | 1000
3. | Filtr elektrostatyczny antybakteryjny z wyodrębnionym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci; sterylny; z portem kapnografii; dla dzieci. Masa do 22 g przestrzeń martwa ok. 26 ml; wydajność nawilżania min. 32 mg/l H2O przy VT 250ml. | szt. | 400
4. | Filtr elektrostatyczny z wyodrębnioną warstwą celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci; objętość martwa do 45ml; masa max. 30g; wydajność nawilżania nie mniej niż 31mg/l H20; przy VT 250ml; sterylny. | szt. | 2300
5. | Pojemnik do nawilżania i inhalacji wypełniony sterylną wodą o pojemności 450 ml, z możliwością zamontowania dla wielu kolejnych pacjentów, gwarantujący sterylność wody min. 30 dni, opakowanie sterylne + głowica do zimnego nawilżania(adapter).; opakowanie a 25 sztuk | op. | 30
6. | Bezpieczny zestaw do pobierania śluzu z drzewa oskrzelowego złożony z lateksowej rurki do podłączenia ssaka i zdejmowanego konektora do podłączenia cewnika; poj. 40ml; z zamknięciem i etykietą; sterylny. | szt. | 185
7. | Sterylny wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii z portem do podłączenia tlenoterapii i otworem do odsysania i bronchoskopii. Wydajność nawilżania 28,50 mg/l temperatura zwrotna min.29C. | szt. | 50
8. | Łącznik karbowany zespolony z podwójnym obrotowym łącznikiem kątowym. | szt. | 1400
9. | Łącznik podwójnie obrotowy kątowy do rurki tracheostomijnej. | szt. | 10
10. | Linia monitorująca do kapnografii 300cm z PVC,1.2 x 2.5 mm, męskie złącza luer-lock. Jałowa | szt. | 150
11. | Zestaw standardowy do wlewów z 15 µm filtrem w komorze kroplowej, wolny od DEHP ( ftalanów) długość 220 cm, objętość przestrzeni martwej (napełniania) 21 ml, średnica 3 mm, zacisk rolkowy, filtr hydrofobowy wlotu powietrza, końcówka Luer męska z zastawką zwrotną, 1 iglica z odpowietrzeniem lub bez; kompatybilny z pompą Alaris GW | szt. | 150
12. | Zestaw do podaży krwi i preparatów krwiopochodnych, 200 µm filtr w komorze kroplowej, zacisk rolkowy, wolny od DEHP (ftalanów) długość 290 cm, objętość przestrzeni martwej (napełniania) 28 ml, średnica 3 mm, końcówka Luer męska, zacisk typu Robert's, jedno odgałęzienie portu Y, 1 iglica z odpowietrzeniem lub bez; kompatybilny z pompą Alaris GW | szt. | 20
13. | Wosk kostny 2,5g; płatki; opakowanie a 12 sztuk (możliwość zaoferowania opakowań z maksymalnie 24 sztukami z odpowiednim przeliczeniem) | op. | 5
14. | Jednorazowe osłonki do termometrów Genius 2; opakowania a 96 sztuk | op. | 2
x | RAZEM | x |  | x | x | 0 | x | 0 | 0
Wartość netto dla pakietu 3 wynosi: .............................. |  |  |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 3 wynosi: ............................ |  |  |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 4 - Akcesoria do podciśnieniowe
Załącznik nr 1
PAKIET NR 4 Akcesoria do podciśnieniowego leczenia ran
Lp. | Opis preparatu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Opis preparatu oferowanego | Producent; nazwa handlowa; numer katalogowy REF
1 | Jałowy opatrunek koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów; hydrofobowa struktura porów o rozmiarze 400-600 mikronów; zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach trudnogojących się i zakażonych; opakowanie a 5 sztuk; rozmiar S | op. | 4
2 | Jałowy opatrunek koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów; hydrofobowa struktura porów o rozmiarze 400-600 mikronów; zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach trudnogojących się i zakażonych; opakowanie a 5 sztuk; rozmiar M | op. | 5
3 | Jałowy opatrunek koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów; hydrofobowa struktura porów o rozmiarze 400-600 mikronów; zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach trudnogojących się i zakażonych; opakowanie a 5 sztuk; rozmiar L | op. | 2
4 | Podkładka dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym pięcioświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika; opakowanie a 10 sztuk | op. | 2
5 | Sterylny kanister z drenem, zacisk, złącze ; opakowanie a 5 sztuk; 1000 ml | op. | 3
6 | Sterylny kanister z drenem, zacisk, złącze ; opakowanie a 5 sztuk; 300 ml | op. | 5
7 | Sterylny kanister z drenem, zacisk, złącze ; opakowanie a 5 sztuk; 500 ml | op. | 4
| RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x | x
Wartość netto dla pakietu 4 wynosi: .............................. |  |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 4 wynosi: ............................ |  |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 5 - Druty Kirschnera
Załącznik nr 1
PAKIET NR 5 – Druty Kirschnera
Lp. | Opis preparatu | średnica w mm | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Opis preparatu oferowanego | Producent; nazwa handlowa; numer katalogowy REF
1 | Drut Kirschnera z ostrzem typu trokar 31cm; sztuka | 1.2 | 40
2 |  | 1 | 20
3 | Proxymetacaini 0,5%, krople do oczu; opakowanie a 15 ml | 1.4 | 30
4 | Amantadini sulfas 100 mg; tabletki, opakowanie a 100 sztuk | 1.6 | 40
5 | Carbamazepinum 200 mg; tabletk io modyfikowanym uwalnianiu; opakowanie a 50 sztuk | 1.8 | 60
6 |  | 2.4 | 15
7 |  | 2.8 | 15
8 | Carbamazepinum 400 mg; tabletki o modyfikowanym uwalnianiu; opakowanie a 50 sztuk | 2 | 20
9 | Drut Kirschnera z ostrzem typu trokar 40cm; sztuka | 1.4 | 20
10 |  | 1.6 | 20
11 |  | 1.8 | 20
12 |  | 2 | 20
13 |  | 2.4 | 20
| RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x | x
Wartość netto dla pakietu 5 wynosi: .............................. |  |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 5 wynosi: ............................ |  |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 6 - Wyroby medyczne IV
Załącznik nr 1
PAKIET NR 6 Wyroby medyczne IV
Lp. | Opis preparatu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Opis preparatu oferowanego | Producent; nazwa handlowa; numer katalogowy REF
1 | Układ oddechowy z komorą samonapełniającą się; Układ oddechowy o długości 185 cm wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego; w zestawie komora samopełniająca; Przepływ gazów w zakresie 2-80 L /min | op. | 25
2 | Kaniula donosowa dla niemowląt do wysokoprzepływowej terapii tlenowej; przepływ 25 l/min | szt. | 10
3 | Kaniula donosowa dla niemowląt do wysokoprzepływowej terapii tlenowej; przepływ 20 l/min | szt. | 15
4 | Rękojeść do videolaryngoskopu wraz z łyżką do videolarynkoskopu typu Macintosh rozmiar 3 | op. | 25
5 | Rękojeść do videolaryngoskopu wraz z łyżką do videolarynkoskopu typu Macintosh rozmiar 4 | op. | 25
6 | Rękojeść do videolaryngoskopu wraz z łyżką do videolarynkoskopu wygiętą pod odpowiednik kątem do lepszego widoku głośni rozmiar 3; produkt inny niż z pozycji nr 4 | op. | 25
7 | Rękojeść do videolaryngoskopu wraz z łyżką do videolarynkoskopu wygiętą pod odpowiednik kątem do lepszego widoku głośni rozmiar 4; produkt inny niż z pozycji nr 5 | op. | 25
| RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x | x
Wartość netto dla pakietu 6 wynosi: .............................. |  |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 6 wynosi: ............................ |  |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 7 - Wyroby medyczne V
Załącznik nr 1
PAKIET NR 7 Wyroby medyczne V
Lp. | Opis preparatu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Opis preparatu oferowanego | Producent; nazwa handlowa; numer katalogowy REF
1 | Strzykawka trzyczęściowa j.u. 50/60 ml do pomp infuzyjnych z końcówką luer – lock. | szt. | 4000
2 | Strzykawka bursztynowa- trzyczęściowa do pomp 50/60 ml | szt. | 1200
3 | Strzykawka 100 ml cewnikowa a szt. | szt. | 1200
4 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych | szt. | 4000
5 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych | szt. | 1000
6 | Strzykawka 2ml, dwuczęściowa; opakowanie a 100 sztuk | op | 100
7 | Strzykawka 5ml, dwuczęściowa; opakowanie a 100 sztuk | op | 100
8 | Strzykawka 10ml, dwuczęściowa; opakowanie a 100 sztuk | op | 100
9 | Strzykawka 20ml, dwuczęściowa; opakowanie a 100 sztuk | op | 100
10 | Zestaw do artroskopii kolana; Opakowanie a 7 sztuk | op | 30
11 | Poliestrowy podgipsowy podkład w formie pończochy; rozmiar 5cm x 22,8 mb; sztuka | szt. | 10
12 | Opatrunek w postaci taśmy - impregnowany 1,2% dodatkiem srebra jonowego o działaniu bakteriobójczym; posiadający właściwości zaburzające strukturę i pochłaniające biofilm, co zapobiega jego ponownemu powstawaniu i zwiększa efektywność przenikania srebra do wnętrza mikroorganizmów. Opatrunek posiada dodatkowe wzmacniające przeszycia ułatwiające jego usunięcie; pochłaniający duże ilości płynu wysiękowego i jest przeznaczony do stosowania na rany, które są zagrożone zakażeniem lub wykazują oznaki zakażenia, lub w których podejrzewa się obecność biofilmu; Rozmiar 2 x 45 cm | szt. | 110
13 | Przeciwbakteryjny, nieprzylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej 15cm x 15 cm | szt. | 90
14 | Przeciwbakteryjny, nieprzylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej 20cm x 20 cm | szt. | 100
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x | x
Wartość netto dla pakietu 7 wynosi: .............................. |  |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 7 wynosi: ............................ |  |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 8 - Serwety chirurgiczna
Załącznik nr 1
PAKIET NR 8 Serwety chirurgiczna
Lp. | Opis preparatu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Opis preparatu oferowanego | Producent; nazwa handlowa; numer katalogowy REF
1 | Sterylna, samoprzylepna serweta chirurgiczna; dwuwarstwowa 60g/m2; przylepiec na dłuższym boku; sztuka | szt. | 1000
2 | Sterylna, samoprzylepna serweta operacyjna, rozmiar 200cm x 320cm; z otworem średnica 15 cm; 50g/m2 sztuka | szt. | 300
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x | x
Wartość netto dla pakietu 8 wynosi: .............................. |  |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 8 wynosi: ............................ |  |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 9 - Test diagnostyczny
Załącznik nr 1
PAKIET NR 9 Test diagnostyczny
Lp. | Opis preparatu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Opis preparatu oferowanego | Producent; nazwa handlowa; numer katalogowy REF
1 | Test kasetkowy do oznaczania Norowirusów, Rotawirusów i Adenowirusów w kale; opakowanie a 10 sztuk | op | 40
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x | x
Wartość netto dla pakietu 9 wynosi: .............................. |  |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 9 wynosi: ............................ |  |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 10 - Trokary laparoskopowe
Załącznik nr 1
PAKIET NR 10 Trokary laparoskopowe
Lp. | Opis preparatu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Opis preparatu oferowanego | Producent; nazwa handlowa; numer katalogowy REF
1 | Jednorazowy zestaw trokarów laparoskopowych do przepuklin; średnica 5,5mm, długość 10 cm; ; urządzenie ochronne mogące się wysunąć w celu ochrony narządów jamy brzusznej zestaw z dodatkową kaniulą; | op | 300
2 | Jednorazowy zestaw trokarów laparoskopowych do przepuklin; średnica 10,5mm, długość 11 cm; urządzenie ochronne mogące się wysunąć w celu ochrony narządów jamy brzusznej | op | 150
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x | x
Wartość netto dla pakietu 10 wynosi: .............................. |  |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 10 wynosi: ............................ |  |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 11 - Adaptery czujnika CO2
Załącznik nr 1
PAKIET NR 11 Adaptery czujnika CO2
Lp. | Opis preparatu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Opis preparatu oferowanego | Producent; nazwa handlowa; numer katalogowy REF
1 | Adapter czujnik CO2 do monitora firmy Philips | szt. | 100
2 | Adapter czujnika CO2 do monitora firmy Nihonr Kohden | szt. | 150
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x | x
Wartość netto dla pakietu 11 wynosi: .............................. |  |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 11 wynosi: ............................ |  |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 12 - Wyroby medyczne VI
Załącznik nr 1
PAKIET NR 12 Wyroby medyczne VI
Lp. | Nazwa i rozmiar | Rozmiar | Jednost.miary | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent,nazwa handlowa, numer katalogowy REF
1. | Rurka intubacyjna Polarna-Południowa (wygięta do dołu), ustna, wykonana z termoplastycznego PCV, z otworem Murphy"ego, o wygładzonych krawędziach wewnątrztchawiczych, średnica rurki podana na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu, linia widoczna w rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana po dwóch stronach rurki, sterylnie pakowana, jednorazowa. | 3 | szt. | 2
2. |  | 3.5 | szt. | 5
3. |  | 4 | szt. | 10
4. |  | 4.5 | szt. | 20
5. |  | 5 | szt. | 40
6. |  | 5.5 | szt. | 20
7. |  | 6 | szt. | 5
8. |  | 6.5 | szt. | 5
9. |  | 7 | szt. | 2
10. |  | 7.5 | szt. | 5
11. | Rurka tracheostomijna z mankietem wysokoobjętościowym typu soft seal widoczne w rtg , ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, transparentny balonik kontrolny oraz dren łączący z rurką, nietransparentny łącznik 15 mm , w komplecie tasiemka oraz samoblokujący się mandryn jednorazowa, sterylna. | 6 | szt. | 2
12. |  | 7 | szt. | 5
13. |  | 7.5 | szt. | 10
14. |  | 8 | szt. | 10
15. |  | 8.5 | szt. | 2
16. |  | 9 | szt. | 2
17. | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa (bez wielorazowego peana) z rurką tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania i z mankietem | 7 | szt. | 5
18. |  | 8 | szt. | 5
19. |  | 9 | szt. | 1
20. | Rurka intubacyjna bez mankietu o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonana z mieszaniny silikonu i PCV - półprzezroczysta. Jednocześnie rurka nie może być zbyt miękka aby umożliwiała zaintubowanie bez prowadnicy. Linia rtg i centymetrowe oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki. Nazwa producenta i średnica podane na korpusie rurki i łączniku 15 mm. Jednorazowa, sterylna. | 2 | szt. | 5
21. |  | 2.5 | szt. | 5
22. |  | 3 | szt. | 5
23. |  | 3.5 | szt. | 5
24. |  | 4 | szt. | 5
25. |  | 4.5 | szt. | 5
26. |  | 5 | szt. | 5
27. |  | 5.5 | szt. | 5
28. |  | 6 | szt. | 5
29. | Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy"ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), nazwa producenta, średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym lub korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu. Linia widoczna w rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki. Sterylnie pakowana, jednorazowa. | 5 | szt. | 15
30. |  | 5.5 | szt. | 30
31. |  | 6 | szt. | 20
32. |  | 6.5 | szt. | 30
33. |  | 7 | szt. | 50
34. |  | 7.5 | szt. | 200
35. |  | 8 | szt. | 80
36. |  | 8.5 | szt. | 10
37. |  | 9 | szt. | 5
38. |  | 9.5 | szt. | 2
39. |  | 10 | szt. | 3
40. | Rurka intubacyjna zbrojona prosta z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy"ego, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), nazwa producenta, średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym lub korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu. Skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki. Sterylnie pakowana, jednorazowa | 6 | szt. | 1
41. |  | 6.5 | szt. | 1
42. |  | 7 | szt. | 3
43. |  | 7.5 | szt. | 5
44. |  | 8 | szt. | 2
45. |  | 8.5 | szt. | 1
46. | Linia do ogrzewacza płynów infuzyjnych i krwi |  | szt. | 10
47. | Prowadnica do trudnych intubacji jednorazowa typu Bougie , sterylna. |  | szt. | 40
48. | Prowadnica jednorazowa, sterylna. | 2 | szt. | 2
49. |  | 4 | szt. | 15
50. |  | 5 | szt. | 2
51. | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca ( poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadającymi możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek), strzykawka luer -lock 30ml, worka do drenażu 2000ml, skalpela do nacięcia skóry. | CH9 | szt. | 3
52. |  | CH12 | szt. | 1
53. | Regulator przepływu zakres regulacji od 2-5 ml do 200-350ml/godz. |  | szt. | 100
54. | Dren z trokarem tępym z zamkniętym zakończeniem; wykonany z miękkiego PCV; znaczniki RTG co 2 cm; sterylny; długość 25cm; | CH16 | szt. | 5
55. | Dren z trokarem tępym z zamkniętym zakończeniem; wykonany z miękkiego PCV; znaczniki RTG co 2 cm; sterylny; długość 40cm; | CH20 | szt. | 2
56. | Dren z trokarem tępym z zamknietym zakończeniem; wykonany z miękkiego PCV; znaczniki RTG co 2 cm; sterylny; długośc 40cm; rozmiar 24 CH | CH24 | szt. | 2
57. | Rurka nosowo – gardłowa, z PCV, , bez lateksu; jałowa; jednorazowa; | 7 | szt. | 5
58. | Rurka nosowo – gardłowa, z PCV, , bez lateksu; jałowa; jednorazowa; | 8 | szt. | 5
59. | Dren Penrose typu zamkniętego; długość 50 cm; rozmiar 16mm; | 10 | szt. | 5
60. | Zestaw do drenażu opłucnej metodą Seldingera; dren 12F, 25-30 cm | X | szt. | 2
x | RAZEM |  | X | X | X | X | 0 | x | 0 | 0
Wartość netto dla pakietu 12 wynosi: .............................. |  |  |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 12 wynosi: ............................ |  |  |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 13 - Maska FFP3
ZAŁĄCZNIK NR 1
Pakiet nr 13 Maska FFP3
Lp. | Opis | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa; numer katalogowy REF
1 | Półmaska medyczna typu FFP3 spełniająca normę PN-EN 149+A1:2010 lub odpowiednio EN 149:2001 + A1:2009; deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425; wyrób medyczny oznakowany znakiem CE; bez zaworka; pakowana indywidualnie; szczelnie przylegająca do twarzy; zakładana na gumki; sztuka | 2000 | szt.
| RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x
Wartość netto dla pakietu 13 wynosi: .............................. |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 13 wynosi: ............................ |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 14 - Wyposażenie Bloku operacyj
Załącznik nr 1
PAKIET NR 14 Wyposażenie Bloku operacyjnego
Lp. | Opis preparatu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Opis preparatu oferowanego | Producent; nazwa handlowa; numer katalogowy REF
1 | Narzędzie laparoskopowe do uszczelniania i rozdzielania naczyń 37cm, śr. 5mm; op. a 6 sztuk | op | 6
2 | Uniwersalna rękojeść do staplera laparoskopowego, do minimum 25 strzałów podczas jednej operacji, długość trzonu 16 cm, średnica trzonu 12 mm współpracująca z ładunkami 30, 45 oraz 60 mm, z możliwością artykulacji do 45 stopni (5 pozycji pośrednich na stronę oraz pozycja neutralna 0°), możliwość otwierania bransz staplera poprzez wypchnięcie dźwigni zamykająco-spustowej, obrotowa 360 stopni, gumowana rękojeść, opakowanie zbiorcze 3 szt. | op | 10
3 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadający możliwość zginania do 45° w dwie strony, o długości linii szwów 60mm, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,5mm, a po zamknięciu 1,5mm, pasujący do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków; opakowanie a 6 sztuk | op | 10
4 | Jednorazowy uniwersalny ładunek do staplera laparoskopowego; 45 mm; kolor fioletowy | op | 10
5 | Jednorazowy uniwersalny ładunek do staplera laparoskopowego; 45 mm; kolor fioletowy | op | 12
6 | Monofilamentowy wchłanialny (okres wchłaniania 90-110 dni) syntetyczny system do zamykania ran, zbudowany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowego chwytaka na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków; igła okrągła, ½ koła, 27mm; długość szwu 15 cm, rozmiar 0; fioletowy; opakowanie a 12 sztuk | op | 10
7 | Monofilamentowy wchłanialny (okres wchłaniania 90-110 dni) syntetyczny system do zamykania ran, zbudowany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowego chwytaka na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków; igła okrągła, ½ koła, 27mm; długość szwu 15 cm, rozmiar 2/0 fioletowy; opakowanie a 12 sztuk | op | 10
8 | Monofilamentowy wchłanialny (okres wchłaniania 90-110 dni) syntetyczny system do zamykania ran, zbudowany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowego chwytaka na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków; igła okrągła, ½ koła, 26mm; długość szwu 15 cm, rozmiar 3/0 fioletowy; opakowanie a 12 sztuk | op | 10
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x | x
Wartość netto dla pakietu 14 wynosi: .............................. |  |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 14 wynosi: ............................ |  |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 15 - Rurka intubacyjna dooskrze
Załącznik nr 1
PAKIET NR 15 Rurka intubacyjna dooskrzelowa
Lp. | Opis preparatu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Opis preparatu oferowanego | Producent; nazwa handlowa; numer katalogowy REF
1 | Rurka intubacyjna dooskrzelowa prawostronna, rozmiar 24FR; sztuka | szt | 12
2 | Rurka intubacyjna dooskrzelowa prawostronna, rozmiar 28FR; sztuka | szt | 12
3 | Rurka intubacyjna dooskrzelowa lewostronna, rozmiar 24FR; sztuka | szt | 12
4 | Rurka intubacyjna dooskrzelowa lewostronna, rozmiar 28FR; sztuka | szt | 12
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x | x
Wartość netto dla pakietu 15 wynosi: .............................. |  |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 15 wynosi: ............................ |  |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 16 - Siatka chirurgiczna polipr
ZAŁĄCZNIK NR 1
Pakiet nr 16 - Siatka chirurgiczna polipropylenowa
Lp. | Opis | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa; numer katalogowy REF
1 | Sterylna, syntetyczna, monofilamentowa siatka polipropylenowa, zbudowana z niewchłanialnych włókien polipropylenu; przeznaczona do wzmocnienia tkanki. Gramatura 70 ± 3 g/m² ; Grubość 0,55 mm ± 0,01 mm; Wielkość porów 1,2 – 1,4 mm ± 0,1 mm; Grubość nici 0,15 mm ± 0,1 mm; rozmiar 15cm x 15 cm; opakowanie a 5 sztuk | 10 | op
| RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x
Wartość netto dla pakietu 16 wynosi: .............................. |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 16 wynosi: ............................ |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej