## Arkusz1
Załącznik Nr 1A do SWZ
L. p. | Artykuł | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
Pakiet nr 1 - Rękawice chirurgiczne
1. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe z nitrylową warstwą wewnętrzną z silikonem, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi prążkowaniami, o grubości ścianki na palcu: 0,17 mm+-1mm, na dłoni 0,14mm+-1mm, mankiecie: 0,14 mm+-1mm, długość min 280mm, siła zrywu przed starzeniem min 17N, AQL 0,65, poziom protein lateksowych poniżej 50 µg/g, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1,5, EN 16523, rozm. 6,0-9,0 (Zamawiający wymaga próbki: 1 para, rozmiar dowolny) | para | 49000
2. | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, neoprenowo-poliizoprenowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, teksturowane, o grubości ścianki na palcu: 0,20+-1 mm, na dłoni 0,19mm+-1 mm, mankiecie: 0,16+-1mm, długość min. 300mm, AQL max 0,65, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374 -1,5, EN 420, EN 455-1,2,3, 4, EN 556, ISO 11137-1, odporne na min 25 cytostatyków na min 4 poziomie odporności wg ASTM D6978; rozm. 6,0-9,0 (Zamawiający wymaga próbki: 1 para, rozmiar dowolny) | para | 5500
3. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, teksturowane, mankiet rolowany, o grubości ścianki na palcu: 0,33±0,03 mm, na dłoni 0,31±0,03mm, mankiecie: 0,25±0,03 mm, długość min 295mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min 21N wg EN 455-2, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- max 30 µg/g, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony induwidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1(typ B),5, rozm. 6,0-9,0 (Zamawiający wymaga próbki: 1 para, rozmiar dowolny) | para | 7000
4. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, mikroteksturowane, mankiet rolowany, o grubości ścianki na palcu: 0,22±0,03 mm, na dłoni 0,18±0,03 mankiecie: 0,15±0,03 mm, długość min 285mm,mediana siły zrywu przed starzeniem min 14N wg EN 455-2, AQL 0,65 , niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- max 20 µg/g wg EN 455-3, będące wyrobem medycznym i środkiem ochorony induwidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1(typ B),5, odporne przez min 240 min na przenikanie min 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978; rozm. 6,0-9,0 (Zamawiający wymaga próbki: 1 para, rozmiar dowolny) | para | 4000
5. | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, neoprenowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, teksturowane, mankiet rolowany, o grubości ścianki na palcu: 0,14mm +-1mm, na dłoni: 0,13mm +-1mm, mankiecie: 0,14mm +-1mm, długość min. 300mm, AQL max 0,65, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B),5, przebadane na min 20 substancji chemicznych wg EN ISO 374, w tym jodopowidon 10%, glukonian chlorheksydyny 4%, formaldehyd 37%, kwas nadoctowy 39% - min 4 poziom odporności, 70% etanol i 75% izopropanol-poziom min 1, zgodne z EN 420, EN 421, EN 455-1,2,3,4; rozm. 6,0-9,0 (Zamawiający wymaga próbki: 1 para tylko w jednym rozmiarze) | para | 300
6. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, pokryte poliuretanem od wewnątrz, z wewnętrzną warstwą Hydrasoft zawierającą dimetikon i glicerynę, mikroteksturowane na zewnątrz, mankiet z prostym zakończeniem i opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się, o grubości ścianki na palcu: 0,22±0,02 mm, na dłoni 0,20±0,02 mm, mankiecie 0,20±0,02, długość min. 290mm, AQL max 0,65, siła zrywu min 16N, poziom protein lateksowych- max 30 µg/g, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B),5, EN 420, EN 455-1,2,3,4; rozm. 6,0-9,0 (Zamawiający wymaga próbki: 1 para, rozmiar dowolny) | para | 300
Razem:
Pakiet nr 2 - Rękawice diagnostyczne
1. | Rękawice diagnostyczne, bezlateksowe, nitrylowe, niesterylne, nawilżane przebadane na min. 2 alkohole w stężeniach min. 70% na minimum 2-gim stopniu ochrony o rozmiarach: S, M, L x 250 szt. w postaci wkładów do dozowników naściennych typu SafeDon wyciągane pojedynczo za mankiet od spodu wraz z dozownikami w ilości 10 szt. | op. | 50
2. | Rękawice diagnostyczne, bezlateksowe, nitrylowe lub winylowe bezpudrowe, niesterylne zaklasyfikowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kl. III, zgodne z norma EN 455 1-4, EN 374-1 typ B i 374-5, EN 420 AQL max 1,0. Mankiet rolowany o długości min. 240mm. rozm.: S, M, L x 100 szt. | op. | 500
3. | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, niesterylne, bezpudrowe, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kl. III, zgodne z normą EN 455 1-4, EN 374-1 typ B, 5; EN 420 przebadane i odporne na min. 10 cytostatyków w czasie min. 60 minut wg normy ASTMD 6978 lub równowaznej, rozm.: S, M, L, XL x 100 szt.* Dopuszcza się opakowania 200 szt. w ilości o połowę mniejszej. (Zamawiający wymaga próbki: 1 op., rozmiar dowolny) | op. | 30000
4. | Rękawice foliowe, damskie, niesterylne x 100 szt | op. | 100
5. | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, niesterylne, bezpudrowe, mankiet przedłużony 300 mm, wzmocnione, do procedur wysokiego ryzyka zaklasyfikowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kl. III, zgodne z normą EN 455, EN 374-1 typ B, EN 374-5 w rozmiarach: S, M, L, XL x 50 szt.* | op. | 30
Razem:
Pakiet nr 3 - Fartuchy zabiegowe
1. | Fartuch - rękaw zakończony mankietem o długości min. 5 cm, wiązany na troki,włóknina polipropylenowa o gram. 25g/m2, niesterylny, bezpyłowy, rozmiary M, L i XL | szt. | 38000
2. | Fartuch ochronny medyczny bez rękawów, wiązany z tyłu, zabezpieczający pracowników strefy brudnej przed skażeniem biologicznym i chemicznym, nieprzemakalny, jednorazowego użytku, niejałowy. | szt. | 2000
3. | Fartuch ochronny medyczny z mankietem, zabezpieczający pracowników strefy brudnej przed skażeniem biologicznym i chemicznym, nieprzemakalny, jednorazowego użytku, z otworem na kciuk, niejałowy, posiadający wzmocnienie nieprzemakalne w części przedniej oraz w rękawach do łokcia. | szt. | 350
Razem:
Pakiet nr 4 - Czepki, maski chirurgiczne, ochraniacze na obuwie oraz spodenki do kolonoskopii
1. | Spodenki fliselinowe dla pacjentów poddanych zabiegowi kolonoskopii | szt. | 3500
2. | Maska chirurgiczna - trójwarstwowa, usztywnienie metalowe nosa - łatwe wyjmowanie z pudełka pojedynczej maski - bezpyłowa, niesterylna. Maska musi spełniać wymagania normy EN 14683 ( typ II). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania masek z trokami oraz masek z gumką . (Zamawiający wymaga próbki po 1 pudełku z każdego rodzaju) | szt. | 200000
3. | Pokrowiec na obuwie - antypoślizgowy, ściągany gumką, foliowy lub z włókniny polipropylenowej o gram. ok. 20 g/m2. | szt. | 6000
4. | Czepek typu furażerka - rozmiar uniwersalny z napotnikiem - w części tylnej wiazany, włóknina polipropylenowa o gram. 25g/m2 (Zamawiający wymaga próbki w il. 1 szt.) | szt. | 4000
5. | Czepek typu furażerka - rozmiar XL ( uniwersalny) - przednia część wydłużona z możliwością wywinięcia- w części tylnej wiazany, włóknina polipropylenowa o gram. 25g/m2 (Zamawiający wymaga próbki w il. 1 szt.) | szt. | 10000
6. | Czepek pielęgniarski - duży okrągły czepek, dookoła ściągany lekko gumką, niesterylny, bezpyłowy, łatwe wyjmowanie z pudełka, włóknina polipropylenowa o gram. 14g/m2 | szt. | 15000
Razem:
Pakiet nr 5 - Podkłady niesterylne
1. | Serweta 210 x 160 cm +- 10 cm , włóknina trzywarstwowa, polipropylenowa typu SMS o gramaturze 35 g/m2- podwyższona wytrzymałość na zrywanie mechaniczne, niesterylna, przepuszczalność materiału dla pary wodnej. W opakowaniu zbiorczym dopuszcza się max 20 szt. prześcieradeł indywidualnie złożonych. (Zamawiający wymaga próbki w il. 1 szt.) | szt. | 40000
2. | Podkład bibułowo-foliowy rozmiar 51 cm x 50 cm lub 51x 80 cm na rolce 40 m. b. perforowany | szt. | 2000
Razem:
Zamawiajacy wymaga próbek w zakresie:
Pakietu nr 1 poz. 1 - 5 w ilości: 1 para, rozmiar dowolny
Pakietu nr 2 poz. 3 w ilości: 1 pudełko, rozmiar dowolny
Pakietu nr 4 poz. 2 w ilosci: 1 pudełko z każdego rodzaju
Pakietu nr 4 poz. 4-5 w ilosci: po 1 szt.
Pakietu nt 5 poz. 1 w ilości: 1 szt.