## Specyfikacja materiałów
|  |  | CENTRALNE BIURO KONSTRUKCJI KOTŁÓW S.A. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 23 Tel.+48 32 285-46-21 Fax:+48 32 285-26-37 e-mail: cbkk@cbkk.com.pl |  |  |  |  | Nr arch. CBKK:
2.17782
Nr str. tyt.:
Zakład: |  |  | Grupa/zespół: |  | Nr zlecenia: |  |  | Rewizja: |  | 0
T1 |  |  | 16.00 |  | 1.2587
SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW
na 1 komplet dla: |  |  | Armatura i rurociągi
L.p. | Nazwa materiału, wyrobu |  | Norma wymiarowa, Nr katalogu, Nr rysunku | Gatunek, symbol | Norma jakościowa |  | Ciężar kg | Ilość |  | Uwagi
[8 empty] | szt. | m
1 | Rura 88,9x4 |  |  | P235GH | PN-EN 10216-2 |  | 16.74 |  | 2
2 | Rura 76,1x3,6 |  |  | P235GH | PN-EN 10216-2 |  | 77.28 |  | 12
3 | Rura 133x4 |  |  | P235GH | PN-EN 10216-2 |  | 76.2 |  | 6
4 | Rura 219,1x5 |  |  | P235GH | PN-EN 10216-2 |  | 13.2 |  | 0.5
5 | Rura 33,7x3,2 |  |  | P235GH | PN-EN 10216-2 |  | 96.4 |  | 40
6 | Rura 21,3x3,2 |  |  | P235GH | PN-EN 10216-2 |  | 57.2 |  | 40
7 | blacha 6 |  |  | S245JR | PN-EN 10025-2 |  | 141.3 |  | 3
8 | Blacha 5 |  |  | S245JR | PN-EN 10025-2 |  | 39.25 |  | 1
9 | Kątownik 50x50x5 |  | PN-EN 10056-1 | S235JR | PN-EN 10025-2 |  | 22.62 |  | 6
10 | Pręt okr. 12 |  | PN-EN 10060 | S235JR | PN-EN 10025-2 |  | 3.56 |  | 4
11 | Kołnierz z szyjką 11/B/DN80/PN40/88,9x4 |  |  | P245GH | PN-EN 10022-2 |  | 4.8 | 1
12 | Kołnierz z szyjką 11/B/DN25/PN40/33,7x3,2 |  |  | P245GH | PN-EN 10022-2 |  | 3.9 | 3
13 | Kołnierz z szyjką 11/B/DN15/PN40/21,3x3,2 |  |  | P245GH | PN-EN 10022-2 |  | 2.4 | 3
14 | Zawór bezpieczeństwa Si6302 DN50/DN80 |  | Zetkama-Armak |  |  |  | 46 | 1 |  | nastawa 1,2 MP
15 | Zawór zaporowy kołnierzowy DN25/PN40 |  | Zetkama | Fig. 215 |  |  | 10 | 2
16 | Zawór zaporowy kołnierzowy DN15/PN40 |  | Zetkama | Fig. 215 |  |  | 6.6 | 2
17 | Śruby, nakrętki, uszczelki dla poł. Kołn. | [5 empty] | 20
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | T.Jaros | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 19.06.2024 | Data: | 19.06.2024 |  | 637.45 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | T.Jaros | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 19.06.2024 | Data: | 19.06.2024 |  | 637.45 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | T.Jaros | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 19.06.2024 | Data: | 19.06.2024 |  | 637.45 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | T.Jaros | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 19.06.2024 | Data: | 19.06.2024 |  | 637.45 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | T.Jaros | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 19.06.2024 | Data: | 19.06.2024 |  | 637.45 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | T.Jaros | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 19.06.2024 | Data: | 19.06.2024 |  | 637.45 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | T.Jaros | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 19.06.2024 | Data: | 19.06.2024 |  | 637.45 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | T.Jaros | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 19.06.2024 | Data: | 19.06.2024 |  | 637.45 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | T.Jaros | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 19.06.2024 | Data: | 19.06.2024 |  | 637.45 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | T.Jaros | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 19.06.2024 | Data: | 19.06.2024 |  | 637.45 |  |  |  | kg

## Arkusz1
|  |  | CENTRALNE BIURO KONSTRUKCJI KOTŁÓW S.A. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 23 Tel.+48 32 285-46-21 Fax:+48 32 285-26-37 e-mail: cbkk@cbkk.com.pl |  |  |  |  | Nr arch. CBKK:
2.17777
[8 empty] | Nr str. tyt.: |  | 0.25862
Zakład: |  |  | Grupa/zespół: |  | Nr zlecenia: |  |  | Rewizja: |  | 0
T1 |  |  | 21.00 |  | 1.2587
SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW
na 1 komplet dla: |  |  | Wymiennik ciepła - kanał wlotowy
L.p. | Nazwa materiału, wyrobu |  | Norma wymiarowa, Nr katalogu, Nr rysunku | Gatunek, symbol | Norma jakościowa |  | Ciężar kg | Ilość |  | Uwagi
[8 empty] | szt. | m2
1 | Blacha 6 |  |  | X15CrNiSi20-12 | PN-EN 10095 |  | 462.56 |  | 9.8 | 2.2
2 | Blacha 5 |  |  | X15CrNiSi20-12 | PN-EN 10095 |  | 1184.895 |  | 30.15 | 2.2
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | R.Pach | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 2024-07-29 | Data: | 2024-07-29 |  | 1647.455 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | R.Pach | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 2024-07-29 | Data: | 2024-07-29 |  | 1647.455 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | R.Pach | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 2024-07-29 | Data: | 2024-07-29 |  | 1647.455 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | R.Pach | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 2024-07-29 | Data: | 2024-07-29 |  | 1647.455 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | R.Pach | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 1647.455 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | R.Pach | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 1647.455 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | R.Pach | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 1647.455 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | R.Pach | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 1647.455 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | R.Pach | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 1647.455 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | R.Pach | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 1647.455 |  |  |  | kg

## Arkusz2
|  |  | CENTRALNE BIURO KONSTRUKCJI KOTŁÓW S.A. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 23 Tel.+48 32 285-46-21 Fax:+48 32 285-26-37 e-mail: cbkk@cbkk.com.pl |  |  |  |  | Nr arch. CBKK:
2.17776
[8 empty] | Nr str. tyt.: |  | 0.25847
Zakład: |  |  | Grupa/zespół: |  | Nr zlecenia: |  |  | Rewizja: |  | 0
T1 |  |  | 16.00 |  | 1.2587
SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW
na 1 komplet dla: |  |  | Wymiennik ciepła - część środkowa
L.p. | Nazwa materiału, wyrobu |  | Norma wymiarowa, Nr katalogu, Nr rysunku | Gatunek, symbol | Norma jakościowa |  | Ciężar kg | Ilość |  | Uwagi
[8 empty] | szt. | m
1 | Rura ø219,1x10 L=2500 |  |  | P265GH-TC2 | PN-EN 10216-2 |  | 129.2 | 1 szt. |  | 3.1
2 | Rura ø219,1x10 L=2475 |  |  | P265GH-TC2 | PN-EN 10216-2 |  | 127.9 | 1 szt. |  | 3.1
3 | Rura ø168,3x8 |  |  | P235GH-TC2 | PN-EN 10216-2 |  | 10.6 |  | 0.3344 | 3.1
4 | Rura ø101,6x10,8 |  |  | P265GH-TC2 | PN-EN 10216-2 |  | 3.2 |  | 0.134 | 3.1 wyk. z 101,6x12,5
5 | Rura ø60,3x8 |  |  | P235GH-TC2 | PN-EN 10216-2 |  | 0.9 |  | 0.091 | 3.1
6 | Rura ø38x2,6 |  |  | P235GH-TC2 | PN-EN 10216-2 |  | 16.4 |  | 7.2 | 3.1
7 | Rura ø33,7x5 |  |  | P235GH-TC2 | PN-EN 10216-2 |  | 0.3 |  | 0.0885 | 3.1
8 | Rura ø31,8x4 |  |  | P265GH-TC2 | PN-EN 10216-2 |  | 13880.3 |  | 5051.4336 | 3.1
9 | Rura ø31,8x4 |  |  | P235GH-TC2 | PN-EN 10216-2 |  | 53.2 |  | 19.3536 | 3.1
10 | Rura ø21,3x4 |  |  | P235GH-TC2 | PN-EN 10216-2 |  | 0.2 |  | 0.0877 | 3.1
11 | Odkuwka ø219,1x16 |  |  | P265GH | PN-EN 10028-2 |  | 3.6 | 1 szt. |  | 3.1
12 | Odkuwka ø219,1x16 |  |  | P265GH | PN-EN 10028-2 |  | 13.5 | 3 szt. |  | 3.1
13 | Pręt okrągły ø101,6 |  |  | P265GH | PN-EN 10273 |  | 2.6 |  | 0.065 | 3.1 wyk. z pręta tr<150
14 | Pręt okrągły ø10 |  |  | X15CrNiSi20-12 | PN-EN 10095 |  | 1.9 |  | 3.092 | 2.2
15 | Blacha 12 |  |  | X15CrNiSi20-12 | PN-EN 10095 |  | 106.9 |  | 1,13 m2 | 2.2
16 | Blacha 8 |  |  | X15CrNiSi20-12 | PN-EN 10095 |  | 98.3 |  | 1,6 m2 | 2.2
17 | Blacha 6 |  |  | X15CrNiSi20-12 | PN-EN 10095 |  | 6.1 |  | 0,13 m2 | 2.2
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | M.Szary | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 2024-07-29 | Data: | 2024-07-29 |  | 14907.92 |  |  |  | kg
18 | Blacha 6 |  |  | S235JR | PN-EN 10025-2 |  | 122.3 |  | 2.592 | 2.2
19 | Blacha 3 |  |  | X15CrNiSi20-12 | PN-EN 10095 |  | 325.6 |  | 13.7968 | 2.2
20 | Kołnierz z szyjką 11/B1/PN40/DN50/ø60,3x8 |  |  | P245GH | PN-EN 10222-2 |  | 2.85 | 1 szt. |  | 3.1
21 | Kołnierz z szyjką 11/B1/PN40/DN25/ø33,7x5 |  |  | P245GH | PN-EN 10222-2 |  | 1.3 | 1 szt. |  | 3.1
22 | Kołnierz z szyjką 11/B1/PN40/DN15/ø21,3x4 |  |  | P245GH | PN-EN 10222-2 |  | 0.77 | 1 szt. |  | 3.1
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | M.Szary | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 2024-07-29 | Data: | 2024-07-29 |  | 14907.92 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | M.Szary | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 2024-07-29 | Data: | 2024-07-29 |  | 14907.92 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | M.Szary | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 2024-07-29 | Data: | 2024-07-29 |  | 14907.92 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | M.Szary | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 14907.92 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | M.Szary | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 14907.92 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | M.Szary | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 14907.92 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | M.Szary | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 14907.92 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | M.Szary | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 14907.92 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | M.Szary | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 14907.92 |  |  |  | kg

## Arkusz3
|  |  | CENTRALNE BIURO KONSTRUKCJI KOTŁÓW S.A. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 23 Tel.+48 32 285-46-21 Fax:+48 32 285-26-37 e-mail: cbkk@cbkk.com.pl |  |  |  |  | Nr arch. CBKK:
2.17779
[8 empty] | Nr str. tyt.: |  | 0.25864
Zakład: |  |  | Grupa/zespół: |  | Nr zlecenia: |  |  | Rewizja: |  | 0
T1 |  |  | 35.00 |  | 1.2587
SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW
na 1 komplet dla: |  |  | Zestawienie obudowy wymiennika ciepła
L.p. | Nazwa materiału, wyrobu |  | Norma wymiarowa, Nr katalogu, Nr rysunku | Gatunek, symbol | Norma jakościowa |  | Ciężar kg | Ilość |  | Uwagi
[8 empty] | szt. | m
1 | Blacha 12 |  |  | X15CrNiSi20-12 | PN-EN 10095 |  | 99.2 |  | 1.05 | 2.2
2 | Blacha 10 |  |  | X15CrNiSi20-12 | PN-EN 10095 |  | 1955.4 |  | 24.9 | 2.2
3 | Blacha 10 |  |  | S355JR | PN-EN 10025-2 |  | 199.6 |  | 2.54 | 2.2
4 | Blacha 10 |  |  | S235JR | PN-EN 10025-2 |  | 1.2 |  | 0,016 m² | 2.2
5 | Blacha 8 |  |  | X15CrNiSi20-12 | PN-EN 10095 |  | 202.4 |  | 3.22 | 2.2
6 | Blacha 8 |  |  | S355JR | PN-EN 10025-2 |  | 11.3 |  | 0.18 | 2.2
7 | Blacha 8 |  |  | S235JR | PN-EN 10025-2 |  | 32.5 |  | 0.52 | 2.2
8 | Blacha 5 |  |  | X15CrNiSi20-12 | PN-EN 10095 |  | 1077.8 |  | 27.41 | 2.2
9 | Blacha 5 |  |  | S235JR | PN-EN 10025-2 |  | 1013.1 |  | 25.8 | 2.2
10 | Blacha 3 |  |  | X15CrNiSi20-12 | PN-EN 10095 |  | 14.8 |  | 0.63 | 2.2
11 | Blacha 3 |  |  | S235JR | PN-EN 10025-2 |  | 8.9 |  | 0.38 | 2.2
12 | Cewonik UPE 160 |  | PN-EN 10279 | S355JR | PN-EN 10025-2 |  | 626.314 |  | 36842 | 2.2
13 | Pręt ø25 |  |  | Ebonit |  |  | 0.2 |  | 0.2
14 | Pręt ø25 |  |  | S355JR | PN-EN 10025-2 |  | 0.2 |  | 0.05 | 2.2
15 | Pręt ø23 |  |  | S355JR | PN-EN 10025-2 |  | 0.3 |  | 0.098 | 2.2
16 | Pręt ø16 |  |  | S235JR | PN-EN 10025-2 |  | 0.4 |  | 0.2486 | 2.2
17 | Pręt ø12 |  |  | S235JR | PN-EN 10025-2 |  | 0.3 |  | 0.284 | 2.2
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | M.Szary | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 2024-07-29 | Data: | 2024-07-29 |  | 5259.134 |  |  |  | kg
18 | Śruba M12,0x40,0 |  |  | 8.8 | ISO 4017 |  | 6.08 | 152 |  | 2.2
19 | Śruba M8,0x20,0 |  |  | A2 | ISO 4017 |  | 2 | 8 |  | 2.2
20 | Nakrętka M12 |  |  | Kl.8 | ISO 4032 |  | 3.04 | 152 |  | 2.2
21 | Podkładka 16,0 |  |  | st | ISO 8738 |  | 0.1 | 2 |  | 2.2
22 | Podkładka 14,0 |  |  | st | ISO 8738 |  | 0.1 | 2 |  | 2.2
23 | Wełna mineralna 3x60 mm |  | V = 0,03 m3 | ROCK WOOL | Firebatts 110 |  | 2 | 1
24 | Szczeliwo z przedzy sklanej |  | 2 mb typ 604 | 10x10 GRAFIT | Olkusz |  | 0.5 | 1
25 | Drut ø6 L = 2000 |  |  | S235JR | PN-EN 10025-2 |  | 0.4 | 1
26 | Drut ø5 L = 200 |  |  | S235JR | PN-EN 10025-2 |  | 0.1 | 1
27 | Zawleczka 4 |  |  | st. | ISO 1234 |  | 0.1 | 4
28 | Sznur L=100 mb Polonit Łódź |  | Ceramtex 4x4 | P [MPa] = 0,1 | T[0C] pd -20 do 1200 0C |  | 0.8 | 1 |  | ph 0-9
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | M.Szary | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 2024-07-29 | Data: | 2024-07-29 |  | 5259.134 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | M.Szary | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 2024-07-29 | Data: | 2024-07-29 |  | 5259.134 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | M.Szary | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 2024-07-29 | Data: | 2024-07-29 |  | 5259.134 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | M.Szary | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 5259.134 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | M.Szary | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 5259.134 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | M.Szary | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 5259.134 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | M.Szary | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 5259.134 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | M.Szary | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 5259.134 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | M.Szary | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 5259.134 |  |  |  | kg

## Arkusz4
|  |  | CENTRALNE BIURO KONSTRUKCJI KOTŁÓW S.A. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 23 Tel.+48 32 285-46-21 Fax:+48 32 285-26-37 e-mail: cbkk@cbkk.com.pl |  |  |  |  | Nr arch. CBKK:
2.17781
Nr str. tyt.:
Zakład: |  |  | Grupa/zespół: |  | Nr zlecenia: |  |  | Rewizja: |  | 0
T1 |  |  | 43.00 |  | 1.2587
SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW
na 1 komplet dla: |  |  | Izolacja i opanerzenie
L.p. | Nazwa materiału, wyrobu |  | Norma wymiarowa, Nr katalogu, Nr rysunku | Gatunek, symbol | Norma jakościowa |  | Ciężar kg | Ilość |  | Uwagi
[8 empty] | szt. | m
1 | Płyty izolacyjne półtwarde g=100 mm |  |  | γ=120kg/m3 |  |  | 2760 |  | 230 | m2
2 | Płyty izolacyjne półtwarde g=50 mm |  |  | γ=120kg/m3 |  |  | 600 |  | 100 | m2
3 | Maty izolacyjne na siatce g=80 mm |  |  | γ=120kg/m3 |  |  | 96 |  | 10 | m2
4 | Maty izolacyjne na siatce g=50 mm |  |  | γ=120kg/m3 |  |  | 180 |  | 30 | m2
5 | Blacha ocynk. g=0,7 mm |  |  | S235JR | PN-EN 10025-2 |  | 967.75 |  | 175 | m2
6 | Pręt okr. 5 |  |  | S235JR | PN-EN 10025-2 |  | 44 |  | 220
7 | Płaskownik 30x4 |  |  | S235JR | PN-EN 10025-2 |  | 320.28 |  | 340
8 | Ceownik zimnogięty 40x20x3 |  |  | S235JR | PN-EN 10025-2 |  | 354.2 |  | 220
9 | Wkręt samogwintujący 4,2x16 |  | PN-EN ISO 15480 |  |  |  | 7.3 | 1000
10 | Obijaki elektromagnetyczne OP-2 |  | ENTEX Alwernia |  |  |  | masa wg dostawcy | 4 |  | komplet ze sterowaniem
11 | Śluza migałkowa 200/200 |  | ENTEX Alwernia |  |  |  | masa wg dostawcy | 1
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | T.Jaros |  | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 19.06.2024 | Data: | 19.06.2024 |  | 5329.53 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | T.Jaros | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 19.06.2024 | Data: | 19.06.2024 |  | 5329.53 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | T.Jaros | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 19.06.2024 | Data: | 19.06.2024 |  | 5329.53 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | T.Jaros | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 19.06.2024 | Data: | 19.06.2024 |  | 5329.53 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | T.Jaros | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 19.06.2024 | Data: | 19.06.2024 |  | 5329.53 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | T.Jaros | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 19.06.2024 | Data: | 19.06.2024 |  | 5329.53 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | T.Jaros | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 19.06.2024 | Data: | 19.06.2024 |  | 5329.53 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | T.Jaros | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 19.06.2024 | Data: | 19.06.2024 |  | 5329.53 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | T.Jaros | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 19.06.2024 | Data: | 19.06.2024 |  | 5329.53 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | T.Jaros | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 19.06.2024 | Data: | 19.06.2024 |  | 5329.53 |  |  |  | kg

## Arkusz5
|  |  | CENTRALNE BIURO KONSTRUKCJI KOTŁÓW S.A. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 23 Tel.+48 32 285-46-21 Fax:+48 32 285-26-37 e-mail: cbkk@cbkk.com.pl |  |  |  |  | Nr arch. CBKK:
2.17778
[8 empty] | Nr str. tyt.: |  | 0.25863
Zakład: |  |  | Grupa/zespół: |  | Nr zlecenia: |  |  | Rewizja: |  | 0
T1 |  |  | 21.00 |  | 1.2587
SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW
na 1 komplet dla: |  |  | Wymiennik ciepła - kanał wylotowy
L.p. | Nazwa materiału, wyrobu |  | Norma wymiarowa, Nr katalogu, Nr rysunku | Gatunek, symbol | Norma jakościowa |  | Ciężar kg | Ilość |  | Uwagi
[8 empty] | szt. | m
1 | Blacha 5 |  |  | S235JR | EN 10025-2 |  | 1497.33 |  | 38,1m2 | 2.2
2 | U65 |  | PN-86/H-93403 | S235JR | EN 10025-2 |  | 13.2415 |  | 1.865 | 2.2
3 | L50x50x5 |  | EN 10056-1 | S235JR | EN 10025-2 |  | 1.8924 |  | 0.498 | 2.2
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | R.Pach | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 2024-07-29 | Data: | 2024-07-29 |  | 1512.4639 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | R.Pach | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 2024-07-29 | Data: | 2024-07-29 |  | 1512.4639 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | R.Pach | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 2024-07-29 | Data: | 2024-07-29 |  | 1512.4639 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | R.Pach | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 2024-07-29 | Data: | 2024-07-29 |  | 1512.4639 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | R.Pach | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 1512.4639 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | R.Pach | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 1512.4639 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | R.Pach | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 1512.4639 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | R.Pach | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 1512.4639 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | R.Pach | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 1512.4639 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | R.Pach | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 1512.4639 |  |  |  | kg

## Arkusz6
|  |  | CENTRALNE BIURO KONSTRUKCJI KOTŁÓW S.A. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 23 Tel.+48 32 285-46-21 Fax:+48 32 285-26-37 e-mail: cbkk@cbkk.com.pl |  |  |  |  | Nr arch. CBKK:
2.17775
[8 empty] | Nr str. tyt.: |  | 0.25861
Zakład: |  |  | Grupa/zespół: |  | Nr zlecenia: |  |  | Rewizja: |  | 0
T1 |  |  | 20.00 |  | 1.2587
SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW
na 1 komplet dla: |  |  | Pomosty obsługowe wymiennika
L.p. | Nazwa materiału, wyrobu |  | Norma wymiarowa, Nr katalogu, Nr rysunku | Gatunek, symbol | Norma jakościowa |  | Ciężar kg | Ilość |  | Uwagi
[8 empty] | szt. | m
1 | Ceownik C 120 |  |  | S235JR | PN-EN 10025 |  | 732.3 |  | 42.75 | 2.2
2 | Dwuteownik 80 |  |  | S235JR | PN-EN 10025 |  | 30.3 |  | 5.1 | 2.2
2 | Dwuteownik 120 |  |  | S235JR | PN-EN 10025 |  | 186.4 |  | 17.2 | 2.2
3 | Kątownik 50x50x5 |  |  | S235JR | PN-EN 10025 |  | 85 |  | 22.5 | 2.2
4 | Teownik 60x60 |  |  | S235JR | PN-EN 10025 |  | 26.8 |  | 4.3 | 2.2
5 | Rura konstr. Ø26,9x2,3 |  |  | S235JR | PN-EN 10025 |  | 19.6 |  | 14 | 2.2
6 | Rura konstr. Ø42,4x2,9 |  |  | S235JR | PN-EN 10025 |  | 210 |  | 74.3 | 2.2
7 | Pręt pł. 40x5 |  |  | S235JR | PN-EN 10025 |  | 122.7 |  | 78.5 | 2.2
8 | Pręt pł. 25x5 |  |  | S235JR | PN-EN 10025 |  | 3 |  | 3 | 2.2
9 | Pręt pł. 180x4 |  |  | S235JR | PN-EN 10025 |  | 282.5 |  | 50 | 2.2
10 | Pręt pł. 80x8 |  |  | S235JR | PN-EN 10025 |  | 5.7 |  | 1.15 | 2.2
11 | Pręt pł. 70x6 |  |  | S235JR | PN-EN 10025 |  | 15.2 |  | 4.6 | 2.2
12 | Blacha 6 |  |  | S235JR | PN-EN 10025 |  | 2.6 |  | 0,05m² | 2.2
13 | Blacha 8 |  |  | S235JR | PN-EN 10025 |  | 62.5 |  | 1,3m² | 2.2
14 | Blacha 10 |  |  | S235JR | PN-EN 10025 |  | 12 |  | 0,15m² | 2.2
15 | Śruba M10x50 |  |  | 5.8 | PN-EN ISO 4018 |  | 0.12 | 4 |  | 2.2
16 | Śruba M16x40-C |  |  | 4.8 | PN-EN ISO 4018 |  | 1.1 | 12 |  | 2.2
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | B.Gajewska | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 2024-07-29 | Data: | 2024-07-29 |  | 4567.94 |  |  |  | kg
17 | Nakrętka M10 |  |  | 5 | PN-EN ISO 4034 |  | 0.04 | 4 |  | 2.2
18 | Nakrętka M16-C |  |  | 5 | PN-EN ISO 4034 |  | 0.43 | 12 |  | 2.2
19 | Podkładka okr.17 |  |  | St2S | PN-EN ISO 7089 |  | 0.12 | 12 |  | 2.2
20 | Kotwa HUS3 H8-60 | [5 empty] | - | 2 |  | 2.2
21 | KOZ/34x38/30x3/ L=600/B=1000 |  |  | S235JR |  |  | 365.4 | 21 |  | 2.2
22 | KOZ/34x38/30x3/ L=800/B=1000 |  |  | S235JR |  |  | 69.6 | 3 |  | 2.2
23 | Uchwyt do krat ocynk. |  |  | S235JR |  |  | 16 | 100 |  | 2.2
Konstrukcja wsporcza wymiennika
24 | Dwuteownik 120 |  |  | S235JR | PN-EN 10025 |  | 331.4 |  | 30 | 2.2
25 | Dwuteownik 140 |  |  | S235JR | PN-EN 10025 |  | 180.6 |  | 12.7 | 2.2
26 | Profil kwa. 200x10 |  |  | S235JR | PN-EN 10025 |  | 1000 |  | 17.6 | 2.2
27 | Blacha 8 |  |  | S235JR | PN-EN 10025 |  | 97.03 |  | 1,55 m² | 2.2
28 | Blacha 16 |  |  | S235JR | PN-EN 10025 |  | 261.5 |  | 2,1 m² | 2.2
29 | Blacha 20 |  |  | S235JR | PN-EN 10025 |  | 448 |  | 2,85 m² | 2.2
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | B.Gajewska | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 2024-07-29 | Data: | 2024-07-29 |  | 4567.94 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | B.Gajewska | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 2024-07-29 | Data: | 2024-07-29 |  | 4567.94 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | B.Gajewska | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 2024-07-29 | Data: | 2024-07-29 |  | 4567.94 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | B.Gajewska | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 4567.94 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | B.Gajewska | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 4567.94 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | B.Gajewska | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 4567.94 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | B.Gajewska | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 4567.94 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | B.Gajewska | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 4567.94 |  |  |  | kg
Uwaga. Materiał wydano w ilościach netto bez naddatków technologicznych.
Wystawił: |  | B.Gajewska | Sprawdził: | T.Jaros |  | Masa całkowita kompletu netto:
Data: |  | 45502 | Data: | 45502 |  | 4567.94 |  |  |  | kg