## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-82/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 1
Szew specjalistyczny okulistyczny, syntetyczny, wytrzymały na rozciąganie i zerwanie, sprężysty i elastyczny. Trwałość i atraumatyczność połączenia igły z nitką, łatwość penetracji przez tkanki; pakowany na mokro w celu ograniczenia chłonności i dla zmniejszenia pamięci skrętu po wyjęciu z opakowania – poz. 1-4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa (podać) | Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Nitka |  | Przewidywana ilość zamawianych saszetek | Cena netto za saszetkę | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
|  |  |  | długość | grubość
1 | ½ C podwójna, szpatułkowata wklęsła, 5,5mm niewchłanialna syntetyczna |  |  | 30 cm | 10/0 | 180
2 | 3/8 koła, igła szpatułkowa wklęsła, podwójna typu CS ULTIMA, 6,5mm |  |  | 13 cm | 8/0 | 180
3 | 3/8 koła, igła 16mm, szpatułkowa z mikroostrzem |  |  | 45 cm | 5/0 | 60
4 | 3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna, dwuwklęsła, 6,5mm |  |  | 30 cm | 9/0 | 60
5 | 1/4 C, igła podwójna odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła, 8mm |  |  | 45 cm | 7/0 | 60
6 | Igła szpatułkowa prosta z mikroostrzem, podwójna, 2x16mm |  |  | 23 cm | 10/0 | 192
7 | 1/2 koła, igła odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła, podwójna, 2x8mm |  |  | 30 cm | 8/0 | 12
8 | 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła, podwójna, 2x11mm |  |  | 45 cm | 6/0 | 288
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
.................................................. ………………………………………
data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-82/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 2
Szew syntetyczny-poliestrowy, niewchłanialny, pleciony z rdzenia oplecionego 16 mikrowłóknami, powlekany polibutylanem; igła musi posiadać spłaszczenie grzbieto-brzuszne oraz wzdłużne rowkowanie w części imadłowej dla zapewnienia lepszej stabilności igły w imadle
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa (podać) | Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Nitka |  | Przewidywana ilość zamawianych saszetek | Cena netto za saszetkę | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
|  |  |  | długość | grubość
1 | 1/2 koła igła okrągła TAPER POINT, 26mm |  |  | 90 cm | 2/0 | 480
2 | 1/2 C igła okrągła TAPER POINT (igła SH) |  |  | 75 cm | 3/0 | 240
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
.................................................. ………………………………………
data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-82/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 3
Szew syntetyczny-poliestrowy, niewchłanialny, pleciony z rdzenia oplecionego 16 mikrowłóknami, powlekany polibutylanem
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa (podać) | Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Nitka |  | Przewidywana ilość zamawianych saszetek | Cena netto za saszetkę | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
|  |  |  | długość | grubość
1 | Szwy bezigłowe |  |  | 5x70 cm | 2/0 | 72
2 | Szwy bezigłowe |  |  | 5x70 cm | 0 | 72
3 | Szwy bezigłowe |  |  | 5x70 cm | 1 | 72
4 | Szwy bezigłowe |  |  | 1,8 m | 0 | 240
5 | Szwy bezigłowe |  |  | 1,8 m | 1 | 240
6 | Szwy bezigłowe |  |  | 2x70cm | 5 | 108
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
.................................................. ………………………………………
data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-82/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 4
Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, jednowłóknowy z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła. Igły w poz. 2 i 3 muszą posiadać spłaszczenie grzbieto-brzuszne oraz wzdłużne rowkowanie w części imadłowej dla zapewnienia lepszej stabilności igły w imadle (naczyniowe)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa (podać) | Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Nitka |  | Przewidywana ilość zamawianych saszetek | Cena netto za saszetkę | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
|  |  |  | długość | grubość
1 | 3/8 koła, igła 2x9,3mm, okrągła o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym, podwójna, niezawierająca niklu, stop Wolfranu i Renu |  |  | 60 cm | 7/0 | 180
2 | 1/2 koła, igła 26mm, okrągła CC z mikroostrzem lub okrągło-tnąca podwójna |  |  | 90 cm | 3/0 | 84
3 | 1/2 koła, igła 26mm, okrągło-tnąca, podwójna, TAPERCUT |  |  | 90 cm | 2/0 | 360
4 | Igła 70mm, prosta, okrągła, zalecana do szwu kapciuchowego, podwójna |  |  | 75 cm | 2/0 | 360
5 | Igła 55mm, prosta, odwrotnie tnąca |  |  | 90 cm | 2/0 | 120
6 | ½ C, igła 20mm, okrągła, podwójna, TAPER POINT |  |  | 90 cm | 4/0 | 120
7 | ½ C, igła 17mm, okrągła, podwójna, TAPER POINT |  |  | 90 cm | 5/0 | 120
8 | 3/8 C, igła 2x13 mm, okrągła, z mikroostrzem |  |  | 75 cm | 6/0 | 120
9 | 3/8 C, igła 2x13 mm, okrągła, z mikroostrzem |  |  | 60 cm | 7/0 | 120
10 | 3/8 C, igła 9,3 mm, okrągła, pojedyncza z mikroostrzem |  |  | 75 cm | 7/0 | 120
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
.................................................. ………………………………………
data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 2/5
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-82/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 5
Szew jednowłóknowy niewchłanialny, poliamidowy pakowany na mokro w celu ograniczenia chłonności i dla zmniejszenia pamięci skrętu po wyjęciu z opakowania; igły w poz. 3-10 muszą posiadać spłaszczenie grzbieto-brzuszne oraz wzdłużne rowkowanie w części imadłowej dla zapewnienia lepszej stabilności igły w imadle
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa (podać) | Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Nitka |  | Przewidywana ilość zamawianych saszetek | Cena netto za saszetkę | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
|  |  |  | długość | grubość
1 | 3/8 koła, igła 16mm, konwencjonalnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła |  |  | 45 cm | 5/0 | 480
2 | 3/8 koła, igła 19mm, odwrotnie tnąca |  |  | 45 cm | 4/0 | 4260
3 | 3/8 koła, igła 19mm, odwrotnie tnąca |  |  | 45 cm | 4/0 | 2160
4 | 3/8 koła, igła 26mm, odwrotnie tnąca |  |  | 75 cm | 3/0 | 8928
5 | 3/8 koła, igła 24mm, odwrotnie tnąca kosmetyczna, dwuwklęsła |  |  | 45 cm | 3/0 | 720
6 | 3/8 koła, igła 30mm, odwrotnie tnąca |  |  | 45 cm | 2/0 | 720
7 | 3/8 koła, igła 45mm, odwrotnie tnąca |  |  | 100 cm | 2/0 | 2880
8 | 1/2 koła, igła 40mm, odwrotnie tnąca |  |  | 100 cm | 0 | 180
9 | 1/2 koła, igła 31mm, okrągła TAPER POINT |  |  | 100 cm | 1 | 144
10 | 1/2 koła, igła 36mm, okrągła, wzmocniona TAPER POINT |  |  | 150 cm pętla | 1 | 160
11 | 3/8 koła, igła 19mm, odwrotnie tnąca |  |  | 75 cm | 3/0 | 180
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
.................................................. ………………………………………
data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 2/6
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-82/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 6
Szwy niewchłanialne, syntetyczne, monofilamenty, polyamidowe. Nici oferowane w pozycjach od 1 do 33 muszą być poliamidowe, a od pozycji 34 do 39 muszą być wykonane z polibutesteru.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa (podać) | Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Nitka |  | Przewidywana ilość zamawianych saszetek | Cena netto za saszetkę | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
|  |  |  | długość | grubość
1 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 16 mm |  |  | 75 cm | 6/0 | 360
2 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 12 mm |  |  | 75 cm | 5/0 | 360
3 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 13 mm, kosmetyczna |  |  | 45 cm | 5/0 | 360
4 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 16 mm |  |  | 45 cm | 5/0 | 360
5 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 16 mm |  |  | 75 cm | 5/0 | 720
6 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 19 mm |  |  | 75 cm | 5/0 | 180
7 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 12 mm |  |  | 45 cm | 4/0 | 360
8 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 16 mm |  |  | 75cm | 4/0 | 720
9 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 19 mm |  |  | 75cm | 4/0 | 720
10 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 24 mm |  |  | 45cm | 4/0 | 720
11 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 30 mm |  |  | 75cm | 4/0 | 360
12 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 16 mm |  |  | 75cm | 3/0 | 720
13 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 19 mm |  |  | 75cm | 3/0 | 1620
14 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 24 mm |  |  | 45cm | 3/0 | 1152
15 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 30 mm |  |  | 75 cm | 3/0 | 720
16 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 39 mm |  |  | 75 cm | 3/0 | 720
17 | 3/8 C ostra, odwrotnie tnąca 24 mm |  |  | 75 cm | 3/0 | 720
18 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 19 mm |  |  | 75 cm | 2/0 | 360
19 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 24 mm |  |  | 75 cm | 2/0 | 720
20 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 30 mm |  |  | 75 cm | 2/0 | 360
21 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 35 mm |  |  | 90 cm | 2/0 | 360
22 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 39 mm |  |  | 75cm | 2/0 | 720
23 | 3/8 C pojedyncza, odwrotnie tnąca, 26 mm |  |  | 75cm | 2/0 | 720
24 | Igła prosta, konwencjonalnie tnąca 51 mm |  |  | 90 cm | 2/0 | 360
25 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 30 mm |  |  | 75 cm | 0 | 720
26 | ½ C okrągła, pojedyncza 27 mm |  |  | 100 cm | 0 | 720
27 | 3/8 C pojedyncza, odwrotnie tnąca, 39 mm |  |  | 90 cm | 0 | 1800
28 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 30 mm |  |  | 90 cm | 1 | 720
29 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 39 mm |  |  | 90 cm | 1 | 360
30 | ½ C okrągła, pojedyncza, 40 mm |  |  | 100 cm | 1 | 720
31 | 3/8 C podwójna, odwrotnie tnąca 77 mm |  |  | 75 cm | 2 | 720
32 | ½ C okrągła, pojedyncza, 48 mm |  |  | 100 cm | 2 | 720
33 | 3/8 C odwrotnie tnąca 77 mm, podwójna |  |  | 75 cm | 2 | 180
34 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 19 mm, |  |  | 75 cm | 3/0 | 720
35 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 24 mm, |  |  | 90 cm | 3/0 | 720
36 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 30 mm |  |  | 75cm | 0 | 720
37 | ½ C okrągła, podwójna, 17 mm, powleczone |  |  | 90 cm | 5-0 | 72
38 | ½ C okrągła, podwójna, 17 mm, powleczone |  |  | 90 cm | 4-0 | 72
39 | ½ C okrągła, podwójna, 26 mm, powleczone |  |  | 90 cm | 3-0 | 72
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
.................................................. ………………………………………
data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 7
Załącznik Nr 2/7
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-82/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 7
Szew syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu z dodatkiem czynnika antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni. Igły w poz. 2-7 muszą posiadać spłaszczenie grzbieto-brzuszne oraz wzdłużne rowkowanie w części imadłowej dla zapewnienia lepszej stabilności igły w imadle.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa (podać) | Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Nitka |  | Przewidywana ilość zamawianych saszetek | Cena netto za saszetkę | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
|  |  |  | długość | grubość
1 | 1/2 koła, igła 20mm, okrągła, rozwarstwiająca TAPER POINT PLUS |  |  | 70 cm | 4/0 | 480
2 | 1/2 koła, igła 22mm, odwrotnie tnąca, wzmocniona |  |  | 70 cm | 1 | 1200
3 | 1/2 koła, igła 26mm, okrągła, rozwarstwiająca TAPER POINT PLUS |  |  | 70 cm | 3/0 | 1200
4 | 1/2 koła, igła 20mm, okrągła, rozwarstwiająca TAPER POINT PLUS |  |  | 70 cm | 3/0 | 360
5 | 1/2 koła, igła 26mm, okrągła TAPER POINT |  |  | 70 cm | 2/0 | 1200
6 | 1/2 koła, igła 31mm, okrągła TAPER POINT |  |  | 70 cm | 1 | 480
7 | 1/2 koła, igła 48mm, okrągła, wzmocniona, TAPER POINT |  |  | 150 cm, pętla | 1 | 1680
8 | 3/8 koła, igła 17mm, okrągła TAPER POINT |  |  | 70 cm | 4/0 | 240
9 | 3/8 koła, igła 13mm, okrągła, TAPER POINT |  |  | 70 cm | 5/0 | 1056
10 | ½ koła, igła 31mm, okrągła TAPER POINT |  |  | 70 cm | 0 | 360
11 | 1/2 koła, igła 13mm, okrągła, rozwarstwiająca TAPER POINT PLUS |  |  | 70 cm | 6/0 | 360
12 | 1/2 koła, igła 26mm, okrągła, wzmocniona TAPER POINT |  |  | 70 cm | 1 | 288
13 | 1/2 koła, igła 26mm, okrągła, rozwarstwiająca, wzmocniona TAPER POINT PLUS |  |  | 70 cm | 0 | 288
14 | 1/2 koła, igła 48mm, okrągła, wzmocniona, TAPER POINT |  |  | 150 cm, pętla | 0 | 480
15 | 1/2 C, igła 26mm, okrągła, TAPER POINT PLUS |  |  | 90 cm | 3/0 | 360
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
.................................................. ………………………………………
data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 8
Załącznik Nr 2/8
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-82/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 8
Szwy wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe podtrzymanie tkankowe ok. 50-60% po 5 dniach, ok. 20-30% po 10 dniach całkowity czas wchłaniania 56 dni
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa (podać) | Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Nitka |  | Przewidywana ilość zamawianych saszetek | Cena netto za saszetkę | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
|  |  |  | długość | grubość
1 | ½ C okrągła, pojedyncza 17 mm |  |  | 75 cm | 5/0 | 180
2 | ½ C okrągła, pojedyncza 17 mm |  |  | 75 cm | 4/0 | 180
3 | ½ C okrągła, pojedyncza 22 mm |  |  | 75 cm | 4/0 | 180
4 | ½ C okrągła, pojedyncza 26 mm |  |  | 75 cm | 3/0 | 360
5 | ½ C okrągła, pojedyncza 27 mm |  |  | 75 cm | 2/0 | 360
6 | ½ C okrągła, pojedyncza 27 mm |  |  | 75 cm | 0 | 180
7 | ½ C okrągła, pojedyncza 27 mm |  |  | 75 cm | 1 | 180
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
.................................................. ………………………………………
data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 9
Załącznik Nr 2/9
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-82/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 9
Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 75%, po 21 dniach - minimum 50%, po 28 dniach - minimum 25%. Igły w poz. 2-9 muszą posiadać spłaszczenie grzbieto-brzuszne oraz wzdłużne rowkowanie w części imadłowej dla zapewnienia lepszej stabilności igły w imadle; w poz. 1-14 wymagane szwy antybakteryjne powlekane czynnikiem antybakteryjnym.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa (podać) | Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Nitka |  | Przewidywana ilość zamawianych saszetek | Cena netto za saszetkę | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
|  |  |  | długość | grubość
1 | 1/2 koła, igła 22mm, okrągła, rozwarstwiająca, TAPER POINT PLUS |  |  | 70 cm | 4/0 | 720
2 | 1/2 koła, igła 22mm, okrągła, rozwarstwiająca, TAPER POINT PLUS |  |  | 70 cm | 3/0 | 1440
3 | 1/2 koła, igła 26mm, okrągła, rozwarstwiająca, TAPER POINT PLUS |  |  | 70 cm | 3/0 | 3600
4 | 1/2 koła, igła 26mm, okrągła, rozwarstwiająca, TAPER POINT PLUS |  |  | 70 cm | 2/0 | 600
5 | 1/2 koła, igła 36mm, okrągła, rozwarstwiająca, TAPER POINT PLUS |  |  | 70 cm | 2/0 | 3600
6 | 1/2 koła, igła 40mm, okrągła, TAPER POINT |  |  | 70 cm | 0 | 3600
7 | 1/2 koła, igła 48mm okrągła, wzmocniona TAPER POINT |  |  | 90 cm | 0 | 1680
8 | 1/2 koła, igła 48mm, okrągła, wzmocniona, TAPER POINT |  |  | 90 cm | 2 | 2580
9 | 1/2 koła, igła 13mm, okrągła, rozwarstwiająca, TAPER POINT PLUS |  |  | 70 cm | 5/0 | 72
10 | 1/2 koła, igła 17mm, okrągła, rozwarstwiająca, TAPER POINT PLUS |  |  | 70 cm | 5/0 | 240
11 | 1/2 koła, igła 13mm, okrągła, rozwarstwiająca, TAPER POINT PLUS |  |  | 70 cm | 4/0 | 240
12 | 1/2 koła, igła 31mm, okrągła, rozwarstwiająca, TAPER POINT PLUS |  |  | 75 cm | 3/0 | 240
13 | 1/2 koła, igła 70mm, okrągła TAPER POINT |  |  | 90 cm | 1 | 72
14 | 1/2 koła, igła 48mm, okrągła, wzmocniona TAPER POINT |  |  | 75 cm | 0 | 2640
15 | Szwy bezigłowe |  |  | 150 cm | 0 | 120
16 | Szwy bezigłowe |  |  | 150 cm | 2/0 | 1440
17 | Szwy bezigłowe |  |  | 150 cm | 3/0 | 1800
18 | Szwy bezigłowe |  |  | 150 cm | 1 | 120
19 | 1/2 koła, igła 17mm, okrągła, TAPER POINT |  |  | 70 cm | 6/0 | 180
20 | 1/2 koła, igła 13mm, okrągła, TAPER POINT |  |  | 45 cm | 6/0 | 156
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
.................................................. ………………………………………
data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 10
Załącznik Nr 2/10
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-82/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 10
Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem czynnika antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego; po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%. Igły w poz. 1-6 muszą posiadać spłaszczenie grzbieto-brzuszne oraz wzdłużne rowkowanie w części imadłowej dla zapewnienia lepszej stabilności igły w imadle.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa (podać) | Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Nitka |  | Przewidywana ilość zamawianych saszetek | Cena netto za saszetkę | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
|  |  |  | długość | grubość
1 | 1/2 koła, igła 31mm, okrągła TAPER POINT |  |  | 70 cm | 3/0 | 3600
2 | 1/2 koła, igła 26mm, okrągła, rozwarstwiająca, TAPER POINT PLUS |  |  | 70 cm | 2/0 | 2000
3 | 1/2 koła, igła 31mm, okrągła, rozwarstwiająca, TAPER POINT PLUS |  |  | 70 cm | 0 | 1700
4 | 1/2 koła, igła 40mm, okrągła, wzmocniona TAPER POINT |  |  | 70 cm | 0 | 1700
5 | 1/2 koła, igła 40mm, okrągła, wzmocniona TAPER POINT |  |  | 90 cm | 1 | 4500
6 | 1/2 koła, igła 70mm, okrągła TAPER POINT |  |  | 120 cm | 1 | 36
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
.................................................. ………………………………………
data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 11
Załącznik Nr 2/11
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-82/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 11
Szwy wchłanialne, syntetyczne, plecione, powlekane, czas wchłaniania 56-70 dni, podtrzymanie tkankowe min. 80 % po 2 tygodniach
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa (podać) | Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Nitka |  | Przewidywana ilość zamawianych saszetek | Cena netto za saszetkę | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
|  |  |  | długość | grubość
1 | ½ C okrągła, pojedyncza 17 mm |  |  | 75 cm | 6/0 | 144
2 | ½ C okrągła, pojedyncza 12 mm |  |  | 45 cm | 6/0 | 144
3 | ½ C okrągła, pojedyncza 17 mm |  |  | 75 cm | 5/0 | 360
4 | ½ C okrągła, pojedyncza 13 mm |  |  | 75 cm | 4/0 | 144
5 | ½ C okrągła, pojedyncza 17 mm |  |  | 75 cm | 4/0 | 540
6 | ½ C okrągła, pojedyncza 22 mm |  |  | 75 cm | 4/0 | 360
7 | ½ C okrągła, pojedyncza 26 mm |  |  | 75 cm | 4/0 | 144
8 | ½ C okrągła, pojedyncza 17 mm |  |  | 75 cm | 3/0 | 540
9 | ½ C okrągła, pojedyncza 20 mm |  |  | 75 cm | 3/0 | 720
10 | ½ C okrągła, pojedyncza 17 mm |  |  | 75 cm | 2/0 | 72
11 | ½ C okrągła, pojedyncza 22 mm |  |  | 75 cm | 2/0 | 216
12 | ½ C okrągła, pojedyncza 37 mm |  |  | 75cm | 2/0 | 72
13 | ½ C okrągła, pojedyncza 40 mm |  |  | 75cm | 2/0 | 360
14 | ½ C okrągła, pojedyncza 48 mm |  |  | 75cm | 2/0 | 144
15 | ½ C okrągła przyostrzona, spłaszczona, pojedyncza 50 mm |  |  | 75cm | 2/0 | 144
16 | ½ C okrągła, pojedyncza 26 mm |  |  | 75cm | 0 | 144
17 | ½ C okrągła przyostrzona, pojedyncza 48 mm |  |  | 75cm | 0 | 72
18 | ½ C okrągła, pojedyncza 65 mm |  |  | 75cm | 2/0 | 2700
19 | ½ C okrągła, pojedyncza 27 mm |  |  | 75cm | 1 | 360
20 | ½ C okrągła, pojedyncza 37 mm |  |  | 75cm | 1 | 144
21 | ½ C okrągła, pojedyncza 65 mm |  |  | 90cm | 1 | 144
22 | ½ C okrągła, pojedyncza 37 mm |  |  | 75cm | 2 | 144
23 | ½ C okrągła, pojedyncza 40 mm |  |  | 75cm | 2 | 144
24 | ½ C okrągła, pojedyncza 48 mm |  |  | 75cm | 2 | 144
25 | ½ C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 19 mm |  |  | 75cm | 5/0 | 144
26 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 16 mm |  |  | 75 cm | 5/0 | 144
27 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 16 mm |  |  | 75 cm | 4/0 | 144
28 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 19 mm |  |  | 75cm | 4/0 | 144
29 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 24 mm |  |  | 75cm | 4/0 | 144
30 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 19 mm |  |  | 75cm | 3/0 | 144
31 | 3/8 C ostra, pojedyncza, odwrotnie tnąca 24 mm |  |  | 75cm | 3/0 | 144
32 | bez igły |  |  | 150 cm | 4/0 | 360
33 | bez igły |  |  | 150 cm | 3/0 | 360
34 | bez igły |  |  | 150 cm | 2/0 | 360
35 | bez igły |  |  | 150 cm | 0 | 360
36 | bez igły |  |  | 150 cm | 1 | 360
37 | ½ C okrągła, pojedyncza 26 mm |  |  | 75 cm | 5/0 | 144
38 | ½ C okrągła, pojedyncza 13 mm |  |  | 75 cm | 5/0 | 180
39 | 3/8 C szpatuła, pojedyncza, 6,3 mm |  |  | 30 cm | 7/0 | 144
40 | ½ C okrągła, pojedyncza 20mm |  |  | 75 cm | 4/0 | 900
41 | ½ C okrągła, pojedyncza 22 mm |  |  | 75 cm | 3/0 | 900
42 | ½ C okrągła, pojedyncza 22 mm |  |  | 75 cm | 4/0 | 360
43 | ½ C okrągła, pojedyncza 26 mm |  |  | 75 cm | 3/0 | 900
44 | ½ C okrągła, pojedyncza 30 mm |  |  | 75 cm | 3/0 | 600
45 | 3/8 C ostra, pojedyncza, 12 mm |  |  | 45 cm | 6/0 | 144
46 | Pętla podwiązkowa z aplikatorem |  |  | 52 cm szew endoskopowy | 2/0 | 120
47 | 3/8 C 26 mm, okrągła |  |  | 75 cm | 2/0 | 360
48 | ½ C okrągła, pojedyncza 26 mm |  |  | 75 cm | 2/0 | 2160
49 | ½ C okrągła, pojedyncza 30 mm |  |  | 75 cm | 2/0 | 1200
50 | ½ C okrągła, pojedyncza 30 mm |  |  | 75 cm | 0 | 1080
51 | ½ C okrągła, pojedyncza 37 mm |  |  | 75 cm | 0 | 360
52 | ½ C okrągła, pojedyncza 40 mm |  |  | 75 cm | 0 | 360
53 | ½ C okrągła, pojedyncza 48 mm |  |  | 75 cm | 0 | 360
54 | ½ C okrągła, pojedyncza 48 mm |  |  | 90 cm | 0 | 360
55 | Pętla podwiązkowa z aplikatorem |  |  | 52 cm szew endoskopowy | 0 | 90
56 | ½ C okrągła, pojedyncza 30 mm |  |  | 75 cm | 1 | 360
57 | ½ C okrągła, pojedyncza 40 mm |  |  | 75 cm | 1 | 360
58 | ½ C okrągła, pojedyncza 40 mm |  |  | 90 cm | 1 | 360
59 | ½ C okrągła, pojedyncza 48 mm |  |  | 75 cm | 1 | 3960
60 | ½ C okrągła, pojedyncza 48 mm |  |  | 90 cm | 2 | 360
61 | ½ C okrągła, pojedyncza 12 mm |  |  | 45 cm | 5/0 | 144
62 | ½ C okrągła, pojedyncza 37 mm |  |  | 75 cm | 0 | 144
63 | ½ C okrągła, pojedyncza 65 mm |  |  | 100 cm | 2 | 144
64 | ½ C okrągła, pojedyncza 65 mm |  |  | 240 cm pętla | 2 | 144
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
.................................................. ………………………………………
data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 12
Załącznik Nr 2/12
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-82/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 12 Hemostatyki
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa (podać) | Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Przewidywana ilość zamawianych sztuk | Cena netto za szt. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego). Postać wielowarstwowej włókniny. Czas umożliwiający hemostazę 2-8min. Okres wchłaniania 7-14 dni. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa potwierdzone badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Rozmiar 5,1cm x 10,2cm |  |  | 200
2 | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna, włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Okres wchłaniania 7-14 dni, rozmiar 10,2 x 5,1cm. |  |  | 200
3 | Zestaw zawierający miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy i roztwór trombiny zawierający 2000 IU sterylnej, liofilizowanej ludzkiej trombiny oraz strzykawkę bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć i kaniulę z możliwością docięcia lub z pamięcią kształtu. Zestaw przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Pojemność 6ml, po zmieszaniu z roztworem trombiny 8 ml. |  |  | 20
4 | Wosk kostny składajacy się z mieszaniny białego wosku pszczelego, wosku parafinowego i palmitynianu izopropylu. Połączone w proporcjach 75%-15%-10% zapewniając bardzo dobrą smarowność. 1 szt. ā 2,5 |  |  | 500
5 | Wchłanialny, jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej oksydowanej celulozy w formie proszku, o działaniu bakteriobójczym udokumentowanym badaniem in vitro. Niskie pH 2,5-3,5, w kontakcie z krwią eliminuje szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa, okres wchłaniania 7-14 dni. Ilość gotowego hemostatyku – 3g. |  |  | 100
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
.................................................. ………………………………………
data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 13
Załącznik Nr 2/13
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-82/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 13
Akcesoria i materiały wspomagające gojenie ran
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa (podać) | Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Przewidywana ilość | Jednostka miary | Cena netto za szt. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Taśma stosowana na szew, niewchłanialna, poliestrowa, powlekana, szer. 5 mm, dł. 40 cm, igła podwójna, wzmocniona okrągła ½ C 48 mm |  |  | 390 | szt.
2 | Igła odwrotnie tnąca, wzmocniona, pojedyncza, obrotowa, 1/2 C, 55 mm, długość drutu 75 cm, rozmiar drutu 5 |  |  | 96 | szt.
3 | Klipsy tytanowe małe o wymiarach przed zamknięciem 2,5 mm i 3,0 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 36 magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy |  |  | 5 | opak.
4 | Klipsy tytanowe średnie o wymiarach przed zamknięciem 3,0 mm i 5,0 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 36 magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy |  |  | 5 | opak.
5 | Klipsy tytanowe średnio - duże o wymiarach przed zamknięciem 5,5 mm i 8,8 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 18 magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy |  |  | 50 | opak.
6 | Klipsy tytanowe duże o wymiarach przed zamknięciem 8,0 mm i 12,0 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 18 magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy |  |  | 20 | opak.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
.................................................. ………………………………………
data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 14
Załącznik Nr 2/14
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-82/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 14
Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny o krótkim okresie wchłaniania do 42 dni. Wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego. Okres podtrzymywania tkankowego 10-14 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek po 5 dniach - minimum 50%, po 14 dniach 0%. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa (podać) | Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Nitka |  | Przewidywana ilość zamawianych saszetek | Cena netto za saszetkę | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
|  |  |  | długość | grubość
1 | 3/8 koła, igła 13mm, odwrotnie tnąca kosmetyczna, dwuwklęsła |  |  | 45 cm | 5/0 | 540
2 | 3/8 koła, igła 19mm, odwrotnie tnąca kosmetyczna, dwuwklęsła, igła posiada spłaszczenie grzbieto-brzuszne oraz wzdłużne rowkowanie w części imadłowej dla zapewnienia lepszej stabilności igły w imadle |  |  | 75 cm | 4/0 | 60
3 | 1/2 koła, igła 17mm, okrągła TAPER POINT |  |  | 75 cm | 5/0 | 60
4 | 3/8 koła, igła 16mm, konwencjonalnie tnąca kosmetyczna, dwuwklęsła |  |  | 75 cm | 4/0 | 120
5 | 1/2 koła, igła 17mm, okrągła TAPER POINT |  |  | 75 cm | 4/0 | 60
6 | 1/2 koła, igła 17mm, okrągła, rozwarstwiająca |  |  | 70 cm | 3/0 | 72
7 | 3/8 C igła 26mm, odwrotnie tnąca, dwuwklęsła |  |  | 75 cm | 2/0 | 72
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
.................................................. ………………………………………
data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 15
Załącznik Nr 2/15
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-82/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 15
Szew syntetyczny, jednowłóknowy wchłanialny wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu z nieścieralnym powleczeniem zawierającym czynnik antybakteryjny. Okres podtrzymywania tkankowego 21 - 28 dni. Okres wchłaniania 90 - 120 dni. Igły w poz. 4-8 muszą posiadać spłaszczenie grzbieto-brzuszne oraz wzdłużne rowkowanie w części imadłowej dla zapewnienia lepszej stabilności igły w imadle
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa (podać) | Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Nitka |  | Przewidywana ilość zamawianych saszetek | Cena netto za saszetkę | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
|  |  |  | długość | grubość
1 | 1/2 koła, igła 13mm, okrągła TAPER POINT |  |  | 45cm | 6/0 | 36
2 | 1/2 koła, igła 17mm, okrągła, rozwarstwiająca, TAPER POINT PLUS |  |  | 70cm | 5/0 | 72
3 | 1/2 koła, igła 17mm, okrągła, rozwarstwiająca, TAPER POINT PLUS |  |  | 70cm | 4/0 | 24
4 | 1/2 koła, igła 22mm, okrągła TAPER POINT |  |  | 70cm | 3/0 | 24
5 | 1/2 koła, igła 26mm, okrągła, wzmocniona TAPER POINT |  |  | 70cm | 2/0 | 24
6 | 1/2 koła, igła 31mm, okrągła TAPER POINT |  |  | 70cm | 0 | 24
7 | 1/2 koła, igła 36mm, okrągła, wzmocniona TAPER POINT |  |  | 90cm | 1 | 72
8 | 1/2 koła, igła 40mm, okrągła, wzmocniona TAPER POINT |  |  | 70cm | 1 | 72
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
.................................................. ………………………………………
data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 16
Załącznik Nr 2/16
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-82/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 16
Szwy niewchłanialne, syntetyczne, plecione, powlekane silikonem (każde włókno oddzielnie), poliester
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa (podać) | Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Nitka |  | Przewidywana ilość zamawianych saszetek | Cena netto za saszetkę | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
|  |  |  | długość | grubość
1 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 25 mm |  |  | 75cm | 4/0 | 72
2 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 16 mm |  |  | 75cm | 3/0 | 72
3 | 1/2 C okrągła, podwójna, 20 mm |  |  | 75cm | 3/0 | 72
4 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 16 mm |  |  | 75cm | 2/0 | 36
5 | 1/2 C okrągła, podwójna, 20 mm |  |  | 75cm | 2/0 | 72
6 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 25 mm |  |  | 75cm | 2/0 | 72
7 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 25mm |  |  | 75cm | 0 | 72
8 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 30mm |  |  | 75cm | 0 | 36
9 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 22mm |  |  | 75cm | 1 | 36
10 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 37mm |  |  | 75cm | 1 | 36
11 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 48mm |  |  | 75cm | 1 | 36
12 | ½ C okrągła, przyostrzona, 48mm |  |  | 75cm | 5 | 120
13 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 37mm |  |  | 75cm | 2 | 36
14 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 40mm |  |  | 75cm | 2 | 36
15 | 3/8 C odwrotnie tnąca. Podwójna, 77mm |  |  | 75cm | 2 | 72
16 | 1/2 C odwrotnie tnąca, pojedyncza, 55mm |  |  | 75cm | 5 | 72
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
.................................................. ………………………………………
data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 17
Załącznik Nr 2/17
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-82/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 17
Bezwęzłowy system do kontrolowanego zamykania ran z czynnikiem antybakteryjnym (poz. 1-8); poz. 1-6 system z jednokierunkowym spiralnym ułożeniem kotwic; poz. 7-8 system z symetrycznym ułożeniem kotwic; poz. 1-3 szwy monofilamentowe, wchłanialny z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu; czas wchłaniania 90-120 dni; poz. 4-8 szwy monofilamentowe z polidwuoksanonu, czas wchłaniania 120-180 dni; igły w poz. 1-8 muszą posiadać spłaszczenie grzbieto-brzuszne oraz wzdłużne rowkowanie w części imadłowej dla zapewnienia lepszej stabilności igły w imadle
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa (podać) | Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Nitka |  | Przewidywana ilość zamawianych saszetek | Cena netto za saszetkę | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
|  |  |  | długość | grubość
1 | 1/2 koła, igła 26mm, okrągła TAPER POINT |  |  | 23 cm | 3/0 | 96
2 | 1/2 koła, igła 36mm, odwrotnie tnąca |  |  | 70 cm | 2/0 | 96
3 | 1/2 koła, igła 22mm, okrągła, TAPER POINT |  |  | 23 cm | 3/0 | 96
4 | 1/2 koła, igła 26mm, okrągła, TAPER POINT |  |  | 23 cm | 2/0 | 96
5 | 1/2 koła, igła 26mm, okrągła, TAPER POINT |  |  | 15 cm | 3/0 | 96
6 | 1/2 koła, igła 48mm, okrągła, wzmocniona |  |  | 45 cm | 1 | 96
7 | 1/2 koła, igła 40mm, odwrotnie tnąca |  |  | 60 cm | 1 | 96
8 | 1/2 koła, igła 40mm, odwrotnie tnąca |  |  | 60 cm | 0 | 96
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
.................................................. ………………………………………
data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 18
Załącznik Nr 2/18
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-82/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 18
Szwy wchłanialne, syntetyczne, jednowłókninowe, wytwarzane z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu, całkowite wchłanianie szwu 180-210 dni.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa (podać) | Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Nitka |  | Przewidywana ilość zamawianych saszetek | Cena netto za saszetkę | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
|  |  |  | długość | grubość
1 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 20mm |  |  | 75cm | 3/0 | 384
2 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 20mm |  |  | 75cm | 4/0 | 384
3 | 3/8 C okrągła, pojedyncza, 13mm |  |  | 75cm | 5/0 | 120
4 | 3/8 C odwrotnie tnąca, pojedyncza, 16mm |  |  | 75cm | 4/0 | 48
5 | 3/8 C odwrotnie tnąca, pojedyncza, 19mm |  |  | 75cm | 3/0 | 48
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
.................................................. ………………………………………
data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 19
Załącznik Nr 2/19
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-82/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 19
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa (podać) | Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Nitka |  | Przewidywana ilość zamawianych saszetek | Cena netto za saszetkę | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
|  |  |  | długość | grubość
Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%. Igła w poz. 2 musi posiadać spłaszczenie grzbieto-brzuszne oraz wzdłużne rowkowanie w części imadłowej dla zapewnienia lepszej stabilności igły w imadle
1 | 5/8 koła, igła 10mm, okrągło-tnąca TAPERCUT |  |  | 30cm | 6/0 | 120
Szew pleciony, naturalny, niewchłanialny, jedwabny, oczyszczony z naturalnych wosków i klejów w celu zmniejszenia odczynowości, impregnowany woskiem. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie.
2 | 1/2 koła, igła 17mm, okrągła TAPER POINT |  |  | 75cm | 3/0 | 120
3 | 1/2 koła, igła 17mm, okrągła |  |  | 75cm | 4/0 | 120
4 | ½ C igła 17mm, okrągła |  |  | 75cm | 3/0 | 120
5 | 3/8 C igła 17mm, okrągła |  |  | 75cm | 5/0 | 120
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
.................................................. ………………………………………
data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 20
Załącznik Nr 2/20
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-82/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 20
Szew pleciony wykonany z wchłanialnego syntetycznego poliestru składającego się z glikolidu i laktydu powleczone mieszanką kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia. Wymagany okres podtrzymywania rany wynosi 7-10 dni.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa (podać) | Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Nitka |  | Przewidywana ilość zamawianych saszetek | Cena netto za saszetkę | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
|  |  |  | długość | grubość
1 | 1/2 C okrągła, 40 mm |  |  | 90 cm | 2/0 | 1800
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
.................................................. ………………………………………
data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 21
Załącznik Nr 2/21
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-82/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 21
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa (podać) | Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Nitka |  | Przewidywana ilość zamawianych saszetek | Cena netto za saszetkę | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
|  |  |  | długość | grubość
Szwy syntetyczne, monofilamentowe, zbudowane z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu, składające się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowego chwytaka na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków, okres wchłaniania 180 dni, wytrzymałość na rozciąganie 7 dni – 80%, 14 dni – 75%, 21 dni 65%
1 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 26mm |  |  | 15cm | 3/0 | 72
2 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 26mm |  |  | 23cm | 3/0 | 72
3 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 27mm |  |  | 15cm | 2/0 | 72
4 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 27mm |  |  | 23cm | 2/0 | 72
5 | 3/8 C odwrotnie tnąca, pojedyncza, 19mm |  |  | 45cm | 3/0 | 72
Szwy syntetyczne monofilamentowe, zbudowane z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu, składające się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowego chwytaka na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków, okres wchłaniania 90-110 dni, wytrzymałość na rozciąganie 7 dni – 90%, 14 dni – 75%%
6 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 27mm |  |  | 30cm | 2/0 | 132
7 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 30mm |  |  | 23cm | 2/0 | 72
Niewchłanialne szwy do zamykania ran wykonane z niewchłanialnej nici z polibutesteru z haczykami, z dołączoną igłą chirurgiczną na jednym końcu i zaciskiem pętlowym na drugim końcu.
8 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 26mm |  |  | 15cm | 3/0 | 72
9 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 26mm |  |  | 23cm | 3/0 | 72
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
.................................................. ………………………………………
data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 22
Załącznik Nr 2/22
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-82/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 22
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa (podać) | Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Nitka |  | Przewidywana ilość zamawianych saszetek | Cena netto za saszetkę | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
|  |  |  | długość | grubość
Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, wchłaniajacy się między 90 a 120 dniem, o sile podtrzymania tkankowego od 42% do 62% po 7 dniach i od 27% do 47% po 14 dniach; zaopatrzony w igłę (igły), min. 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie.
1 | 1/2 koła, okrągła 26 mm, barwiona, pojedyncza z regulowaną pętlą |  |  | 20cm | 2/0 | 144
2 | 1/2 koła, okrągła 26 mm, barwiona, pojedyncza z regulowaną pętlą |  |  | 20cm | 0 | 144
3 | 1/2 koła, okrągła, barwiona dwie igły - 2 x 22 mm |  |  | 16 x 16 | 2-0 | 144
4 | 1/2 koła, okrągła, niebarwiona dwie igły - 2 x 26 mm |  |  | 16 x 16 | 2-0 | 144
Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z poliestru p-dioksanonu, wchłaniajacy się między 120 a 180 dniem, o sile podtrzymania tkankowego min 80% po 4 tygodniach dla rozmiaru 3/0 i większych oraz ok 50% dla rozmiaru 4/0; zaopatrzony w igłę (igły), min. 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie.
5 | 1/2 koła, okrągła 26 mm, barwiona, pojedyncza z regulowaną pętlą |  |  | 20cm | 0 | 144
6 | 1/2 koła, okrągła 26 mm, barwiona, pojedyncza z regulowaną pętlą |  |  | 20cm | 2-0 | 144
7 | 1/2 koła, okrągła, barwiona, dwie igły 2 x 26 mm |  |  | 14 x 14 | 0 | 144
8 | 1/2 koła, okrągła, barwiona, dwie igły 2 x 22 mm |  |  | 14 x 14 | 2-0 | 144
Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran, wykonany izotaktycznego polimeru polipropylenowego o dużej masie cząsteczkowej, niewchłanialny; zaopatrzony w igłę (igły), min. 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie.
9 | 1/2 koła, okrągła, barwiona - 26 mm, pojedyncza z regulowaną pętlą |  |  | 23cm | 2-0 | 144
10 | 1/2 koła, okrągła, barwiona - 26 mm, pojedyncza z regulowaną pętlą |  |  | 30cm | 2/0 | 144
11 | 1/2 koła, okragła, niebarwiona- 22 mm , dwie igły 2 x 26 mm |  |  | 14 x 14 | 1 | 144
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
.................................................. ………………………………………
data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 23
Załącznik Nr 2/23
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-82/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 23
Szwy wchłanialne, syntetyczne, monofilament, czas wchłaniania 90-110 dni, podtrzymanie tkankowe min. 75 % po 2 tygodniach i 40 % po 3 tygodniach.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa (podać) | Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Nitka |  | Przewidywana ilość zamawianych saszetek | Cena netto za saszetkę | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
|  |  |  | długość | grubość
1 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 13mm |  |  | 75 cm | 6/0 | 60
2 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 17mm |  |  | 75 cm | 5/0 | 180
3 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 26mm |  |  | 75 cm | 4/0 | 180
4 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 22mm |  |  | 75 cm | 4/0 | 180
5 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 17mm |  |  | 75 cm | 3/0 | 180
6 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 22mm |  |  | 75 cm | 3/0 | 180
7 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 26mm |  |  | 75 cm | 3/0 | 180
8 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 26mm |  |  | 75 cm | 2/0 | 180
9 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 30mm |  |  | 75 cm | 2/0 | 180
10 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 27mm |  |  | 75 cm | 0 | 180
11 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 30mm |  |  | 90 cm | 0 | 180
12 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 27mm |  |  | 75 cm | 1 | 180
13 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 37mm |  |  | 75 cm | 1 | 180
14 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 40mm |  |  | 90 cm | 1 | 180
15 | 1/2 C okrągła, pojedyncza, 48mm |  |  | 90cm | 1 | 180
16 | 5/8 C okrągła, pojedyncza, 27mm |  |  | 75cm | 3/0 | 360
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
.................................................. ………………………………………
data podpis Wykonawcy