Kalisz, dn. 2020-08-17

PM/Z/2418/38/2020

1. Informacje wprowadzające.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu prosi o przedstawienie oferty na utwardzenie wewnętrznego układu komunikacji SUW Lis, ul. Nad Prosną 28-34 – zgodnie z projektem budowlanym na przebudowę zjazdu publicznego do posesji przy ul. Nad Prosną 28-34 oraz projektem budowlanym na utwardzenie wewnętrznego układu komunikacyjnego SUW Lis – opracowanymi przez Zakład Usług Projektowo – Budowlanych ,,R-Projekt”.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt II Regulaminu Udzielania Zamówień.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie niwelacji terenu i uzupełnienie mas ziemnych celem przygotowania terenu.
2. Wykonanie zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8cm. Powierzchnia zjazdu ok. 62m2 – zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym A-A – zgodnie z projektem opracowanym przez Zakład Usług Projektowo – Budowlanych ,R-Projekt”.
3. Wykonanie wewnętrznej drogi pożarowej z płyt sześciokątnych typu trylinka o grubości 15cm, powierzchnia drogi 226m2 – zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym A1-A1.
4. Wykonanie placu z płyt drogowych żelbetowych o grubości 15cm, powierzchnia całkowita 606m2 – zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym B-B
5. Wykonanie wewnętrznego ogrodzenia w celu wydzielenia ograniczonych powierzchni na materiały budowlane z podziałem na trzy wielkości:

* 4,00mx7,00mx1,50m;
* 4,00mx7,00mx1,50m;
* 6,00mx7,00mx1,50m;
* Ściany boczne należy wykonać z prefabrykatów;
* podłoże należy wykonać zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym B-B;
* powierzchnia całkowita 98m2.

1. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Uwagi:

1. Prace należy prowadzić zgodnie z:

* Decyzją MZDiK w Kaliszu na lokalizację zjazdu;
* Projektem budowlanym na przebudowę zjazdu publicznego do posesji przy ul. Nad Prosną   
  28-34 opracowanym przez Zakład Usług Projektowo – Budowanych ,,R-Projekt”;
* Projektem budowlanym na utwardzenie wewnętrznego układu komunikacyjnego SUW Lis – opracowanymi przez Zakład Usług Projektowo – Budowlanych ,,R-Projekt”.

1. Do Wykonawcy należy:

* Dostarczenie prefabrykatów do umocnienia skarpy oraz do wygrodzenia wewnętrznego ogrodzenia w celu wydzielenia ograniczonych powierzchni na materiały budowlane;
* Transport, załadunek i rozładunek płyt żelbetowych w ilości ok. 300 szt.– miejsce składowania ul. Noskowska;
* Stosowanie się do obowiązujących u Zamawiającego przepisów wewnętrznych, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. W związku z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2 Pracownicy Świadczący Usługę będą zobowiązani do podpisania ,,Oświadczenia”   
  o zapoznaniu się z reżimem sanitarnym obowiązującym na terenie PWiK Sp. z o.o.   
  z siedzibą w Kaliszu, wyrażeniem zgody na pomiar temperatury.
* Zapewnienie dla swoich pracowników zaplecza socjalnego i sanitariatów;
* Przedstawienie imiennej listy pracowników z nr dowodu osobistego, w celu wystawienia przepustki na czas robót, na podstawie wymogów Planu Ochrony Obiektów;
* Do uzupełnienia mas ziemnych należy użyć gruntu niewysadzinowego, przepuszczalnego i niespoistego, cechującego się dobrą zagęszczalnością (umożliwiający uzyskanie Is > 0,95 w terenie zielonym i Is > 1,00 w pasach drogowych). Grunt ten ponadto powinien posiadać następujące właściwości: wskaźnik różnoziarnistości „U" nie mniejszy niż 4, współczynnik wodoprzepuszczalności k > 8 (m/dobę);

1. Do Zamawiającego należy:

* Dostarczenie płyt żelbetowych, kostki brukowej, trylinki;
* Kostka brukowa do budowy zjazdu zostanie dostarczona na plac budowy w połowie września 2020r.

1. Wykonawca przed przystąpieniem do postępowania winien dokonać wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia.

Wizja lokalna odbędzie się w terminie uzgodnionym z Eksploratorem przy zastosowaniu wszelkich środków ochronnych zalecanych w czasie pandemii COVID-19.

Zamawiający udostępni zainteresowanym Wykonawcom teren w celu wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu z inż. Jarosławem Fabisiakiem - Głównym Specjalistą ds. Eksploatacji nr tel. 512 322 605.

1. Termin i miejsce wykonania zadania.

Termin wejścia na budowę: od 07.09.2020r.

Termin wykonania: do 15.10.2020r.

Termin dostarczenia materiałów odbiorowych: 15.11.2020r.

1. Forma płatności.

Termin płatności: przelew, 30 dni.

Warunkiem umożliwiającym wystawienie faktury końcowej jest dostarczenie zarejestrowanej w ośrodku geodezyjnym inwentaryzacji powykonawczej.

1. Warunki gwarancji:

Gwarancja: min. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:

Osobą upoważnioną do kontaktu oraz koordynatorem prac jest: p. Artur Maruda – Specjalista ds. Eksploatacji, tel. 62 760 80 17.

1. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena - 100%

Cena podana w formularzu ofertowym nie będzie negocjowana.

1. Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:
2. Wypełniony formularz ofertowy (druk w załączeniu).
3. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
4. Zaakceptowany projekt umowy oraz Regulamin Porządkowy PWiK Spółka z o.o. (w załączeniu).
5. Oświadczenie Oferenta potwierdzające spełnianie wymagań określonych w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Wykaz ważniejszych prac prowadzonych obecnie.
7. Wykaz 2 prac zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania wraz z poświadczeniem**.**
8. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
9. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
10. Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
11. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.