**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa siłowni telekomunikacyjnych WSZ-03 w obiektach Zamawiającego:

• PP w Rutce-Tartak ul. 3-go Maja 3, 16-406, Rutka-Tartak

• Posterunek Policji w Filipowie ul. Wólczańska 2, 16-424 Filipów

• Posterunek Policji w Jedwabnem ul. Piękna 8, 18-420 Jedwabne

Naprawa siłowni telekomunikacyjnych WSZ-03 będzie polegała na:

* 1. dostawie oraz wymianie 2 torów baterii akumulatorów, w tym łączników miedzy akumulatorami,
  2. utylizacji zdemontowanych baterii zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

Dostarczone przez Wykonawcę baterie powinny składać się z 4 akumulatorów 12 V 40 Ah typ, FIAMM 12FIT40, ze stykami przyłączeniowymi – połączenia śrubowe.

Wykonawca na dostarczone akumulatory udzieli gwarancji nie krótszej niż 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za BHP i ppoż. w miejscu realizacji przedmiotu umowy, w tym za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także za następstwa i wyniki swojej działalności lub zaniechania, w szczególności w zakresie:

a) organizacji prac,

b) ochrony mienia Zamawiającego,

c) warunków bezpieczeństwa pracy.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 15 grudnia 2023 roku.