I.271.10.2022 Białobrzegi, dnia 23 maja 2022 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Nazwa postepowania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej”**

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego w trybie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do Specyfikacji Warunków Zamówienia określającej warunki toczącego się postępowania w trybie podstawowym na realizację zadania pn. **„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej”** Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi – działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – przedstawia poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie

Zwyczajowo sztuczne trawy układane są na podkładzie elastycznym typu e-layer lub macie prefabrykowanej. Można także sztuczną trawę zainstalować bez użycia podkładu amortyzującego. Każde z w/w rozwiązań jest prawidłowe i właściwe.

W związku z tym, iż w powyższym postępowaniu Zamawiający wymaga zainstalowania maty elastycznej prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego maty prefabrykowanej o grubości min. 10mm.

 *Odpowiedź:*

*Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie maty prefabrykowanej o zaproponowanej grubości. Wymagana grubość maty elastycznej typu elayer wynosi 2,5cm i podkład musi być wykonany metodą in-situ. Zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia Zamawiający nie dopuszcza zastosowania maty prefabrykowanej.*

 */-/ Adam Bolek*

 *Burmistrz Miasta i Gminy*

 *Białobrzegi*

Otrzymują:

1 x strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x aa