Pruszcz Gdański, dnia 09.04.2025 r.

Znak sprawy:	ZP.271.13.2025   /16

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 26.03.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00163460/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
na robotę budowlaną pn.: „Budowa fragmentu chodnika w ul. Batalionów Chłopskich 
w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR 1

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia treści SWZ

- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

Proszę o podanie przekroju kabla oświetleniowego. Na PZT oraz zestawieniu jest przekrój 4x25, w opisie jest przekrój 4x35.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że prawidłowy przekrój kabla oświetleniowego wynosi 4x35

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia plik w  formacie PDF:

13_25 SWZ Tom II  DP – Errata nr 2

13_25_SWZ Tom II DP – zestawienie montażowe.pdf

13_25_SWZ Tom II DP – schemat oświetlenia.pdf

13_25_SWZ Tom II DP – pzt.pdf

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

Proszę o doprecyzowanie wyglądu słupów oświetleniowych (typ, rodzaj, wygląd)

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie na zapytanie nr 1.

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.