ZAŁĄCZNIK NR 1A do SWZ - Formularze asortymentowo-cenowe dla pakietów od 1 do 24 (Implanty ortopedyczne) – Dokument składany wraz 
z ofertą, nie podlega uzupełnieniu!

Pakiet nr 1 – po zmianie

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................							Data……………………………......................

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Nr katalogowy Nazwa producenta | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biodrowy stabilizator dynamiczny (DHS) do zespoleń bliższego końca kości udowej. W skład kompletu wchodzą: płytka, śruba szyjkowa i śruba kompresyjna. Implant wykonany z tytanu, niereaktywnego biologicznie, numer katalogowy lub rozmiar na powierzchni implantu. Implanty winny być dostarczane wraz z kompletem śrub, dokumentacją (katalogami) ilustrującą rozmiarowość oraz kompletność implantów. Szczegółowy skład kompletu: |
| 1.a. | Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) od 2 do 8 otworów, kąt szyjkowo-trzonowy płytki 130 lub 135 stopni | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 1.b. | Śruba DHS/DCS długość przynajmniej w zakresie 50-125 mm, zmienna co 5 mm. | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 1.c. | Śruba kompresyjna DHS/DCS | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Kłykciowy stabilizator dynamiczny (DCS) do zespoleń dalszego końca kości udowej. W skład kompletu wchodzą: płytka, śruba kondylarna i śruba kompresyjna. Implant wykonany z tytanu, niereaktywnego biologicznie, numer katalogowy lub rozmiar na powierzchni implantu. Implanty winny być dostarczane wraz z kompletem śrub, dokumentacją (katalogami) ilustrującą rozmiarowość oraz kompletność implantów. Szczegółowy skład kompletu: |
| 2.a. | Płytka dynamiczna kłykciowa (DCS) od 6 do 14 otworów, zmienna co 1-2 otwory, kąt płytki 95 stopni | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2.b. | Śruba DHS/DCS długość przynajmniej w przedziale 60-120 mm, zmienna co 5 mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2.c. | Śruba kompresyjna DHS/DCS | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Śruby stabilizujące do płytek DHS i DCS, samogwintujące, sterylne. długość śrub stabilizujących płytkę w zakresie 24-56 mm ze zmienną długością co 2 mm. | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 4. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do zespalania złamań kości ramiennej. W skład kompletu wchodzą: - gwóźdź do kości ramiennej (Ø 8-12 mm, zmienna co 1 mm, długość gwoździ przynajmniej w przedziale 180-400 mm zmienna co 1-2 cm), - śruba zaślepiająca Implanty wykonane powinny być z tytanu, niereaktywnego biologicznie. Kształt gwoździa umożliwiający łatwe wprowadzenie od guzka większego kości ramiennej. Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny), posiadający w części bliższej otwory gwintowane, blokowane w 3 płaszczyznach; prawy i lewy. |
| 4.a. | Gwóźdź klasyczny + śruba zaślepiająca + śruba kompensacyjna | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 4.b. | Gwóźdź rekonstrukcyjny + śruba zaślepiająca | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany tytanowy prosty do kości udowej w składzie: - gwóźdź prosty do kości udowej (Ø 9-13 mm zmienna co 1 mm, długość przynajmniej w przedziale 300-480 mm zmienna co 1-2 cm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna Implanty wykonane powinny być z tytanu, niereaktywnego biologicznie. Kształt gwoździa odpowiadający anatomii kości udowej (krzywizna w płaszczyźnie strzałkowej), stożkowate zakończenie gwoździa ułatwiającego jego implantację. Gwóźdź powinien możliwość wykonywania zespoleń z klasycznym blokowaniem w odcinku bliższym jak i zespoleń rekonstrukcyjnych z blokadą przez szyjkę kości udowej (wymagane dwie śruby); możliwość blokowania zarówno w odcinku bliższym jak i dalszym; możliwość wykonywania zespoleń statycznych jak i dynamicznych; możliwość pierwotnej kompresji przy zespoleniu |
| 5.a. | Gwóźdź rekonstrukcyjny + śruba zaślepiająca + śruba kompensacyjna | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 6. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany tytanowy wprowadzany odkolanowo do kości udowej w składzie: - gwóźdź odkolanowy do kości udowej (Ø 9-13 mm zmienna co 1 mm, długość gwoździ przynajmniej w przedziale 200-400 mm zmienna co 1-2 cm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, - śruba zaślepiająca Implanty wykonane powinny być z tytanu, niereaktywnego biologicznie. Kształt gwoździa odpowiadający anatomii kości udowej (krzywizna w płaszczyźnie strzałkowej), stożkowate zakończenie gwoździa ułatwiające jego implantację. Gwóźdź powinien dawać możliwość wykonania zespoleń z klasycznym blokowaniem w części dystalnej kości udowej jak i z możliwością zastosowania zespołów blokujących, kompresujących dalszą nasadę kości udowej; możliwość blokowania zarówno w odcinku bliższym jak i dalszym; możliwość wykonania zespoleń statycznych jak i dynamicznych. |
| 6.a. | Gwóźdź + śruba zaślepiająca | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 6.b. | Zespół blokujący Ø 6,5mm dł. w zakresie 50-105mm, stosowany do gwoździa udowego uniwersalnego | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 7. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany udowy, zakładany z boku krętarza większego w składzie: - gwóźdź udowy z proksymalnym ugięciem, umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego (Ø 9-12 mm zmienna co 1 mm, długość gwoździ przynajmniej w przedziale 300-400 mm zmienna co 1-2 cm), możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego, z możliwością blokowania proksymalnego 120° antegrade - śruba zaślepiająca Implanty wykonane powinny być z tytanu, niereaktywnego biologicznie. Kształt gwoździa odpowiadający anatomii kości udowej (krzywizna w płaszczyźnie strzałkowej), stożkowate zakończenie gwoździa ułatwiające jego implantację. |
| 7.a. | Gwóźdź + śruba zaślepiająca | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 8. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany tytanowy do kości piszczelowej w składzie: - gwóźdź do kości piszczelowej (średnica gwoździ przynajmniej w zakresie 9-12 mm, zmienna co 1 mm, długość przynajmniej w przedziale 200-400 mm, zmienna co 1 cm lub 2 cm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa maksymalnie dwa otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej min. 2 maks. 3 (w tym jeden dynamiczny) otwory ryglujące. - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny), posiadający w części bliższej otwory gwintowane, blokowane w 3 płaszczyznach; blokowanie części bliższej z jednego celownika. |
| 8.a. | Gwóźdź klasyczny + śruba zaślepiająca + śruba kompensacyjna. | Szt. | 15 |  |  |  |  |
| 8.b. | Gwóźdź rekonstrukcyjny + śruba zaślepiająca + śruba kompensacyjna | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Gwóźdź śródszpikowy tytanowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki w składzie: - gwóźdź (średnica przynajmniej w przedziale 10-12 mm zmienna co 1 mm, przynajmniej w przedziale 200-280 mm), kąt wprowadzenia śruby szykowo-głowowej 125°, 130°, 135°, - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna, - minimum 1 pin antyrotacyjny o długości przynajmniej w przedziale 50 do 125 mm, średnica co najmniej 4 mm - śruba szyjkowa teleskopowa o długości przynajmniej w przedziale 70-125 mm, zmienna co 5 mm) - śruba szyjkowa spiralna Ø 11 mm Kształt gwoździa powinien odpowiadać anatomii bliższego końca kości udowej z możliwością zastosowania po stronie prawej i lewej, | Kpl.. | 70 |  |  |  |  |
| 10. | Gwóźdź tytanowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi w składzie: - gwóźdź (średnica przynajmniej w przedziale 10-12 mm, długość przynajmniej w przedziale 300-400 mm), kąt wprowadzenia śruby szykowo-głowowej 125°, 130°, 135°, - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna, - minimum 1 pin antyrotacyjny o długości przynajmniej w przedziale 50 do 125 mm, średnica co najmniej 4 mm, ewentualnie śruba antyrotacyjna - śruba szyjkowa teleskopowa o długości przynajmniej w przedziale 70-125 mm, zmienna co 5 mm) Kształt gwoździa powinien odpowiadać anatomii bliższego końca kości udowej z możliwością zastosowania po stronie prawej i lewej, | Kpl. | 5 |  |  |  |  |
| 11. | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ śródszpikowych o średnicy przynajmniej Ø 4, zmienna długość śrub blokujących maksymalnie co 5 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 12. | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych o średnicy przynajmniej Ø 4, zmienna długość śrub blokujących maksymalnie co 5 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 13. | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ wielopłaszczyznowych o średnicy przynajmniej Ø 4, zmienna długość śrub blokujących maksymalnie co 5 mm | Szt. | 60 |  |  |  |  |
| Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po 1 zestawie depozytowym przedmiotu zamówienia. Implanty winny być dostarczone w stanie sterylnym. Implanty winny być dostarczone z trwałym oznakowaniem (numer katalogowy lub rozmiar) na powierzchni implantu, dostarczone wraz z kompletem śrub i zabezpieczeniem gwintu. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji (katalogów) ilustrującej rozmiarowość oraz kompletność implantów. Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytek/gwoździ. Depozyt implantów zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/

/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 22 – po zmianie

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Nr katalogowy Nazwa producenta | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stabilizator zewnętrzny do małych fragmentów kostnych |
| 1. | Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 2. | Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Łącznik multifunkcyjny | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30° | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 5. | Pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø4mm, o długościach w zakresie 60-200 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 6. | Grotowkręty Schanza o średnicach Ø2,5 mm, Ø3,0 mm, Ø4,0 mm, Ø5,0mm, Ø6,0 mm, materiał tytan | Szt. | 15 |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia implantu. Depozyt implantów zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/