## ZADANIE 1
Załącznik nr 2 do wniosku NZ.261.30.2024
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.30.1.2024
Formularz cenowo-techniczny zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rękawic sterylnych lateksowych bezpudrowych, rękawic sterylnych lateksowych lekko pudrowanych, rękawic sterylnych chirurgicznych bezpudrowych i bezlateksowych, rękawic chirurgicznych lateksowych ortopedycznych sterylnych oraz rękawic sterylnych położniczych, lateksowych, bezpudrowych, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …...* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………….....................*. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Zamawiający wymaga dołączenia do składanej oferty stosownych dokumentów w języku polskim potwierdzających zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z parametrami wskazanymi w SWZ. 9. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *Wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | wielkość op. (ilość jm. w op.) | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 7 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 10 = 11/4 | Wartość brutto 11 = 8 + 9 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rękawice sterylne chirurgiczne bezpudrowe dla bloków operacyjnych - rozmiary: 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, - bezpudrowe , lateksowe, - mankiet o prostym zakończeniu z niechlorowaną opaską samoprzylepną, - zawartość białek lateksowych poniżej 10 μg/g (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą), - wytrzymałe na rozciąganie, - AQL max.0,65, - siła zrywu min. 9 N, - długość minimum 290 mm, - grubość na palcu 0,22 ±0,02mm, na dłoni 0,20 ±0,02mm, mankiet 0,20 ±0,02mm - gładkie z wykończeniem z mikroteksturą, - powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic zarówno na suchą jak i mokrą dłoń (zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska). - brak przebicia rękawicy dla min. 25 cytostatyków przez min. 240 min. zgodnie z ASTM D6978 (potwierdzone przez producenta) - oznaczone na lewą i prawą rękę, - sterylne, pakowanie pojedynczo parami, - wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 (potwierdzone przez producenta) - oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii, | para | 106000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rękawice sterylne chirurgiczne bezpudrowe dla zabiegów niskiego ryzyka- gabinety zabiegowe, oddziały szpitalne - rozmiary: 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, - lateksowe, wewnętrznie polimeryzowane, - mankiet rolowany, - zawartość białek lateksowych max. 20 μg/g (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą), - wytrzymałe na rozciąganie, - AQL max.0,65, - siła zrywu min. 9 N, - długość minimum 280 mm, dopasowana do rozmiaru, - grubość na palcu 0.17 +/- 0.02 mm, na dłoni 0.15 +/- 0.02 mm, mankiet 0.13 +/- 0.02 mm - teksturowane, - oznaczone na lewą i prawą rękę, - sterylne, pakowanie pojedynczo parami, - wyrób medyczny klasy IIa zgodne z Dyrektywą 93/42/EWG & 2007/47/WE oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 (potwierdzone przez producenta) - oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii, | para | 110000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Rękawice sterylne chirurgiczne lekko pudrowane dla zabiegów niskiego ryzyka – oddziały szpitalne - rozmiary: 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, - lateksowe, pudrowane mączką kukurydzianą, - mankiet rolowany, - zawartość białek lateksowych max. 30 μg/g (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą), - wytrzymałe na rozciąganie, - AQL max.0,65, - siła zrywu min. 9 N, - długość minimum 280 mm, dopasowana do rozmiaru, - grubość na palcu 0.15 +/- 0.02 mm, na dłoni 0.13 +/- 0.02 mm, mankiet 0.12 +/- 0.02 mm - teksturowane, - oznaczone na lewą i prawą rękę, - sterylne, pakowanie pojedynczo parami, -wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG & 2007/47/WE oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 (potwierdzone przez producenta). - oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii, | para | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Rękawice chirurgiczne bezpudrowe syntetyczne - rozmiary: 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, - bezpudrowe, - wykonane z elastomeru, - w kolorze białym - mankiet rolowany, - wytrzymałe na rozciąganie, - AQL max.0,10, - długość minimum 280 mm dopasowana do rozmiaru, - grubość na palcu 0,22±0,02 mm, na dłoni min. 0,18 mm, mankiet min. 0,17 mm - powierzchnia mikroteksturowana, - powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem, - oznaczone na lewą i prawą rękę, - sterylne, pakowanie pojedynczo parami, - wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z dyrektywą MDD 93/42/EWG & 2007/47/EWG oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425 (potwierdzone przez producenta) - rękawice odporne na min. 17 cytostatyków przez min. 240 min. wg ASTM D6978 (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą) - wolne od szkodliwych akceleratorów chemicznych (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą) - oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii, | para | 30000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Rękawice chirurgiczne ortopedyczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, - kształt anatomiczny, - kolor brązowy (eliminujący refleks świetlny w polu operacyjnym), - mankiet rolowany z niechlorowaną opaską samoprzylepną, - dostępne w rozmiarach 6.0-9.0, - powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach i we wnętrzu dłoni -powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic (zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska) -długość rękawicy minimum 300 mm, -grubość na palcu 0.33 ± 0.03 mm, na dłoni 0.31 ± 0.03 mm oraz na mankiecie 0.25 ± 0.03 mm, Wartość parametru z normy PN EN 455-2:2015-07 lub równoważna EN 455-2:2015 dla rękawic medycznych: siła zrywu: przed starzeniem i po starzeniu min. 9N (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą), Wartość parametru z normy PN EN 455-3:2024-03 lub równoważna EN 455-3:2023 dla rękawic medycznych: poziom protein lateksu mniejszy bądź równy 20 µg/g (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą), Wartość parametru z normy PN EN 455-1+A1:2022 lub równoważna EN 455-1:2020+A1:2022 dla rękawic medycznych: poziom AQL max 0.65 (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą), -wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 (potwierdzone przez producenta) - rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671/EN lub równoważna PN-EN ISO 374-5:2017-02 na potwierdzenie odporności rękawic na wirusy (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą) - rękawice odporne na min. 25 cytostatyków przez min 240 min. zgodnie z ASTM D6978 (potwierdzone przez producenta) - oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii | para | 7000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Rękawice sterylne położnicze, lateksowe, bezpudrowe: - rozmiary: od 6.0 do 8.5, - wykonane z lateksu, - mankiet rolowany, - bezpudrowe, - teksturowane na palcach i na dłoni, - sterylne (sterylizacja radiacyjna), - długość minimum 400 mm, - grubość na palcu min. 0.19 mm, na dłoni min. 0.17 mm, na mankiecie min. 0.13 mm, - Wartość parametru z normy PN EN 455-1 lub równoważne dla rękawic medycznych: AQL max. 0,65 lub równoważnej (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą) - Wartość parametru z normy PN EN 455-3 lub równoważne dla rękawic medycznych: poziom protein lateksu ≤ 30µg/g (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą) -wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/42 (potwierdzone przez producenta) - oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii, | para | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Rękawice chirurgiczne do zabiegów wysokiego ryzyka: - rozmiary od 6,0- 9,0, - bezpudrowe, - wykonane z elastomeru, - w kolorze jasnozielonym na zewnątrz, białym wewnątrz - mankiet rolowany, - wytrzymałe na rozciąganie, - AQL max.0,10, - długość minimum 280 mm dopasowana do rozmiaru, - grubość na palcu 0,29±0,03 mm, na dłoni min. 0,24 mm, mankiet min. 0,15 mm - powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, - powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem, - o trójwarstwowej strukturze, z płynem dezynfekującym w warstwie środkowej - oznaczone na lewą i prawą rękę, - sterylne, pakowanie pojedynczo parami, - wyrób medyczny klasy IIb zgodnie z dyrektywą MDD 93/42/EWG & 2007/47/EWG oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425 (potwierdzone przez producenta) - rękawice wolne od szkodliwych akceleratorów chemicznych (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą) - oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii, | para | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Rękawice chirurgiczne bezpudrowe lateksowe, stosowane w systemie podwójnego zakładania rękawic jako rękawica spodnia: - rozmiary: 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, - bezpudrowe, - wykonane z lateksu, - w kolorze zielonym - mankiet o prostym zakończeniu z niechlorowaną opaską samoprzylepną, - wytrzymałe na rozciąganie, - AQL max.0,65, - długość minimum 290 mm dopasowana do rozmiaru, - grubość na palcu 0.23 ± 0.02 mm, na dłoni 0.21 ± 0.02 mm oraz na mankiecie 0.19 ± 0.02 mm. - powierzchnia gładka z wykończeniem z mikroteksturą, - powierzchnia wewnętrzna z nawilżającą warstwą pielęgnacyjno-ochronną, która zapobiega wysuszaniu i pękaniu skóry, a także ułatwia zakładanie i zmianę w trakcie operacji. - oznaczone na lewą i prawą rękę, - sterylne, pakowanie pojedynczo parami, - wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 (potwierdzone przez producenta). - rękawice odporne na min. 25 cytostatyków przez min. 240 min. (potwierdzone przez producenta) - oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii, | para | 6500 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem Netto: | 0 |  | Razem Brutto: | 0