SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-06.01.01

HUMUSOWANIE TERENU I OBSIANIE TRWĄ

1. 	WSTĘP

1.1	Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem humusowania i obsiania trawą terenów zielnych w związku z  modernizacją chodnika na ul. Równej.

1.2.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem humusowania i obsiania trawą terenów zielnych.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia i odbioru robót związanych z budową wykonaniem humusowania i obsiania trawą terenów zielnych.

W ramach zadania należy wykonać:

- humusowanie na terenach zielonych

1.4.	Informacje ogólne o terenie budowy

Informacje ogólne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5. 	Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST)  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

2.	MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi są:

- ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartości, co najmniej 2% części organicznych

- nasiona traw – występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków: gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania

- nawozy mineralne – powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym ( zawartość azotu, fosforu, potasu _ N.P. ): nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania

- woda – bez specjalnych wymagań

3.	SPRZĘT

Roboty wykonywane ręcznie.

4.	TRANSPORT

Transport może odbywać się przy użyciu dowolnych środków transportu zaakceptowanych przez Inspektora.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.

5.2. Wykonywanie obsiania trawą z humusowaniem torfem ogrodniczym

Wymagania dotyczące wykonania obsiania są następujące:

- oczyścić powierzchnię wyznaczonego terenu z zanieczyszczeń (resztki budowlane, śmieci, kamienie),

- podczas plantowania oczyścić glebę ze szczątków darni, kłączy i rozłogów roślin; dopuszcza się usunięcie wierzchniej warstwy gruntu (5-10 cm), gdzie zmagazynowany jest bank nasion chwastów;

- w miejsce wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej o grubości 10 cm.

- przygotowany teren należy wyrównać lub ukształtować zakładane spadki; teren powinien być obniżony względem ciągów komunikacyjnych o 2-4 cm, aby umożliwić spływ wód opadowych;

- na płaszczyznach obsiewu, gdzie nie odnotowano wschodów źdźbeł należy wykonać dosiew nasion.

- następnie powinno zostać przeprowadzone wysypanie nawozów mineralnych, stosując nawozy

kompleksowe NPK, zgodnie z instrukcją producenta;

- ostatnim elementem jest wysianie mieszanki nasion traw i ubicie lekkim wałem;

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewać w ilości od 2 do 3 kg na 100 m2 ,

- trawniki założone metodą obsiewu po wysiewie nasion należy pokryć 1cm warstwą ziemi

urodzajnej,

- w okresie wzrostu (może trwać 10-14 dni) powierzchnię, na której wykonano obsiew, intensywnie

zraszać

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2 Wykonanie obsiania poboczy trawą.

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na:

- oczyszczeniu terenu z zanieczyszczeń

- rozścieleniu warstwy torfu z kontrolą grubości warstwy rozścielonej

- prawidłowego uwałowania terenu

- kontroli zgodności składu gotowej mieszanki z ustaleniami SST

- gęstości zasiewu nasion

- okresów podlewania zwłaszcza podczas suszy

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (metr ) wykonanego humusowania o grubości 10 cm.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 dały pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 metr kwadratowy ( m2 ) humusowania terenu według dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace przygotowawcze

- zakup i dostarczenie mieszanki nasion traw

- dostarczenie na plac budowy ziemi urodzajnej

- lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania

- ułożenie humusu wraz z zagęszczeniem

- obsianie mieszanką traw

- podlewanie wodą i pielęgnacja

- ewentualny powtórny obsiew

- uporządkowanie terenu

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń

- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie.

10.	NORMY ZWIĄZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.