

**SKARB PAŃSTWA**

**31. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY w ZGIERZU**

**KOMENDANT**

**płk Marek CHUŁEK**

Zgierz, dnia 20 maja 2025 r.

**Do Wykonawców**

**Dotyczy:** *XVII udzielenia odpowiedzi na zapytania Wykonawców - numer sprawy 60/ZP/25.*

1. Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust.   
   2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.   
   z 2024 poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego   
   z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu na:

***DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ ARTYKUŁÓW***

***I WYROBÓW MEDYCZNYCH***

***NR SPRAWY: 60/ZP/25***

w związku z powyższym, zamawiający 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy,   
ul. Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz udziela następujących wyjaśnień:

**PYTANIE 1:**

# *„PYTANIE– dotyczy zadania 52 - całości*

# *Prosimy o uściślenie, czy Zamawiający wymaga wyceny poszczególnego asortymentu na sztuki czy opakowania? Przykładowo, w pozycji 4 i 5 wymaga tylko 2 sztuk igieł?”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyjaśnia, iż w pozycjach 1-3,6-16 wymaga wyceny poszczególnego asortymentu za sztukę, natomiast w pozycji 4-5 i 17 wymaga wyceny za opakowanie a’100 sztuk.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 – Formularza cenowego.

Zmodyfikowany Formularz cenowy stanowi Załącznik nr 1 do pisma. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

**PYTANIE 2:**

***„Zadanie nr 1, pozycja 11***

***Zadanie nr 7, pozycja 43-45***

*Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną w opakowaniu o wymiarach 14,7cmx33,5cm?”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuścił rozmiar 13x34 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**PYTANIE 3:**

***„Zadanie nr 2 Poz.2***

*Prosimy Zamawiającego o wskazanie opisu dla filtrów bakteryjnych zgodnych z PRS. W załączonym do postępowania OPZ/WET dla PRS brak jest filtrów.”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje filtra oddechowego bakteryjno-wirusowego, sterylnego do worka Ambu.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 – Formularza cenowego.

Zmodyfikowany Formularz cenowy stanowi Załącznik nr 1 do pisma. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

**PYTANIE 4:**

***„Zadanie nr 6, pozycja 30***

*Czy Zamawiający oczekuje plastra bez opatrunku, zgodnie z WET?”*

**ODPOWIEDŹ:**

Tak, Zamawiający wymaga plastra bez opatrunku zgodnie z opisem zawartym w WET.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 – Formularza cenowego.

Zmodyfikowany Formularz cenowy stanowi Załącznik nr 1 do pisma. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

2. Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią, a treścią dokumentu zamówienia, Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza zmiany do SWZ   
w postaci modyfikacji Formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

**Termin składania ofert 26.05.2025 o godz. 10:10, termin otwarcia ofert na dzień 26.05.2025 r. godz. 10:20.**

*Załącznik nr 1 – Zmodyfikowany Formularz cenowy*

**płk Marek CHUŁEK**

M. MORAWSKA-RACZYŃSKA/SZP/261 442 185

20.05.2025 r.

T2712 B5

e-mail:m.morawska-raczynska@ron.mil.pl