## Pakiet 1
Numer sprawy: SE - 407/6/25 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy - sprzęt medyczny jednorazowego i wielorazowego użytku
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Ilość oferowana | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, wielkość opakowania
1 | Igły jednorazowego użytku, jałowe 0,5x25mm 25G x1,00 Luer op. 100 szt. | op. | 20 |  |  |  | 8% | 0
2 | Igły jednorazowego użytku, jałowe 0,6x25mm 23Gx1,25 Luer op. 100 szt. | op. | 15 |  |  |  | 8% | 0
3 | Igły jednorazowego użytku, jałowe 0,7 x 40mm 22G x 1,5 Luer op. 100 szt. | op. | 30 |  |  |  | 8% | 0
4 | Igły jednorazowego użytku, jałowe 0,8 x 40 mm 21Gx1,5 Luer op. 100 szt. | op. | 80 |  |  |  | 8% | 0
5 | Igły jednorazowego użytku, jałowe 1,2 x 40mm 18G x 1,5 Luer op. 100 szt. | op. | 100 |  |  |  | 8% | 0
6 | Strzykawki jednorazowego użytku dwuczęściowe jałowe apirogenne sterylizowane tlenkiem etylu 2 ml op. 100 szt. | op. | 80 |  |  |  | 8% | 0
7 | Strzykawki jednorazowego użytku dwuczęściowe jałowe apirogenne sterylizowane tlenkiem etylu 5 ml op. 100 szt. | op. | 50 |  |  |  | 8% | 0
8 | Strzykawki jednorazowego użytku dwuczęściowe jałowe apirogenne sterylizowane tlenkiem etylu 10 ml op. 100 szt. | op. | 50 |  |  |  | 8% | 0
9 | Strzykawki jednorazowego użytku dwuczęściowe jałowe apirogenne sterylizowane tlenkiem etylu 20 ml op. 100 szt. | op. | 40 |  |  |  | 8% | 0
10 | Strzykawki jednorazowego użytku trzyczęściowa, z gumowym tłokiem o poj. 50/60 ml do pomp infuzyjnych, z końcówką Luer lock, pasująca do pomp infuzyjnych Ascor AP12 i 22 | szt. | 70 |  |  |  | 8% | 0
11 | Strzykawki jednorazowego użytku o poj.100 ml typu Janetta, czytelna, nieścieralna skala, z gumową uszczelką, jałowa, nie pirogenna, nietoksyczna, z dołączonym łącznikiem luer | szt. | 40 |  |  |  | 8% | 0
12 | Kaniula dożylna sterylna 22G x 1" 0,9 x 25mm. , 36 ml/min. op. 50 szt. (niebieski) z systemem bezpieczeństwa SAFETY | op. | 50 |  |  |  | 8% | 0
13 | Kaniula dożylna sterylna 20 G x 1" 1,1 x 25 mm., 65 ml/min. op 50 szt. (różowy) z systemem bezpieczeństwa SAFETY | op. | 150 |  |  |  | 8% | 0
14 | Kaniula dożylna sterylna 18 G x 1 1/4 1,3 x 33 mm 103 ml/min. op. 50 szt. (zielony) z systemem bezpieczeństwa SAFETY | op. | 80 |  |  |  | 8% | 0
15 | Kaniula dożylna sterylna 17 G x 1 3/4 1,5 x 45 mm 128 ml/min op. 50 szt. (biały) (siwe) z systemem bezpieczeństwa SAFETY | op. | 8 |  |  |  | 8% | 0
16 | Kaniula dożylna sterylna, rozmiar 0,6 x 19 26 G Neoflon z przeznaczeniem dla dzieci i noworodków op. 50 szt | op. | 2 |  |  |  | 8% | 0
17 | Przyrząd do przetaczania płynów, jałowy, apirogenny,z komorą kroplową min. 65 mm,przecibkateryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, igła biorcza jedno lub dwukanałowa z osłonką, precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem dla odłączonego drenu, łącznik luer lock z osłonką, jednorazowego użytku, długość drenu 200 cm (+/- 20 cm) opakowanie typu blister-pak, odpowiedni do przeprowadzania infuzji grawitacyjnej | szt. | 4500 |  |  |  | 8% | 0
18 | Jednorazowy uchwyt do mocowania rurki intubacyjnej - plastikowy | szt. | 20 |  |  |  | 8% | 0
19 | Rurka intubacyjna 2 mm | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0
20 | Rurka intubacyjna 2,5 mm | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0
21 | Rurka intubacyjna 3 mm | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0
22 | Rurka intubacyjna 3,5 mm | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0
23 | Rurka intubacyjna z mankietem 4 mm | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0
24 | Rurka intubacyjna z mankietem 4,5 mm | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0
25 | Rurka intubacyjna z mankietem 5 mm | szt. | 15 |  |  |  | 8% | 0
26 | Rurka intubacyjna z mankietem 5,5 mm | szt. | 20 |  |  |  | 8% | 0
27 | Rurka intubacyjna z mankietem 6 mm | szt. | 20 |  |  |  | 8% | 0
28 | Rurka intubacyjna z mankietem 6,5 mm | szt. | 30 |  |  |  | 8% | 0
29 | Rurka intubacyjna z mankietem 7 mm | szt. | 50 |  |  |  | 8% | 0
30 | Rurka intubacyjna z mankietem 7,5 mm | szt. | 60 |  |  |  | 8% | 0
31 | Rurka intubacyjna z mankietem 8 mm | szt. | 80 |  |  |  | 8% | 0
32 | Rurka intubacyjna z mankietem 8,5 mm | szt. | 30 |  |  |  | 8% | 0
33 | Rurka intubacyjna z mankietem 9 mm | szt. | 30 |  |  |  | 8% | 0
34 | Rurka intubacyjna z mankietem 9,5 mm | szt. | 30 |  |  |  | 8% | 0
35 | Rurka ustno-gardłowa Nr 0 | szt. | 20 |  |  |  | 8% | 0
36 | Rurka ustno-gardłowa Nr 1 | szt. | 20 |  |  |  | 8% | 0
37 | Rurka ustno-gardłowa Nr 2 | szt. | 40 |  |  |  | 8% | 0
38 | Rurka ustno-gardłowa Nr 3 | szt. | 40 |  |  |  | 8% | 0
39 | Rurka ustno-gardłowa Nr 4 | szt. | 60 |  |  |  | 8% | 0
40 | Rurka ustno-gardłowa Nr 5 | szt. | 30 |  |  |  | 8% | 0
41 | Rurka ustno-gardłowa Nr 6 | szt. | 30 |  |  |  | 8% | 0
42 | Rurka N-G 4 | szt. | 50 |  |  |  | 8% | 0
43 | Rurka N-G 5 | szt. | 50 |  |  |  | 8% | 0
44 | Rurka N-G 7 | szt. | 50 |  |  |  | 8% | 0
45 | Rurka N-G 8 | szt. | 50 |  |  |  | 8% | 0
46 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma otworami bocznymi CH od 6 do 22 | szt. | 400 |  |  |  | 8% | 0
47 | Cewnik do podawania tlenu przez nos | szt. | 1600 |  |  |  | 8% | 0
48 | Prowadnica intubacyjna dla dzieci 2,2 mm x 220 mm do 230mm | szt | 20 |  |  |  | 8% | 0
49 | Prowadnica intubacyjna dla dorosłych 50 mm x 365 mm-370 mm | szt | 20 |  |  |  | 8% | 0
50 | Prowadnica "bougie" rozmiary od 3 - 6 | szt. | 30 |  |  |  | 8% | 0
51 | Filtr bakteryjny elektrostatyczny do worka samorozprężalnego dla dorosłych | szt | 150 |  |  |  | 8% | 0
52 | Maska tlenowa z drenem dla dzieci S i M oraz z rezerwuarem | szt | 200 |  |  |  | 8% | 0
53 | Maska tlenowa z drenem dla dorosłych L i XL oraz z rezerwuarem | szt | 800 |  |  |  | 8% | 0
54 | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dorosłych z drenem 2,1 m rozmiar L i XL | szt. | 400 |  |  |  | 8% | 0
55 | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dzieci z drenem 2,1 m rozmiar S i M | szt. | 400 |  |  |  | 8% | 0
56 | Elektrody EKG do monitoringu o kształcie okrągłym, na gąbce, ze stałym żelem, rozmiar 36-40mm dla dzieci, op. 50 szt. | op. | 40 |  |  |  | 8% | 0
57 | Elektrody EKG do monitoringu o kształcie okrągłym, na gąbce, ze stałym żelem, rozmiar 42-45mm dla dorosłych, op. 50 szt. | op. | 1200 |  |  |  | 8% | 0
58 | Żel do EKG/USG o pojemności 100 do 250 ml | szt | 20 |  |  |  | 8% | 0
59 | Papier termoczuły EKG szer. 106 mm do defibrylatora Lifepack 15 | szt | 300 |  |  |  | 8% | 0
60 | Maski wielorazowego użytku do worka samorozprężalnego z otworem wentylacyjnym nr 5 | szt | 10 |  |  |  | 8% | 0
61 | Maski wielorazowego użytku do worka samorozprężalnego z otworem wentylacyjnym nr 4 | szt | 10 |  |  |  | 8% | 0
62 | Maski wielorazowego użytku do worka samorozprężalnego z otworem wentylacyjnym nr 3 | szt | 10 |  |  |  | 8% | 0
63 | Maski wielorazowego użytku do worka samorozprężalnego z otworem wentylacyjnym nr 2 | szt | 10 |  |  |  | 8% | 0
64 | Cewnik Foley`a w romiarach od CH12-CH22, dwudrożny, z lateksu, dł. Ok. 40 cm, balonik o poj. 5-15 ml, z plastikową zastawką, z czytelnym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu | szt | 100 |  |  |  | 8% | 0
65 | Worek na mocz dla dorosłych, poj. 1500ml-2000 ml., foliowy, z drenem o dł. +/- 90 cm, z uchwytem do powiedszenia | szt. | 60 |  |  |  | 8% | 0
66 | Kaczka na mocz sanitarna, jednorazowa z papieru celelozowego | szt. | 20 |  |  |  | 8% | 0
67 | Miska nerkowata, jednorazowa z papieru celelozowego | szt. | 30 |  |  |  | 8% | 0
68 | Rękawice chirurgiczne sterylne roz. 7 - 8 | para | 80 |  |  |  | 8% | 0
69 | Worek ma wymiociny z usztywnianą częścią twarzową z zamknięciem poj. 1,5 - 2 l | szt | 1000 |  |  |  | 8% | 0
70 | Gaziki jednorazowe do dezynfekcji skóry nasączone 70% alkoholem izopropylowym, wym. 60 mm x 60 mm. w op. po 100 szt. | op. | 350 |  |  |  | 8% | 0
71 | Nożyczki ratownicze ze stopką ochronną, min 16 cm. | szt. | 20 |  |  |  | 8% | 0
72 | Latarka diagnostyczna | szt | 30 |  |  |  | 8% | 0
73 | Pińceta jednorazowa sterylna 12,5 cm z tworzwa sztucznego | szt. | 20 |  |  |  | 8% | 0
74 | Zacisk jednorazowy do pępowiny jałowy plastikowy | szt. | 40 |  |  |  | 8% | 0
75 | Dren do ssaka jednorazowego użytku 2 m. śr. 7 mm. z łącznikiem do cewnika. Z konektorem stożkowym z kontrolą ssania. | szt. | 100 |  |  |  | 8% | 0
76 | Opaska dziana podtrzymująca wykonana ze 100% wiskozy 4mx10cm (pojedynczo pakowana) | szt. | 1500 |  |  |  | 8% | 0
77 | Opaska dziana podtrzymująca wykonana ze 100% wiskozy 4mx15cm (pojedynczo pakowana) | szt. | 1000 |  |  |  | 8% | 0
78 | Kompresy - gaza opatrunkowa 17-nitkowa jałowa, sterylizowana parą wodną, kopertowa 1/2 m2 (w opakowaniu papierowym) | szt. | 2000 |  |  |  | 8% | 0
79 | Kompresy - gaza opatrunkowa 17-nitkowa jałowa kopertowa 1m2 (w opakowaniu papierowym) | szt. | 3000 |  |  |  | 8% | 0
80 | Elastyczna siateczka opatrunkowa z jedwabiu poliamidowego i poliuretanowego 100% dł. 100 cm szer. 8 - 9,5 cm rozmiar 8 | szt. | 100 |  |  |  | 8% | 0
81 | Plaster z optrunkiem na włókninie, przyklejany, do cięcia 1m x 6-8 cm | szt. | 50 |  |  |  | 8% | 0
82 | Przylepiec przezroczysty, foliowy, pokryty klejem akrylowym, który po zdjęciu nie zostawia śladów, służacy do podtrzymywania i przylepiania opatrunków, drenów, kaniul, sond, rurek tracheotomijnych oraz intubacyjnych. Łatwe i bezbolesne usuwanie plastra. Do rozcinania nie potrzeba nożyczek mikroporowaty pokryty klejem akrylowym - rolka 2,5cmx5 m | rolka | 500 |  |  |  | 8% | 0
83 | Kompresy włókninowe jałowe od (5cm x 5cm) do (7,5cm x 7,5cm) op. 25-100 szt. | szt. | 30000 |  |  |  | 8% | 0
84 | Wata celulozowa w zwoju 150g | szt. | 30 |  |  |  | 8% | 0
85 | Opaska elastyczna, z zapinką tkana 5m x 15 cm | szt. | 2000 |  |  |  | 8% | 0
86 | Chustka trójkątna z tkaniny bawełnianej pakowana pojedynczo rozmiar min 134x95x95 | szt. | 500 |  |  |  | 8% | 0
87 | Jałowy opatrunek włókninowy do mocowania kaniul z klejem akrylowym 7,6cmx55,1cm op. 50 szt. | op. | 200 |  |  |  | 8% | 0
88 | Paski do zamykania ran 6 mm x 75mm | szt. | 100 |  |  |  | 8% | 0
89 | Sterylny opatrunek hydrożelowy o wymiarach 22 x 28 cm, wskazany w leczeniu odleżyn, owrzodzeń, otarć, oparzeń i innych trudno gojących się ran. | szt. | 50 |  |  |  | 8% | 0
90 | Podkład medyczny 2 warstwowy podfoliowany 50 cm x 50 m na rolce | szt. | 200 |  |  |  | 8% | 0
91 | prześcieradło foliowe na nosze 210 x 80 | szt. | 1000 |  |  |  | 8% | 0
92 | Ratunkowa folia przeciwwstrząsowa 210 x 160 cm srebrno – złota | szt. | 1000 |  |  |  | 8% | 0
93 | Pojemnik na zużyte igły i strzykawki poj. 0,7 l w kolorze czerwonym odporny na przebicia o grubych i sztywnych ściankach ( okrągłe ) | szt | 1500 |  |  |  | 23% | 0
94 | Worek foliowy, czerwony, o wymiarze 500mmx600mm, na odpady medyczne bez nadruku | szt. | 4000 |  |  |  | 23% | 0
95 | Worek na zwłoki, czarny, zamykany na suwak, wymiary 220cm x 90 cm | szt. | 40 |  |  |  | 23% | 0
96 | Kołnierz ortopedyczny regulowany dla dorosłych jednorazowy wykonany z tworzywa sztucznego | szt. | 15 |  |  |  | 8% | 0
97 | Kołnierz ortopedyczny dla dzieci, 6 stopni ustawienia regulacji (niemowlę, dziecko, mały dorosły) wykonany z tworzywa sztucznego | szt. | 15 |  |  |  | 8% | 0
98 | Igła do odbarczania odmy | szt. | 40 |  |  |  | 8% | 0
99 | Staza taktyczna | szt. | 30 |  |  |  | 8% | 0
100 | nakłuwacz do pomiaru glikemii w rozmiarach 1,8 mm i 2,4 mm a`200 szt. w op | op. | 100 |  |  |  | 8% | 0
101 | Szyny Kramera 1500 x 100 | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0
102 | Szyny Kramera 1000 x 150 | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0
103 | Szyny Kramera 500 x 70 | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0
104 | Kleszczyki intubacyjne Magilla rozm. 16 | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0
105 | Kleszczyki intubacyjne Magilla rozm. 20 | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0
106 | Resuscytator wielokrotnego użytku dla dorosłych z zaworem ograniczajacym ciśnienie, rezerwuar tlenowy | szt. | 5 |  |  |  | 8% | 0
107 | Resuscytator wielokrotnego użytku dla dzieci z zaworem ograniczajacym ciśnienie, rezerwuar tlenowy | szt. | 5 |  |  |  | 8% | 0
108 | zestaw do wkłucia centralnego certofix duo 4161211-07 | szt. | 2 |  |  |  | 8% | 0
109 | zestaw do drenażu opłucnej pleurofix 4461002 | szt. | 2 |  |  |  | 8% | 0
110 | zestaw do konikopunkcji quicktrach | szt. | 12 |  |  |  | 8% | 0
111 | Maska i-gel 5 | szt. | 60 |  |  |  | 8% | 0
112 | Maska i-gel 4 | szt. | 100 |  |  |  | 8% | 0
113 | Maska i-gel 3 | szt. | 60 |  |  |  | 8% | 0
114 | Maska i-gel 2 | szt. | 30 |  |  |  | 8% | 0
115 | Maska i-gel 1 | szt. | 30 |  |  |  | 8% | 0
116 | Łyżki metalowe do laryngoskopu jednorazowego użytku z diodą LED typu Macintosh/Miller - mikrobiologicznie czyste Nr 1 - Zielony standard | szt. | 20 |  |  |  | 8% | 0
117 | Łyżki metalowe do laryngoskopu jednorazowego użytku z diodą LED typu Macintosh/Miller - mikrobiologicznie czyste Nr 2 - Zielony standard | szt. | 20 |  |  |  | 8% | 0
118 | Łyżki metalowe do laryngoskopu jednorazowego użytku z diodą LED typu Macintosh/Miller mikrobiologicznie czyste Nr 3 - Zielony standard | szt. | 20 |  |  |  | 8% | 0
119 | Łyżki metalowe do laryngoskopu jednorazowego użytku z diodą LED typu Macintosh - mikrobiologicznie czyste Nr 4 - Zielony standard | szt. | 20 |  |  |  | 8% | 0
120 | Łyżki metalowe do laryngoskopu jednorazowego użytku z diodą LED typu Macintosh - mikrobiologicznie czyste Nr 5 - Zielony standard | szt. | 20 |  |  |  | 8% | 0
121 | Staza automatuczna z zapinką | szt | 80 |  |  |  | 8% | 0
122 | Szpatułka laryngologiczna Op. 100 szt. | op. | 1 |  |  |  | 8% | 0
123 | Rękawice nitrylowe diagnostyczne L op. 100 szt | op. | 1000 |  |  |  | 8% | 0
124 | Przedłużka dren do resuscytatora z możliwością podłaczenia do złącza typu AGA | szt | 100 |  |  |  | 8% | 0
125 | Zestaw porodowy jednorazowy ABC | szt | 20 |  |  |  | 8% | 0
126 | Stetoskop dla dorosłych | szt | 10 |  |  |  | 8% | 0
127 | Zestaw automatyczny do wkłuć doszpikowych dla dorosłych i dla dzieci | szt | 48 |  |  |  | 8% | 0
128 | Koc bakteriostatyczny | szt | 15 |  |  |  | 23% | 0
129 | Osłonka Kapturki do termometru "Braun-ThermoScan PRO 6000" Op. po 20 szt | op. | 600 |  |  |  | 8% | 0
| Razem wartość zamówienia |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Pakiet 2
Numer sprawy: SE - 407/6/25 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy - osprzęt do sprzętu medycznego
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Ilość oferowana | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, wielkość opakowania
1 | Elektrody COMBO do defibrylatora Lifepak 15 - dla dorosłych | szt. | 200 |  |  |  | 8% | 0
2 | Czujnik temperatury do defibrylatora Lifepak 15 | szt. | 40 |  |  |  | 8% | 0
3 | Przedłużacz 2 m - 3 m. do czujnika temperatury do defibrylatora Lifepak 15 | szt. | 5 |  |  |  | 8% | 0
4 | Mankiety do pomiaru ciśnienia przeznaczone dla różnych grup wiekowych w rozmiarach od 8 cm do 44 cm wielokrotnego użytku do defibrylatora Lifepak 15 | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0
5 | Wężyk do pompowania mankietów, do defibrylatora LIFEPAK 15 | szt. | 3 |  |  |  | 8% | 0
6 | Wąsy do pomiaru CO2 typu Microstream, do defibrylatora LIFEPAK 15 | szt. | 100 |  |  |  | 8% | 0
7 | Kabel EKG z związką 4 odprowadzeń kończynowych z dołaczną 6 - cio żyłowa wiązka odprowadzeń przedsercowych do kabla głównego do defibrylatora LIFEPAK 15 | szt. | 5 |  |  |  | 8% | 0
8 | Adapter do pomiaru CO2 typu Microstream do rurki intubacyjnej do defibrylatora LIFEPAK 15 | szt. | 100 |  |  |  | 8% | 0
9 | Czujnik SPO2 dla dorosłych do defibrylatora LIFEPAK 15 typu RED | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0
10 | Czujnik SPO2 dla dzieci do defibrylatora LIFEPAK 15 typu RED | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0
11 | Czujnik SPO2 dla dorosłych klips napalcowy wielokrotnego użytku do pulsoksymetru NONIN | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0
12 | Czujnik SPO2 dla dzieci klips napalcowy wielokrotnego użytku do pulsoksymetru NONIN | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0
13 | Rura oddechowa pacjenta do respiratora MEDUMAT - jednorazowa | szt. | 100 |  |  |  | 8% | 0
14 | Zastawka PEEP (min. 0-10 mbar), z adapterem • Ø zew. 33 mm/Ø wew. 30 mm • Ø zew. 22 mm/Ø wew. 18 mm • Ø zew. 22 mm/Ø wew. 15 mm | szt. | 25 |  |  |  | 8% | 0
15 | Wkład pojemnik jednorazowy 1l. z pokrywą z systemem przyłączy VAC i cewnika do ssaka przenośnego EVO PLUS | szt. | 50 |  |  |  | 8% | 0
16 | Wkład pojemnik jednorazowy owalny 1l. z zieloną pokrywą z przyłączem do cewnika do ssaka karetkowego SERRES | szt. | 20 |  |  |  | 8% | 0
17 | adapter do kapnometru przenośnego EMMA | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0
18 | adapter do kapnometru przenośnego MEMO | szt. | 20 |  |  |  | 8% | 0
| Razem wartość zamówienia |  |  |  |  | 0 |  | 0