## ZADANIE 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.56.1.2023
Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do wkłuć i zabezpieczeń miejsca wkłucia (koszulki, opaski, zamykacz udowy), zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………* 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: /* wypełnia Wykonawca/
Lp. | Przedmiot zamówienia: | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 8= 9/4 | Wartość brutto 9=6+7 | PRODUCENT/Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | KOSZULKA PROMIENIOWA Z IGŁĄ I PROWADNIKIEM: - dostępne średnice 4 - 5 - 6 - 7Fr; - dostępne długości 7 i 10 cm; - zestawy z prowadnikiem prostym stalowym typu mini spring 0,018”;0,021”;0,025”; - długość prowadnika 45cm; - odpowiednia igła metalowa z krótkim ostrzem 22G;21G; 20G; - koszulka wykonana ze śliskiego materiału ETFE odporna na załamania, szczelna zastawka hemostatyczna; - atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką; - rozszerzacz łączący zatrzaskowo; - łatwo odłamywalny jedną ręką,boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie; - atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem; - rozmiary kodowane kolorami i liczbowo; -możliwość zamówienia introduktorów promieniowych pokrytych śliską substancją hydrofilną; - w rozmiarach 5F, 6F dostępne długości 10cm/16cm/25cm; - całość pakowana sterylnie na tacy | szt. | 3500
2. | KOSZULKA PROMIENIOWA HYDROFILNA CIENKOSZCZELNA Z IGŁĄ I PROWADNIKIEM: - dostępne średnice 4Fr - kompatybilne z cewnikiem 5Fr; - dostępne średnice 5Fr - kompatybilne z cewnikiem 6Fr; - dostępne średnice 6Fr - kompatybilne z cewnikiem 7Fr; - dostępne długości 10 i 16 cm; - zestawy z prowadnikiem prostym stalowym lub nitinolowym 0,021”;0,025”; - długość prowadnika 45 cm; - odpowiednia igła metalowa lub kaniula plastikowa w zestawie; - koszulka wykonana z ETFE odporna na załamania, pokryta śliską powłoką hydrofilną, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście; pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, rozszerzacz łączący zatrzaskowo, łatwo odła-mywalny jedną ręką, boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie; - atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem | szt. | 300
3. | KOSZULKA UDOWA Z IGŁĄ I PROWADNIKIEM: - dostępne średnice 4-5-6 -7-8-9 Fr; - dostępne długości min. 10 cm; - zestawy z prowadnikiem stalowym typu spring J o średnicy 0,035" lub 0,038"; - długość prowadnika min. 45 cm; - odpowiednia igła metalowa z krótkim ostrzem 18G; - koszulka wykonana ze śliskiego materiału ETFE odporna na załamania, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomię-dzy rozszerzaczem a koszulką, rozszerzacz łączący zatrzaskowo, łatwo odła-mywalny jedną ręką, boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie; - atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem | szt. | 500
4. | OPASKA HEMOSTATYCZNA PROMIENIOWA: - zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu; - zestaw nieblokujący odpływu krwi żylnej, nie narażający struktury nerwu w trakcie ucisku tętnicy; - pneumatyczny opatrunek uciskowy; - zapięcie, które umożliwia uciśnięcie lub/i poluzowanie opaski za pomocą bardzo mocnych rzepów; - część zestawu uciskająca na tętnicę wykonana z przeźroczystego materiału umożliwiającego bezpośredni podgląd miejsca nakłucia z widocznym marke-rem; - zestaw zawierający dwa balony: pierwszy podtrzymujący ciśnienie ponad miejscem nakłucia, drugi balon utrzymuje pierwszy we właściwej pozycji; - szerokość opaski min. 1,9 cm; - dostępne 2 długości opaski 24-29 cm; - szczelna strzykawka umożliwiająca regulację siły docisku poprzez dopompowanie lub odessanie powietrza | szt. | 3500
5. | ZAMYKACZ UDOWY: - zestaw do zamykania tętnic po nakłuciu od 5-8Fr; - system w całości biowchłanialny; całkowita absorbcja w czasie 60-90 dni; - polimerowa kotwica lub dysk od światła naczynia; - dwa mechanizmy zamykania naczynia: mechaniczny (kanapka) oraz chemiczny (kolagen); - w zestawie prowadnik 70 cm | szt. | 250
|  |  |  | Razem Netto: |  |  | Razem Brutto: