|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TABELA WYCENY KOSZTÓW PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT BUDOWLANYCH** |  |  |
|  | OBJEKT: "Termomodernizacja budynków w systemie zaprojektuj i wybuduj: CZĘŚĆ I - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1  |
|  | ADRES: ul. Skłodowskiej 7, 30, 48-340 Głuchołazy |  |  |  |  |
|  | INWESTOR: Gmina Głuchołazy; ul. Rynek 15; 48-340 Głuchołazy |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **L.p** | **OPIS** | **Jednostka** | **Obmiar netto (wg. audytów)** | **Cena jednostkowa /brutto/** | **Wartość elementu /brutto/** |
|   |   |   |   | zł | zł |
|  |
| 1 | Modernizacja systemu grzewczego | kpl. | 1 |   |   |
| 2 | Modernizacja systemu przygotowania c.w.u | kpl. | 1 |   |   |
| 3 | Ocieplenie stropodachu wentylowanego | m2 | 147,7 |   |   |
| 4 | Ocieplenie stropu pod poddaszem nieużytkowym | m2 | 376,7 |   |   |
| 5 | Ocieplenie dachów pełnych | m2 | 17,5 |   |   |
| 6 | Ocieplenie stropu pod poddaszem użytkowym | m2 | 417,5 |   |   |
| 7 | Ocieplenie ścian zewnętrznych | m2 | 2370,1 |   |   |
| 8 | Wymiana starych drzwi zewnętrznych | m2 | 3,8 |   |   |
| 9 | Wymiana starych okien zewnętrznych | m2 | 1,6 |   |   |
| 10 | Ocieplenie ścian przy gruncie | m2 | 250,4 |   |   |
| 11 | Wentylacja z odzyskiem ciepła | kpl. | 1 |   |   |
| 12 | Rolety / żaluzje zewnętrzne | m2 | 533,6 |   |   |
| **RAZEM** |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |
| A | Modernizacja instalacji oświetlenia | kpl. | 1 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| B | Mikro-instalacja fotowoltaiczna (PV) | kpl | 1 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| **SUMA PRAC BUDOWLANYCH (brutto) Część I PSP nr 1 ul. Skłodowskiej 7 Głuchołazy** |  |  |  |  |
|  | **KOSZT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ** |  |  |  |  |
|  | **Przyjęto 3 kategorię złożoności zgodnie z tabelą 2 - szkoły podstawowe – łącznie przyjęto wskaźnik procentowy W = 3,55% zgodnie z tabelą 1p rzyjęto współczynnik zwiększający 15 % zgodnie z punktem 1.2 Wskaźnik procentowy W wynosi po zwiększeniu – 4,08%** | kpl |  |  |  |
|  | **PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI /ZŁ/** | Wskaźnik (W) | **Koszt dokumentacji projektowej** |
|  |  | 4,08 |   |
|  | **Łączny koszt /brutto/** |  |  |