## CZĘŚĆ 1
Nr referencyjny postępowania: NZ.261.4.2024
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz_cenowo-techniczny_fartuchy_chirurgiczne_CZĘŚĆ nr 1
Załącznik nr 1 do wzoru umowy (Zał. Nr 10 do SWZ)
Formularz cenowo- techniczny CZĘŚĆ nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fartuchów chirurgicznych, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie ...….dni roboczych* od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………….*UWAGA: Termin realizacji dostaw częściowych należy wyrazić w pełnych dniach. W przypadku, gdy skrócony termin realizacji dostaw częściowych (w ramach pozacenowego kryterium B. Skrócony termin realizacji dostaw częściowych) nie zostanie uzupełniony przez Wykonawcę w niniejszym załączniku (pkt 6), przyjmuje się termin realizacji dostaw częściowych określony SWZ znak NZ.261.4.2024, tj.: 5 dni roboczych. Termin realizacji dostaw częściowych nie może przekroczyć 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia na dostawy częściowe. Tym samym, zaoferowanie terminu realizacji dostaw częściowych powyżej 5 dni roboczych skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, W zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Jałowy fartuch chirurgiczny typu SMMMS Wykonany z włókniny typu SMS/SMMS o minimalnej gramaturze 35 g /m2. Rękaw krój typu reglan lub prosty, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, szew min. trzyścieżkowy, posiada dziane poliestrowe mankiety min. 6cm, wyraźne oznaczenie rozmiaru, dobrze widoczne nawet w nieotwartym opakowaniu, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowani sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową lub papier krepowy, w opakowaniu minimum 2 chłonne ręczniki 30-30,5x 30-40 lub 30-40 X 30-40 cm. Pełna rozmiarówka od S do XXL do wyboru Zamawiąjącego. Na opakowaniu wskaźnik lub rodzaj sterylizacji oraz co najmniej 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. | szt. | 30000
2 | Jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS/SMMS wzmocniony O gramaturze min. 35 g/m2. Wzmacniany wewnętrznie na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej chłonnym i nieprzemakalnym laminatem. Niezawierający wiskozy ani celulozy. Rękaw krój typu reglan lub prosty, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, szew min. trzyścieżkowy, ściągacze rękawów niezawierające bawełny o długości min 6 cm, wyraźne oznaczenie rozmiaru, dobrze widoczne nawet w nieotwartym opakowaniu, troki umiejscowione w kartoniku gwarancyjnym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową lub papier krepowy 60x60 cm lub 55-60x55-60 cm, w opakowaniu co najmniej 2 chłonne ręczniki o wymiarach 30-30,5 x 30-40 cm lub 30-40 X 30-40 cm. Pełna rozmiarówka od S do XXL do wyboru Zamawiąjącego. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz co najmniej 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. | szt. | 4000
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0