        Czarnków, 26.06.2024 r. (data)
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia przeglądów sprzętu medycznego na oddziałach szpitalnych wraz z dostarczeniem raportów serwisowych z przeprowadzonych czynności, a także wpisem potwierdzającym daną czynność w Paszporcie Technicznym (osobno dla każdego urządzenia).

Lp.	Rodzaj urządzenia	Model	Producent	Rok produkcji	Numer fabryczny	j.m	Szt.	Termin przeglądu (miesiąc)
Izba Przyjęć
1.	Łóżko szpitalne do mycia pacjenta	BRAK DANYCH	INVACARE	BRAK DANYCH	226	szt	1	LIPIEC
2.	Miernik funkcji życiowych	Spot/Lxi	WellchAllyn	2008	20080905393	szt	1	LIPIEC
3.	Zestaw Laryngoskopowy	KAWE	KAWE KIRCHEN WILHEN	2017	Brak danych	szt	1	LIPIEC
4.	Stanowisko resuscytacji noworodków	RESUSCITANE	DRAEGER	2013	NM01771	szt	1	LIPIEC
5.	Otoskop	Piccolight C (2,5V)	kawe	2017	BRAK DANYCH	szt	1	LIPIEC
6.	Aparat EKG z wózkiem	Ascard Mr Grey	Aspel	2016	5443	szt	1	LIPIEC
7.	Lampa bezcieniowa sufitowa	BH500	Famed	1991	910112	szt	1	LIPIEC
8.	pulsoksymetr	OXIMETER	CONTEC HEDICAL SYSTEMY	2018	31676	szt	1	LIPIEC
9.	Otoskop	Piccolight C / 2,5 V/	Kawe Kirchner Wilheln	2017	BRAK DANYCH	szt	1	LIPIEC
10.	Otoskop	Piccolight C / 2,5 V/	Kawe Kirchner Wilheln	2017	BRAK DANYCH	szt	1	LIPIEC
11.	Lampa bezcieniowa	Sola 500	Drager	2003	ARTD-0115	szt	1	LIPIEC
12.	Ssak	SU2 ECONOMIC 35/z	Agalabor	2016	1420	szt	1	LIPIEC
13.	Zestaw reanimacyjny – efibrylator Cardio – AND MC	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	2002	12134921	szt	1	LIPIEC
14.	Kardiomonitor (monitor funkcji życiowych)	iMEC12	Mindray	2014	EV-3B008428	szt	1	LIPIEC
15.	Kardiomonitor	Q7	Biolight	2021	Q071E012215	szt	1	LIPIEC
16.	Defibrylator	TEC-5631	NIHON KOHDEN	2016	00011	szt	1	SIERPIEŃ
17.	Respirator transportowy	OSIRIS 3	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS	2015	F01500	szt	1	SIERPIEŃ
Zespół Ratownictwa Medycznego
1.	Pulsoxymetr Nonin	8500	Paramedica	2004	124707770	szt	1	LIPIEC
2.	Elektrokardiograf	Ascard B5	Aspel Zabierzów	2004	40904IR	szt	1	LIPIEC
3.	Krzesło Transportowe	S2S0	SAVER	2019	AS106856	szt	1	LIPIEC
4.	Pulsoksymetr ręczny	VM 2160 smartsat	VIAMED	2020	T1907200038	szt	1	LIPIEC
5.	Pompa infuzyjna jedno strzykawkowa	AP14	Ascor Med Sp z o. o.	2016	14-08756-2016	szt	1	LIPIEC
6.	Reduktor	MLGCE0720209	GCE	2016	161137842	szt	1	LIPIEC
7.	Reduktor	MLGCE0720209	GCE	2016	161137853	szt	1	LIPIEC
8.	Mediflow (Dozownik tlenu)	CGE 0728142	GCE	2016	160930306	szt	1	LIPIEC
9.	Pulsoksymetr Nonin	8500	Paramedica Polska	2004	124707805	szt	1	LIPIEC
10.	Defibrylator	Lifepak 12	Meditvonic Poland	2007	NS35058059	szt	1	LIPIEC
11.	Respirator	Para pac 2	Brak Danych	Brak danych	22920	szt	1	LIPIEC
12.	Kapnometr z alarmem	Emma	Medline Zielona Góra	2010	110950	szt	1	LIPIEC
13.	Defibrylator	AED PRO	Brak Danych	Brak danych	AA06L004594	szt	1	LIPIEC
14.	Videolaryngoskop	UE VL 300	ZHEJIANG UE MEDICAL CORP	2019	EU004207 UE004208	szt	1	SIERPIEŃ
15.	Respirator Medumat Standard 2 BASIC na obudowie L	WM 9410	Weinmann	2019	12788	szt	1	SIERPIEŃ
16.	Defibrylator Corpuls 3	CR BIS04005	GS elektromechaniczne gerate gmbh	2019	19604644 19074401	szt	1	SIERPIEŃ
17.	Krzesełko WSX G1	EV WSX G1-12	Brak Danych	2019	79066-0005	szt	1	SIERPIEŃ
18.	Nosze MEDIROL CLINIC EXTERO	MD N114-P113-S	MEDIROL	2019	N11401932 P11302916	szt	1	SIERPIEŃ
19..	Urządzenie o mechanicznej kompresji	CORPULS CPR	GS elektromechaniczne	2019	19400691	szt	1	SIERPIEŃ
20.	Ssak accuvac pro	WM 11600-0014	Weinmann	2019	15166	szt	1	SIERPIEŃ
21.	Pompa infuzyjna	ML 064003AS	Brak danych	2019	10985-2019	szt	1	SIERPIEŃ
Poradnia Chirurgiczna
1.	Lampa bezpieczeństwa	AQ 140	AMSCO	2004	136807-184	szt	1	LIPIEC
Centralna Sterylizatornia
1.	Sterylizator parowy przelotowy z wyposażeniem	HS	Getinge Poland	2010	6610ER-2	szt	1	LIPIEC
2.	Sterylizator parwy przelotowy z wyposażeniem	HS	Getinge Poland	2010	4406ER-2	szt	1	LIPIEC
3.	Myjnia dezynfektor przelotowa z suszeniem	46-5	Getinge Poland	2010	W50016604 2109592-010-01	szt	1	LIPIEC
Serologia
1.	Wirówka laboratoryjna	MPW-M-Diagnostic	MPW Med. Istruments Spółdzielnia	2022	102MD119122	szt	1	SIERPIEŃ
Poradnia „K” - Drawsko
1.	Kardiotomograf – KTG	BD4000XS	Huntleigh Healthcare	2016	714DX0205343-16	szt	1	LIPIEC
RTG
1.	Aparat RTG z ramieniem C	Oscar Classic	Genoray	2021	ZEN-060401-10921	szt	1	LIPIEC
2.	Tomograf komputerowy	UCT 780	Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd.	2021	680189	szt	1	LIPIEC
3.	Stacja Opisowa	UWS-CT	Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd.	2021	620032	szt	1	LIPIEC
Pracownia Endoskopii
1.	Videoduodenoskop	ED-580XT	Brak danych	2022	6D127K161	szt	1	SIERPIEŃ
2.	VIDEOKOLONOSKOP	EG-600 WI	Brak danych	2022	7C692K006	szt	1	SIERPIEŃ
Poradnia Chirurgiczna – Wronki
1.	Sterylizator parowy + drukarka	AS 20	Spółdzielnia Mechaników SMS Warszawa	2008	37	szt	1	LIPIEC
2.	Detektor tętne płodu	FD-10D	BRAEL	2022	2022-DO890	szt	1	LIPIEC
3.	Fotel ginekologiczny	JFG 2	Juventas	2019	W-2019-0000202	szt	1	LIPIEC
4.	Aparat USG	ALOKA SSD-3500 SX	Miro Sp. z o. o. Warszawa / Hitachi aloka medical LTD.	2010	1103232	szt	1	LIPIEC
5.	Ultrasonograf	SSD500	Aloka	Brak danych	332-0543	szt	1	LIPIEC
6.	Sterylizator parowy + drukarka	AS 20	Spółdzielnia Mechaników SMS Warszawa	2008	37	szt	31.12.1899
Oddział Chirurgiczny
1.	Kardiomonitor	uMEC12	Biameditek sp.zo.o.	2016	KQ-6A001415	szt	1	LIPIEC
2.	Pompa strzykawkowa	Benefusion SP5	Mindray	2015	50702322	szt	1	LIPIEC
3.	Ssak iliktyczny	New Askiv 30	CA-MI	2007	35545	szt	1	LIPIEC
4.	Pompa infuzyjna	S-2	Medina	2007	103187	szt	1	WRZESIEŃ
Pediatria
1.	Pompa Infuzyjna	Pilote A2PL	Fresenius Viral	2003	016093/18 485138	szt	1	LIPIEC
2.	Diafanoskop	BOB OM 100x2	Precoptic Medical Warszawa	1995	075595/95	szt	1	LIPIEC
3.	Lampa do fototerapii	Lilly TSE	TSE	2016	9016	szt	1	LIPIEC
4.	Ssak Medyczny	F-35	Fazzini	2018	183505003	szt	1	LIPIEC
5.	Kardiomonitor	Econet Compact 9	Econet Medical	2013	DEN1100149	szt	1	LIPIEC
6.	Lokalizator Naczyń krwionośnych	Accuvein AV 40	ArjoHuntleigh AB	2017	AV16440073	szt	1	SIERPIEŃ
7.	Pulsoksymetr	Argus OXM-C	Schiller Poland	2014	HPA14A0223	szt	1	SIERPIEŃ
8.	Pulsoksymetr	Argus OXM-C	Schiller Poland	2014	HPA14A0224	szt	1	SIERPIEŃ
9.	Zestaw do terapii metodą nCPAP bąbelkowy	Medin Easy_Blender 1085	NeoPlus	2016	31400 / AGD23EU1606190	szt	1	SIERPIEŃ
10.	Ssak CA-MI	New Hospivic 350	BRAK DANYCH	09.2021	SN 30407	szt	1	SIERPIEŃ
11.	Monitor Funkcji życiowych	Mindray uMEC 12	Biameditek sp.zoo	2017	KQ72002555	szt	1	SIERPIEŃ
12.	Ssak	Super Vega On Trolley	Gima	Brak danych	2761	szt	1	WRZESIEŃ
13.	Defibrylator	Efficia DFM 100	Philips	Brak danych	CN32679235	szt	1	WRZESIEŃ
14.	Ultrasonograficzny system diagnostyczny (USG)	Clover 60	Shenzhen Wisonic Medical Technology Co Lrd.	2023	U566-3602767	szt	1	WRZESIEŃ
15.	EKG	Opus	String	2023	ECGA2224808	szt	1	WRZESIEŃ
16.	Wózek Inwalidzki	Helix 2	Sunrice Medical	BRAK DANYCH	230233546916310	szt	1	WRZESIEŃ
17.	Nebulizator Inhalator	Monsun 1 MP1	P.P.U. Medbryt	8.03.2023	231007	szt	1	WRZESIEŃ
18.	Aparat HFNC	Hifent BH	BRAK DANYCH	2020	302010003200421197	szt	1	WRZESIEŃ
19.	Pulsoksymetr SP -20	Shenzhen Creative Industry Co Ltd	BRAK DANYCH	08.05.2019	XCU007RC003153	szt	1	LIPIEC
20.	Waga niemowlęca	Aparatura medyczna	SECA 336	2023	W100000012462015	szt	1	LIPIEC
21.	Waga kolumnowa	Aparatura medyczna	SECA 799	2023	10000001252760	szt	1	LIPIEC
22.	Pompa infuzyjna	Pilote A2PL	Fresenius Vial	2003	016093/18485145	szt	1	LIPIEC
23.	Pompa strzykawkowa	Alaris GH PLUS	Carefusion	2017	270015189	szt	1	LIPIEC
24.	Pompa strzykawkowa	Alaris GH PLUS	Carefusion	2017	270015187	szt	1	LIPIEC
25.	Pompa strzykawkowa	Alaris GH PLUS	Carefusion	2017	270015344	szt	1	LIPIEC
26.	Pulsoksymetr	SP-20	Shenzhen Creative Industry Co. Ltd	2019	CE0123	szt	1	LIPIEC
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
1.	Pulsoksymetr	Oxupleth	Novametrix	20.06.1905	77-425-4LR	szt	1	LIPIEC
2.	Zestaw reanimacyjny	Medic 5	Burdick	17.06.1905	30642	szt	1	LIPIEC
3.	Ssak elektryczny	NeklAskir30	Anmer Legionowo	29.06.1905	SN10B18	szt	1	LIPIEC
4.	Pulsoksymetr	Co2SMO z Kartografem	Novametrix	1987	80-2897	szt	1	LIPIEC
Oddział Wewnętrzny
1.	Kardiomonitor	Q7	Biolight	2020	Q071E013256	szt	1	LIPIEC
2.	Łóżko szpitalne Enterprise 5000X	E5X3FC003BCBOA	ArjoHuntleigh AB	2021	P0677082	szt	1	SIERPIEŃ
3.	Łóżko szpitalne Enterprise 5000X	E5X3FC003BCBOA	ArjoHuntleigh AB	2021	P0676860	szt	1	SIERPIEŃ
4.	Łóżko szpitalne Enterprise 5000X	E5X3FC003BCBOA	ArjoHuntleigh AB	2021	P0676861	szt	1	SIERPIEŃ
5.	Łóżko szpitalne Enterprise 5000X	E5X3FC003BCBOA	ArjoHuntleigh AB	2021	P0676863	szt	1	SIERPIEŃ
6.	Łóżko szpitalne Enterprise 5000X	E5X3FC003BCBOA	ArjoHuntleigh AB	2021	P0677086	szt	1	SIERPIEŃ
7.	Łóżko szpitalne Enterprise 5000X	E5X3FC003BCBOA	ArjoHuntleigh AB	2021	P0677090	szt	1	SIERPIEŃ
8.	Łóżko szpitalne Enterprise 5000X	E5X3FC003BCBOA	ArjoHuntleigh AB	2021	P0676864	szt	1	SIERPIEŃ
9.	Łóżko szpitalne Enterprise 5000X	E5X3FC003BCBOA	ArjoHuntleigh AB	2021	P0677088	szt	1	SIERPIEŃ
10.	Łóżko szpitalne Enterprise 5000X	E5X3FC003BCBOA	ArjoHuntleigh AB	2021	P0677087	szt	1	SIERPIEŃ
11.	Łóżko szpitalne Enterprise 5000X	E5X3FC003BCBOA	ArjoHuntleigh AB	2021	P0677084	szt	1	SIERPIEŃ
12.	Łóżko szpitalne Enterprise 5000X	E5X3FC003BCBOA	ArjoHuntleigh AB	2021	P0676859	szt	1	SIERPIEŃ
13.	Łóżko szpitalne Enterprise 5000X	E5X3FC003BCBOA	ArjoHuntleigh AB	2021	P0677089	szt	1	SIERPIEŃ
14.	Łóżko szpitalne Enterprise 5000X	E5X3FC003BCBOA	ArjoHuntleigh AB	2021	P0676857	szt	1	SIERPIEŃ
15.	Łóżko szpitalne Enterprise 5000X	E5X3FC003BCBOA	ArjoHuntleigh AB	2021	P0676862	szt	1	SIERPIEŃ
16.	Ssak urządzenie do odssysania wydzielin	F35	Fazzinii SL	2011	090005	szt	1	WRZESIEŃ
17.	Ssak Elektryczny	Victoria Versa	Tehand lublin	2009	V3909	szt	1	WRZESIEŃ
Blok Operacyjny
1.	Diatermia	ES350	Emed	2002	35171	szt	1	LIPIEC
2.	Diatermia	ES300	Emed	2005	30380	szt	1	LIPIEC
3.	Generator	GEN11	BRAK DANYCH	2011	1111125726	szt	1	SIERPIEŃ
4.	Generator	GEN11	BRAK DANYCH	2007	1111224207	szt	1	SIERPIEŃ
5.	Insuflator	BRAK DANYCH	Richard Wolf	2009	1100134631	szt	1	SIERPIEŃ
6.	Kolumna chirurgiczna	Movita	Drager	2018	ALSA-0453	szt	1	WRZESIEŃ
7.	Kolumna chirurgiczna	Model	Drager	2018	ALSA-0456	szt	1	WRZESIEŃ
8.	Kamera (zestaw z monitorem i źródłem światła)	5550101	Richard Wolf	2005	1100133458	szt	1	SIERPIEŃ
9.	Laparoskop artroskop – wyposażenie: STORZ	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	szt	1	SIERPIEŃ
	Monitor FSN FS – L3202D	D32218230012	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	szt	1
	Wózek aparaturowy	APAR/AR120-2S.Z-1296/18/01	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	szt	1
	Sterownik kamery TC300	VR789301	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	szt	1
	Głowica kamery TZ100	VR998490-H	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	szt	1
10.	Źródło światła power LED 201614RO	1100133446	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	szt	1	SIERPIEŃ
	Insuflator ui500	uR2505	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	szt	1
	Pompa endomat select VP120	VR743	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	szt	1
	Shaver unidrive art 2872320	TR4359	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	szt	1
	Mikrosilnik 28200DX	S4728	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	szt	1
	Sterownik S-pilot UP 501	TR1244	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	szt	1
11.	Monitor NDS-23	SC-WU23-A1511	NSD	2009	08-131289	szt	1	SIERPIEŃ
12.	Pompa histeroskopowa	BRAK DANYCH	Richard Wolf	2009	80527	szt	1	SIERPIEŃ
13.	Lampa operacyjna (sala chirurgiczna)	Polaris 100/200	Drager	2018	ASLB0130/0132	szt	1	WRZESIEŃ
14.	Lampa operacyjna (sala operacyjna)	Polaris 100/200	Drager	2018	ASLB0129/0131	szt	1	WRZESIEŃ
15.	Napęd ortopedyczny	S8CD	Stryker	2021	2113311703	szt	1	WRZESIEŃ
16.	Pompa laparoskopowa	2215	Richard Wolf	2009	92545	szt	1	WRZESIEŃ
1.	Stół operacyjny Alphaclassic Pro	1118.06KO	Maquet	2018	12580	szt	1	WRZESIEŃ
19.	Stół operacyjny Alphaclassic Pro	1118.06KO	Maquet	2018	12581	szt	1	WRZESIEŃ
20.	Stacja przeglądowa	Dicoim 24	Ultrviol	2018	20183014	szt	1	WRZESIEŃ
21.	Stacja przeglądowa	Dicoim 24	Ultrviol	2018	20183013	szt	1	WRZESIEŃ
22.	Ssak elektryczny Victoria Versa	Cheivon	Tehand	2006	7012018	szt	1	LIPIEC
23.	Ssak elektryczny Victoria Versa	Cheivon	Tehand	2006	5111296	szt	1	LIPIEC
24.	Zestaw do artroskopii	K179	Rudolph	2013	9130010	szt	1	WRZESIEŃ
25.	Wiertarka na sprężone powietrze	1MB3/8	Synthes Jacobs	2011	511605	szt	1	LIPIEC
26.	Wirówka	MPW 56	MPW	2012	10056043912	szt	1	LIPIEC
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
1.	Defibrylator (sala resuscytacji)	TEC-5631K	Nihon Kohden	2018	00031	szt	1	SIERPIEŃ
2.	Defibrylator	TEC-5631K	Nihon Kohden	2018	00029	szt	1	SIERPIEŃ
3.	Stacja dokująca Space station	8713140	Bbraun	2018	99814	szt	1	WRZESIEŃ
4.	Pompa strzykawkowa	Perfusor Space	Bbraun	2018	430346	szt	1	WRZESIEŃ
5.	Pompa strzykawkowa	Perfusor Space	Bbraun	2018	430332	szt	1	WRZESIEŃ
6.	Pompa strzykawkowa	Perfusor Space	Bbraun	2018	430370	szt	1	WRZESIEŃ
7.	Pompa infuzyjna	Infusomat Space	Bbraun	2018	510510	szt	1	WRZESIEŃ
8.	Stacja dokująca Space station	8713140	Bbraun	2018	99830	szt	1	WRZESIEŃ
9.	Pompa strzykawkowa	Perfusor Space	Bbraun	2018	430382	szt	1	WRZESIEŃ
10.	Pompa strzykawkowa	Perfusor Space	Bbraun	2018	430329	szt	1	WRZESIEŃ
11.	Pompa strzykawkowa	Perfusor Space	Bbraun	2018	430339	szt	1	WRZESIEŃ
12.	Pompa infuzyjna	Infusomat Space	Bbraun	2018	510479	szt	1	WRZESIEŃ
13.	Kardiomonitor (monitor funkcji życiowych)	SUM-7523	Nihon Kohden	2018	101006	szt	1	WRZESIEŃ
14.	Kardiomonitor (monitor funkcji życiowych)	SUM-7523	Nihon Kohden	2018	101029	szt	1	WRZESIEŃ
15.	Kardiomonitor (monitor funkcji życiowych)	SUM-7523	Nihon Kohden	2018	101391	szt	1	WRZESIEŃ
16.	Kardiomonitor (monitor funkcji życiowych)	SUM-7523	Nihon Kohden	2018	101390	szt	1	WRZESIEŃ
17.	Kolumna medyczna	Ponta-C	Drager	2018	ASLA-0145	szt	1	WRZESIEŃ
18.	Kolumna anestezjologiczna (sala A)	Movita	Drager	2018	ASLA-0454	szt	1	WRZESIEŃ
19.	Kolumna anestezjologiczna (sala B)	Movita	Drager	2018	ASLA-0455	szt	1	WRZESIEŃ
20.	Aparat do znieczuleń	Leon Plus	Heinen Lowenstein	2017	0200010HUL30107172	szt	1	LIPIEC
21.	Aparat do znieczuleń	Leon Plus	Heinen Lowenstein	2018	HUL31608076	szt	1	WRZESIEŃ
22.	Aparat wysokoprzepływowy HFNC	Hifent BH	Respircare	2020	302010003201026053	szt	1	LIPIEC
23.	Aparat wysokoprzepływowy HFNC	Hifent BH	Respircare		302010003200309047	szt	1	LIPIEC
24.	Aparat do znieczuleń	Fabius Tivo	Drager	2009	ASAK-0105	szt	1	WRZESIEŃ
25.	Defibrylator	TEC-5631K	Nihon Kohden	2020	80332	szt	1	WRZESIEŃ
26.	Kardiomonitor (monitor funkcji życiowych)	BSH-6701K	Nihon Kohden	2019	11341	szt	1	WRZESIEŃ
27.	Kardiomonitor	Infinity Delta	BRAK DANYCH	2017	6001582871	szt	1	SIERPIEŃ
28.	Kardiomonitor – monitor	BRAK DANYCH	Nihon Kohden	2017	113637	szt	1	SIERPIEŃ
29.	Pompa strzykawkowa	S1 Medima	Medima	2006	0100688/06	szt	1	WRZESIEŃ
30.	Pompa infuzyjna	P200	Ivac Medical System	1997	2001-20177	szt	1	SIERPIEŃ
31.	Respirator (transportowy)	Monnal T60	Air Liqwide Medical System	2018	Mt60-05760	szt	1	WRZESIEŃ
32.	Respirator (transportowy)	Monnal 760	Air Liqwide Medical System	2020	MT60-12895	szt	1	WRZESIEŃ
33.	Respirator (transportowy)	Monnal 760	Air Liqwide Medical System	2020	MT60-13213	szt	1	WRZESIEŃ
34.	Ultrasonograf (usg)	Clover 60	Shenzen Wisonic Medical Technology	2023	US66-3602767	szt	1	WRZESIEŃ
35.	Łóżko do intensywnej opieki Citadel	CSS22A4M2ABR0C	ArjoHuntleigh AB	2021	P0678840	szt	1	SIERPIEŃ
36.	Łóżko do intensywnej opieki Citadel	CSS22A4M2ABR0C	ArjoHuntleigh AB	2021	P0678842	szt	1	SIERPIEŃ
37.	Łóżko do intensywnej opieki Citadel	CSS22A4M2ABR0C	ArjoHuntleigh AB	2021	P0678841	szt	1	SIERPIEŃ
38.	Aparat EKG	Opus	BRAK DANYCH	2023	ECGA2224808	szt	1	WRZESIEŃ
39.	Dekontaminacja nadtlenkiem wodoru	KlaroFog	Klaromed	2023	79001/08/02	szt	1	WRZESIEŃ

*w cenie przeglądu proszę uwzględnić części zamienne, zgodnie z wymaganiami Producenta, np. wymiana akumulatorów (proszę opisać)

1. Ostateczny termin składania ofert: do 04.07.2024 r.
2. Termin realizacji Przeglądu Sprzętu Medycznego (LIPIEC) do 18.07.2024r.
3. Termin realizacji Przeglądu Sprzętu Medycznego (SIERPIEŃ) do 15.08.2024r.
4. Termin realizacji Przeglądu Sprzętu Medycznego (WRZESIEŃ) do 19.09.2024r.
5. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ogólnej wartości brutto zamówienia kosztów transportu (jeżeli występują) oraz części zamiennych (o ile występują).