## część 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 1 Krążki antybiotykowe, diagnostyczne, szczepy wzorcowe
Lp. | Rodzaj krążka | Opakowanie jedn. | Ilość opakowań (1 opak.= 50 kr.) | Cena jednostkowa netto za 50 kr. | Wartość netto | Vat % | Vat PLN | Wartość brutto | Nazwa handlowa /nr katalogowy*
1 | Krążki antybiotykowe zgodne do rutynowego oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów chorobotwórczych metodą dyfuzyjno-krążkową | 50 kr. | 1100
2 | Krążki antybiotykowe: nowe antybiotyki i oznaczanie mechanizmów oporności metodą dyfuzyjno-krążkową | 50 kr. | 150
3 | Bacytracyna - krążki bibułowe do identyfikacji Streptococcus pyogenes | 50 kr. | 4
4 | Optochina - krążki bibułowe do różnicowania szczepów Streptococcus pneumoniae | 50 kr. | 10
5 | Furazolidon - krążki bibułowe do różnicowania bakterii z rodzaju Staphylococcus od bakterii z rodzaju Micrococcus | 50 kr. | 12
6 | Nowobiocyna - krążki bibułowe do identyfikacji Staphylococcus saprophiticus | 50 kr. | 12
7 | XV - krążki bibułowe wysycone czynnikiem X (hematyną), czynnikiem V do wykrywania i izolacji pałeczek z rodzaju Haemophilus | 50 kr. | 5
8 | V - krążki bibułowe wysycone czynnikiem V przeznaczone do różnicowania pałeczek z rodzaju Haemophilus | 50 kr. | 5
9 | X - krążki bibułowe wysycone czynnikiem X przeznaczone do różnicowania pałeczek z rodzaju Haemophilus | 50 kr. | 5
10 | Testy (krążki) do wykrywania aktywności oksydazy | 50 kr. | 15
11 | Testy (krążki do wykrywania b-laktamazy | 50 kr. | 4
12 | Testy do różnicowania Enterococcus faecalis od Enterococcus faecium | 50 kr. | 4
13 | Testy do różnicowania Moraxella od Neisseria | 50 kr. | 2
14 | Testy do oznaczania MIC kolistyny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie (minimum 6 rozcieńczeń) wraz z wszystkimi niezbędnymi odczynnikami | 50 kr. | 8
15 | Escherichia coli ATCC 25922 | 2 szt. | 4
16 | E. coli ATCC 35218 | 2 szt. | 4
17 | E. coli NCTC 13846 | 2 szt. | 4
18 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 2 szt. | 4
19 | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | 2 szt. | 4
20 | Klebsiella pneumoniae ATCC BAA-2814 | 2 szt. | 4
21 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | 2 szt. | 4
22 | Staphylococcus aureus NCTC 12493 | 2 szt. | 4
23 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | 2 szt. | 4
24 | Enterococcus faecalis ATCC 51299 | 2 szt. | 4
25 | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | 2 szt. | 4
26 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | 2 szt. | 4
27 | Bacteroides fragilis ATCC 25285 | 2 szt. | 4
28 | Clostridium perfringens ATCC 13124 | 2 szt. | 4
29 | Clostridium perfringens DSM 25589 | 2 szt. | 4
30 | Candida parapsilosis ATCC 22019 | 2 szt. | 4
31 | Cryobank – zestaw 64 różnokolorowych sterylnych fiolek zawierających 25 koralików oraz hipertoniczny roztwór zapewniający przeżywalność mikroorganizmów - termin ważności 24 miesiące | 64 szt. | 2
| Razem | [8 empty] | 0
Umowa: 24 miesiące
dotyczy poz. 1 i 2;
Krążki do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki:
Zgodne z EUCAST i CLSI
Producent krążków musi posiadać certyfikat ISO 13485 i ISO 9001, deklaracje zgodności, certyfikaty kontroli jakości, karty charakterystyki substancji niebezpiecznej
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą raportu z badania krążków przeprowadzonego przez KORDL – zaoferowane krążki muszą być w raporcie
Krążki bibułowe o średnicy 6 mm, nasycone określonym stężeniem antybiotyku, pakowane w rurkach (fiolkach) po 50 szt., powinny posiadać termin ważności minimum12 miesięcy od daty dostawy,
Przeznaczone do oznaczania lekowrażliwoœci metodą dyfuzyjno-krążkową,
Wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta,
Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania: od -20 do +8C łącznie z antybiotykami b-laktamowymi,
Każda fiolka z krążkami musi być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu blister-pack z pochłaniaczem wilgoci,
Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć z obu jego stron symbol antybiotyku i stężenie w µg,
Etykieta na pojedynczej rurce (fiolce) musi zawierać: nazwę producenta, nazwę antybiotyku i jego symbol, stężenie antybiotyku w µg, nr serii, datê ważności, oznaczenie in vitro, oznaczenie CE, temperaturę przechowywania,
Możliwość zakupu już 1 rurki (fiolki) z danego antybiotyku,
Każda partia zamówionych krążków antybiotykowych powinna być zaopatrzona w certyfikat kontroli jakości,
Certyfikaty kontroli jakości powinny być dostępne na stronie internetowej oferenta,
Certikat kontroli jakości powinien zawierać:
A. nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności;
B. kontrolê stężenia antybiotyku na krążku,
C. kontrolę ze szczepami wzorcowymi wraz ze strefami podanymi w milimetrach dla każdego szczepu kontrolnego;
Zamówienie pocztą elektroniczną (podać adres e-mail)
Realizacja zamówienia do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
Dostawca pokrywa koszt dostawy, zapewnia właściwe warunki transportu (w szczególności odpowiednią temperaturę),
Reklamacje na piśmie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną – rozpatrzone w ciągu 3 dni od zgłoszenia,
*dot. kolumny nazwa oferowanego krążka antybiotykowego/nr katalogowy – dopuszcza się w zakresie poz. 1 i 2 dołączenie do oferty osobnego wykazu zawierającego wymagane przez Zamawiającego dane.
Dotyczy poz. 3-13
Krążki diagnostyczne
Krążki bibułowe nasycone określonym stężeniem substancji, pakowane w fiolkach po 50 szt.
Przeznaczone do wykonywania testów identyfikacyjnych,
Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol,
Możliwość zakupu już 1 fiolki z danego asortymentu krążków diagnostycznych,
Etykieta na pojedynczej fiolce powinna zawierać: nazwę producenta, nazwę krążka diagnostycznego i jego symbol, nr serii, datę ważności, oznaczenie in vitro, CE, temperaturę przechowywania,
Każda partia zamówionych krążków diagnostycznych powinna być zaopatrzona w certyfikat kontroli jakości,
Zamówienie faksem, poczt¹ elektroniczn¹ (podaæ adres e-mail)
Realizacja zamówienia do 3 dni roboczych od daty z³o¿enia zamówienia
Dostawca pokrywa koszt dostawy,
Reklamacje na piœmie, telefonicznie lub poczt¹ elektroniczn¹ – rozpatrzone w ci¹gu 3 dni od zg³oszenia
Wszystkie kr¹¿ki antybiotykowe powinny posiadaæ termin wa¿noœci minimum 12 miesiêcy,
Instrukcja użytkowania krążków diagnostycznych w języku polskim,
Dotyczy poz. 15-30
Szczepy wzorcowe
w postaci liofilizowanej, na wymazówkach, po 2 szt. w opakowaniu
przeznaczone do wewnętrznej kontroli jakości w laboratorium
szczepy powinny pochodzić z 2 pasażu
okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium
szczepy powinny być zaopatrzone w odpowiednie specyfikacje, certyfikaty kontroli jakości, karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
instrukcja postępowania ze szczepami wzorcowymi (tj., ożywianie, namnażanie, przechowywanie, bezpieczeñstwo) w języku polskim,
do oferty dołączyć przykładowy certyfikat, kartę charakterystyki oraz pisemne potwierdzenie, że szczepy wzorcowe pochodzą z 2 pasażu,
realizacja zamówienia 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
KRYTERIA OCENY:
100% cena

## część 2
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 2 Testy diagnostyczne
Lp. | Rodzaj podłoża, charakterystyka | Opakowanie jednostkowe | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto 1 opakowania | Wartość netto | Vat % | Vat PLN | Wartość brutto | Nazwa oferowanego preparatu/ objętość/nr katalogowy
1 | Zestaw lateksowy do wykrywania antygenów bakterii: Haemophilus influenzae typu b, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus gr. B, Neisseria meningitidid gr. A, Neisseria meningitidis gr. B/ E. coli K 1, Neisseria meningitidis gr. C, Y, W135 w płynach ustrojowych, w PMR, dodatnich posiewach krwi, wyhodowanych na płytce agarowej kolonii. Test ma zawierać wszystkie niezbędne odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do wykonania oznaczenia. | 25 ozn. | 4
2 | Szybki aglutynacyjny test lateksowy do identyfikacji Staph. aureus | 100 ozn. | 25
3 | Szybki aglutynacyjny test lateksowy do oznaczania paciorkowców grup: A, B, C, D, F, G (cały zestaw wraz z enzymem ekstrakcyjnym) | 50 ozn. | 20
4 | Szybki test lateksowy do identyfikacji szczepów Streptococcus pneumoniae | 50 ozn. | 4
5 | Zestaw do wytwarzania środowiska beztlenowego zawierający generator warunków beztlenowych z foliowymi torebkami | 10 szt. | 120
6 | Zestaw plastikowych klipsów do zamknięcia foliowych torebek z beztlenowcami | 5 szt. | 20
7 | Zestaw do wytwarzania środowiska beztlenowego zawierający generator warunków beztlenowych do pojemników 2,5 l | 10 szt. | 20
8 | Paski wskaźnikowe do określania warunków beztlenowych | 100 szt. | 10
9 | Zestaw do wytwarzania środowiska mikroaerofilnego do hodowli bakterii z rodzaju Campylobacter zawierający generator warunków mikroaerofilnych z foliowymi torebkami i klipsami do zamknięcia worków | 20 szt. | 10
10 | Zestaw do wytwarzania środowiska mikroaerofilnego do hodowli m. in.. bakterii z rodzaju Campylobacter zawierający generator warunków mikroaerofilnych do pojemników 2,5 l | 10 szt. | 4
11 | Zestaw do wytwarzania środowiska 5-6% CO2 zawierający generator warunków CO2 do pojemnika 2,5 l | 10 szt. | 20
12 | Pojemnik – słój do wytwarzania atmosfery beztlenowej o pojemności 2,5 l do 12 płytek Petriego wraz z pokrywą, stojakiem na płytki, uszczelką do pokrywy i klipsami do pokrywy (2 szt.) | słój | 2
13 | Szybki test probówkowy do wykrywania karbapenemaz klasy A, B i D u Enterobacteriacae i pałeczek Pseudomonas | 5 ozn. | 20
14 | Szybki test probówkowy do wykrywania karbapenemaz u Acinetobacter ssp. | 5 ozn. | 20
15 | Szybki test kasetkowy do wykrywania karbapenemaz m.in.. OXA-23, OXA-40/58 i NDM u Acinetobacter ssp. (czułość 99%, swoistość 98,5%) | 20 szt. | 10
Razem
umowa: 24 miesiące
Dotyczy poz. 1-4 i 15
Testy lateksowe do identyfikacji.
Każde opakowanie ma zawierać instrukcję użytkowania w języku polskim, tj.: metodykę, parametry, interpretację testu;
Etykieta testu powinna zawierać: nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, symbol katalogowy, informację techniczną, informację o zagrożeniach, oznaczenie wyrobu do diagnostyki in vitro;
Certyfikat kontroli jakości do każde dostawy;
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej – dostarczyć z pierwszą dostawą jeśli dotyczy (płyta CD/DVD lub plik pdf. Na adres poczty: mikrobiologia @zoz.wodzislaw.pl);
Termin ważności testów minimum 12 miesięcy;
KRYTERIA OCENY:
100% cena

## część 3
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 3 Drobny sprzęt laboratoryjny
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Opak jednostk. | Ilośc opakowań | Cena jedn. za jedno opak/ netto | Wartość netto | Vat % | Vat PLN | Wartość brutto | Numer katalogowy
1 | Sterylne szalki Petriego z polistyrenu o śr. 60 mm x 14 mm z żebrami wentylacyjnymi | 500 szt. | 2
2 | Sterylne szalki Petriego z polistyrenu o śr. 90 mm x 14 mm z żebrami wentylacyjnymi | 600 szt. | 1
3 | Pipety Pasteura z polietylenu niesterylne, dł. ok. 150 mm, poj. 3 ml z podziałką w pudełku z dozownikiem | 500 szt. | 4
4 | Pipety Pasteura z polietylenu niesterylne, dł. ok. 150 mm, poj. 1 ml z podziałką | 500 szt. | 4
5 | Sterylne ezy z zakończeniem prostym i oczkiem o pojemności 10 ul pakowane po 10-20 szt., opakowanie blister papierowo-foliowy | 100 szt. | 400
6 | Sterylne ezy z zakończeniem prostym i oczkiem o pojemności 1 ul pakowane po 10-20 szt., opakowanie blister papierowo-foliowy | 100 szt | 400
7 | Sterylne ezy z kulką i igłą pakowane po 20 szt., opakowanie blister papierowo- foliowy | 100 szt. | 10
8 | Ezy o poj., 1 ul,sterylne pakowane po 5 sztuk; opakowanie blister papierowo-foliowy | 100 szt. | 1
9 | Ezy bakteriologiczne 1ul/10ul pak. po 20 PS sterylne dwustronne | 100 szt | 10
10 | Głaszczka typu L (hokej) plastikowa sterylna - 90 stopni pak. po 5 szt, opakowanie blister papierowo-foliowy | 100 szt. | 1
11 | Końcówki do pipet o pojemności do 200 ml typ Eppendorf (żółte) niejałowe | 1000 szt. | 4
12 | Końcówki do pipet o pojemności do 200 ml typ Eppendorf (żółte) jałowe, pak. po 5 szt. | 100 szt. | 40
13 | Pipety serologiczne z PS 1 ml z podziałką co 0,1 ml, sterylne, pak. Indywidualnie | 250 szt. | 2
14 | Pipety serologiczne z PS 5 ml z podziałką, sterylne, pak. Indywidualnie | 250 szt. | 2
15 | Pipety serologiczne z PS 10 ml z podziałką, sterylne, pak. Indywidualnie | 250 szt. | 1
16 | Probówki laboratoryjne okrągłodenne z PS o pojemności 3 ml, Ø 12 mm, h 56 mm z korkiem i podziałką, sterylne | 100 szt. | 16
17 | Probówki laboratoryjne okrągłodenne z PS, z nakrętką sterylne, pakowane indywidualnie, o pojemności 11 ml, Ø 16 mm, h 100 mm, | 100 szt. | 4
18 | Probówki PS o poj 4 ml (12x75mm), bez kołnierza i podziałki, okrągłodenne | 1000 szt | 1
19 | Probówki laboratoryjne okrągłodenne z PS o pojemności 11 ml, (16x100mm), stożkowe, sterylne z korkiem | 250 szt. | 1
20 | Probówki PS 11 ml (16x100 mm) sterylne, okrągłodenne z podziałką i czerwonym, wciskanym korkiem, pakowane indywidualnie | 1000 szt | 1
21 | Probówki laboratoryjne okrągłodenne z PS o pojemności 10 ml, Ø 16 mm, h 100 mm z korkiem i podziałką, sterylne. | 250 szt. | 32
22 | Probówki laboratoryjne okrągłodenne z PS o pojemności 5 ml, Ø 12 mm, h 86-92 mm z korkiem i podziałką, sterylne. data ważności na każdej probówce, pakowane indywidualnie | 100 szt. | 80
23 | Probówki do mikroskopowego badania kału w parazytologii metodą zagęszczeniową - jednorazowe, plastikowe, zaopatrzone w pionowe, trójwymiarowe filtry: tłuszczowy i przesiewowy, wypełnione roztworem ekologicznym. Probówka zaopatrzona w specjalna uszczelkę powietrze-ciecz, uniemożliwiającą wyciek materiału potencjalnie zakażnego | 40 szt | 4
24 | Plastikowa prosta bagietka 120 - 130 mm | 100 szt. | 4
25 | Bagietka PS jeden koniec "łopatka", drugi "igła" | 1000 szt. | 1
26 | Pęsety laboratoryjne z ABS, długości 105mm, rozpiętość 12mm, pakowane indywidualnie, sterylne, o ostrym zakończeniu | 500 szt. | 1
27 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe 76 x 26 x 1mm, gładkie | 100 szt. | 60
28 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe 76x26x1 mm z polem do opisu | 100 szt. | 80
29 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 20x20 mm | 1000 szt | 2
30 | Olejek imersyjny do mikroskopii | 25-30 ml. | 10
Razem
Umowa: 24 miesiące
Drobny sprzęt laboratoryjny
zgodny z wymogami ustawy o wyrobach medycznych,
posiadający odpowiednie certyfikaty,
w przypadku zaoferowania produktów o innej liczbie szt. w opakowaniu, oferent zobowiązuje się do przeliczenia ilości i ceny na tą podaną w opisie przetargu
termin ważności oferowanych produktów: minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium,
termin dostawy produktów - 3 dni robocze;
Zamówienie pocztą elektroniczną (podać adres e-mail)
Do oferty dołączyć zdjęcia oferowanych produktów,
KRYTERIA OCENY:
100 % cena

## część 4
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 4 Barwniki do mikroskopii
Lp. | Rodzaj podłoża, charakterystyka | Opakowanie jednostkowe | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto 1 opakowania | Wartość netto | Vat % | Vat PLN | Wartość brutto | Nazwa oferowanego preparatu/ objętość/nr katalogowy
1 | Zestaw do barwienia Grama: fiolet krystaliczny, odbarwiacz, płyn Lugola, safranina lub fuksyna zasadowa - butelki z zakrętką z zakraplaczem | 4 x 250 ml | 10
2 | Fiolet krystaliczny | 1000 ml | 15
3 | Odbarwiacz | 1000 ml | 20
4 | Płyn Lugola | 1000 ml | 15
5 | Safranina | 1000 ml | 10
6 | Fuksyna zasadowa | 1000 ml | 10
6 | Razem
umowa: 24 miesiące
Barwniki do barwienia metodą Grama
Opakowanie jednostkowe 1000 ml, a w zestawie 4 x 250 ml,
Butelki w zestawie 4 x 250 ml zakończone zakrętką z zakraplaczem,
Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej do oferowanych barwników – dostarczyć wraz z pierwszą dostawą ( płyta CD/DVD),
Instrukcja użytkowania barwników – dostarczyć z każdą dostawą;
Termin ważności barwników: 12 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium,
Termin dostawy produktów - 3 dni robocze;
KRYTERIA OCENY:
100 % cena

## cześć 5
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 5 Dzierżawa aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów i zakup podłoży do aparatu wraz z dzierżawą klimatyzatora
Lp. | Nazwa produktu | Opakowanie jednostkowe | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego preparatu/ objętość/ numer katalogowy
1 | Identyfikacja bakterii Gram-dodatnich | 20 szt. | 50
2 | Identyfikacja bakterii Gram-ujemnych | 20 szt. | 75
3 | Identyfikacja bakterii z rodzaju Neisseria, Haemophilus | 20 szt. | 9
4 | Identyfikacja bakterii beztlenowych | 20 szt. | 30
5 | Identyfikacja drożdżaków | 20szt. | 18
6 | Lekowrażliwość ziarniaków Gram-dodatnich | 20szt. | 50
7 | Lekowrażliwość bakterii Gram-ujemnych | 20szt. | 75
8 | Lekowrażliwość bakterii Gram-ujemnych wieloopornych | 20 szt. | 20
9 | Lekowrażliwość drożdżaków | 20 szt. | 18
10 | Materiały zużywalne do testów z pozycji 1-9* | nd. | 1
Razem
*rozszerzyć tabelę asortymentowo-cenową o konieczne materiały zużywalne
umowa na 36 miesięcy
Lp. | Typ opłaty | jednostka miary | ilość rat | rata miesięczna netto | Wartość netto | Vat % | Vat PLN | Wartość brutto | Nazwa aparatu
1 | Dzierżawa aparatu używanego z pełną gwarancją i serwisem | 1 szt. | 36
2 | Dzierżawa klimatyzatora z pełną gwarancją i serwisem | 1 szt. | 36
Razem
umowa: 36 miesięcy
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. PARAMETRY APARATU WYMAGANE:
1 | Zamawiający wymaga: analizator wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku składający się z: modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem i drukarki,
czytnika kodów kreskowych, UPS.
2 | Ilość miejsc inkubacyjno-pomiarowych w aparacie: nie więcej niż 30.
3 | Mały ciężar aparatu – do 80 kg.
4 | System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości, umożliwiający rejestrację i archiwizację informacji o pacjentach, kontrolę jakości badań, odczyt
i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację.
5 | Graficzna wersja oprogramowania w języku polskim pracująca w systemie Windows
6 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań, tj.: napełnianie paneli, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie paneli po zakończonym odczycie w obrębie aparatu.
7 | Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej (densytometr).
8 | Możliwość automatycznego przesyłu danych pomiędzy densytometrem a analizatorem w celu zapewnienia większego stopnia spójności pomiarowej.
9 | Wprowadzanie danych o próbie czytnikiem kodów kreskowych.
10 | Możliwość dwukierunkowej transmisji danych i komunikacji aparatu z systemem informatycznym zewnętrznym.
11 | Możliwość zabezpieczenia danych przed utratą poprzez zgrywanie na zewnętrzny nośnik.
12 | Kolorymetryczna metoda identyfikacji.
13 | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości.
14 | Instrukcja obsługi urządzenia oraz opisy paneli w języku polskim wraz z dostawą aparatu
15 | Bezpłatne przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi aparatu.
16 | Pełna gwarancji na czas trwania umowy, tj. 36 miesięcy
17 | Przeglądy okresowe (przynajmniej raz na rok) i naprawa aparatu wykonywane bezpłatnie w ramach gwarancji.
18 | W przypadku awarii analizatora dłuższej niż 5 dni – wstawienie analizatora zastępczego.
19 | Wykonawca wraz z instalacją aparatu dostarcza paszport techniczny urządzenia
20 | Dołączyć do oferty co najmniej 3 opinie użytkowników z polskich laboratoriów pracujących na aparacie minimum 12 miesięcy dla potwierdzenia jakości aparatu
do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów.
21 | Czas reakcji serwisu w dni robocze - 24h
22 | Dzierżawa – 36 miesięcy
II. PARAMETRY PANELI (TESTÓW) WYMAGANE:
1 | Oznaczenie identyfikacji i lekowrażliwości na oddzielnych panelach (testach)
2 | Panele identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane.
3 | Panele identyfikacyjne i antybiogramowe zaopatrzone w unikatowy fabryczny kod kreskowy.
4 | Po napełnieniu panele szczelnie zamknięte, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym.
5 | Panele automatyczne zamykane w systemie, bez udziału użytkownika.
6 | Możliwość identyfikacji następujących drobnoustrojów (ponad 400 gatunków): bakterie gram-ujemne, bakterie gram-dodatnie, bakterie wymagające: Neisseria spp., Haemophilus spp. bakterie beztlenowe i Corynebacterium spp. Grzyby drożdżopodobne.
7 | Możliwość oznaczania lekowrażliwości następujących drobnoustrojów: bakterie gram-ujemne, bakterie gram-dodatnie, grzyby drożdżopodobne.
8 | Średni czas uzyskania wyniku identyfikacji większości drobnoustrojów: 6-8 godz.
9 | Średni czas uzyskania wyniku lekowrażliwości większości drobnoustrojów: 6-8 godz.
10 | Wynik oznaczenia wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S,I,R)
11 | Interpretacja wrażliwości drobnoustrojów zgodnie z wytycznymi EUCAST i CLSI
12 | Możliwość oznaczenia następujących mechanizmów oporności: MRSA, MRSE,MRCNS, GISA, HLAR, VRE, MLSb, ampC, ESBL, oraz informacja o podejrzeniu
wytwarzania karbapenemaz potwierdzona wydrukiem z aparatu.
13 | Zaawansowany system ekspertowy przygotowany w oparciu o bazę wiedzy z aktualnych światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności.
14 | Interpretacja wyników przez system ekspertowy wraz z podaniem wskazówek terapeutycznych.
15 | Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu.
16 | Panele definiowane przez użytkownika wprowadzane do systemu
17 | Możliwość dodawania przez użytkownika komentarzy wprowadzanych do systemu
18 | Minimalny termin ważności paneli biochemicznych - 6 miesięcy.
19 | Minimalny termin ważności materiałów zużywalnych – 9 miesięcy.
20 | Instrukcje wykonania paneli w języku polskim dostarczyć wraz z pierwszą dostawą; możliwość dostępu do aktualnych instrukcji przez stronę internetową wykonawcy;
21 | Wykonawca zobowiązuje się do darmowych aktualizacji oprogramowania.
22 | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych szkoleń personelu laboratorium dotyczących nowych wersji oprogramowania, metodyki wykonywania paneli biochemicznych.
23 | Dostawca zobowiązuje się dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznej do oferowanych produktów spełniające wymagania przepisów WE 1907/2006
(REACH) – dostarczyć wraz z pierwszą dostawą na płycie CD (jeśli dotyczy);
24 | Certyfikaty kontroli jakości do oferowanych produktów dostępne na stronie internetowej producenta - dostarczyć przykładowe certyfikaty wraz z ofertą.
25 | Możliwość podpisania aneksu do umowy w przypadku pojawienia się nowych lub udoskonalonych paneli do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów;
26 | Możliwość wymiany aparatu na aparat o większej pojemności paneli, w przypadku znacznego zwiększenia ilości wykonywanych badań;
27 | Oznaczenie CE
28 | Zamówienie pocztą elektroniczną – podać adres poczty elektronicznej.
29 | Realizacja zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
30 | Dostawa bezpośrednio do siedziby laboratorium, adres; ul. 26 Marca 164, 44-300 Wodzisław Śl.
31 | Dostawca pokrywa koszt dostawy
32 | umowa na 36 miesięcy
Niespełnienie któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty.
KRYTERIA OCENY:
60% CENA
40% JAKOŚĆ – PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE:
Lp. | PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE | PUNKTACJA | OFERROWANY PARAMETR
1 | Testy biochemiczne i antybiotyki w postaci liofilizatu na panelach testowych, bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników do wywołania reakcji biochemicznej | TAK – 10 PKT. NIE – 0 PKT.
2 | Analizator pracujący w sposób ciągły (całą dobę), z możliwością dostawienia kolejnych testów w wolne miejsca inkubacyjno-pomiarowe; | TAK – 10 PKT. NIE – 0 PKT.
3 | Waga 1 testu poniżej 20 gramów | TAK – 10 PKT. NIE – 0 PKT.
4 | Wymiary modułu inkubacyjno-pomiarowego nie większe niż (wys./gł./szer.) 80x80x80 cm. | TAK – 10 PKT. NIE – 0 PKT.
W celu potwierdzenia wszystkich wymaganych parametrów należy załączyć do oferty dokumenty od producenta, katalogi, ulotki w języku polskim.
Wykonawca wraz z dostawą aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości zobowiązuje się do dostarczenia, montażu i serwisowania przez okres dzierżawy, tj. 36 miesięcy urządzenia klimatyzacyjnego. Powierzchnia pomieszczenia, w której będzie znajdować się aparat wynosi 14,94 m2.
po zakończeniu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo pierwokupu urządzenia za cenę 100 zł netto

## część 6
Część 6
Dostawa podłoży do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu do posiewów krwi
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego preparatu/ objętość/ numer katalogowy
1 | Podłoża do hodowli bakterii, grzybów w warunkach tlenowych z krwi i płynów ustrojowych od pacjentów w trakcie antybiotykoterapii | Butelka | 4500
2 | Podłoża do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych z krwi i płynów ustrojowych od pacjentów w trakcie antybiotykoterapii | Butelka | 4500
3 | Podłoża pediatryczne do hodowli drobnoustrojów z krwi umożliwiające pobranie minimalnej ilości krwi 0,5 - 3 ml | Butelka | 2000
4
5
Razem:
umowa na 36 miesięcy
Lp. | Typ opłaty | jednostka miary | Ilość opłat | opata miesięczna netto | Wartość netto | Vat % | Vat PLN | Wartość brutto | Nazwa aparatu
1 | Dzierżawa aparatu używanego wraz z pełną gwarancją i serwisem | 1 szt. | 36
Razem
umowa: 36 miesięcy
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. PARAMETRY APARATU I PODŁOŻY
1 | Aparat używany wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku wraz z wbudowanym komputerem i ekranem dotykowym, z oprogramowaniem w wersji graficznej (posługujący się ikonami)
2 | Ilość miejsc inkubacyjno-pomiarowych w aparacie: nie mniej niż 60, nie więcej niż 120
3 | Hodowla drobnoustrojów i detekcja ich wzrostu w obrębie jednego aparatu
4 | Analizator i odczynniki wyłącznie od jednego producenta
5 | Utrzymanie stałej temperatury oraz zachowanie ciągłości pomiarów
6 | Całodobowe monitorowanie prób z natychmiastowym powiadomieniem o wyniku dodatnim – sygnał dźwiękowy i świetlny.
7 | Odczyt badanych próbek w aparacie poprzez system fotodetektorów min. co 10 min.
8 | Wprowadzanie danych o próbie czytnikiem kodów kreskowych
9 | Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez użytkownika, a nie przez aparat, w tym możliwość wyłączenia pojedynczej celi pomiarowej w razie awarii
10 | Możliwość dwukierunkowej transmisji danych i komunikacji z systemem informatycznym laboratorium mikrobiologicznego
11 | Zabezpieczenie danych przed utratą poprzez zgrywanie na zewnętrzny nośnik
12 | Instrukcja obsługi urządzenia oraz opisy podłoży w języku polskim wraz z dostawą aparatu
13 | Bezpłatne przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi aparatu.
14 | Okres gwarancji na czas trwania umowy, tj. 36 miesięcy
15 | Przeglądy okresowe (przynajmniej raz na rok) i naprawa aparatu wykonywane bezpłatnie w ramach gwarancji
16 | Wykonawca wraz z instalacją aparatu dostarcza paszport techniczny urządzenia
17 | Dołączyć do oferty co najmniej 5 opinii użytkowników z polskich laboratoriów pracujących na aparacie minimum 36 miesięcy dla potwierdzenia jakości aparatu do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych oraz podłoży
18 | Czas reakcji serwisu w dni robocze - 24- 48 h
19 | Dzierżawa – 36 miesięcy
II. PARAMETRY PODŁOŻY
1 | Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe
2 | Podłoża z inhibitorami antybiotyków do hodowli drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych.
3 | Podłoża pediatryczne
4 | Możliwość hodowli bakterii i grzybów w jednym podłożu
5 | Czułość analityczna/próg wykrywalności: poniżej 6 CFU/butelkę potwierdzone instrukcją używania producenta w języku polskim.
6 | Dostępne podłoża do hodowli krwi i innych płynów ustrojowych potwierdzone instrukcją używania producenta w j. polskim
7 | Możliwość preinkubacji pobieranych materiałów przed włożeniem do aparatu – potwierdzone informacją w instrukcji używania producenta.
8 | Podłoża do hodowli drobnoustrojów z tworzywa sztucznego, nie ulegające pęknięciu, przechowywane w temperaturze pokojowej
9 | Butelki zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki z posiewu krwi
10 | Minimalny termin ważności podłoży – 6 miesięcy
11 | Szkolenie personelu medycznego dotyczące procedur pobierania krwi na posiew i transportu butelek po instalacji aparatu
12 | Karty chrakterystyki dostępne na stronie producenta
13 | Certyfikat Kontroli Jakości dostępne na stronie producenta
14 | Termin dostaw podłoży mikrobiologicznych - do 3 dni roboczych.
Spełnienie warunków granicznych należy potwierdzić materiałami informacyjnymi oraz procedurami /instrukcjami producenta – kopie dołączyć do oferty.
Niespełnienie któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty.
KRYTERIA OCENY:
60% CENA
40% JAKOŚĆ – PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE:
Lp. | PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE | PUNKTACJA | OFERROWANY PARAMETR
1 | Możliwość posiewu małych objętości krwi minimum 0,5 ml – potwierdzone zapisem w instrukcji używania producenta w j. polskim | TAK – 10 PKT. NIE – 0 PKT.
2 | Jednoznaczne określenie w oprogramowaniu statusu butelek anonimowych (określenie jako butelki pozytywne i butelki negatywne) | TAK – 10 PKT. NIE – 0 PKT.
3 | Maksymalna/optymalna objętość krwi w mililitrach jednakowa dla wszystkich butelek oferowanych dla pacjentów dorosłych | TAK – 10 PKT. NIE – 0 PKT.
4 | Łatwa wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu na podstawie jednoznacznej zmiany zabarwienia czujnika w charakterystycznym dla oka ludzkiego kolorze pozwalającym na określenie próby preinkubowanej jako wstępnie dodatniej lub ujemnej | TAK – 10 PKT. NIE – 0 PKT.
W celu potwierdzenia wszystkich wymaganych parametrów należy załączyć do oferty dokumenty od producenta, katalogi, instrukcje w języku polskim.