ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJACYCH ŚCIEKI DESZCZOWE POCHODZĄCE Z PASA DRÓG WOJEWÓDZKICH AMINISTROWANYCH PRZEZ MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Z PODZIAŁEM NA 9 ZADAŃ

Zadanie Nr 1

Rejon Drogowy Gostynin – Płock, Obwód Drogowy w Gostyninie

| L.p. | Nr drogi | Pikietaż/ strona/ miejscowość/ gmina | Typ urządzenia (separator, piaskownik, urządzenie zintegrowane) | Parametry urządzenia (pojemność, typ, filtra, model, przepustowość, itp.) | Ilość przeglądów okresowych w roku | Ilość m³ nieczystości przeznaczonych do utylizacji z danego urządzenia | Książka eksploatacji urządzenia (jest/nie ma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 265 | 43+500 /L /Gostynin /Gostynin | AWS S | 7500 | 2 | 5,6 | Jest |
| 2 | 265 | 43+500 /L /Gostynin /Gostynin | AWS SK800 | 4200 | 2 | 3,2 | Jest |
| 3 | 573 | 15+580 /P /Gostynin /Gostynin | osadnik AWAS -S | 7500 | 2 | 5,6 | Jest |
| 4 | 573 | 15+580 /P /Gostynin /Gostynin | separator AWAS-SK | 2500 | 2 | 1,9 | Jest |
| 5 | 573 | 15+590 /P /Gostynin /Gostynin | osadnik AWAS -S | 7500 | 2 | 5,6 | Jest |
| 6 | 573 | 15+590 /P /Gostynin /Gostynin | separator AWAS-SK | 2500 | 2 | 1,9 | Jest |
| 7 | 581 | 9+150 /P /Gostynin /Gostynin | osadnik AWAS -S | 7500 | 2 | 5,6 | Jest |
| 8 | 581 | 9+150 /P /Gostynin /Gostynin | AWAS -SK | 2500 | 2 | 1,9 | Jest |
| 9 | 577 | 0+810 /L /Ląck / Łąck | zintegrowany SEKOTW-B NG3/30 | 650 | 2 | 0,5 | Jest |
| 10 | 577 | 1+070 /L /Ląck / Łąck | zintegrowany SEKOTW-B NG3/15 | 650 | 2 | 0,5 | Jest |
| 11 | 577 | 1+511 /L /Ląck / Łąck | zintegrowany SEKOTW-B NG 6/60 | 1400 | 2 | 1,1 | Jest |
| 12 | 577 | 1+510 /L /Ląck / Łąck | zintegrowany SEKOTW-B NG3/30 | 650 | 2 | 0,5 | Jest |
| 13 | 577 | 1+746 /L /Ląck / Łąck | zintegrowany SEKOTW-B NG 8/80 | 1600 | 2 | 1,2 | Jest |
| 14 | 577 | 5+020 /L /Zdwórz / Łąck | Zintegrowane MAKOH-II-B NG20/200-4000 | 2000 | 2 | 1,5 | Jest |
| 15 | 573 | 0+350 /L Nowy Duninów/ Nowy Duninów | Separator FSL-Z-10/100 | Przepustowość 10-100 dm3/m | 2 | 1,0 | Jest |
| 16 | 573 | 0+350 /L Nowy Duninów/ Nowy Duninów | Piaskownik OS-O_2500/10 | Pojemność 2,5 m3 | 2 | 1,0 | Jest |

Rejon Drogowy Gostynin – Płock, Obwód Drogowy w Sannikach

| L.p. | Nr drogi | Pikietaż/ strona/ miejscowość/ gmina | Typ urządzenia (separator, piaskownik, urządzenie zintegrowane) | Parametry urządzenia (pojemność, typ, filtra, model, przepustowość, itp.) | Ilość przeglądów okresowych w roku | Ilość m³ nieczystości przeznaczonych do utylizacji z danego urządzenia | Książka eksploatacji urządzenia (jest/nie ma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 575 | 7+620 /L /Dobrzyków /Gąbin | zintegrowany SEKOTW-B NG 10/100 | 1000 | 2 | 0,8 | Jest |
| 2 | 575 | 8+270 /L /Dobrzyków /Gąbin | Zintegrowane MAKOH-II-B NG20/200 | 2000 | 2 | 1,5 | Jest |
| 3 | 583 | Km 16+025, str. P, Gm. Pacyna, m. Pacyna | Separator PWS30/300 | 2000 | 2 | 1,0 | Jest |
| 4 | 575 | Km 9+640, str. L, Gm. Gąbin, m. Nowa Korzeniówka | Separator koalescencyjny KSKBII 10/100/315 | Pojemność 1300 l | 2 | 0,7 | Jest |
| 5 | 583 | Km 22+037, str. P, m. Lwówek, gm. Sanniki | Separator Lamelowy ESL-Z 10/100 | Przepustowość 10-100 dm3 /m | 2 | 1,0 | Jest |
| 6 | 583 | Km 22+037, str. P, m. Lwówek, gm. Sanniki | Osadnik EOS 1200 | 1,2 m3 | 2 | 1,0 | Jest |
| 7 | 583 | Km 24+420, str. L, m. Lwówek, gm. Sanniki | Separator Lamelowy ATOL-OH 50/500 | Przepustowość 50-500 l/s | 2 | 1,54 | Brak |

Rejon Drogowy Gostynin – Płock, Obwód Drogowy w Bielsku

| L.p. | Nr drogi | Pikietaż/ strona/ miejscowość/ gmina | Typ urządzenia (separator, piaskownik, urządzenie zintegrowane) | Parametry urządzenia (pojemność, typ, filtra, model, przepustowość, itp.) | Ilość przeglądów okresowych w roku | Ilość m³ nieczystości przeznaczonych do utylizacji z danego urządzenia | Książka eksploatacji urządzenia (jest/nie ma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 555 | 3+100/ P/ Radotki/ Brudzeń Duży | Stejax | 1500 | 2 | 1,1 | jest |
| 2 | 540 | Km 0+040, str. L, Gm. Bielsk, M. Bielsk | ESL-H10/100/1000 | pojemność 1000 litrów | 2 | 0,5 | Jest |
| 3 | 541 | Km 101+292, str. P, Gm. Mochowo, M. Mochowo | osadnik OS1200/1,5 separator ESL 20/200 | 1200 2000 | 2 | 1,6 | Jest |
| 4 | 559 | Km 30+948, str. L, Gm. Brudzeń Duży, m. Brudzeń Duży | separator koalescencyjny NG15/150 | pojemność 1800 litrów | 2 | 0,9 | Jest |
| 5 | 559 | Km 30+963, str. L, Gm. Brudzeń Duży, m. Brudzeń Duży | separator koalescencyjny NG6/60 | pojemność 1000 litrów | 2 | 0,5 | Jest |
| 6 | 559 | Km 31+521, str. L, Gm. Brudzeń Duży, m. Brudzeń Duży | separator koalescencyjny NG3/30 | pojemność 600 litrów | 2 | 0,3 | Jest |
| 7 | 559 | Km 31+542, str. L, Gm. Brudzeń Duży, m. Brudzeń Duży | separator koalescencyjny NG10/100 | pojemność 1300 litrów | 2 | 0,7 | Jest |
| 8 | 541 | Km 101+575, str. Prawa, gmina Mochowo | Separator ECOII 15/2,5 | Pojemność 1500 litrów | 2 | 1,1 | Jest |
| 9 | 599 | 37+500, str. Prawa, m. Sikórz, gm. Brudzeń Duży | Osadnik ACO CS8000 | 8000 | 2 | 3,0 | Jest |
| 10 | 559 | 37+300 /P Sikórz/ Brudzeń Duży | Piaskownik ACO CS8000 | Pojemność 3 m3 | 2 | 2,0 | Jest |

Zadanie Nr 2

Rejon Drogowy Ciechanów, Obwód Drogowy w Grudusku

| Lp. | Nr drogi | Pikietaż /strona/ miejscowość/gmina | Typ urządzenia (separator, piaskownik, urządzenie zintegrowane) | Parametry urządzenia | Ilość przeglądów okresowych w roku | Ilość m³ nieczystości przeznaczonych do utylizacji z danego urządzenia | Książka eksploatacji urządzenia (jest/nie ma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 544 | 76+794l ul. Warszawska w m. Mława (przy rzece Seracz) | PUR-KB-20/200(4000) | Osadnik wewnętrzny o poj. 4,0m3 | 2 | 4,0 | Jest |
| 2 |  | 77+545p ul. Warszawska m. Mława (przy Państwowej Szkole Zawodowej) | SEP3/30-1-1,0 | Osadnik wewnętrzny o poj. 1,0m3 | 2 | 1,0 | Jest |
| 3 |  | 77+557 p ul. Warszawska m. Mława (przy Państwowej Szkole Zawodowej) | SKG 30BP | Osadnik wewnętrzny o poj. 3,96m3 | 2 | 4,0 | jest |
| 4 |  | 82+755l m. Szydłowo (przed rzeką Gedniówka) | SEP 20-1-4,0 | Osadnik wewnętrzny o poj. 4,0m3 | 2 | 4,0 | jest |
| 5 |  | 82+765l m. Szydłowo (za rzeką Gedniówka) | SEP 40-1-4,5 | Osadnik wewnętrzny o poj. 4,0m3 | 2 | 4,0 | jest |
| 6 |  | 87+112l m. Nosarzewo Borowe | STAR SK-40 | Osadnik wewnętrzny o poj. 9,1m3 | 2 | 9,1 | Jest |
| 7 |  | 94+553l ul. Konopnickiej m. Grudusk | AWAS-SK-400 | Osadnik wewnętrzny o poj. 5,0m3 | 2 | 5,0 | Jest |
| 8 | 616 | 28+078 p ul. Ciechanowska m. Grudusk | SEP 20/200-1-4,0 | Osadnik wewnętrzny o poj. 4,0m3 | 2 | 1,0 | Jest |
| 9 |  | 3+399 m. Krzynowłoga Wielka, gm. Chorzele | Separator ECO-K-30/150-6,0 | Osadnik wewnętrzny 6,0 m3 | 2 | 6,0 | Jest |
| 10 |  | 24+251 / P / Rąbież Gruduski / gm. Grudusk | SEP 10/100 | osadnik wewnętrzny o poj. 3,6 m3 | 2 | 3,6 | Jest |
| 11 |  | 26+305 / L / Grudusk, ul. Kolejowa - skrzyż. z ul. Polną / gm. Grudusk | SEP 10/100 | osadnik wewnętrzny o poj. 3,6 m3 | 2 | 3,6 | Jest |
| 12 |  | 26+700 / P / Grudusk, ul. Kolejowa, przejazd kolejowy / gm. Grudusk | SEP 10/100 | osadnik wewnętrzny o poj. 3,6 m3 | 2 | 3,6 | Jest |
| 13 | 544 | 95+150 / L / Grudusk, ul. St. Żeromskiego / gm. Grudusk | SEP 20/200-1-4,0 | osadnik wewnętrzny o poj. 4,0 m3 | 2 | 4,0 | Jest |
| 14 |  | 105+850 / L /Chojnowo / gm. Czernice Borowe | SEP 50/500-1-7,0 | osadnik wewnętrzny o poj. 7,0 m3 | 2 | 7,0 | Jest |
| 15 | 616 | 19+877 / L / Rzęgnowo / gm. Dzierzgowo (przy zbiorniku odparowującym) | AQAFIX KBP 20/200 | osadnik wewnętrzny o poj. 2,0 m3 | 2 | 2,0 | Jest |
| 16 | 616 | 19+877 / L / Rzęgnowo / gm. Dzierzgowo (przy zbiorniku odparowującym) | osadnik PUR-O-5,34-2,0/2,70-400 | osadnik wewnętrzny o poj. 5,0 m3 | 2 |  | Jest |
| 17 | 616 | 27+650 / P / Grudusk / gm. Grudusk (ul. Ciechanowska 60) | SEKOTW-B CE 10/100-2,0 | osadnik wewnętrzny o poj. 2,0 m3 | 2 |  | Jest |
| 18 | 616 | 27+658 / P / Grudusk / gm. Grudusk (ul. Ciechanowska 60) | SEKOTW-B CE 10/100-2,0 | osadnik wewnętrzny o poj. 2,0 m3 | 2 |  | Jest |
| 19 | 544 | 77+140 / P / miasto Mława (ul. Warszawska 46A) | SEKOTW-B CE 15/150-1,5 | osadnik wewnętrzny o poj. 1,5 m3 | 2 |  | Jest |

Rejon Drogowy Ciechanów, Obwód Drogowy w Żurominie

| Lp. | Nr drogi | Pikietaż /strona/ miejscowość/gmina | Typ urządzenia (separator, piaskownik, urządzenie zintegrowane) | Parametry urządzenia | Ilość przeglądów okresowych w roku | Ilość nieczystości | Książka eksploatacji urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 541 | 38+820l (skrzyżowanie z drogą powiatową do m. Nick) | ECO-K 15/150-2,0 | Osadnik wewnętrzny o poj. 2,0m3 | 2 | 2,0 | Jest |
| 2 |  | Odc. od 77+900 do 78+095l ul. Sierpecka w m. Rościszewo (za cmentarzem) | Studnia osadnikowa |  | 2 | 1,0 | jest |
| 3 | 561 | 16+445p ul. Żuromińska m. Zawidz Kościelny (wjazd do m. Zawidz od strony m. Bieżuń) | SEP 10/100-1-2,0 | Osadnik wewnętrzny o poj. 2,0m3 | 2 | 2,0 | Jest |
| 4 |  | Odc. od 17+180 do 17+925l ul. Warszawska w m. Zawidz Kościelny (skrzyżowanie do m. Raciąż) | SEP 15/150-1-3,0 | Osadnik wewnętrzny o poj. 3,0m3 | 2 | 3,0 | Jest |
| 5 | 563 | Odc. od 38+900 do 39+400l m. Zielona | SEP 10/100-1-2,0 | Osadnik wewnętrzny o poj. 2,0m3 | 2 | 2,0 | Jest |
| 6 |  | Odc. od 39+400 do 40+690p m. Zielona (na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej) | SEP 30/300-1-6,0 | Osadnik wewnętrzny o poj. 6,0m3 | 2 | 6,0 | Jest |
| 7 |  | Odc. od 40+690 do 40+945p m. Zielona (przy skrzyżowaniu do m. Kosowo) | SEP 10/100-1-2,0 | Osadnik wewnętrzny o poj. 2,0m3 | 2 | 2,0 | Jest |
| 8 |  | 26+336l ul. Kopernika w m. Raczyny) | Studnia osadnikowa |  | 1 | 1,0 | Jest |
| 9 |  | 30+701p w m. Poniatowo za mostem) | Studnia separacyjna Φ 1500 |  | 2 | 1,0 | jest |
| 10 |  | 30+701p w m. Poniatowo za mostem) | Studnia osadnikowa |  | 2 | 1,0 | Jest |
| 11 |  | km 33+982l ul. Wyzwolenia w m. Żuromin (skrzyżowanie typu rondo z ul. Towarową – obwodnica) | AWAS SK 20/200 | Osadnik wewnętrzny o poj. 5,0m3 | 2 | 5,0 | Jest |
| 12 |  | km 33+855 ul. Wyzwolenia w m. Żuromin (skrzyżowanie typu rondo z ul. Towarową – obwodnica) | Osadnik piaskowy |  | 2 | 1,0 | Jest |
| 13 | 563 | Km 36+779 st. Lewa m. Dąbrowa | Separator lamelowy 10/100 | Osadnik wewnętrzny o poj. 1,35 m3 | 2 | 1,4 | jest |
| 14 | 541 | Km 86+735 / P / Sierpc / gm. Sierpc - miasto | ESK-B II 40/400/6,0 | osadnik wewnętrzny o pojemności 6,0 m3 | 2 | 6,0 | jest |
| 15 | 563 | Km 28+936 / L / Będzymin / gm. Żuromin | SB50K-25-54-300N | osadnik wewnętrzny o pojemności 5,4 m3 | 2 | 5,4 | jest |
| 16 | 563 | 45+722 / P / Kuczbork / gm. Kuczbork-Osada | PUR-K-30/300 (6000) | osadnik wewnętrzny o pojemności 6,0 m3 | 2 | 6,0 | jest |
| 17 | 561 | 0+235 / L / Bieżuń, ul. Kościelna / gm. Bieżuń | SEP 6/60-1-1,2 | osadnik wewnętrzny o poj. 1,2 m3 | 2 | 1,2 | jest |
| 18 | 563 | 31+485 / L / Poniatowo, ul. Rypińska / gm. Żuromin | SEP 10/100-1-2,0 | osadnik wewnętrzny o poj. 2,0 m3 | 2 | 2,0 | jest |
| 19 | 563 | 19+214/ L / Jasiony / gm. Lubowidz | WIROSP-OS NG 30/3,5 | Osadnik 3,5 m3 | 2 | 6,5 | Jest |
| 20 | 563 | 65+387/ P / Parcele Łomskie / gm. Lipowiec Kościelny | NIXOR NKOB 10/100/3000 | Poj. Czynna osadnika 3,5 m3, całkowita 4,3 m3 | 2 | 4,3 | Jest |
| 21 | 563 | 54+920p m. Lipowiec Kościelny (droga wewnętrzna od strony wjazdu od m. Żuromin) | SEP 50/500-1-7,0 | Osadnik wewnętrzny o poj. 7,0m3 | 2 | 7,0 | Jest |
| 22 | 563 | 55+410l m. Lipowiec Kościelny (przy boisku szkolnym) | SEP 50/500-1-7,0 | Osadnik wewnętrzny o poj. 7,0m3 | 2 | 7,0 | Jest |
| 23 | 563 | 56+565l m. Lipowiec Kościelny (przy wyjeździe z m. Lipowiec Kościelny w kierunku m. Mława | SEP 20/200-1-7,0 | Osadnik wewnętrzny o poj. 7,0m3 | 2 | 7,0 | Jest |
| 24 | 563 | 58+975 / Turza Mała / gm. Lipowiec Kościelny | Studnia osadnikowa | Osadnik wewnętrzny o poj. 0,25m3 | 2 | 0,2 | Jest |
| 25 | 563 | 60+030 / Turza Mała / gm. Lipowiec Kościelny | Studnia osadnikowa | Osadnik wewnętrzny o poj. 0,25m3 | 2 | 0,2 | Jest |
| 26 | 563 | 60+080 / Turza Mała / gm. Lipowiec Kościelny | Studnia osadnikowa | Osadnik wewnętrzny o poj. 0,25m3 | 2 | 0,2 | Jest |
| 27 | 563 | 60+115 / Turza Mała / gm. Lipowiec Kościelny | Studnia osadnikowa | Osadnik wewnętrzny o poj. 0,25m3 | 2 | 0,2 | Jest |
| 28 | 563 | 60+150 / Turza Mała / gm. Lipowiec Kościelny | Studnia osadnikowa | Osadnik wewnętrzny o poj. 0,25m3 | 2 | 0,2 | Jest |
| 29 | 563 | 26+350 / P / Raczyny / gm. Żuromin (ul. Kopernika 19) | SEKOTW-B CE 10/100-2,0 | osadnik wewnętrzny o poj. 2,0 m3 | 2 | 2,0 | Jest |
| 30 | 541 | 45+145 / L / Zieluń / gm. Lubowidz (za bud. ul. Jagiellońska 47) | separator Wavin 10/100 PEK OMEGA FILTER NS10 | poj. całkowita 2,2m3 | 2 | 1,0 | Jest |
| 31 | 541 | 45+145 / L / Zieluń / gm. Lubowidz (za bud. ul. Jagiellońska 47) | Studnia przelewowa z regulatorem przepływu Wavin Labko FRW 10/100 | poj. 1,5m3 | 2 | 1,5 | Jest |
| 32 | 541 | 49+930 / P / Lubowidz / gm. Lubowidz (na przeciwko ul. Jana Pawła II 64B) | Studnia przelewowa z regulatorem przepływu Wavin Labko FRW 40/400 | poj. 1,9m3 | 2 | 1,9 | Jest |
| 33 | 541 | 49+935 / P / Lubowidz / gm. Lubowidz (na przeciwko ul. Jana Pawła II 64B) | separator dwukomorowy Wavin 40/400 PEK FILTER NS40 | osadnik + separator poj. całkowita 2,2m3 | 2 | 5,0 | Jest |
| 34 | 541 | 50+177 / P / Lubowidz / gm. Lubowidz (zatoka postojowa ul. Jana Pawła II) | Studnia przelewowa z regulatorem przepływu Wavin Labko FRW 6/60 | poj. 0,5m3 | 2 | 0,3 | Jest |
| 35 | 541 | 50+180 / P / Lubowidz / gm. Lubowidz (zatoka postojowa ul. Jana Pawła II) | separator Wavin 60/60 PEK OMEGA FILTER NS6 | poj. całkowita 2,2m3 | 2 | 1,0 | Jest |
| 36 | 541 | 50+530 / L / Lubowidz / gm. Lubowidz (za rz. Wkrą ul. Jana Pawła II) | Separator dwukomorowy Wavin 80/800 PEK FILTER NS80 | osadnik + separator poj. całkowita 20m3 | 2 | 12,0 | Jest |
| 37 | 541 | 50+535 / L / Lubowidz / gm. Lubowidz (za rz. Wkrą ul. Jana Pawła II) | Studnia przelewowa z regulatorem przepływu Wavin Labko FRW 80/800 | poj. 1,9m3 | 2 | 1,9 | Jest |
| 38 | 541 | 61+957 / P / Franciszkowo / gm. Żuromin (ul. Bieżuńska 6) | Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy z wkładem lamelowym ECOL-UNICON EOW-2L 30/300 | urządzenie dwukomorowe | 2 | 4,0 | Jest |
| 39 | 541 | 71+500/P/Bieżuń (stary pikietaż 66+175) za mostem od strony miejscowości | Separator Lamelowy 20/200 + osadnik wirowy | Pojemność substancji ropopochodnych 770 dm3 | 2 | 4,0 | Jest |
| 40 | 541 | 72+464/P/Bieżuń (stary pikietaż 67+138) skrzyżowanie z ul. St. Gołębiowskiego | Separator Lamelowy 20/200 + osadnik wirowy | Pojemność substancji ropopochodnych 770 dm3 | 2 | 4,0 | Jest |
| 41 | 541 | 70+340 / L / Karniszyn / gm. Bieżuń (przed rz. Lutą, od str. ronda) | studnia osadnikowa | studnia osadnikowa o poj. 0,55 m3 z poduszką sorpcyjną + osadnik przy wlocie | 2 | 0,6 | Jest |
| 42 | 541 | 70+387 / L / Bieżuń / gm. Bieżuń (za rz. Lutą, od str. miasta) | studnia osadnikowa | studnia osadnikowa o poj. 0,55 m3 z poduszką sorpcyjną + osadnik przy wlocie | 2 | 0,6 | Jest |

Rejon Drogowy Ciechanów, Obwód Drogowy w Ciechanowie

| Lp. | Nr drogi | Pikietaż /strona/ miejscowość/gmina | Typ urządzenia (separator, piaskownik, urządzenie zintegrowane) | Parametry urządzenia | Ilość przeglądów okresowych w roku | Ilość nieczystości | Książka eksploatacji urządzenia (jest/nie ma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 615 | 8+830p m. Stupsk (przy posesji nr 19) | SEP 10/100-1-2,0 | Osadnik wewnętrzny o poj. 2,0m3 | 2 | 2,0 | Jest |
| 2 |  | 9+380p m. Stupsk (przy posesji 46) | SEP 10/100-1-2,0 | Osadnik wewnętrzny o poj. 2,0m3 | 2 | 2,0 | Jest |
| 3 |  | 9+390p m. Stupsk (przy posesji 48) | SEP 60/60-1-1,2 | Osadnik wewnętrzny o poj. 1,2m3 | 2 | 6,0 | Jest |
| 4 | 617 | ul. Mokra w Przasnyszu (przy rzece Węgierce) | ECOL UNICON PSK II 30-1,5 | Osadnik wewnętrzny o poj. 5,0m3 | 2 | 5,0 | Jest |
| 5 |  | 11+130p m. Wola Wierzbowska | PSK Koala II 10/2500 | Osadnik wewnętrzny o poj. 2,5m3 | 2 | 2,5 | Jest |
| 6 |  | 11+160p m. Wola Wierzbowska | PSK Koala II 3/650 | Osadnik wewnętrzny o poj. 0,65m3 | 2 | 6,5 | Jest |
| 7 |  | 22+306l m. Ciechanów ul. Wojska Polskiego (za rondem) | PSK Koala II NG 40 | Osadnik wewnętrzny o poj. 1,2m3 | 2 | 5,5 | Jest |
| 8 |  | 22+318l m. Ciechanów ul. Wojska Polskiego (za rondem) | SEP 2 Coalisator CCB Bypass | Osadnik wewnętrzny o poj. 1,0m3 | 2 | 5,0 | Jest |
| 9 |  | 22+850p m. Ciechanów ul. Wojska Polskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Kącką) | SEP 2 Coalisator CCB Bypass | Osadnik wewnętrzny o poj. 1,0m3 | 2 | 5,0 | Jest |
| 10 |  | 22+855 p m. Ciechanów ul. Wojska Polskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Kącką) | SEP 2 Coalisator CCB Bypass | Osadnik wewnętrzny o poj. 1,0m3 | 2 | 5,0 | Jest |
| 11 | 615 | 8+848 / Stupsk / gm. Stupsk | Studnia osadnikowa | - | 2 | 0,2 | Jest |
| 12 |  | 6+152 / P / Wola Szydłowska / gm. Stupsk | SEP 10/100-1-2,0 | osadnik wewnętrzny o poj. 2,0 m3 | 2 | 2,0 | Jest |
| 13 | 615 | 14+517 / P / Konopki / gm. Stupsk – most rz. Dunajczyk | ECOL UNICON ESK 6 | Osadnik o poj. 0,5 m3 | 2 | 0,5 | Jest |
| 14 | 616 | 46+000 / P / Ciechanów (ul. Gruduska 39 - ok. 25m od jezdni) | separator PUR-KB-20/200(2000) | osadnik wewnętrzny 2,0 m3 | 2 | 2,0 | Jest |

Zadanie Nr 3

Rejon Drogowy Grodzisku Mazowieckim, Obwód Drogowy w Grodzisku Mazowieckim

| Lp. | Nr drogi | Pikietaż /strona / miejscowość /gmina | Typ urządzenia (separator, piaskownik, urządzenie zintegrowane itp.) | Parametry urządzenia | ilość przeglądów okresowych w roku | ilość m3 nieczystości | książka eksploatacji urządzenia (jest/ nie ma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 579 | 28,205 str. L, Błonie / gm. Błonie | separator AWAS-H - 1900 | Q = 15 l/s, | 2 | 10,00 | jest |
| 2 | 579 | 28,230 str. L, Błonie / gm. Błonie | separator AWAS-SK - 100 | Q = 100 l/s, | 2 | 10,00 | jest |
| 3 | 719 | 38,492 str. P/ gm. Jaktorów | separator lamelowy z osadnikiem SELEKTOW-B 10/100/2000 | Q = 100 l/s, Vosadnika = 2000l | 2 | 8,00 | jest |
| 4 | 719 | 38,492 str. L/ gm. Jaktorów | separator lamelowy z osadnikiem SELEKTOW-B 30/300/3000 | Q = 300 l/s, Vosadnika = 3000l | 2 | 10,00 | jest |
| 5 | 719 | 40,045 str. L, Jaktorów / gm. Jaktorów | separator lamelowy PSW Lamela S 60/600S + osadnik typ O/S | Ø 2000, Vcałk=6600 l , Vmag oleju= 1700 l, Vosadowa = 1050 l, Osadnik Ø 2000, Vczynna=7500l | 2 | 17,00 | jest |
| 6 | 719 | 48,730 str. P, Żyrardów / gm. Żyrardów | osadnik szlamowy AWAS S | V czynna= 7500 l | 2 | 17,00 | jest |
| 7 | 719 | 48,734 str. P, Żyrardów / Żyrardów | separator koalescencyjno-cyrkulacyjny SK 200 | Q=200 l / s | 2 | 8,00 | jest |
| 8 | 720 | 0,304 str. P, Błonie / gm. Błonie | osadnik OS1 | Ø 1200 mm, Vczynna = 2000 l | 2 | 8,00 | jest |
| 9 | 720 | 0,306 str. P, Błonie / gm. Błonie | separator SSr 1 | Ø 1100 mm, Vczynna = 600 l | 2 | 5,00 | jest |
| 10 | 720 | 0,331 str. P, Błonie / gm. Błonie | separator SSr 2 | Ø 1100 mm, Vczynna = 600 l | 2 | 5,00 | jest |
| 11 | 720 | 0,333 str. P, Błonie / gm. Błonie | osadnik OS2 | Ø 1200 mm, Vczynna = 2000 l | 2 | 8,00 | jest |
| 12 | 720 | 0+425 str. P, Błonie / gm. Błonie | osadnik OS4 | Ø 1500 mm, Vczynna = 2500 l | 2 | 9,00 | jest |
| 13 | 720 | 0,868 str. L, Błonie / gm. Błonie | osadnik OS3 | Ø 1500 mm, Vczynna = 3000 l | 2 | 10,00 | jest |
| 14 | 720 | 0,872 str. L, Błonie / gm. Błonie | separator SSr 3 | Ø 1100 mm, Vczynna = 600 l | 2 | 6,00 | jest |
| 15 | 719 | 19,182 str. P, Pruszków | AMISEP COMBO PLUS 20/6000 z osadnikiem | Q = 20 l/s, Vosadnika = 14 000l | 2 | 6,0 | Jest |
| 16 | 719 | 19,330 str. L Pruszków | AMISEP COMBO PLUS 10/5000 z osadnikiem | Q = 10 l/s, Vosadnika = 14 000l | 2 | 6,0 | Jest |
| 17 | 719 | 48,890 str. P, Żyrardów / Żyrardów | separator koalescencyjno-cyrkulacyjny SK 600 | Q=600 l / s | 2 | 8,00 | Jest |
| 18 | 719 | 48,893 str. P, Żyrardów / Żyrardów | osadnik szlamowy AWAS S | V czynna= 7500 l | 2 | 17,00 | Jest |
| 19 | 579 | 42+030 / str. P / Kałęczyn / Grodzisk Maz. | Separator, piaskownik | separator „S1” Qn/Qmax = 60/600 l/s, piaskownik „Ps1” (osadnik) Dw=2500mm V=7,50 m3 | 2 | 3,5 | Jest |
| 20 | 579 | 43+750 / str. P / Mościska / Grodzisk Maz. | Separator, piaskownik | separator „S2” Qn/Qmax = 40/400 l/s, piaskownik „Ps2” (osadnik) Dw=2500mm V=5,0 m3 | 2 | 2,5 | Jest |
| 21 | 579 | 46+860 / str. P / Kuklówka Zarzeczna / Grodzisk Maz. | Separator, piaskownik | separator „S3” Qn/Qmax = 30/300 l/s, piaskownik „Ps3” (osadnik) Dw=2500mm V=5,0 m3 | 2 | 2,5 | Jest |
| 22 | 579 | 47+040 / str. P / Kuklówka Radziejowicka / Radziejowice | Separator, piaskownik | separator „S4” Qn/Qmax = 20/200 l/s, piaskownik „Ps4” (osadnik) Dw=2500mm V=5,0 m3 | 2 | 2,5 | Jest |
| 23 | 719 | 33,046 str. P, Milanówek / Milanówek | Studzienka ściekowa z osadnikiem, studzienka rewizyjna nie włazowa | Studzienka wys. 0,95m, Ø 450 studzienka rewizyjna Ø800 | 2 | 1 | Jest |
| 24 | 579 | Obwodnica zach. Grodziska strona prawa km 2+814 Natolin/Grodzisk Maz. | ESLH 15/150/1500 -separator lamelowy z osadnikiem | Przepływ nominalny [l/s] 15,00 | 2 | 2 | Jest |
| 25 | 579 | Obwodnica zach. Grodziska strona prawa km 2+814 Natolin/Grodzisk Maz. | ESL 20/200 - separator lamelowy | Przepływ nominalny [l/s] 20,00 | 2 | 2 | Jest |
| 26 | 579 | Obwodnica zach. Grodziska strona prawa km 2+818 Natolin/Grodzisk Maz. | ESK NG70 - separator koalescencyjny | Przepływ nominalny [l/s] 70,00 | 2 | 4 | Jest |
| 27 | 579 | Obwodnica zach. Grodziska strona prawa km 3+233 Chlebnia/Grodzisk Maz. | ESLH 3/30/300 - separator lamelowy z osadnikiem | Przepływ nominalny [l/s] 3,00 | 2 | 2 | Jest |
| 28 | 579 | Obwodnica zach. Grodziska strona prawa km 3+231 Chlebnia/Grodzisk Maz. | ESK NG170 - separator koalescencyjny | Przepływ nominalny [l/s] 170,00 | 2 | 8 | Jest |
| 29 | 579 | Obwodnica zach. Grodziska strona prawa km 4+308 Chlebnia/Grodzisk Maz. | ESK NG70 - separator koalescencyjny | Przepływ nominalny [l/s] 70,00 | 2 | 4 | Jest |
| 30 | 579 | Obwodnica zach. Grodziska strona prawa km 4+311 Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. | ESK NG50 - separator koalescencyjny | Przepływ nominalny [l/s] 50,00 | 2 | 3 | Jest |
| 31 | 579 | Obwodnica zach. Grodziska strona prawa km 4+880 Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. | ESL 15/150 - separator lamelowy | Przepływ nominalny [l/s] 15,00 | 2 | 2 | Jest |
| 32 | 579 | Obwodnica zach. Grodziska strona prawa km 5+388 Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. | ESK NG200 - separator koalescencyjny | Przepływ nominalny [l/s] 200,00 | 2 | 8,5 | Jest |
| 33 | 579 | Obwodnica zach. Grodziska strona prawa km 5+388 Wólka Grodziska /Grodzisk Maz. | ESK NG200 - separator koalescencyjny | Przepływ nominalny [l/s] 200,00 | 2 | 8,5 | Jest |
| 34 | 579 | Obwodnica zach. Grodziska strona prawa km 6+017 Wólka Grodziska /Grodzisk Maz. | ESK NG60 - separator koalescencyjny | Przepływ nominalny [l/s] 60,00 | 2 | 3,5 | Jest |
| 35 | 579 | Obwodnica zach. Grodziska strona prawa km 6+500 Wólka Grodziska /Grodzisk Maz. | ESK NG15 - separator koalescencyjny | Przepływ nominalny [l/s] 15,00 | 2 | 2 | Jest |
| 36 | 579 | Obwodnica zach. Grodziska strona lewa km 6+539 Wólka Grodziska /Grodzisk Maz. | ESK NG80 - separator koalescencyjny | Przepływ nominalny [l/s] 80,00 | 2 | 4,5 | Jest |
| 37 | 579 | Obwodnica zach. Grodziska strona lewa km 7+639 Kozery /Grodzisk Maz. | ESK NG90 - separator koalescencyjny | Przepływ nominalny [l/s] 90,00 | 2 | 5 | Jest |
| 38 | 579 | Obwodnica zach. Grodziska strona lewa 8+156 Kozery /Grodzisk Maz. | ESK NG100 - separator koalescencyjny | Przepływ nominalny [l/s] 100,00 | 2 | 5,5 | Jest |
| 39 | 579 | Obwodnica zach. Grodziska strona lewa 8+171 Kozery /Grodzisk Maz. | ESLH 6/60/600 - separator lamelowy z osadnikiem | Przepływ nominalny [l/s] 6,00 | 2 | 2 | Jest |
| 40 | 579 | Obwodnica zach. Grodziska strona lewa 8+254 Kozerki /Grodzisk Maz. | ESK NG110 - separator koalescencyjny | Przepływ nominalny [l/s] 110,00 | 2 | 6 | Jest |
| 41 | 579 | Obwodnica zach. Grodziska strona lewa km 8+518 Kozerki /Grodzisk Maz. | ESL 10/100 - separator lamelowy | Przepływ nominalny [l/s] 10,00 | 2 | 1,5 | Jest |
| 42 | 579 | Obwodnica zach. Grodziska strona prawa km 8+579 Kozerki /Grodzisk Maz. | ESL 10/100 - separator lamelowy | Przepływ nominalny [l/s] 10,00 | 2 | 1,5 | Jest |
| 43 | 579 | Obwodnica zach. Grodziska strona lewa 9+209 Kałęczyn /Grodzisk Maz. | ESL 15/150 - separator lamelowy | Przepływ nominalny [l/s] 15,00 | 2 | 2 | Jest |
| 44 | 579 | Obwodnica zach. Grodziska strona lewa 9+209 Kałęczyn /Grodzisk Maz. | ESK NG150 - separator koalescencyjny | Przepływ nominalny [l/s] 150,00 | 2 | 7,5 | Jest |
| 45 | 719 | Strona prawa km 54+376 Waleriany /Puszcza Mariańska | UGOS SEKOT-B CE 40-4,0 Separator koalescencyjny + 5 osadników (od km 54+291 do 54+373) | Przepływ nominalny [l/s] 40,00 | 2 | 10 | Jest |
| 46 | 719 | Km 35+683, strona lewa, m. Grodzisk Mazowiecki, gm. Grodzisk Mazowiecki | ESL-Z 6/60 separator Lamelowy z osadnikiem | Przepływ nominalny (l/s) 60,00 | 2 | 2 | Brak |

Rejon Drogowy Grodzisku Mazowieckim, Obwód Drogowy w Łazach

| Lp. | Nr drogi | Pikietaż /strona / miejscowość /gmina | Typ urządzenia (separator, piaskownik, urządzenie zintegrowane itp.) | Parametry urządzenia | ilość przeglądów okresowych w roku | ilość m3 nieczystości | książka eksploatacji urządzenia (jest/ nie ma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 579 | 20,669 str. P, Leszno / gm. Leszno | separator AWAS-SK + osadnik szlamowy | Q=100 l/s, osadnik 1200 l | 2 | 12,50 | jest |
| 2 | 580 | 6,840 str. L, Lubiczów / gm. Stare Babice | AWAS BK | brak danych | 2 | 3,00 | jest |
| 3 | 580 | 7,610 str. L, Blizne Jasińskiego / gm. Stare Babice | AWAS BK | brak danych | 2 | 3,00 | jest |
| 4 | 580 | 8,740 str. P, Latchorzew / gm. Stare Babice | AWAS BK | brak danych | 2 | 3,00 | jest |
| 5 | 580 | 9,920 str. Str. L, Stare Babice / gm. Stare Babice | AWAS BK | brak danych | 2 | 3,00 | jest |
| 6 | 580 | 12,265 str. P, Zielonki / gm. Stare Babice | AWAS BK | brak danych | 2 | 5,00 | jest |
| 7 | 580 | 13,800 str. P, Koczargi / gm. Stare Babice | AWAS BK | brak danych | 2 | 5,00 | jest |
| 8 | 580 | 14,840 str. P, Wojcieszyn / gm. Stare Babice | AWAS BK | brak danych | 2 | 5,00 | jest |
| 9 | 580 | 16,750 str. L, Borzęcin Duży / gm. Stare Babice | AWAS BK | brak danych | 2 | 5,00 | jest |
| 10 | 580 | 18,440 str. P, Borzęcin Duży / gm. Stare Babice | AWAS BK | brak danych | 2 | 5,00 | jest |
| 11 | 580 | 19,660 str. P, Wyględy / gm. Leszno | AWAS BK | brak danych | 2 | 3,00 | jest |
| 12 | 580 | 27,955 str. L, Leszno / gm. Leszno | PSW Lamela 40/400 S | Q= 40-400 l/s, Ø 1500, V całk = 2650 l, Vmag. Oleju = 460 l, V osadowa = 650 l | 2 | 5,30 | jest |
| 13 | 580 | 36,605 str. P, Kampinos / gm. Kampinos | AQUAFIX SKB separator z osadnikiem i by-passem | Q= 10-100 l/s Ø 2500, V sep = 3595 l, V osadnika = 3300 l | 2 | 12,50 | jest |
| 14 | 580 | 36,645 str. P, Kampinos / gm. Kampinos | AQUAFIX SKB separator z osadnikiem i by-passem | Q= 10-100 l/s Ø 2500, V sep = 3595 l, V osadnika = 3300 l | 2 | 12,50 | jest |
| 15 | 898 | 0+535 str. P, Stare Babice / gm. Stare Babice | HAURATON SKG BP 030 | Q= 30-150 l/s V sep = 4020 l, V osadnika = 3960 l | 2 | 16,00 | jest |
| 16 | 898 | 2+550 str. P, Janów / gm. Stare Babice | SP 1 zintegrowany | Q= 100 l/s V sep = 25000 l, V osadnika = 10000 l | 2 | 50,00 | jest |
| 17 | 898 | 2+620 str. P, Janów / gm. Stare Babice | SP 2 zintegrowany | Q= 15 l/s V sep = 4000 l, V osadnika = 2000 l | 2 | 8,00 | jest |
| 18 | 898 | 3+150 str. P, Klaudyn / gm. Stare Babice | SP 3 zintegrowany | Q= 65 l/s V sep = 16000 l, V osadnika = 6500 l | 2 | 32,00 | jest |
| 19 | 898 | 5+330 str. P / Mościska / gm. Izabelin | separator koalescencyjny SEP 40 - 1-4,5 Purator Polska | Q = 40 l/s Vosadnika = 4500 l V mag oleju = 1125 l | 2 | 9,00 | jest |
| 20 | 705 | Km 12+010 str. P/ Sochaczew / gm. Sochaczew | Separator koalescencyjny MAK-II-PE 3/30-0,66 | Wydajność nom. 3 dm3/s, wydajność max 30 dm3 / s, V osadnika 660 dm3 | 2 | 1,00 | jest |
| 21 | 705 | Km 12+040 str. P / Sochaczew / gm. Sochaczew | Separator koalescencyjny MAK-II-PE 3/30-0,66 | Wydajność nom. 3 dm3/s, wydajność max 30 dm3 / s, V osadnika 660 dm3 | 2 | 1,00 | jest |
| 22 | 579 | Km 25+685 str. L / gm. Błonie | Separator wirowo-koalescencyjny BLUE (SUPER) MAX-TYP BM 3/30-00-08 z osadnikiem | V osadnika 1000 dm3, wydajność nom. 3 dm3/s, wydajność max 30 dm3/s | 2 | 2,00 | jest |
| 23 | 705 | Km 22+535 / miasto Sochaczew/ miejscowość Sochaczew / ul. 15- go Sierpnia ( obiekt mostowy - rzeka Pisia) | Piaskownik na obiekcie mostowym - rzeka Pisia | Wymiary piaskownika (studnia) 1,2 x 1,0 m | 2 | 1 | Jest |
| 24 | 705 | Km 22+535 / miasto Sochaczew/ miejscowość Sochaczew / ul. 15- go Sierpnia ( obiekt mostowy - rzeka Pisia) | Piaskownik na obiekcie mostowym - rzeka Pisia | Wymiary piaskownika ( studnia) 1,2 x 1,0 m | 2 | 1 | Jest |
| 25 | 705 | Km 22+535 / miasto Sochaczew/ miejscowość Sochaczew / ul. 15- go Sierpnia ( obiekt mostowy - rzeka Pisia) | Piaskownik na obiekcie mostowym - rzeka Pisia | Wymiary piaskownika ( studnia) 1,2 x 1,0 m | 2 | 1 | Jest |
| 26 | 705 | Km 22+535 / miasto Sochaczew/ miejscowość Sochaczew / ul. 15- go Sierpnia ( obiekt mostowy - rzeka Pisia) | Piaskownik na obiekcie mostowym - rzeka Pisia | Wymiary piaskownika ( studnia) 1,2 x 1,0 m | 2 | 1 | Jest |
| 27 | 705 | Km 22+535 / miasto Sochaczew/ miejscowość Sochaczew / ul. 15- go Sierpnia ( obiekt mostowy - rzeka Pisia) | Piaskownik na obiekcie mostowym - rzeka Pisia | Wymiary piaskownika ( studnia) 1,2 x 1,0 m | 2 | 1 | Jest |
| 28 | 705 | Km 22+535 / miasto Sochaczew/ miejscowość Sochaczew / ul. 15- go Sierpnia ( obiekt mostowy - rzeka Pisia) | Piaskownik na obiekcie mostowym - rzeka Pisia | Wymiary piaskownika ( studnia) 1,2 x 1,0 m | 2 | 1 | Jest |
| 29 | 705 | Km 22+535 / miasto Sochaczew/ miejscowość Sochaczew / ul. 15- go Sierpnia ( obiekt mostowy - rzeka Pisia) | Piaskownik przy stożku obiektu mostowego (różnica terenu względem jezdni 4m) | Wymiary piaskownika 2,0x2,0x1,5 m | 2 | 3 | Jest |
| 30 | 705 | Km 22+535 / miasto Sochaczew/ miejscowość Sochaczew / ul. 15- go Sierpnia ( obiekt mostowy - rzeka Pisia) | Piaskownik przy stożku obiektu mostowego (różnica terenu względem jezdni 4m) | Wymiary piaskownika 2,0x2,0x1,5 | 2 | 3 | Jest |
| 31 | 705 | Km 15+510 str. L / miasto Sochaczew / ul. Fryderyka Chopina | Zespół podczyszczający separator (ESL-Z 30/300 - 3m3) + Osadnik (4m3) | Separator Lamelowy o poj. rzeczywistej 3 m3 wymiarach 2,85x1,5 m Osadnik o średnicy 1,50m, pojemości 4m3 | 2 | 7 | Jest |
| 32 | 888 | Km 0+315 str. P / gm. Ożarów Maz. miejscowość Świecice | Zespół podczyszczający separator + Osadnik | Separator OS-0 1200/1,0 Osadnik 1,2mx1,9m | 2 | 1 | Jest |
| 33 | 888 | Km 0+335 str. P / gm. Ożarów Maz. miejscowość Święcice | Zespół podczyszczający separator + Osadnik | Separator OS-0 1200/1,0 Osadnik 1,2mx1,9m | 2 | 1 | Jest |
| 34 | 888 | Km 1+172 str. L / gm. Ożarów Maz. miejscowość Orły | Zespół podczyszczający separator + Osadnik | Separator OS-0 1200/1,0 Osadnik 1,2mx1,9m | 2 | 1 | Jest |
| 35 | 888 | Km 1+172 str. P / gm. Ożarów Maz. miejscowość Orły | Zespół podczyszczający separator + Osadnik | Separator OS-0 1200/1,0 Osadnik 1,2mx1,9m | 2 | 1 | Jest |
| 36 | 888 | Km 1+195 str. P / gm. Ożarów Maz. miejscowość Orły | Zespół podczyszczający separator ( OS-O1200/1,0) + Osadnik | Separator OS-0 1200/1,0 Osadnik 1,2mx1,9m | 2 | 1 | Jest |
| 37 | 888 | Km 1+195 str. L / gm. Ożarów Maz. miejscowość Orły | Zespół podczyszczający separator ( OS-O1200/1,0) + Osadnik | Separator OS-0 1200/1,0 Osadnik 1,2mx1,9m | 2 | 1 | Jest |
| 38 | 888 | Km 3+ 332 str. P / gm. Ożarów Maz. miejscowość Myszczyn | Zespół podczyszczający separator ( OS-O1200/1,0) + Osadnik | Separator OS-0 1200/1,0 Osadnik 1,2mx1,9m | 2 | 1 | Jest |
| 39 | 888 | Km 3+338 str. P / gm. Ożarów Maz. miejscowość Myszczyn | Zespół podczyszczający separator ( OS-O1200/1,0) + Osadnik | Separator OS-0 1200/1,0 Osadnik 1,2mx1,9m | 2 | 1 | Jest |
| 40 | 888 | Km 3+712 str. P / gm. Ożarów Maz. miejscowość Myszczyn | Zespół podczyszczający separator + Osadnik | Separator OS-0 1200/1,0 Osadnik 1,2mx1,9m | 2 | 1 | Jest |
| 41 | 888 | Km 4+553 str. P / gm. Leszno miejscowość Wygłędy | Zespół podczyszczający separator + Osadnik | Separator OS-0 1200/1,0 Osadnik 1,2mx1,9m | 2 | 1 | Jest |
| 42 | 888 | KM 4+575 str. P / gm. Leszno miejscowość Feliksów | Zespół podczyszczający separator + Osadnik | Separator OS-0 1200/1,0 Osadnik 1,2mx1,9m | 2 | 1 | Jest |
| 43 | 579 | Strona lewa km 24+272 Białuty/Gmina Błonie | Separator lamelowy 20/200 + osadnik | Przepływ nominalny [l/s] 20,00 | 2 | 3,0 | Jest |
| 44 | 579 | Strona prawa km 25+472 Białuty/Gmina Błonie | Separator lamelowy 10/100 + osadnik | Przepływ nominalny [l/s] 10,00 | 2 | 2,0 | Jest |
| 45 | 579 | Strona lewa km 25+785 Błonie/Gmina Błonie | Separator lamelowy 20/200 + osadnik | Przepływ nominalny [l/s] 20,00 | 2 | 3,0 | Jest |
| 46 | 579 | Strona lewa km 26+792 Białuty/Gmina Błonie | Separator lamelowy 60/600 + osadnik | Przepływ nominalny [l/s] 60,00 | 2 | 4,5 | Jest |
| 47 | 580 | Teren bazy Obwodu Łazy | Separator koalescencyjny ESK-BH II 6/60/600/250 z osadnikiem | Przepływ nominalny [l/s] 6,00 | 2 | 2,0 | Jest |
| 48 | 580 | Strona prawa km 32+464 Wiejca/Gmina Kampinos | Separator koalescencyjny SEKOT-B CE 8-0,8 z osadnikiem | Przepływ nominalny [l/s] 8,00 | 2 | 2,0 | Jest |
| 49 | 580 | Strona prawa km 33+863 Wiejca/Gmina Kampinos | Separator koalescencyjny SEKOT-B CE 8-0,8 z osadnikiem | Przepływ nominalny [l/s] 8,00 | 2 | 2,0 | Jest |

Zadanie Nr 4

Rejon Drogowy w Ostrołęce, Obwód Drogowy w Czerwinie

| Lp | Nr Drogi | Pikietaż / strona / miejscowość / gmina | Typ urządzenia (separator, piaskownik, urządzenie zintegrowane, itp..) | Parametry urządzenia | Ilość przeglądów okresowych w roku [szt.] | Ilość nieczystości [m3] | Książka eksploatacji urządzenia (jest/nie ma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 627 | km 5+740 strona lewa Rzekuń gm. Rzekuń | Separator + osadnik | Separator ECOL-UNICON 20/200 UNISEP: - max. przepustowość 200 l/s - przepustowość nominalna 20 l/s - pojemność całkowita 2650 dm3 - pojem. komory szlamowej 650 dm3 - pojem. magazyn. oleju 460 dm3 Osadnik OS 2000/3,0: - objętość czynna 3000 dm3 | 2 | 5,5 | jest |
| 2 | 627 | 20+705 strona lewa Czerwin 1 gm. Czerwin | studnia osadnikowa + separator | Separator AWAS-HI-2000 NG 15: - pojem. komory szlamowej 5000 dm3 - pojem. magazyn. oleju 450 dm3 | 2 | 5,0 | jest |
| 3 | 627 | km 21+125 strona lewa Czerwin 2 gm. Czerwin | osadnik szlamowy + separator | Separator cyrkulacyjno-koalescencyjny AWAS-SK: - przepustowość max. 100 l/s - pojem. komory szlamowej 1865 dm3 - pojem. magazyn. oleju 2500 dm3 Osadnik szlamowy AWAS-S : - pojem. Całkowita 3000 litrów | 2 | 5,5 | jest |
| 4 | 627 | km 35+530 strona prawa komorowo gm. Ostrów Maz. | Studnia z osadnikiem bez separatora | Studnia z kręgów betonowych z osadnikiem: - średnica studni 1200 mm - pojemn. osadnika 560 dm3 | 2 | 0,56 | jest |
| 5 | 627 | Km 20+684 strona lewa / m. Czerwin (most) / gm. Czerwin | Studnia z osadnikiem bez separatora | Studnia z kręgów betonowych z osadnikiem: Średnica studni 1500 mm Pojemność osadnika 2000 dm3 | 2 | 2,0 | jest |

Rejon Drogowy w Ostrołęce, Obwód Drogowy w Krasnosielcu

| Lp | Nr Drogi | Pikietaż / strona / miejscowość / gmina | Typ urządzenia (separator, piaskownik, urządzenie zintegrowane, itp..) | Parametry urządzenia | Ilość przeglądów okresowych w roku [szt.] | Ilość nieczystości [m3] | Książka eksploatacji urządzenia (jest/nie ma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 544 | km 115+075 strona lewa Przasnysz gm. Przasnysz | Separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem piasku | Separator koalescencyjny SEPURATOR 2000 typ SEP 60-1: - max. przepustowość 60 l/s - pojem. magazyn. oleju 1125 dm3 Osadnik typu Os 7000 -pojemność całkowita 7000 dm3 | 2 | 7,0 | jest |
| 2 | 544 | km 132+425 Strona prawa most Kranosielc gm. Krasnosielc | Studnie z osadnikami bez separatora | Studnia S1 i S2 z kręgów betonowych z osadnikiem: - średnica studni S1 i S2 1000 mm - pojemn. osadników 2x 0,55 dm3=1100 dm3 -poj. całkowita 2x1,7=3400 dm3 | 2 | 3,40 | jest |
| 3 | 544 | km 133+880 strona lewa Krasnosielc gm. Kransosielc | Separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem piasku | Separator FHDC 50 CS 0,90 ze zintegrowanym piaskownikiem przepływ 50-400 l/s poj. całk V=25m3 | 2 | 25,00 | jest |
| 4 | 544 | km 154+220 strona lewa Nowa wieś II gm. Olszewo Borki | Osadnik piaskowy + układ oczyszczający wyposażony w by-passy bez separatora | Studnia osadnikowa: - przepływ 16,65 l/s - średnica studni 2000mm - pojemn. osadnika 1730 dm3 - pojemność całkowita 9000 dm3 | 2 | 9,0 | jest |
| 5 | 544 | km 161+640 strona prawa Dreżewo I gm. Olszewo Borki | Separator + osadnik piasku | Separator PSW LAMELA 20/200 - przepływ nominalny 20ls/ - przepływ max. 200 l/s - pojemność całkowita 2650 dm3 - pojemn. magaz. Oleju 460 dm3 - pojemn. części osadowej 650 dm3 Osadnik OS 2000/7,5 - pojem. osadnika 7500 dm3 | 2 | 10,15 | jest |
| 6 | 544 | km 161+715 strona prawa Dreżewo II gm Olszewo Borki | Separator oleju ze zintegrowanym piaskownikiem | Separator oleju Super PEK typ NS 30 ze zintegrowanym piaskownikiem HEK-EN 9000 z dwoma sekcjami lamelowymi: - przepływ nominalny 30 l/s - przepływ deszczowy 90 l/s - pojemności całkowitej 18000 dm3 - pojemność piaskownika 9000dm3 | 2 | 18,00 | jest |
| 7 | 626 | km 0+380 strona lewa Maków maz. gm. Maków Maz. | Separator oleju ze zintegrowanym piaskownikiem | Separator SuperPEK z integrowanym piaskownikiem typ NS45 HEK-EN 14000: - przepływ nominalny 45 l/s - pojemn. czynna V=25800 dm3 - pojemn. magazynow. oleju 1500 dm3 - pojemn. piaskownika 14000 dm3 | 2 | 25,80 | jest |
| 8 | 626 | km 33+060 strona lewa Nowa wieś I gm. Olszewo Borki | Osadnik piaskowy + układ oczyszczający wyposażony w by-passy bez separatora | Studnia osadnikowa: - przepływ 7,35 l/s - średnica studni 1400mm - pojemn. osadnika 840 dm3 - pojemość całkowita 3000 dm3 | 2 | 3,0 | jest |
| 9 | 544 | Km 132+480 strona prawa / Krasnosielc / gm. Krasnosielc | Separator lamelowy ze zintegrowanym osadnikiem przeznaczonym do oddzielania zawiesin mineralnych zawartych w ściekach deszczowych | Separator PUR-KLB o wydajności nominalnej 10 l/s, maksymalnej 100 l/s. Osadnik PUR-0 o średnicy 200 mm, pojemość czynna 5,0 m3 | 2 | 5,00 | jest |
| 10 | 544 | Km 155+937 strona lewa / Żebry Chudek | Separator cieczy lekkich z zintegrowanym osadnikiem i by-passem wewnętrznym | Separator cieczy lekkich EUROLIZEER PASS + 20/200 5000l Przepływ nominalny 20l/s Przepływ deszczowy 200 l/s Objętość osadnika 5000 dm3 | 2 | 5,00 | jest |
| 11 | 544 | Km 160+540 strona lewa Kruki gm. Olszewo Borki | Separator koalescencyjny z osadnikiem z bypassem NIXOR NKOB 20/200/4000 + osadnik poziomy NIXOR NO 2000/5000 | Separator NIXOR NKOB 20/200/4000 - przepust. nominalny 20 l/s - przepust. max. 200 l/s - pojemność czynna osadnika 4000 dm3 - pojemn. magaz. oleju 1420 dm3 Osadnik NIXOR NO 2000/5000 - pojem. czynna osadnika 5000 dm3 | 2 | 9,00 | Jest |
| 12 | 544 | Km 160+900 strona lewa Kruki gm. Olszewo Borki | Separator koalescencyjny z osadnikiem z bypassem NIXOR NKOB 10/100/3000 + osadnik poziomy NIXOR NO 2000/5000 | Separator NIXOR NKOB 10/100/3000 - przepust. nominalny 10 l/s - przepust. max. 100 l/s - pojemność czynna osadnika 3000 dm3 - pojemn. magaz. oleju 770 dm3 Osadnik NIXOR NO 2000/5000 - pojem. czynna osadnika 5000 dm3 | 2 | 8,00 | Jest |
| 13 | 544 | Km 161+134 strona lewa Drężewo | Separator koalescencyjny z osadnikiem z bypassem NIXOR NKOB 10/100/3000 + osadnik poziomy NIXOR NO 2000/5000 | Separator NIXOR NKOB 10/100/3000 - przepust. nominalny 10 l/s - przepust. max. 100 l/s - pojemność czynna osadnika 3000 dm3 - pojemn. magaz. oleju 770 dm3 Osadnik NIXOR NO 2000/5000 - pojem. czynna osadnika 5000 dm3 | 2 | 8,00 | Jest |
| 14 | 626 | Km 22+115 strona prawa / m. Sypniewo / gm. Sypniewo | Separator koalescencyjny bez osadnika z by-passem PUR-KB-20/200 | Separator PUR-KB-20/200: - Przepływ maksymalny 200 l/s - Przepływ nominalny 20 l/s - Objętość gromadzenia oleju 477 l - Średnica wewnętrzna 1500 mm - Wysokość dopływu / odpływu 1250 mm - Pojemność komory 2,2 m3 | 2 | 2,2 | Jest |
| 15 | 626 | Km 22+121 strona prawa / m. Sypniewo / gm. Sypniewo | Separator koalescencyjny bez osadnika z by-passem PUR-KB-10/100 | Separator PUR-KB-10/100: - Przepływ maksymalny 100 l/s - Przepływ nominalny 10 l/s - Objętość gromadzenia oleju 226 l - Średnica wewnętrzna 1200 mm - Wysokość dopływu / odpływu 950 mm - Pojemność komory 1,1 m3 | 2 | 1,1 | Jest |

Rejon Drogowy w Ostrołęce, Obwód Drogowy w Myszyńcu

| Lp | Nr Drogi | Pikietaż / strona / miejscowość / gmina | Typ urządzenia (separator, piaskownik, urządzenie zintegrowane, itp..) | Parametry urządzenia | Ilość przeglądów okresowych w roku [szt.] | Ilość nieczystości [m3] | Książka eksploatacji urządzenia (jest/nie ma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 614 | km 10+935 strona prawa Zaręby gm. Chorzele | Separator oleju ze zintegrowanym osadnikiem | Separator SEP 50/500 -1-7.0: - przepustowość nominalny 50 l/s - przepustowość max. 500 l/s - pojemność os. 11000 dm3 | 2 | 11,00 | jest |
| 2 | 645 | km 0+880 strona prawa Myszyniec gm. Myszyniec | separator ze zintegrowanym osadnikiem | Separator "STEJAX-Z" - max. przepustowość 200l/s -przepustowość nominalna 20l/s - pojemn. Osadnika + separatora 3500dm3 | 2 | 3,5 | jest |
| 3 | 645 | km 2+430 strona lewa Zawodzie gm. Myszyniec | separator ze zintegrowanym osadnikiem | Separator "STEJAX-Z" - przepustowość nominalna 15l/s - pojemn. Osadnika + separatora 4700dm3 | 2 | 4,7 | jest |
| 4 | 645 | km 14+887 strona lewa Łyse gm. Łyse | Studnia z osadnikiem bez separatora | Studnia z kręgów betonowych z osadnikiem: - średnica studni 1200 mm - pojemn. osadnika 1000 dm3 | 2 | 1,00 | jest |
| 5 | 645 | km 15+298 strona lewa Łyse gm. Łyse | separator lamelowy współpracujący z osadnikiem piaskowym | Separator UNICON SYSTEM TYP 20/200 UNISEP -max. przepustowość 200 l/s - przepustowość nominalna 20 l/s - pojemn. Osadnika + separatora 4500dm3 | 2 | 4,50 | jest |
| 6 | 645 | 13+655 Strona lewa Łyse Gm. Łyse | separator ze zintegrowanym osadnikiem | Separator Lamella Bypass C-FST 20/200/2000 - przepływ nominalny 20 l/s - przepływ maksymalny 200 l/s - pojemn. osadnika 2050 dm3 - pojemn. magaz. oleju 373 dm3 | 2 | 2,05 | Jest |
| 7 | 614 | km 21+751 strona lewa / m. Surowe / gm. Czarnia | Separator koalescencyjny z osadnikiem ESK-H 6/600 | Separator ESK-H- 6/600: - Przepustowość nominalna 6 l/s - Objętość gromadzenia oleju 260 l - Rzeczywista poj. Części osadowej 630 l - Średnica wewnętrzna 1200 mm - Wysokość dopływu / odpływu 1060 mm - Pojemność komory 1,2 m3 | 2 | 1,2 | Jest |
| 8 | 614 | Km 21+766 strona prawa / m. Surowe / gm. Czrnia | Separator koalescencyjny z osadnikiem ESK-H 6/600 | Separator ESK-H- 6/600: - Przepustowość nominalna 6 l/s - Objętość gromadzenia oleju 260 l - Rzeczywista poj. Części osadowej 630 l - Średnica wewnętrzna 1200 mm - Wysokość dopływu / odpływu 1060 mm - Pojemność komory 1,2 m3 | 2 | 1,2 | Jest |

Zadanie Nr 5

Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy w Nowym Dworze Mazowieckim

| Lp | Numer drogi | Pikietaż strona miejscowość gmina | Typ urządzenia (separator, piaskownik, urządzenie zintegrowane | Parametry urządzenia | Ilość przeglądów okresowych w roku | Ilość m3 nieczystości | Książka eksploatacji urządzenia (jest/nie ma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 571 | 53+240 str. prawa Płocochowo gmina Pułtusk | Piaskownik i separator lamelowy | 2000Vmin=3,5m3 typu O/S PSW LAMELA NG 10/100 przepustowość 10dm3/s | 2 | 1,5 | jest |
| 2 | 571 | 53+248 str. prawa Płocochowo gm. Pułtusk | separator koalescencyjny zintegrowany z piaskownikiem | Vmin=4,3m3 typu PSK-V KOALAII30/3000 przepustowość 30dm3/s | 2 | 2,0 | jest |
| 3 | 571 | 53+713 str. prawa Płocochowo gm. Pułtusk | Separator koalescencyjny zintegrowany z piaskownikiem | Vmin=4,3m3 typu PSK-V KOALAII30/3000 przepustowość 30dm3/s | 2 | 2,0 | jest |
| 4 | 571 | 54+367 str. prawa Jeżewo gm. Pułtusk | Separator koalescencyjny zintegrowany z piaskownikiem | Vmin=5,5m3 typu PSK-V KOALAII40/4000 przepustowość 40dm3/s | 2 | 2,0 | jest |
| 5 | 571 | 55+517 str. lewa Pułtusk gm Pułtusk | Piaskownik i separator lamelowy | Vmin=3,0m3 typu O/S PSW LAMELA NG 10/100 przepustowość 10dm3 /s | 2 | 2,0 | jest |
| 6 | 571 | 45+075 str. Lewa / m. Winnica (połączenie do rzeki Niestępówki) | Studnie betonowe z osadnikiem | Kręgi betonowe Dn 1200 mm | 2 | 1 | jest |
| 7 | 571 | 45+075 str. Lewa / m. Winnica (połączenie 2do rzeki Niestępówki) | Studnie betonowe z osadnikiem | Kręgi betonowe Dn 1200 mm | 2 | 1 | jest |
| 8 | 571 | 45+075 str. Lewa / m. Winnica (połączenie do rzeki Niestępówki) | Studnie betonowe z osadnikiem | Kręgi betonowe Dn 1200 mm | 2 | 1 | jest |
| 9 | 571 | 45+075 str. Lewa / m. Winnica (połączenie do rzeki Niestępówki) | Studnie betonowe z osadnikiem | Kręgi betonowe Dn 1200 mm | 2 | 1 | jest |
| 10 | 618 | Km 9+258 str. Prawa / Kozłówka / gm. Gzy | Separator lamelowy z osadnikiem | PSW LAMELA NG10/100 | 2 | 2 | jest |
| 11 | 618 | Km 9+312 str. Prawa / Kozłówka / gm. Gzy | Separator lamelowy z osadnikiem | PSW LAMELA NG10/100 | 2 | 2 | jest |
| 12 | 618 | Km 9+772 str. Prawa / Kozłówka / gm. Gzy | Separator lamelowy z osadnikiem | PSW LAMELA NG10/100 | 2 | 2 | jest |
| 13 | 618 | Km 9+801 str. Prawa / Kozłówka / gm. Gzy | Separator lamelowy z osadnikiem | PSW LAMELA NG10/100 | 2 | 2 | jest |
| 14 | 571 | 48+607 w m Golądkowo gm. Winnica przed mostem | Separator koalescencyjny z włazem rewizyjnym | 5,0dm3/s | 2 | 2 | jest |
| 15 | 571 | 48+607 w m Golądkowo gm. Winnica za mostem | Separator koalescencyjny z włazem rewizyjnym | 5,0dm3/s | 2 | 2 | jest |
| 16 | 571 | 48+607 w m Golądkowo gm. Winnica Przed mostem | Studnia ściekowe z tworzyw sztucznych | Ø 600 | 2 | 1 | jest |
| 17 | 571 | 48+607 w m Golądkowo gm. Winnica przed mostem | Studnia ściekowe z tworzyw sztucznych | Ø 600 | 2 | 1 | jest |
| 18 | 571 | 48+607 w m Golądkowo gm. Winnica za mostem | Studnia ściekowe z tworzyw sztucznych | Ø 600 | 2 | 1 | jest |
| 19 | 571 | 48+607 w m Golądkowo gm. Winnica za mostem | Studnia ściekowe z tworzyw sztucznych | Ø 600 | 2 | 1 | jest |
| 20 | 631 | 0+927 w m. Nowy Dwór Maz. ul .Modlińska str .prawa | Separator lamelowy z osadnikiem OS1 | PSW Lamela 20/200dm3/s | 2 | 5 | Jest |
| 21 | 631 | Km 1+634 w m. Nowy Dwór Maz. ul .Modlińska str .prawa | Separator lamelowy zintegrowany osadnikiem | PSW Lamela 3/30dm3/m | 2 | 15 | Jest |
| 22 | 631 | Km 1+687 w m. Nowy Dwór Maz. ul .Modlińska str .prawa | Separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem | PSW Lamela 3/30dm3/m | 2 | 17 | Jest |
| 23 | 618 | Km 13+400 /L/ m. Gromin/ gm. Pułtusk | Separator lamelowy z osadnikiem | PSW Lamela NG 10/100 | 2 | 2 | Jest |
| 24 | 618 | Km 14+825 /L/ m. Gromin/ gm. Pułtusk | Separator lamelowy z osadnikiem | PSW Lamela NG 10/100 | 2 | 2 | Jest |
| 25 | 618 | Km 18+300 /L/ m. Pułtusk/ gm. Pułtusk | Separator lamelowy z osadnikiem | PSW Lamela NG 10/100 | 2 | 13 | Jest |
| 26 | 618 | Km 19+622 /P/ m. Pułtusk/ gm. Pułtusk | Separator lamelowy z osadnikiem | PSW Lamela NG 10/100 | 2 | 2 | Jest |
| 27 | 571 | Km 44+499 /L/ m. Winnica przy rzece w Niestępówka ul. Miodowa, gm. Winnica | Osadnik zawiesin+zbiornik buforowy retencyjny | Ecol-Unicon 27m3 | 2 | 2 | Jest |
| 28 | 618 | Km 4+750 /L/ m. Osiek Aleksandrowo, gm. Gołymin - Ośrodek | Separator lamelowy z osadnikiem | PSW Lamela NG 10/100 | 2 | 7 | Jest |
| 29 | 631 | Km 16+317 /L/ m. Poniatów, gm. Wieliszew | Separator lamelowy z włazem rewizyjnym | wydajność min 6 dm3/s | 2 | 2 | Jest |
| 30 | 631 | Km 16+337 /L/ m. Poniatów, gm. Wieliszew | Separator lamelowy z włazem rewizyjnym | wydajność min 6 dm3/s | 2 | 2 | Jest |

Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy w Nasielsku

| Lp | Numer drogi | Pikietaż strona miejscowość gmina | Typ urządzenia (separator, piaskownik, urządzenie zintegrowane | Parametry urządzenia | Ilość przeglądów okresowych w roku | Ilość m3 nieczystości | Książka eksploatacji urządzenia (jest/nie ma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 632 | 32+940 str. prawa Nasielsk ul. Płońska gm. Nasielsk | Separator lamelowy | PSW LAMELA 10/100 z osadnikiem o pojemności 360dm3 przepustowość 10dm3/s | 2 | 0,5 | jest |
| 2 | 632 | 11+885 str. prawa Bolęcin gm. Sochocin | Separator z wkładem koalescencyjnym ze studnią opadową | Ø1500 z prefabrykowanych kręgów żelbetowych | 2 | 2,0 | jest |
| 3 | 632 | 11+976 str. prawa Bolęcin gm. Sochocin | Separator z wkładem koalescencyjnym ze studnią opadową | Ø1500 z prefabrykowanych kręgów żelbetowych | 2 | 2,0 | jest |
| 4 | 571 | Km 32+417 przed mostem str.lewa m.Nasielsk | Separator kolaescencyjny z węzłem rewizyjnym | ESL 40/400 40dm3s | 2 | 2,0 | jest |
| 5 | 571 | Km 32+417 za mostem str.prawa m.Nasielsk | Separator kolaescencyjny z węzłem rewizyjnym | ESL 40/400 40dm3s | 2 | 2,0 | jest |
| 6 | 571/632 | Km 32+358 skrzyżowanie str.lewa m. Nasielsk | Separator z osadnikiem | ESL 40/400 40dm3s | 2 | 2,0 | jest |
| 7 | 571 | Km 29+938 przed mostem str. lewa m. Pieścirogi Stare | Separator kolaescencyjny z węzłem rewizyjnym | ESL 40/400 40dm3s | 2 | 2,0 | jest |
| 8 | 571 | Km 29+938 za mostem str. lewa m. Pieścirogi Stare | Separator kolaescencyjny z węzłem rewizyjnym | ESL 40/400 40dm3s | 2 | 2,0 | jest |

Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy Wołomin

| Lp | Numer drogi | Pikietaż strona miejscowość gmina | Typ urządzenia (separator, piaskownik, urządzenie zintegrowane | Parametry urządzenia | Ilość przeglądów okresowych w roku | Ilość m3 nieczystości | Książka eksploatacji urządzenia (jest/nie ma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 635 | 8+942 Str. prawa m. Czarna gm. Wołomin (przed mostem) | separator koalescencyjny studzienką osadnikową dwukomorową | Przepustowość 3 l/s GPR laminat poliestrowy | 2 | 1,5 | jest |
| 2 | 635 | 8+968 Str. prawa m. Czarna gm. Wołomin (za mostem) | separator koalescencyjny studzienką osadnikową dwukomorową | Przepustowość 3 l/s GPR Laminat poliestrowy | 2 | 1,5 | jest |
| 3 | 635 | 9+075 Str. lewa m. Czarna gm. Wołomin (przy szkole-zatoka autobusowa) | Osadnik żelbetowy | Ø 2000 | 2 | 0,5 | jest |
| 4 | 634 | 34+425 str .lewa Wołomin przed Willową | Separator lamelowy z osadnikiem | Przepustowość 1200mm 15 l/s | 2 | 2 | jest |
| 5 | 634 | 25+145 w m. Zielonka gm. Zielonka przed mostem | Separator koalescencyjny z włazem rewizyjnym | 5,0dm3/s | 2 | 2 | jest |
| 6 | 634 | 25+145 w m. Zielonka gm. Zielonka za mostem | Separator koalescencyjny z włazem rewizyjnym | 5,0dm3/s | 2 | 2 | jest |
| 7 | 634 | 25+145 most w m. Zielonka od strony Zielonki przed mostem | Studnia ściekowa z tworzyw sztucznych | Ø 600 | 2 | 1 | jest |
| 8 | 634 | 25+145 most w m. od strony Zielonki przed mostem | Studnia ściekowa z tworzyw sztucznych | Ø 1000 | 2 | 1 | jest |
| 9 | 634 | 25+145 most w m. od strony Zielonki przed mostem | Studnia ściekowe z tworzyw sztucznych | Ø 1000 | 2 | 1 | jest |
| 10 | 634 | 25+145 most w m. Zielonka za mostem | Studnia ściekowe z tworzyw sztucznych | Ø 600 | 2 | 1 | jest |
| 11 | 634 | 25+145 most w m. Zielonka za mostem | Studnia ściekowa z tworzyw sztucznych | Ø 1000 | 2 | 1 | jest |
| 12 | 634 | 39+632 w m. Krzywica gm. Klembów przed mostem | Separator koalescencyjny z włazem rewizyjnym | 5,0dm3/s | 2 | 2 | jest |
| 13 | 634 | 39+632 w m.Krzywica gm .Klembów za mostem | Separator koalescencyjny z włazem rewizyjnym | 5,0dm3/s | 2 | 2 | jest |
| 14 | 634 | 39+632 w m. Krzywica gm .Klembów przed mostem | Studnia ściekowe z tworzyw sztucznych | Ø 600 | 2 | 1 | jest |
| 15 | 634 | 39+632 w m. Krzywica gm .Klembów przed mostem | Studnia ściekowe z tworzyw sztucznych | Ø 600 | 2 | 1 | jest |
| 16 | 634 | 39+632 w m.Krzywica Gm .Klembów za mostem | Studnia ściekowe z tworzyw sztucznych | Ø 600 | 2 | 1 | jest |
| 17 | 634 | 39+632 w m.Krzywica Gm .Klembów za mostem | Studnia ściekowe z tworzyw sztucznych | Ø 600 | 2 | 1 | jest |
| 18 | 634 | km21+556 str .prawa Zielonka (przed wiaduktem) | Separator koalescencyjny z by-passem i osadnikiem | NG 6-10/100 | 2 | 5 | jest |
| 19 | 634 | 22+022 str. lewa Zielonka ul.Wyszyńskiego | Separator koalescencyjny | AQUAFIX SKG 50 2BP 50-250l/s | 2 | 5 | jest |
| 20 | 634 | 40+882 str.lewa skrzyżowanie Lipka | Studnia separacyjno-osadnikowa | Ø1400mm z sorbentami – poduszki kanałowe w kształcie walca Ø 150mm x 500 | 2 | 1,5 | jest |
| 21 | 634 | 40+882 str.lewa skrzyżowanie Lipka | Studnia separacyjno-osadnikowa | Ø1400mm z sorbentami –poduszki kanałowe walca Ø 150mm x 500 | 2 | 1,5 | jest |
| 22 | 634 | 40+882 str.lewa skrzyżowanie Lipka | Studnia separacyjno-osadnikowa | Ø1400mm z sorbentami – poduszki kanałowe walca Ø 150mm x 500 | 2 | 1,5 | jest |
| 23 | 634 | 40+874s str.prawa skrzyżowanie Lipka | Studnia - piaskownik | Ø1000mm | 2 | 1 | jest |
| 24 | 634 | 40+874 str.prawa skrzyżowanie Lipka | Studnia -piaskownik- | Ø1000mm | 2 | 1 | jest |
| 25 | 637 | 26+858 str.prawa przed przepustem m.Okuniew | Separator lamelowy | PSW 10/100 osadnik typ OS 2000/3,5/300 | 2 | 2 | jest |
| 26 | 637 | 26+858 Str prawa za przepustem m. Okuniew | Separator lamelowy | PSW10/100 osadnik typ OS 2000/3,5/300 | 2 | 2 | jest |
| 27 | 637 | Km 26+858 Str.lewa przed przepustem m .Okuniew | Separator lamelowy | PSW15/150 osadnik typ OS 2000/3,5/400 | 2 | 2 | jest |
| 28 | 637 | Km 28+525 str.prawa m.Zagórze | Separator lamelowy | PSW 20/200 osadnik typ OS 2000/3,5/500 | 2 | 2 | jest |
| 29 | 637 | Km 30+752 str.prawa m. Michałów | Separator lamelowy | PSW30/300 osadnik typ OS 2000/3,5/600 | 2 | 2 | jest |
| 30 | 637 | Km 24+982 /L/ m. Okuniew / gm. Halinów (przed zbiornikiem) | Separator lamelowy ESL 6/60 z osadnikiem DN1200 | ESL 6/60 | 2 | 1,5 | Jest |
| 31 | 637 | Km 25+540 /P/ m. Okuniew / gm. Halinów (przed mostem) | Separator lamelowy ESL 10/100 z osadnikiem DN1200 | ESL 6/60 | 2 | 2 | Jest |
| 32 | 637 | Km 25+595 /L/ m. Okuniew / gm. Halinów (za mostem) | Separator lamelowy ESL 15/150 z osadnikiem DN1500 | ESL 6/60 | 2 | 2 | Jest |
| 33 | 637 | Km 21+030 /P/ m. Sulejówek, gm. Sulejówek | Osadnik piasku | Pojemność czynna: Vos=6,20m3 | 2 | 2 | Jest |
| 34 | 637 | Km 22+960 /P/ m. Sulejówek, gm. Sulejówek | Osadnik piasku | Pojemność czynna: Vos=6,00m3 | 2 | 2 | Jest |
| 35 | 637 | Km 22+960 /P/ m. Sulejówek, gm. Sulejówek | Separator | Qnom=50dm3/s Przepustowość Qmax=500dm3/s Pojemność gromadzenia oleju: Vol=1850dm3 | 2 | 2 | Jest |
| 36 | 636 | Km 28+085 / L / Zawiszyn / gm. Jadów | Separator koalescencyjny wraz ze studnią osadową | Separator koalescencyjny betonowy z włazem rewizyjnym, wydajność min. 6,0 dm3/s, studzienka z wpustem żeliwnym klasy D400 wraz z osadnikiem fi800. | 2 | 4 | Jest |
| 37 | 636 | Km 28+115 / L / Zawiszyn / gm. Jadów | Separator koalescencyjny wraz ze studnią osadową | Separator koalescencyjny betonowy z włazem rewizyjnym, wydajność min. 6,0 dm3/s, studzienka z wpustem żeliwnym klasy D400 wraz z osadnikiem fi800. | 2 | 4 | Jest |
| 38 | 636 | Km 45+500/ L/ Mokra Wieś/ Tłuszcz | Separator bezynowo - koalescencyjny z osadnikiem | Awas H-1900 GN6 | 2 | 4 | Jest |
| 39 | 636 | Km 45+600/ L/ Mokra Wieś/ Tłuszcz | Separator bezynowo - koalescencyjny z osadnikiem | Awas H-1900 GN10 | 2 | 4 | Jest |
| 40 | 638 | Km 0+226/L/m. Sulejówek /gm. Sulejówek | Separator z osadnikiem, filtrem koalescencyjny Pod tunelem kolejowym, klucz do drzwi w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki | Separator z osadnikiem, filtrem koalescencyjnym Qmax=10l/s | 2 | 6 | Brak |
| 41 | 637 | Km 37+850 / strona L/ m. Goździówka/ gm. Stanisławów | Separator | SLEKOW – separator lamelowy z by-pass'em o przepływie nominalnym 30 dm3/s | 2 | 2 | Brak |
| 42 | 637 | Km 37+850 / strona L/ m. Goździówka/ gm. Stanisławów | Piaskownik | TRAP-B – osadnik zawiesin mineralnych, w zbiorniku żelbetowym | 2 | 2 | Brak |
| 43 | 637 | Km 37+870 / strona L/ m. Goździówka/ gm. Stanisławów | Separator | SLEKOW – separator lamelowy z by-pass'em o przepływie nominalnym 30 dm3/s | 2 | 2 | Brak |
| 44 | 637 | Km 37+870 / strona L/ m. Goździówka/ gm. Stanisławów | Piaskownik | TRAP-B – osadnik zawiesin mineralnych, w zbiorniku żelbetowym | 2 | 2 | Brak |

Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy Radzymin

| Lp | Numer drogi | Pikietaż strona miejscowość gmina | Typ urządzenia (separator, piaskownik, urządzenie zintegrowane | Parametry urządzenia | Ilość przeglądów okresowych w roku | Ilość m3 nieczystości | Książka eksploatacji urządzenia (jest/nie ma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 618 | 19+776 str. prawa Pułtusk ul. Wyszkowska | separator | Typ OS12Ø2,5m Vcz7,5m3 | 2 | 7,5 | jest |
| 2 | 618 | 20+700 str. prawa Pułtusk ul. Wyszkowska | separator | typOS13 Ø2,5m Vcz 7,5m3 | 2 | 7,5 | jest |
| 3 | 618 | 32+381 str. lewa Pniewo gm. Pułtusk | separator | Typ OS1Ø 2,5m Vcz=7,5m3 | 2 | 7,5 | jest |
| 4 | 631 | 43+137 Str. lewa przed skrzyż. DW 634 gm. Zielonka i przekrój dwujezdniowy | Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i by-pasam | Przepustowość 200- 300l/s NG 10/100 l/s | 2 | 2 | jest |
| 5 | 631 | 43+160 Str. prawa przed skrzyż. DW 634 gm. Zielonka i przekrój dwujezdniowy | Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i by-pasam | Przepustowość 200- 300l/s NG 10/100 l/s | 2 | 2 | jest |
| 6 | 631 | 43+237 Str. lewa za skrzyż. DW 634 gm. Zielonka i przekrój dwujezdniowy | Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i by-pasam | Przepustowość 200- 300l/s NG 10/100 l/s | 2 | 2 | jest |
| 7 | 631 | 43+257 Str. prawa za skrzyż. DW 634 gm. Zielonka i przekrój dwujezdniowy | Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i by-pasam | Przepustowość 200- 300l/s NG 10/100 l/s | 2 | 2 | jest |
| 8 | 631 | 43+642 pas dzielący gm. Zielonka i przekrój dwujezdniowy | Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i by-pasam | Przepustowość 200- 300l/s NG 10/100 l/s | 2 | 2 | jest |
| 9 | 631 | 43+782 pas dzielący gm. Zielonka i przekrój dwujezdniowy | Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i by-pasam | Przepustowość 200- 300l/s NG 10/100 l/s | 2 | 2 | jest |
| 10 | 631 | 43+852 pas dzielący gm. Zielonka i przekrój dwujezdniowy | Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i by-pasam | Przepustowość 200- 300l/s NG 10/100 l/s | 2 | 2 | jest |
| 11 | 631 | 43+922 pas dzielący gm. Zielonka i przekrój dwujezdniowy | Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i by-pasam | Przepustowość 200- 300l/s NG 10/100 l/s | 2 | 2 | jest |
| 12 | 631 | 44+100 pas dzielący gm. Zielonka i przekrój dwujezdniowy | Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i by-pasam | Przepustowość 200- 300l/s NG 10/100 l/s | 2 | 2 | jest |
| 13 | 631 | 44+160 pas dzielący gm. Zielonka i przekrój dwujezdniowy | Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i by-pasam | Przepustowość 200- 300l/s NG 10/100 l/s | 2 | 2 | jest |
| 14 | 631 | 44+213 pas dzielący gm. Zielonka i przekrój dwujezdniowy | Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i by-pasam | Przepustowość 200- 300l/s NG 10/100 l/s | 2 | 2 | jest |
| 15 | 631 | 44+465 pas dzielący gm. Zielonka i przekrój dwujezdniowy | Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i by-pasam | Przepustowość 200- 300l/s NG 10/100 l/s | 2 | 2 | jest |
| 16 | 631 | 44+495 pas dzielący gm. Zielonka i przekrój dwujezdniowy | Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i by-pasam | Przepustowość 200- 300l/s NG 10/100 l/s | 2 | 2 | jest |
| 17 | 631 | 44+684 pas dzielący gm. Zielonka i przekrój dwujezdniowy | Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i by-pasam | Przepustowość 200- 300l/s NG 10/100 l/s | 2 | 2 | jest |
| 18 | 631 | 44+735 pas dzielący gm. Zielonka i przekrój dwujezdniowy | Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i by-pasam | Przepustowość 200- 300l/s NG 10/100 l/s | 2 | 2 | jest |
| 19 | 631 | 44+760 pas dzielący gm. Zielonka i przekrój dwujezdniowy | Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i by-pasam | Przepustowość 200- 300l/s NG 10/100 l/s | 2 | 2 | jest |
| 20 | 631 | 44+910 pas dzielący gm. Zielonka i przekrój dwujezdniowy | Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i by-pasam | Przepustowość 200- 300l/s NG 10/100 l/s | 2 | 2 | jest |
| 21 | 631 | 44+933 pas dzielący gm. Zielonka i przekrój dwujezdniowy | Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i by-pasam | Przepustowość 200- 300l/s NG 10/100 l/s | 2 | 2 | jest |
| 22 | 631 | 44+200 str. prawa ul. Szwoleżerów | Studnia przelotowa z kręgów systemowych | Średnica 1200 właz typu ciężkiego | 2 | 1 | jest |
| 23 | 631 | 44+200 str. prawa ul. Szwoleżerów | Studnia przelotowa z kręgów systemowych | Średnica 1200 właz typu ciężkiego | 2 | 1 | jest |
| 24 | 631 | 44+200 str. prawa ul. Szwoleżerów | Studnia przelotowa z kręgów systemowych | Średnica 1200 właz typu ciężkiego | 2 | 1 | jest |
| 25 | 631 | 44+200 str. prawa ul. Szwoleżerów | Studnia przelotowa z kręgów systemowych | Średnica 1200 właz typu ciężkiego | 2 | 1 | jest |
| 26 | Dawna DK8 | 470+540 / Marki / gm. Marki | Separator |  | 2 | 3,0 | Jest |
| 27 | Dawna DK8 | 475+700 / Marki / gm. Marki | Separator |  | 2 | 3,0 | Jest |

Zadanie Nr 6

Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach

| Lp. | Nr drogi | Pikietaż/ strona/ miejscowość /gmina | Typ urządzenia (separator, piaskownik, urządzenie zintegrowane ) | Parametry urządzenia | Ilość przeglądów okresowych w roku | Ilość nieczystości | Książka eksploatacji urządzenia (jest/nie ma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 803 | 12+690 strona prawa m. Skórzec | Separator lamelowy 40/400 PSW Lamela z osadnikiem fi = 2000 V = 5,0 m3 | Osadnik o poj. 5,0 m3 Poj. magazyn. oleju 460 dm3 | 2 | 10,0 m3 | jest |
| 2 | 803 | 12+700 strona prawa m. Skórzec | Separator lamelowy 10/100 PSW Lamela z osadnikiem fi = 1500 V=3,0 m3 | Osadnik o poj. 3,0 m3 Poj. magazyn. oleju 210 dm3 | 2 | 6,0 m3 | jest |
| 3 | 803 | 12+710 strona prawa m. Skórzec | Separator lamelowy 10/100 PSW Lamela z osadnikiem fi = 1500 V=3,0 m3 | Osadnik o poj. 3,0 m3 Poj. magazyn. oleju 210 dm3 | 2 | 6,0 m3 | jest |
| 4. | 803 | 13+100 strona prawa m. Skórzec | Separator lamelowy 10/100 PSW Lamela z osadnikiem fi = 1500 V=3,0 m3 | Osadnik o poj. 3,0 m3 Poj. magazyn. oleju 210 dm3 | 2 | 6,0 m3 | jest |
| 5. | 803 | 32+830 strona lewa m. Seroczyn | Separator lamelowy 15/150 PSW lamela z osadnikiem Fi=2000 V=3,5 m3 | Osadnik o poj. 3,5 m3 Poj. magazyn. oleju 280 dm3 | 2 | 7,0 m3 | jest |
| 6 | 802 | 6+715 strona lewa m. Pogorzel | Separator lamelowy 20/200 DN 1500 Vo=470 dm3 Vu=2,65 m3 z osadnikiem DN 1200mm | Osadnik DN 1200mm, Hu=1,5 m Vu= 1,5 m3 | 2 | 4,15 m3 | Jest |
| 7 | 802 | 6+715 strona prawa m.Pogorzel | Separator lamelowy 20/200 DN 1500 mm Vu=2,65 m3 z osadnikiem DN 1200mm | Osadnik DN 1200mm, Hu=1,5 m Vu= 1,5 m3 | 2 | 4,15 m3 | Jest |
| 8 | 802 | 7+660 strona lewa m. Pogorzel | Separator lamelowy 20/200 DN 1500mm Vu=2,65 m3 z osadnikiem DN 1500mm | Osadnik DN 1500mm, Hu=1,3 m Vu= 2,0m3 | 2 | 4,65 m3 | Jest |
| 9 | 802 | 8+680 strona lewa m. Pogorzel | Separator lamelowy 40/400 DN 2000 mm Vu=5,18 m3 Vo=880 dm3 z osadnikiem DN 2000mm | Osadnik DN 2000mm, Hu=1,45 m Vu= 4,0m3 | 2 | 9,18 m3 | Jest |
| 10 | 802 | 8+680 strona prawa m. Pogorzel | Separator lamelowy 40/400 DN 2000 mm Vu=5,18 m3 z osadnikiem DN 2000mm | Osadnik DN 2000mm, Hu=1,45 m Vu= 4,0m3 | 2 | 9,18 m3 | Jest |
| 11 | 802 | Km 9+740 strona lewa m. Siennica | Separator lamelowy NG 10/100 PSW Lamela z osadnikiem O/S 2000 Vmin=3,5 m3 | Osadnik o poj. 3,5 m3 Poj. magazyn. oleju 210 dm3 | 2 | 7,0 m3 | jest |
| 12 | 802 | Km 11+360 strona prawa m. Siennica | Separator lamelowy NG 20/200 PSW Lamela z osadnikiem O/S 2000 Vmin=5,0 m3 | Osadnik o poj. 5,0 m3 Poj. magazyn. oleju 460 dm3 | 2 | 10,0 m3 | jest |
| 13 | 802 | Km 11+405 strona prawa m. Siennica | Separator lamelowy NG 10/100 PSW Lamela z osadnikiem O/S 2000 Vmin=3,5 m3 | Osadnik o poj. 3,5 m3 Poj. magazyn. oleju 210 dm3 | 2 | 7,0 m3 | jest |
| 14 | 802 | 14+600 strona lewa m. Żaków | Separator lamelowy 20/200 DN 1540 mm Vu=2,65 m3 z osadnikiem DN 1200mm | Osadnik DN 1200mm, Hu=1,05 m Vu= 1,0 m3 | 2 | 3,65 m3 | Jest |
| 15 | 802 | 14+600 strona lewa m. Żaków | Separator lamelowy 30/300 DN 1500 mm Vu=2,65 m3 z osadnikiem DN 1500mm | Osadnik DN 1500mm, Hu=1,3 m Vu= 2,0m3 | 2 | 4,65 m3 | Jest |
| 16 | 802 | 14+600 strona prawa m. Żaków | Separator lamelowy 20/200 DN 1500 mm Vu=2,65 m3 z osadnikiem DN 1200mm | Osadnik DN 1200mm, Hu=1,05 m Vu= 1,0 m3 | 2 | 3,65 m3 | Jest |
| 17 | 802 | 15+150 strona lewa m. Żaków | Separator lamelowy 20/200 DN 1500 mm Vu=2,65m3 z osadnikiem DN 1200mm | Osadnik DN 1200mm, Hu=1,05 m Vu= 1,0 m3 | 2 | 3,65m3 | Jest |
| 18 | 802 | 15+150 strona lewa m. Żaków | Separator lamelowy 20/200 DN 1500 mm Vu=2,65 m3 z osadnikiem DN 1200mm | Osadnik DN 1200mm, Hu=1,05 m Vu= 1,0 m3 | 2 | 3,65 m3 | Jest |
| 19 | 802 | 15+150 strona prawa m. Żaków | Separator lamelowy 10/100 DN 1200 mm Vu=1,70 m3 Vo=260 dm3 z osadn. DN 1200mm | Osadnik DN 1200mm, Hu=1,05 m Vu= 1,0 m3 | 2 | 2,70 m3 | jest |
| 20 | 802 | 15+150 strona prawa m. Żaków | Separator lamelowy 10/100 DN 1200 mm Vu=1,70 m3 z osadnikiem DN 1200mm | Osadnik DN 1200mm, Hu=1,05 m Vu= 1,0 m3 | 2 | 2,70m3 | Jest |
| 21 | 802 | 15+800 strona prawa m. Żaków | Separator lamelowy 20/200 DN 1500 mm Vu=2,65 m3 z osadnikiem DN 1500mm | Osadnik DN 1500mm, Hu=1,3 m Vu= 2,0m3 | 2 | 4,65 m3 | jest |
| 22. | 802 | Km 25+890 strona prawa m. Latowicz | Separator lamelowy 40/40 PSW lamela z osadnikiem fi=2000 V=5,0 m3 | Osadnik o poj. 5,0 m3 Poj. magazyn. oleju 460 dm3 | 2 | 10,0 m3 | jest |
| 23 | 802 | Km 27+403 strona prawa m. Latowicz | Separator lamelowy 20/200 PSW lamela z osadnikiem fi=2000 V=3,0 m3 | Osadnik o poj. 3,0 m3 Poj. magazyn. oleju 460 dm3 | 2 | 6,0 m3 | jest |
| 24 | 802 | Km 27+510 strona prawa m. Latowicz | Separator lamelowy 10/100 PSW lamela z osadnikiem OS 1500/2,5 | Osadnik o poj. 2,5 m3 Poj. magazyn. oleju 210 dm3 | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 25 | 802 | Km 31+527 strona prawa m. Oleksianka | Separator lamelowy 10/100 PSW lamela o śred. 1,20 m z osadnikiem fi=1500 V=3,0 m3 | Osadnik o poj. 3,0 m3 Poj. magazyn. oleju 210 dm3 | 2 | 6,0 m3 | jest |
| 26 | 802 | Km 31+527 strona lewa m. Oleksianka | Separator lamelowy 10/100 PSW lamela o śred. 1,20 m z osadnikiem fi=1500 V=3,0 m3 | Osadnik o poj. 3,0 m3 Poj. magazyn. oleju 210 dm3 | 2 | 6,0 m3 | jest |
| 27 | 698 | Km 30+752 strona prawa m. Łosice (rondo) | Separator koalescencyjny PSK-H KOALA II 30/3000 z osadnikiem | Pojemność całkowita Vc= 5,2m3 Poj. magaz. oleju 1830 dm3 | 2 | 5,2 m3 | jest |
| 28 | 698 | Km 31+825 strona prawa m. Łosice (ul. Bialska) | Separator koalescencyjny MAKO-B-15/150-3,5 z osadnikiem V=3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 | 2 | 7,0m3 | jest |
| 29 | 698 | Km 31+850 strona prawa m. Łosice (ul. Bialska) | Separator koalescencyjny MAKO-B-15/150-3,5 z osadnikiem V=3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 | 2 | 7,0 m3 | jest |
| 30 | 802 | Km 0+812,5 str. lewa / ul. Siennica m. Mińsk Maz. | Koalescencyjny separator substancji ropopochodnych z osadnikiem, automatycznym zamknięciem i przelewem burzowym typ BY-PASS 260/900 | Przepływ nominalny 260 l/s Przepływ max 900 l/s Vc=5m3 | 2 | 10,0 | Jest |
| 31 | 803 | Km 4+120 str. prawa / m. Żelków Kolonia | Separator 30/300 PSW Lamela O śred. wew. 1,5 m, V=360 dm3 | Osadnik o średnicy 2,0 m V=5m3 | 2 | 8,60 | Jest |
| 32 | 803 | Km 21+755 str. prawa / m. Ruda Wolińska | Separator lamelowy przepływ nominalny 75 l/s max 750 l/s | Osadnik samodzielny o pojemości 7,5 m3 | 2 | 7,5 | jest |
| 33 | 803 | Km 7+615 strona lewa m. Żelków Gm. Siedlce | Separator lamelowy typ ESL H 3/30/600 z osadnikiem | Osadnik o śred. wewn. 1,2 m Rz. pojemności cz. osadnikowej 600 dm3 | 2 | 0,96 | Jest |
| 34 | 803 | Km 8+610 strona prawa m. Żelków Gm. Siedlce | Separator lamelowy typ ESL H 3/30/600 z osadnikiem | Osadnik o śred. wewn. 1,2 m Rz. pojemności cz. osadnikowej 600 dm3 | 2 | 0,96 | Jest |
| 35 | 803 | Km 25+450 strona prawa m. Oleśnica gm. Wodynie | Separator lamelowy typ ESL H 3/30/600 z osadnikiem | Osadnik o śred. wewn. 1,2 m Rz. pojemności cz. osadnikowej 600 dm3 | 2 | 0,96 | Jest |
| 36 | 803 | Km 26+000 strona lewa m. Oleśnica gm. Wodynie | Separator lamelowy typ ESL H 3/30/600 z osadnikiem | Osadnik o śred. wewn. 1,2 m Rz. pojemności cz. osadnikowej 600 dm3 | 2 | 0,96 | Jest |
| 37 | 802 | Km 36+108 strona prawa m. Seroczyn (koło kościoła) gm. Wodynie | Separator koalescencyjny zintegrowany z obejściem burzowym SEKOTW-B NG15/150-3,0 | Pojemność separatora zawiesin 3000 dm3 Przepływ nominalny 15 dm3/s | 2 | 4,8 | Jest |
| 38 | 698 | Km 10+613 strona lewa przed mostem m. Wyczółki Gm. Mordy | Separator koalescencyjny SEKO-B CE 8 | Wielkość nominalna 8l/s Śred. Dw -1000 wys. H – 1700 wys. G -1100 | 2 | 3,0 | Jest |
| 39 | 698 | Km 10+613 strona lewa przed mostem m. Wyczółki Gm. Mordy | Separator koalescencyjny SEKO-B CE 8 | Wielkość nominalna 8 l/s Śred. Dw -1000 wys. H – 1700 wys. G -1100 | 2 | 3,0 | Jest |
| 40 | 802 | Km 25+880 strona lewa m. Latowicz gm. Latowicz | Separator koalescencyjny NIXOR NK 10 w obudowie z włazem rewizyjnym plus osadnik | Wielkość nominalna 10 l/s Śred. Dw -1000 Pojemność magazynowania oleju 180 dm3 | 2 | 3,0 | Jest |
| 41 | 802. | Km 21+370 strona lewa m. Wielgolas gm. Latowicz | Separator lamelowy typ ESL –Z 10/100 z osadnikiem piasku V=1,5 m3 | Osadnik 1200 V=1,5 m3 | 2 | 3,0 | Jest |
| 42 | 802 | Km 21+370 strona prawa m. Wielgolas gm. Latowicz | Separator lamelowy typ ESL-Z 30/300 z osadnikiem piasku V=3,0 m3 | Osadnik 1500 V=3m3 | 2 | 3,0 | Jest |
| 43 | 698 | Km 4+262 strona lewa m. Stok Lacki Gm. Siedlce | Separator koalescencyjny z by-passem typ 20/200 Osadnik piasku wirowy z by-passem | DN 1500 mm DN 1200 mm V= 2,0 m3 | 2 | 2,0 | Jest |
| 44 | 811 | Km 1+022 strona prawa m. Chybów gm. Sarnaki | Separator lamelowy typ ESL-Z 15/150 Osadnik | DN 1200 mm DN 1500 mm V= 2,0 m3 | 2 | 2,0 | Jest |
| 45 | 811 | Km 1+043 strona prawa m. Chybów gm. Sarnaki | Separator lamelowy typ ESL- Z 10/100 Osadnik | DN 1200 mm DN 1500 mm V= 2,0 m3 | 2 | 2,0 | Jest |
| 46 | 698 | Km 16+343 strona lewa m. Mordy Gm. Mordy | Separator lamelowy typ ESL-Z 10/100 Osadnik piasku | DN 1500 mm V= 2,0 m3 | 2 | 2,0 | Jest |
| 47 | 698 | Km 16+820 strona lewa m. Mordy Gm. Mordy | Separator lamelowy typ ESL-Z 10/100 Osadnik piasku | DN 1500 mm V= 2,0 m3 | 2 | 2,0 | Jest |
| 48 | 698 | Km 16+880 strona lewa m. Mordy gm. Mordy | Separator lamelowy typ ESL-Z 15/500 Osadnik piasku | DN 1500 mm V= 3,0 m3 | 2 | 3,0 | Jest |
| 49 | 698 | Km 16+930 strona prawa m. Mordy gm. Mordy | Separator lamelowy typ ESL-Z 15/500 Osadnik piasku | DN 1500 mm V= 3,0 m3 | 2 | 3,0 | Jest |
| 50 | 698 | Km. 30+840 strona prawa m. Łosice Miasto Łosice | Separator koalesecencyjny substancji ropopochodnych typu BDT z osadnikiem | Objętość osadnika V=6,5 m3 | 2 | 6,5 | Jest |
| 51 | 698 | Km 7+215 strona prawa m. Pruszyn Pieńki Gm. Siedlce | Osadnik w studni wlotowej z rowu | DN 1200 mm V= 0,57m3 | 2 | 0,57 | Jest |
| 52 | 698 | Km 7+734 strona prawa m. Pruszyn Pieńki gm. Siedlce | Osadnik w studni wlotowej z rowu | DN 1200 mm V= 0,57 m3 | 2 | 0,57 | Jest |
| 53 | 698 | Km 7+762 strona lewa m. Pruszyn Pieńki gm. Siedlce | ODM 3 Osadnik piasku typ 25/250 | V= 2,5 m3 | 2 | 2,5 | Jest |
| 54 | 698 | Km 7+810 strona lewa m. Pruszyn Pieńki gm. Siedlce | ODM 4 Osadnik piasku typ 10/100 | V= 1,0 m3 | 2 | 1,0 | Jest |
| 55 | 698 | Km. 10+540 strona lewa m. Wyczółki gm. Siedlce | Separator koalesecencyjny 60/600 DN 2000 mm z ODM 2 osadnikiem piasku typ 60/600 | Objętość osadnika V=6,0 m3 | 2 | 6,0 | Jest |
| 56 | 802 | Km 3+498 Strona: prawa m. Huta Mińska | Separator koalescencyjny z by-pass’em, zintegrowany z osadnikiem | DN 1500 Przepływ min.100l/s, poj. osadnika 2000 l | 2 | 2,0 | Brak |
| 57 | 802 | Km 4+565 Strona: prawa m. Mikanów | Separator koalescencyjny, zintegrowany z osadnikiem | DN 1500 Poj. osadnika 2000 l | 2 | 2,0 | Brak |
| 58 | 802 | Km 4+700 Strona: lewa m. Mikanów | Separator koalescencyjny z by-pass’em, zintegrowany z osadnikiem | DN 1000 Przepływ min.30l/s, poj. osadnika 600 l | 2 | 0,6 | Brak |
| 59 | 802 | Km 4+710 Strona: lewa m. Mikanów | Separator koalescencyjny z by-pass’em, zintegrowany z osadnikiem | DN 1200 Przepływ min.80l/s, poj. osadnika 1200 l | 2 | 1,2 | Brak |
| 60 | 802 | Km 5+255 Strona: lewa m. Mikanów | Separator koalescencyjny z by-pass’em, zintegrowany z osadnikiem | DN 1000 Przepływ min.30l/s, poj. osadnika 600 l | 2 | 0,6 | Brak |
| 61 | 802 | Km 6+200 Strona: lewa m. Mikanów | Separator koalescencyjny z by-pass’em, zintegrowany z osadnikiem | DN 1200 Przepływ min.80l/s, poj. osadnika 1600 l | 2 | 1,6 | Brak |
| 62 | 802 | Km 6+205 Strona: lewa m. Mikanów | Separator koalescencyjny z by-pass’em, zintegrowany z osadnikiem | DN 1200 Przepływ min.80l/s, poj. osadnika 1200 l | 2 | 1,2 | Brak |
| 63 | 802 | Km 6+250 Strona: prawa m. Mikanów | Separator koalescencyjny z by-pass’em, zintegrowany z osadnikiem | DN 1000 Przepływ min.30l/s, poj. osadnika 600 l | 2 | 0,6 | Brak |
| 64 | 803 | Km 21+750 Strona: prawa m. Ruda Szostkowska | Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem | DN 400 Przepływ 60 l/s | 2 | 5,0 | Brak |
| 65 | 803 | Km 29+260 Strona: prawa m.Wodynie | Separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem | Przepustowość 15/150dm3/s | 2 | 3,0 | Brak |

Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Węgrowie

| Lp. | Nr drogi | Pikietaż /strona /miejscowość/gmina | Typ urządzenia (separator, piaskownik, urządzenie zintegrowane ) | Parametry urządzenia | Ilość przeglądów okresowych w roku | Ilość nieczystości | Książka eksploatacji urządzenia (jest/nie ma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 696 | Km 5+366 strona prawa m. Szaruty | Separator lamelowy 20/200 z osadnikiem Unicon fi=2500 | Osadnik o poj. 5,0 m3 Poj. magazyn. oleju 460 dm3 | 2 | 7,7 m3 | jest |
| 2 | 696 | Km 26+710 strona lewa m. Chodów | Separator lamelowy 10/100 z osadnikiem fi=1500 | Osadnik o poj. 3,0 m3 Poj. magazyn. oleju 210 dm3 | 2 | 4,7 m3 | jest |
| 3 | 696 | Km 26+733 strona lewa m. Chodów | Separator lamelowy 10/100 z osadnikiem fi=1500 | Osadnik o poj. 3,0 m3 Poj. magazyn. oleju 210 dm3 | 2 | 4,7 m3 | jest |
| 4 | 696 | Km 27+080 strona prawa m. Chodów | Separator lamelowy 10/100 z osadnikiem fi=1500 | Osadnik o poj. 3,0 m3 Poj. magazyn. oleju 210 dm3 | 2 | 4,7 m3 | jest |
| 5 | 697 | Km 12+263 Strona lewa m. Grębków | Separator lamelowy 40/400 z osadnikiem fi=2000 | Osadnik o poj. 5,0 m3 Poj. magazyn. oleju 460 dm3 | 2 | 9,0 m3 | jest |
| 6 | 697 | Km 12+273 strona lewa m. Grębków | Separator lamelowy 20/200 z osadnikiem fi=2000 | Osadnik o poj. 3,0 m3 Poj. magazyn. oleju 460 dm3 | 2 | 5,7 m3 | jest |
| 7 | 637 | Km 44+650 strona lewa Kol. Stanisławów | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 8 | 637 | Km 44+650 strona prawa Kol. Stanisławów | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 9 | 637 | Km 44+680 strona lewa Kol. Stanisławów | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 10 | 637 | Km 46+650 strona lewa Osęczyzna | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 11 | 637 | Km 46+650 strona prawa Osęczyzna | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 12 | 637 | Km 46+650 strona prawa Osęczyzna | Separator 20/200 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 6,8 m3 | jest |
| 13 | 637 | Km 48+780 strona lewa Poręby Nowe | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 14 | 637 | Km 48+780 strona prawa Poręby Nowe | Separator 15/150 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 15 l/s | 2 | 5,6 m3 | jest |
| 15 | 637 | Km 48+780 strona lewa Poręby Nowe | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 16 | 637 | Km 49+180 strona prawa Poręby Nowe | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 17 | 637 | Km 49+530 strona prawa Poręby Nowe | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 18 | 637 | Km 50+718 strona lewa Poręby Nowe | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 19 | 637 | Km 50+718 strona prawa Poręby Nowe | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 20 | 637 | Km 50+718 strona lewa Poręby Nowe | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 21 | 637 | Km 50+718 strona prawa Poręby Nowe | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 22 | 637 | Km 52+442 strona lewa Dobre | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 23 | 637 | Km 52+442 strona prawa Dobre | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 24 | 637 | Km 52+442 strona lewa Dobre | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 25 | 637 | Km 52+442 strona prawa Dobre | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 26 | 637 | Km 52+980 strona lewa Dobre | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 27 | 637 | Km 53+038 strona prawa Dobre | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 28 | 637 | Km 53+038 strona lewa Dobre | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 29 | 637 | Km 53+038 strona prawa Dobre | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 30 | 637 | Km 54+350 strona lewa Dobre | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 31 | 637 | Km 54+350 strona prawa Dobre | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 32 | 637 | Km 54+350 strona lewa Dobre | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 33 | 637 | Km 54+350 strona prawa Dobre | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 34 | 637 | Km 55+370 strona prawa Walentów | Separator 15/150 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 15 l/s | 2 | 5,6 m3 | jest |
| 35 | 637 | Km 56+116 strona lewa Sołki | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 36 | 637 | Km 56+116 strona prawa Sołki | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 37 | 637 | Km 56+116 strona lewa S Sołki | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 38 | 637 | Km 56+116 strona prawa Sołki | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 39 | 637 | Km 57+150 strona prawa Makówiec | Separator 15/150 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 15 l/s | 2 | 5,6 m3 | jest |
| 40 | 637 | Km 58+150 strona lewa Świdrów | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 41 | 637 | Km 58+150 strona prawa Świdrów | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 42 | 637 | Km 58+150 strona lewa Świdrów | Separator 15/150 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 15 l/s | 2 | 5,6 m3 | jest |
| 43 | 637 | Km 58+150 strona prawa Świdrów | Separator 15/150 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 15 l/s | 2 | 5,6 m3 | jest |
| 44 | 637 | Km 60+316 strona lewa Zakrzew | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 45 | 637 | Km 60+595 strona lewa Zakrzew | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 46 | 637 | Km 60+595 strona prawa Zakrzew | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0m3 | jest |
| 47 | 637 | Km 61+412 strona prawa Zakrzew | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 48 | 637 | Km 61+412 strona prawa Zakrzew | Separator 60/600 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/5,0 | Osadnik o poj. 5,0 m3 przepustowość min 60 l/s | 2 | 9,9 m3 | jest |
| 49 | 637 | Km 66+090 strona prawa Roguszyn | Separator 20/200 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 20 l/s | 2 | 6,8 m3 | jest |
| 50 | 637 | Km 66+950 strona prawa Roguszyn | Separator 30/300 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/5,0 | Osadnik o poj. 5,0 m3 przepustowość min 30 l/s | 2 | 8,3 m3 | jest |
| 51 | 637 | Km 66+950 strona prawa Roguszyn | Separator 20/200 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 20 l/s | 2 | 6,8 m3 | jest |
| 52 | 637 | Km 69+030 strona prawa Czaple | Separator 20/200 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 20 l/s | 2 | 6,8 m3 | jest |
| 53 | 637 | Km 72+679 strona lewa Liw | Separator 20/200 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 20 l/s | 2 | 6,8 m3 | jest |
| 54 | 637 | Km 72+679 strona prawa Liw | Separator 20/200 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 20 l/s | 2 | 6,8 m3 | jest |
| 55 | 637 | Km 72+679 strona lewa Liw | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 56 | 637 | Km 74+760 strona prawa Liw | Separator 30/300 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/5,0 | Osadnik o poj. 5,0 m3 przepustowość min 30 l/s | 2 | 8,3 m3 | jest |
| 57 | 637 | Km 75+350 strona prawa Liw | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 58 | 637 | Km 75+969 strona prawa Liw | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 59 | 637 | Km 77+150 strona prawa Węgrów | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 60 | 637 | Km 77+400 strona lewa Węgrów | Separator 15/150 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 15 l/s | 2 | 5,6 m3 | jest |
| 61 | 637 | Km 77+400 strona lewa Węgrów | Separator 15/150 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 15 l/s | 2 | 5,6 m3 | jest |
| 62 | 637 | Km 78+380 strona lewa Węgrów | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 63 | 637 | Km 79 +220 strona lewa Węgrów | Separator 30/300 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/5,0 | Osadnik o poj. 5,0 m3 przepustowość min 30 l/s | 2 | 8,3 m3 | jest |
| 64 | 637 | Km 79+220 strona lewa Węgrów | Separator 10/100 koalescencyjno-lamelowy PUR-KLB z osadnikiem 2000/3,5 | Osadnik o poj. 3,5 m3 przepustowość min 10 l/s | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 65 | 696 | Km 16+030 strona lewa (droga gruntowa odl. ok.100m dz. nr 1019/1 ) m. Mokobody | Separator SK100 przepływ nominalny 10 l/s max 100 l/s | Osadnik samodzielny o pojemności 5,0 m3 | 2 | 2,50 | jest |
| 66 | 696 | Km 16+425 strona lewa m. Mokobody | Separator SK100 przepływ nominalny 10 l/s max 100 l/s | Osadnik samodzielny o pojemności 5,0 m3 | 2 | 2,50 | jest |
| 67 | 696 | Km 16+450 strona prawa m. Mokobody | Separator SK100 przepływ nominalny 10 l/s max 100 l/s | Osadnik samodzielny o pojemności 5,0 m3 | 2 | 2,50 | jest |
| 68 | 696 | Km 25+460 Strona prawa m. Chodów | Separator lamelowy z by-passem, zintegrowany z osadnikiem | PN – 8dm3/s Pojemność osadnika 800 dm3 | 2 | 8,0 | Brak |

Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Kosowie Lackim

| Lp. | Nr drogi | Pikietaż/ strona /miejscowość/ gmina | Typ urządzenia (separator, piaskownik, urządzenie zintegrowane ) | Parametry urządzenia | Ilość przeglądów okresowych w roku | Ilość nieczystości | Książka eksploatacji urządzenia (jest/nie ma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 694 | Km 3+570 strona prawa m. Poręba Kocęby | Separator BHDC 20 z osadnikiem V=3,0m3 | Osadnik o poj. V=3,0 m3 | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 2 | 627 | Km 41+934 strona lewa m. Ostrów M. ul. Dubois | Separator SK-200 z osadnikiem szlamu AWAS –S | Osadnik szlamu o poj. 20 m3 | 2 | 24,0 m3 | jest |
| 3 | 627 | Km 77+965 strona lewa m. Telaki | Separator NG 6/60 zintegrowany z osadnikiem v=1,2m3 | Osadnik o poj. 1,2 m3 | 2 | 2,3 m3 | jest |
| 4 | 627 | Km 78+225 strona lewa m. Telaki | separator NG 6/60 zintegrowany z osadnikiem v=1,2m3 | Osadnik o poj. 1,2 m3 | 2 | 2,3 m3 | jest |
| 5 | 627 | Km 78+232 strona lewa m. Telaki | Separator NG 6/60 zintegrowany z osadnikiem v=1,2m3 | Osadnik o poj. 1,2 m3 | 2 | 2,3 m3 | jest |
| 6 | 627 | Km 78+612 strona lewa m. Telaki | Separator NG 6/60 zintegrowany z osadnikiem v=1,2m3 | Osadnik o poj. 1,2 m3 | 2 | 2,3 m3 | jest |
| 7 | 627 | Km 78+618 strona lewa m. Telaki | Separator NG 6/60 zintegrowany z osadnikiem v=1,2m3 | Osadnik o poj. 1,2 m3 | 2 | 2,3 m3 | jest |
| 8 | 627 | Km 78+895 strona lewa m. Telaki | Separator NG 6/60 zintegrowany z osadnikiem v=1,2m3 | Osadnik o poj. 1,2 m3 | 2 | 2,3 m3 | jest |
| 9 | 627 | Km 78+902 strona lewa m. Telaki | Separator NG 6/60 zintegrowany z osadnikiem v=1,2m3 | Osadnik o poj. 1,2 m3 | 2 | 2,3 m3 | jest |
| 10 | 627 | Km 86+425 strona lewa m. Kostki | Separator koalescencyjny typu MAKH-II-B NG 10/100 z osadnikiem | Osadnik o poj. 5,0 m3 | 2 | 6,5 m3 | jest |
| 11 | 627 | Km 86+795 strona lewa m. Kostki | Separator koalescencyjny typu MAKH-II-B NG 10/100 z osadnikiem | Osadnik o poj. 5,0 m3 | 2 | 6,5 m3 | jest |
| 12 | 627 | Km 94+060 strona lewa m. Sokołów P ul. Wesoła | Separator lamelowy 20/200 z osadnikiem piasku | Osadnik o poj. Vmin =3,0m3 poj. magazynowania oleju 460 dm3 | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 13 | 627 | Km 94+080 strona lewa m. Sokołów P ul. Wesoła | Separator lamelowy 20/200 z osadnikiem piasku | Osadnik o poj. Vmin =3,0m3 poj. magazynowania oleju 460 dm3 | 2 | 5,0m3 | jest |
| 14 | 627 | Km 95+000 strona prawa m. Sokołów Podl. ul. Kosowska | Separator COALISATOR L NG 10-150 piaskownikiem fi=2000 V=3,0 m3 | Pojemność 3,0 m3 | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 15 | 627 | Km 95+025 strona prawa m. Sokołów Podlaski ul. Kosowska | Separator COALISATOR L NG 10-150 piaskownikiem fi=2000 V=3,0 m3 | Pojemność 3,0 m3 | 2 | 5,0 m3 | jest |
| 16 | 627 | Km 72+400 strona lewa / m. Kosów Lacki | Separator lamelowy PSW Lamela 10/100 dm3/s o śred. 1200 mm V-1,75 m3 | Osadnik kołowy o śred. 2,5 m Vcz=5 m3 | 2 | 6,75 | jest |
| 17 | 627 | Km 93+000 strona prawa Ul. Wesoła w m. Sokołów Podlaski | Separator zintegrowany z osadnikiem Ecologic o przepływie 30 l/s | Osadnik zintegrowany pojemności 5,0m3 | 2 | 2,50 | jest |
| 18 | 695 | przy drodze krajowej nr 63 w odległości ok. 100 m od skrzyżowania drogi woj. nr 695 z drogą krajową nr 63 w m. Ceranów | Separator Hauraton 30/300 przepływ nominalny 30 l/s maksymalny 300l/s | Osadnik samodzielny o pojemności 3,0 m3 | 2 | 1,50 | jest |
| 19 | 690 | Km 12+975 strona prawa za mostem m. Boguty-Żurawie Gm. Boguty-Pianki | Separator lamelowy z osadnikiem ECOL-UNICOL TYP ESL-H 10/100/2000 | Wielkość nominalna 8l/s Śred. Dw -1000 wys. H – 1700 wys. G -1100 | 2 | 3,0 | Jest |
| 20 | 690 | Km 14+050 strona lewa droga pow. ul. Kościelna ok. 150 m od DW Gm. Boguty-Pianki | Separator lamelowy z osadnikiem ECOL-UNICOL TYP ESL-H 10/100/2000 | Wielkość nominalna 8 l/s Śred. Dw -1000 wys. H – 1700 wys. G -1100 | 2 | 3,0 | Jest |
| 21 | 695 | Km 4+400 strona prawa m. Olszew Gm. Ceranów | Separator lamelowy z osadnikiem TYP ESL-Z 20/200 Osadnik piasku V-3,0 m3 DN 1500mm | DN 1200 mm DN 1500 mm | 2 | 3,0 | Jest |
| 22 | 694 | 26+644 strona prawa m. Małkinia G. Ul. Nurska Gm. Małkinia G | Separator lamelowy NIXOR NL 20/200 Osadnik wirowy dwukomorowy NOWD 25/250B | Vol -1000 dm3 Vos – 1220 dm3 Vos - 2190 dm3 Vol – 1930dm3 | 2 | 3,0 | Jest |
| 23 | 694 | 27+134 strona prawa m. Małkinia G. Ul. Nurska Gm. Małkinia G | Separator lamelowy NIXOR NL 20/200 Osadnik wirowy dwukomorowy NOWD 25/250B | Vol - 1000 dm3 Vos – 1220 dm3 Vos -2190 dm3 Vol – 1930 dm3 | 2 | 3,0 | Jest |
| 24 | 694 | 27+180 strona prawa m. Małkinia G. Ul. Nurska Gm. Małkinia G | Separator lamelowy NIXOR NL 10/100 Osadnik wirowy dwukomorowy NOWD 25/250B | Vol -610 dm3 Vos – 780 dm3 Vos -2190 dm3 Vol – 1930 dm3 | 2 | 2,5 | Jest |
| 25 | 694 | Ul. Lipowa (9 m od wylotu do rzeki ) strona prawa m. Małkinia G. Ul. Nurska Gm. Małkinia G | Separator lamelowy NIXOR NL 40/400 Osadnik wirowy dwukomorowy NOWD 35/350B | Vol - 1000 dm3 Vos – 1030 dm3 Vos – 3050 dm3 Vol – 1680 dm3 | 2 | 4,0 | Jest |
| 26 | 627 | Km 95+570 strona Lew Ul. Kosowska Miasto Sokołów Podlaski | Separator lamelowy TYP 20/200 Osadnik piasku V-3,0 m3 | DN 1200 mm Qn=20 dm3 Qmax=200 dm3 DN 1500 mm | 2 | 3,0 | Jest |
| 27 | 627 | Km 57+698 strona Lew m. Małkinia Górna (teren wiaduktu) | Osadnik zawiesin V=3,0 m3 | DN 2000 mm Q = 40l/s | 2 | 3,0 | Jest |
| 28 | 627 | Km 58+317 strona lewa m. Małkinia Górna (teren wiaduktu) | Osadnik zawiesin V=3,0 m3 | DN 2000 mm Q = 40l/s | 2 | 3,0 | Jest |
| 29 | 694 | Km 26+169 strona prawa m. Małkinia Górna (teren wiaduktu) | Osadnik zawiesin V=3,0 m3 | DN 2000 mm Q = 40l/s | 2 | 3,0 | Jest |
| 30 | 627 | Km 93+500 Strona: lewa m. Sokołów Podlaski | Osadnik piasku | Øwew.1500 mm V=2,0m3 | 2 | 2,0 | Brak |
| 31 | 627 | Km 93+505 Strona: lewa m. Sokołów Podlaski | Separator lamelowy typ ESL-Z 20/200 | Øwew.1200 mm | 2 | 3,0 | Brak |
| 32 | 627 | Km 94+080 Strona: lewa m. Sokołów Podlaski | Separator lamelowy typ ESL-Z 30/300 | Øwew.1500 mm | 2 | 6,6 | Brak |
| 33 | 627 | Km 95+085 Strona: lewa m. Sokołów Podlaski | Osadnik piasku | Øwew.1500 mm V=3,0m3 | 2 | 3,0 | Brak |
| 34 | 627 | Km 95+580 Strona: lewa m. Sokołów Podlaski | Separator lamelowy typ ESL-Z 20/200 | Øwew.1200 mm | 2 | 3,0 | Brak |
| 35 | 627 | Km 95+585 Strona: lewa m. Sokołów Podlaski | Osadnik piasku | Øwew.1500 mm V=3,0m3 | 2 | 3,0 | Brak |
| 36 | 694 | Km 41+641 Strona: prawa m. Zuzela | Separator koalescencyjny z włazem rewizyjnym | Wydajność 8dm3/s | 2 | 8,0 | Brak |
| 37 | 694 | Km 41+641 Strona: lewa m. Zuzela | Separator koalescencyjny z włazem rewizyjnym | Wydajność 8dm3/s | 2 | 8,0 | Brak |

Zadanie Nr 7

Rejon Drogowy w Radomiu, Obwód Drogowy w Radomiu

| Lp | nr drogi | Pikietaż, strona miejscowość, gmina | Typ urządzenia (separator piaskownik, urządzenie zintegrowane itp.) | Parametry urządzenia (pojemność, typ filtra, model przepustowość itp.) | ilość przeglądów okresowych w roku | ilość nieczystości m3 | książka eksploatacji urządzenia (jest, nie ma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baza Rd Radom | Radom ul. Wolanowska 61 | Sep.PSW LAMELA S 75/500S | 75l/s ilość lameli 4 | 2,00 | 8,00 | Jest |
| 2 | Baza Rd Radom | Radom ul. Wolanowska 61 | Osadnik OS PSK-V KOALA II | Koalescencyjny | 2,00 | 6,00 | jest |
| 3 | 733,744, 3540W | Skrzyżowanie drogi - rondo 733 -23+130, 744- 7+840, droga powiatowa 3540W, Parznice, gm. Kowala | Separator lamelowy PSW Lamela S Ø 2,50 m | Przepływ Q - 1.2m3/sek | 2 | 9,81 | jest |
| 4 | 733,744,3540W | Skrzyżowanie drogi - rondo 733 -23+130, 744- 7+840, droga powiatowa 3540W, Parznice, gm. Kowala | osadnik o przepływie poziomym | Ø2,00m | 2 | 9,81 | jest |
| 5 | 727 | 54+256, strona prawa, Jastrząb, Gmina Jastrząb | Separator AWAS SK-100 | Vc-5000l | 2 | 5,00 | jest |
| 6 | 733 | 38+100, strona lewa, Skaryszew, gmina Skaryszew | Separator AWAS urządzenie zintegrowane | m3- 17,00 | 2 | 17,00 | jest |
| 7 | 787 | 3 +900 str. Lewa, Pionki ul. Zwoleńska gm. Pionki | Separator AWAS- SK 800,osadnik szlamowy AWAS | S/V - 10m3 | 2 | 10,99 | jest |
| 8 | 787 | 10+900 str Lewa, Sucha gm. Pionki | Separator AWAS | SK 200 | 2 | 3,00 | jest |
| 9 | 787 | 10+900 str. Lewa Sucha gm. Pionki | Separator AWAS | H-1900 NG 3 | 2 | 6,28 | jest |
| 10 | 787 | 10+900 str. lewa Sucha | Osadnik szlamowy | AWAS -S 5000 | 2 | 5,00 | jest |
| 11 | 699 | 7+080 str. Prawa Jedlnia Letnisko gm. Jedlnia Letnisko | Separator do ropochodnych bezfiltrowy cyrkulacyjno-koalescecyjny Q=200l + osadnik szlamowy Vc = 20 000l | Q=200l + osadnik szlamowy Vc = 20 000l | 2 | 24,00 | Jest |
| 12 | 727 | 40+620 str. Lewa, Szydłówek,gm. Szydłowiec | Seperator AWAS-SK20/200 , osadnik szlamowy AWAS -S 1000 | 7500 | 2 | 11,62 | jest |
| 13 | 744 | Km13+502, str. P, m. Wierzbica, gm. Wierzbica | Separator lamelowy o przepustowości 15/150 DN1200 | Dn 1200, Qn 10 l/s | 2 | 6 | Jest |
| 14 | 744 | Km 12+976, Str. P, m. Wierzbica, gm. Wierzbica | Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy z wkładem lamelowym o przepustowości 30/300 DN1500 | Dn 1500, Qn 20 l/s | 2 | 7 | Jest |
| 15 | 744 | Km 12+989, Str. P, m. Wierzbica, gm. Wierzbica | Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy z wkładem lamelowym o przepustowości 10/100 DN1200 | Dn 1200, Qn 10 l/s | 2 | 6 | Jest |
| 16 | 733 | Km 38+266, str. P, gm. Skaryszew | Separator trzykomorowy z wkładem lamelowym o przepustowości 10/100 DN1200 | Vos – 1700 dm3 | 2 | 7 | Jest |
| 17 | 787 | km 4+075, str. lewa, m. Pionki, gm. Pionki | Separator z osadnikiem i 5 - krotnym by-passem | dn 1500, Qn [117 l/s] | 2 | 6 | Jest |
| 18 | 787 | Km 6+800, str. Prawa, gm. Pionki | Separator z osadnikiem wirowym dwukomorowym z wkładem lamelowym | Dn 1500, QMAX200 dm3/s | 2 | 6 | Jest |

Rejon Drogowy w Radomiu, Obwód Drogowy w Lipsku

| Lp | nr drogi | Pikietaż, strona miejscowość, gmina | Typ urządzenia (separator piaskownik, urządzenie zintegrowane itp.) | Parametry urządzenia (pojemność, typ filtra, model przepustowość itp.) | ilość przeglądów okresowych w roku | ilość nieczystości m3 | książka eksploatacji urządzenia (jest, nie ma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 747 | 30+195 str. Lewa Lipsko, gm. Lipsko | Separator AWAS-SK | 200 l/sek | 2 | 6,28 | jest |
| 2 | 691 | km 12+790 gm. Garbatka Letnisko | Osadnik cyrkulacyjny - AWAS 6000 L | Vos - 3000 [l] | 2 | 6,0 | jest |
| 3 | 747 | droga powiatowa, km 0+100, Krępa Kościelna, gm. Lipsko | Separator 'MACHON'- B15/150-1,6 Osadnik zintegrowany | Qmax - 150[ l/s], | 2 | 6 | jest |
| 4 | 738 | 12+830 str. Lewa Gniewoszów gm. Gniewoszów | Separator AWAS | SK 100 | 2 | 6,28 | jest |
| 5 | 738, droga powiatowa nr 534589 | Rondo Gniewoszów, lokalizacja separatora w drodze powiatowej nr 34589 w km - 0+440 gm Gniewoszów | Separator AWAS , Osadnik AWAS S 500 l | SK 200 Q -2000l/s , osadnik 5000l | 2 | 9,28 | jest |
| 6 | 738 | Km 0+205,5 m. Nowe Słowiki, gm. Sieciechów | Separator lamelowy 10/100, DN1500 | Dn 1500, Qn 20 l/s | 2 | 6 | Jest |
| 7 | 738 | Km 13+930, Str. L, m. Regów Nowy, gm. Gniewoszów | Osadnik cyrkulacyjny OC-1, AWAS-OC typ 1 | Vos – 3000 l | 2 | 7 | Jest |
| 8 | 691 | km 11+130, w osi jezdni, m. Garbatka Letnisko, gm. Garbatka Letnisko | osadnik cyrkulacyjny pojemność 6000 | dn 6000, Qn [200 l/s] | 2 | 7 | Jest |
| 9 |  | Baza OD Lipsko, ul. Przemysłowa 22, 27-300 Lipsko | Separator | Separator lamelowy ESL-ZH /wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem ESL-ZH/ | 2 | 4 | Brak |
| 10 | 747 | 26+820, str. Prawa, Lipa Miklas, 27-300 Lipsko | Separator | Separator Koalescencyjny z BY-PASSEM NIXOR NKB 15/150 | 2 | 3 | Brak |
| 11 | 747 | 28+480, str. Lewa, Lipa Miklas, 27-300 Lipsko | Separator | Separator Koalescencyjny z BY-PASSEM NIXOR NKB 60/600 | 2 | 5 | Brak |

Rejon Drogowy w Radomiu, Obwód Drogowy w Potworowie

| Lp | nr drogi | Pikietaż, strona miejscowość, gmina | Typ urządzenia (separator piaskownik, urządzenie zintegrowane itp.) | Parametry urządzenia (pojemność, typ filtra, model przepustowość itp.) | ilość przeglądów okresowych w roku | ilość nieczystości m3 | książka eksploatacji urządzenia (jest, nie ma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 727 | 47+160 str. Lewa Szydłowiec gm. Szydłowiec | Separator AWAS, osadnik | AWAS - 200l/s | 2 | 5,30 | jest |
| 2 | 740 | 2+801 str. Prawa, Bielicha, gm. Zakrzew | Studnia chłonna-piaskownik | średnica 200cm | 2 | 7,85 | jest |
| 3 | 740 | 16+300 str. Lewa, Przytyk gm. Przytyk | Separator AWAS, osadnik | 250 l/s | 2 | 1,25 | jest |
| 4 | 740 | 16+370 str. Lewa, Przytyk gm. Przytyk | Separator AWAS, osadnik | 250l/s | 2 | 1,25 | jest |
| 5 | 732 | 16+300 str. Lewa Przytyk gm. Przytyk | Separator lamelowy , osadnik | 250l/s | 2 | 8,00 | jest |
| 6 | 732 | 16+390 str. Lewa Przytyk gm. Przytyk | Separator lamelowy, osadnik | 150l/s | 2 | 8,00 | jest |
| 7 | 740 | 16+250 str. prawa / m. Przytyk / gm. Przytyk | Osadnik V=3,50, Separator ECO K15/150 | 15/150 | 2 | 5,5 | jest |
| 8 | 740 | 16+250 str. lewa / m. Przytyk / gm. Przytyk | Osadnik V=3,50, Separator ECO K15/150 | 15/150 | 2 | 5,5 | jest |
| 9 | 740 | 17+230 strona Prawa Przytyk, gm. Przytyk | Osadnik V=5,00, Separator ECO-K -30/300 | 30/300 | 2 | 5,5 | jest |
| 10 | 740 | 16+410, strona prawa Przytyk, gm. Przytyk | Osadnik V=3.50, Separator ECO-K 15/150 | 15/150 | 2 | 5,5 | jest |
| 11 | 727 | km 12+600 str. Prawa, gm. Potworów | Separator koalescencyjny z osadnikiem PUR-K-15(3000) | Qn = 15 [l/s], Vos-3000[I] | 2 | 7,5 | jest |
| 12 | 727 | km 14+240 str. Prawa, gm. Potworów | Separator koalescencyjny z osadnikiem ECO II NG 50/5,5 | Qn = 50 [l/s], Vos-5500 [l] | 2 | 8,0 | jest |
| 13 | 727 | km 14+440 str. Prawa, gm. Potworów | Separator koalescencyjny ECO H 10/100 | Qn = 10 [l/s] | 2 | 7,0 | jest |
| 14 | 727 | km 14+445, str. Prawa gm. Potworów | Osadnik szlamowy | Qn = 10 [l/s] | 2 | 6,0 | jest |
| 15 | 727 | km 16+000 str. Lewa, gm. Potworów | Separator koalescencyjny ECO H 20/100 | Qn = 20 [l/s] | 2 | 7,0 | jest |
| 16 | 727 | km 16+003, str. Lewa, gm. Potworów | Osadnik szlamowy | Qn = 20 [l/s] | 2 | 6,0 | jest |
| 17 | 727 | km 18+715 str. Prawa, gm. Potworów | Separator koalescencyjny z osadnikiem PUR-K-6(1200) | Qn = 6 [l/s], Vos-1200 [I] | 2 | 7,5 | jest |
| 18 | 727 | km 18+760 str. Prawa, gm. Potworów | Separator koalescencyjny z osadnikiem PUR-K-10(2000) | Qn = 10 [l/s], Vos-2000 [l] | 2 | 7,5 | jest |
| 19 |  | Baza Obwodu Drogowego w Potworowie, ul. Warszawska 14, 26-414 Potworów | Separator koalescencyjny z by-passem, oraz zintegrowanym osadnikiem | dn 1500, Qn [20 l/s] | 2 | 6 | jest |
| 20 | 727 | km 23+040, str. Prawa, m. Przysucha, gm. Przysucha | Separator NS 3/20 wyposażony w filtr koalescencyjny z by-passem, oraz komorą szlamową | dn 1500, Qn [20 l/s] | 2 | 7 | jest |
| 21 | 727 | km 39+512, str. Lewa, m. Chlewiska, gm. Chlewiska | Separator z osadnikiem i 5 - krotnym by-passem | dn 1200, Qn [145 l/s] | 2 | 6 | Jest |
| 22 | 727 | km 40+130, str. Prawa, m. Chlewiska, gm. Chlewiska | Separator z osadnikiem i 5 - krotnym by-passem | dn 1500, Qn [97 l/s] | 2 | 6 | Jest |
| 23 | 727 | km 40+166, str. Prawa, m. Chlewiska, gm. Chlewiska | Separator z osadnikiem i 5 - krotnym by-passem | dn 1500, Qn [163 l/s] | 2 | 6 | Jest |
| 24 | 727 | km 43+525, str. Prawa, m. Zielonka, gm. Chlewiska | Separator z osadnikiem i 5 - krotnym by-passem | dn 1500, Qn [202 l/s] | 2 | 6 | Jest |
| 25 | 727 | km 43+557, str. Prawa, m. Zielonka, gm. Chlewiska | Separator z osadnikiem i 5 - krotnym by-passem | dn 1500, Qn [51 l/s] | 2 | 6 | Jest |
| 26 | 727 | km 44+062, str. Lewa, m. Zielonka, gm. Chlewiska | Separator z osadnikiem i 5 - krotnym by-passem | dn 1500, Qn [117 l/s] | 2 | 6 | Jest |
| 27 | 727 | km 23+160, str. Lewa, m. Przysucha, gm. Przysucha | Separator koalescencyjny z by-passem, oraz zintegrowanym osadnikiem | dn 1500, Qn [117 l/s] | 2 | 6 | Jest |

Rejon Drogowy w Radomiu, Obwód Drogowy w Nowym Mieście nad Pilicą

| Lp | nr drogi | Pikietaż, strona miejscowość, gmina | Typ urządzenia (separator piaskownik, urządzenie zintegrowane itp.) | Parametry urządzenia (pojemność, typ filtra, model przepustowość itp.) | ilość przeglądów okresowych w roku | ilość nieczystości m3 | książka eksploatacji urządzenia (jest, nie ma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 728 | 20+810 str. Prawa Mogielnica gm. Mogielnica | Separator, osadnik | 500l/sek | 2 | 9,46 | jest |
| 2 | 728 | 0+664, str. Prawa, Odrzywołek, gmina Belsk Duży | Osadnik dn 1200V=1,5m3, separatr ESL3/30 dn 1200 | dn 1200, ESL/3/30 | 2 | 6,28 | jest |
| 3 | 728 | 0+6664 str. Prawa, Odrzywołek, gmina Belsk duży | Osadnik dn1200 V=2,0m3, separator ESL 6/60 dn 1200 | dn1200, ESL 6/60 | 2 | 6,00 | jest |
| 4 | 728 | 1+526 str. Prawa, Odrzywołek, Gmina Belsk Duży | Osadnik dn 1200 V=2,0m3, separator ESL 6/60dn 1200 | dn 1200, ESL6/60 | 2 | 6,28 | jest |
| 5 | 728 | 1+526 strona Prawa, Odrzywołek, gm. Belsk Duży | Osadnik dn 1200 V1,5m3, separator ESL 3/30 dn 1200 | dn 1200, ESL 3/30 | 2 | 6,28 | jest |
| 6 | 728 | 1+732, str. Prawa, Odrzywołek, gm. Belsk Duży | Osadnikdn 1200 V=1,5m3, separator ESL 3/30 dn 1200 | dn 1200, ESL3/30 | 2 | 6,00 | jest |
| 7 | 728 | 1+732, str. Prawa Odrzywołek, gm. Belsk Duży | Osadnik dn 1500 v=3,0m3, separator ESL 15/150 dn 1200 | dn 1500, ESL 15/50 | 2 | 7,20 | jest |
| 8 | 728 | 3+892 str Prawa Belsk Duży, gm. Belsk Duży | OsadnikOS1 2500mm V=7,5m3,Separator ESL 15/150 dn 1200 | dn 2500, ESL 15/150 | 2 | 8,00 | jest |
| 9 | 728 | 3+928 str Prawa, Belsk Duży, gm. Belsk Duży | Osadnik OS2 2500mm, V=7.5m3,Separator ESL 6/60 dn 1200 | dn 2500, ESL 6/60 | 2 | 8,50 | jest |
| 10 | 728 | 4+627, str. Prawa, Belsk Duży gm. Belsk Duży | Osadnik OS3 2500mm, V=7,5m3, separator ESL 6/60 dn 1200 | dn 2500mm, ESL 6/60 | 2 | 8,50 | jest |
| 11 | 728 | 4+640, str. Prawa, Belsk Duży gm. Belsk Duży | Osadnik OS4 2500mm V7,5m3, separator ESL 6/60 dn 1200 | dn 2500mm, ESL 6/60 | 2 | 8,50 | jest |
| 12 | 728 | 5+613, str Lewa, Belsk Duży, gm. Belsk Duży | Osadnik OS5, 2500mm V7,5m3,separator ESL 20/200 dn 1500 | dn 2500mm, ESL 20/200 | 2 | 8,50 | jest |
| 13 | 728 | 6+515, str. Prawa, Stara Wieś, gm. Belsk Duży | Osadnik OS6 2000mm, V=5,0m3, Separator ESL 10/100 dn 1200 | dn 2000mm, ESL 10/100 | 2 | 6,28 | jest |
| 14 | 728 | 6+538 str. Prawa, Stara Wieś, gm. Belsk Duży | Osadnik OS7 2000mm, V=5,0m3, separator ESL 6/60 dn 1200 | dn 20000mm, ESL 6/60 | 2 | 6,28 | jest |
| 15 | 728 | 11+189, str. Lewa, Łęczeszyce, gm. Belsk Duży | Osadnik OS8 2500mm, V7,5 m3, separator ESL 10/100 dn 1200 | dn 2500mm, ESL 10/100 | 2 | 8,50 | jest |
| 16 | 728 | 13+264 str. Prawa, Kozietuły, gm. Mogielnica | Osadnik OS1 2000mm V=3.5m3, Separator PSW Lamela Ng10/100-Se1 | dn 2500mm, NG/10/100 | 2 | 5,50 | jest |
| 17 | 728 | 13+264 str. Lewa, Kozietuły, gm. Mogielnica | Osadnik 2000mm V=3,5m3- Se2, Separator PSW Lamela NG 10/100-Se2 | dn 2000mm,NG10/100 | 2 | 5,50 | jest |
| 18 | 728 | 14+579 str. Prawa, Kozietuły gm. Mogielnica | Osadnik OS3 2000mm, V=3,5m3, Separator PSW Lamela NG 10/100-Se3 | dn 2000mm, NG10/100 | 2 | 5,50 | jest |
| 19 | 728 | 14+579 str. Lewa, Kozietuły gm. Mogielnica | Osadnik OS4 2000mm V=3.5m3, Separator PSW Lamela NG 10/100- Se4 | dn 2000mm, NG 10/100 | 2 | 5,50 | jest |
| 20 | 728 | 14+579 str. Prawa Kozietuły gm. Mogielnica | Osadnik OS5, 2000 V=3,5m3, Separator Lamela NG 10/100 - Se5 | dn 2000mm, NG 10/100 | 2 | 5,50 | jest |
| 21 | 728 | 14+579 str. Lewa, Kozietuły gm. Mogielnica | Osadnik OS6 2000mm, V=3,5m3, Separator Lamela NG 10/100 - Se6 | dn 2000mm, NG 10/100 | 2 | 5,50 | jest |
| 22 | 728 | 15+345 str. Prawa, Kozietuły gm. Mogielnica | Osadnik OS7 20000mm, V=3,5m3, Separator Lamela NG 10/100-Se7 | dn 2000mm, NG 10/100 | 2 | 5,50 | jest |
| 23 | 728 | 15+345 str. Lewa, Kozietuły, gm. Mogielnica | Osadnik OS8 2000 V=3.5m3,Separator PSW Lamela NG 10/100-Se8 | dn 2000mm, NG 10/100 | 2 | 5,50 | jest |
| 24 | 728 | 15+345 str. Prawa, Kozietuły, gm. Mogielnica | Osadnik OS9 2000mm V=3,5m3, Separator PSW Lamela NG 10/100 Se79 | dn 2000mm, NG 10/100 | 2 | 5,50 | jest |
| 25 | 728 | 15+345 str. Lewa, Kozietuły, gm. Mogielnica | Osadnik OS10 2000mm V=3,5m3, Separator PSW Lamela NG 10/100 Se10 | dn 2000mm, NG10/100 | 2 | 5,50 | jest |
| 26 | 728 | 15+821 str. Lewa, Kozietuły gm. Mogielnica | Osadnik OS11, 2000mm V=3,5m3, Separator PSW Lamela NG 10/100 SE11 | dn 2000mm, NG10/100 | 2 | 5,50 | jest |
| 27 | 728 | 15+821 str. Lewa, Kozietuły gm. Mogielnica | Osadnik OS12 2000mm, V=3,5m3, Separator PSW Lamela NG 10/100 Se12 | dn 2000mm, NG 10/100 | 2 | 5,50 | jest |
| 28 | 728 | 17+200 str. Prawa Wodziczna, gm. Mogielnica | Osadnik OS13 2000mm V3,5m3, Separator PSW Lamela NG 10/100 SE 13 | dn 2000mm, NG10/100 | 2 | 5,50 | jest |
| 29 | 728 | 17+200 str. Lewa Wodziczna, gm. Mogielnica | Osadnik OS14 2000mm, V=3,5m3, Separator PSW Lamela NG 10/100 Se14 | dn 2000mm, NG10/100 | 2 | 5,50 | jest |
| 30 | 728 | 17+200 str. Prawa Wodziczna gm. Mogielnica | Osadnik OS 15 2000mm V3,5m3, Separator PSW Lamela NG 10/100 Se15 | dn 2000mm, NG 10/100 | 2 | 5,50 | jest |
| 31 | 728 | 17+200 str. Lewa, Wodziczna gm. Mogielnica | Osadnik OS16 2000mm, V=3,5m3, Separator PSW Lamela NG 30/300 Se16 | dn 2000mm, NG 30/300 | 2 | 5,50 | jest |
| 32 | 728 | 20+776 str. Lewa Mogielnica gm. Mogielnica | Osadnik OS18 2000mm V=3,5m3, Separator PSW Lamela NG 15/150 Se18 | dn 2000,NG 15/150 | 2 | 5,50 | jest |
| 33 |  | Baza Obwodu Drogowego w Nowym Mieście nad Pilicą, ul. Kolejowa 7, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą | osadnik jednokomorowy DN1500 | dn 1200, Qn [10 l/s] | 2 | 6,0 | Jest |
| 34 | 728 | km 23+167,7, str. Lewa, gm. Mogielnica | Separator lamelowy 10/100, DN 1500 | dn 1500, Qn [20 l/s] | 2 | 6,0 | Jest |
| 35 | 728 | km 23+273,9, str. Prawa, gm. Mogielnica | Separator lamelowy 10/100, DN 1500 | dn 1500, Qn [20 l/s] | 2 | 6,0 | Jest |
| 36 | 728 | km 24+615,7, str. Prawa, gm. Mogielnica | Separator lamelowy 10/100, DN 1500 | dn 1500, Qn [20 l/s] | 2 | 6,0 | Jest |
| 37 | 728 | km 25+656,6, str. Prawa, gm. Mogielnica | Separator lamelowy 10/100, DN 1500 | dn 1500, Qn [20 l/s] | 2 | 6,0 | Jest |
| 38 | 728 | km 25+767,6, str. Prawa, gm. Mogielnica | Separator lamelowy 10/100, DN 1500 | dn 1500, Qn [20 l/s] | 2 | 6,0 | Jest |
| 39 | 728 | km 26+601,4, str. Prawa, gm. Mogielnica | Separator lamelowy 10/100, DN 1500 | dn 1500, Qn [20 l/s] | 2 | 6,0 | Jest |
| 40 | 728 | km 26+804,3, str. Prawa, gm. Mogielnica | Separator lamelowy 10/100, DN 1500 | dn 1500, Qn [20 l/s] | 2 | 6,0 | Jest |
| 41 | 728 | km 28+846,4, str. Prawa, gm. Mogielnica | Separator lamelowy 10/100, DN 1500 | dn 1500, Qn [20 l/s] | 2 | 6,0 | Jest |
| 42 | 728 | km 29+578,2, str. Prawa, gm. Mogielnica | Separator lamelowy 10/100, DN 1500 | dn 1500, Qn [20 l/s] | 2 | 6,0 | Jest |
| 43 | 728 | km 29+633, str. Prawa, gm. Mogielnica | Separator lamelowy 10/100, DN 1500 | dn 1500, Qn [20 l/s] | 2 | 6,0 | Jest |
| 44 | 728 | km 30+143,8, str. Prawa, gm. Mogielnica | Separator lamelowy 10/100, DN 1500 | dn 1500, Qn [20 l/s] | 2 | 6,0 | Jest |
| 45 | 728 | km 26+705,2, str. Prawa, gm. Mogielnica | Separator lamelowy 10/100, DN 1500 | dn 1500, Qn [20 l/s] | 2 | 6,0 | Jest |
| 46 | 728 | km 27+928, str. Prawa, gm. Mogielnica | Separator lamelowy 10/100, DN 1500 | dn 1500, Qn [20 l/s] | 2 | 6,0 | Jest |
| 47 | 728 | km 27+980,7, str. Prawa, gm. Mogielnica | Separator lamelowy 10/100, DN 1500 | dn 1500, Qn [20 l/s] | 2 | 6,0 | Jest |

Zadanie Nr 8

Rejon Drogowy Otwock – Piaseczno, Obwód Drogowy w Otwocku

| lp | nr drogi | pikietaż/strona/ miejscowość/gmina | typ urządzenia (separator, piaskownik, urządzenie zintegrowane itp..) | parametry urządzenia (pojemność, typ filtra, model, przepustowość) | ilość przeglądów okresowych w roku | ilość m3 nieczystości przeznaczonych do utylizacji z danego urządzenia | Książka eksploatacji urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 739 | 0+890/lewa/ Czersk/Góra Kalwaria | separator | Lamelowy ATOL-OH-ZO 10/100/2000 | 2 | 7,00 | jest |

Rejon Drogowy Otwock – Piaseczno, Obwód Drogowy w Piasecznie

| lp | nr drogi | pikietaż/strona/ miejscowość/gmina | typ urządzenia (separator, piaskownik, urządzenie zintegrowane itp..) | parametry urządzenia (pojemność, typ filtra, model, przepustowość) | ilość przeglądów okresowych w roku | ilość m3 nieczystości przeznaczonych do utylizacji z danego urządzenia | Książka eksploatacji urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 721 (724) | 21+007 /prawa/ Konstancin-Jeziorna/ Konstancin-Jeziorna | OS1/SEP1 | Separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem i by-passem NG10/100 [l/s] | 2 | 2,50 | jest |
| 2 | 721 (724) | 21+147 /prawa/ Konstancin-Jeziorna/ Konstancin-Jeziorna | OS1/SEP1 | Separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem i by-passem NG10/100 [l/s] | 2 | 2,00 | jest |
| 3 | 721 (724) | 21+217 /prawa/ Konstancin-Jeziorna/ Konstancin-Jeziorna | OS1/SEP1 | Separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem i by-passem NG10/100 [l/s] | 2 | 2,00 | jest |
| 4 | 721 (724) | 21+250 /lewa/ Konstancin-Jeziorna/ Konstancin-Jeziorna | OS i SEP | Separator o przepustowości NG10/100 [l/s] i osadnik V=1000 dm3 | 2 | 1,00 | jest |
| 5 | 721 | 21+404 /lewa/ Konstancin-Jeziorna Konstancin-Jeziorna | OS i SEP | Separator o przepustowości NG10/100 [l/s] i osadnik V=1000 dm3 | 2 | 1,00 | jest |
| 6 | 724 | 13+145 (ul. Nowa)/lewa Konstancin-Jeziorna/ Konstancin-Jeziorna | OS1/SEP1 | Separator cyrkulacyjno-koalescencyjny NG100 [l/s] oraz osadnik szlamowy o pojemności V=5m3 By-pass urządzeń przewodami kanalizacyjnymi | 2 | 5,00 | jest |
| 7 | 724 | 19+637/prawa/ Kawęczyn/ Konstancin-Jeziorna | OS1/SEP1 | Separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem i by-passem NG10/100 [l/s] | 2 | 2,50 | jest |
| 8 | 724 | 21+970/lewa/ Brześce/ Góra Kalwaria | OS1/SEP1 | Separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem i by-passem NG15/150 [l/s] | 2 | 2,50 | jest |
| 9 | 722 | 18+090 (17+760) /lewa/ Prażmów/ Prażmów | BIOSEP- OC 50 /1500 | Separator koalescencyjny klasy I ze zintegrowanym osadnikiem BIOSEP- OC 50 /1500, 50 [l/s] | 2 | 1,50 | jest |
| 10 | 722 | km 6+130 strona prawa Jazgarzew | Osadnik zawiesin mineralnych i organicznych OBK-3,5/2,0 | Zbiornik żelbetowy Objętość czynna - 3,5 m3 Średnica wewnętrzna - 2000 mm Zagłębienie dna - 1320 mm Producent: NavoTech Inżynieria Środowiska Sp. z o.o., ul. Pawliczka 22a, 41-800 Zabrze | 2 | 3,50 | jest |
| 11 | 722 | km 6+130 strona prawa Jazgarzew | Separator lamelowy SDL-B-10/100 | Zbiornik żelbetowy Średnica wewnętrzna - 1200 mm Wydajność nominala - 10 dm3/s Wydajność maksymanla - 10 dm3/s Maksymalna grubość warstwy oleju - 226 mm Zagłębienie dna - 950 mm Producent: NavoTech Inżynieria Środowiska Sp. z o.o., ul. Pawliczka 22a, 41-800 Zabrze | 2 | 1,00 | jest |
| 12 | 722 | km 6+145 strona prawa Jazgarzew | Osadnik zawiesin mineralnych i organicznych OBK-3,5/2,0 | Zbiornik żelbetowy Objętość czynna - 3,5 m3 Średnica wewnętrzna - 2000 mm Zagłębienie dna - 1320 mm Producent: NavoTech Inżynieria Środowiska Sp. z o.o., ul. Pawliczka 22a, 41-800 Zabrze | 2 |  | jest |
| 13 | 722 | km 6+145 strona prawa Jazgarzew | Separator lamelowy SDL-B-10/100 | Zbiornik żelbetowy Średnica wewnętrzna - 1200 mm Wydajność nominala - 10 dm3/s Wydajność maksymanla - 10 dm3/s Maksymalna grubość warstwy oleju - 226 mm Zagłębienie dna - 950 mm Producent: NavoTech Inżynieria Środowiska Sp. z o.o., ul. Pawliczka 22a, 41-800 Zabrze | 2 | 1,00 | jest |
| 14 | 722 | km 1+960 strona lewa Zalesie Górne/ Piaseczno | Separator NG 10 | Zbiornik żelbetowy NG 10 Średnica wewnętrzna - 1200 mm Głębokość 3,0 m | 2 | 1,5 | Jest |
| 15 | 722 | km 2+040 strona lewa Zalesie Górne/ Piaseczno | Separator NG 10 | Zbiornik żelbetowy NG 10 Średnica wewnętrzna - 1200 mm Głębokość 3,0 m | 2 | 1,5 | Jest |
| 16 | 722 | km 2+140 strona lewa Zalesie Górne/ Piaseczno | Separator NG 10 | Zbiornik żelbetowy NG 10 Średnica wewnętrzna - 1200 mm | 2 | 1,5 | Jest |
| 17 | 722 | km 2+232 strona lewa Zalesie Górne/ Piaseczno | Separator NG 10 | Zbiornik żelbetowy NG 10 Średnica wewnętrzna - 1200 mm Głębokość 3,0 m | 2 | 1,5 | Jest |
| 18 | 722 | km 2+319 strona lewa Zalesie Górne/ Piaseczno | Separator NG 10 | Zbiornik żelbetowy NG 10 Średnica wewnętrzna - 1200 mm Głębokość 3,0 m | 2 | 1,5 | Jest |
| 19 | 722 | km 2+416 strona lewa Zalesie Górne/ Piaseczno | Separator NG 10 | Zbiornik żelbetowy NG 10 Średnica wewnętrzna - 1200 mm | 2 | 1,5 | Jest |
| 20 | 722 | km 2+612 strona lewa Zalesie Górne/ Piaseczno | Separator NG 10 | Zbiornik żelbetowy NG 10 Średnica wewnętrzna - 1200 mm Głębokość 3,0 m | 2 | 1,5 | Jest |
| 21 | 722 | km 2+689 strona lewa Zalesie Górne/ Piaseczno | Separator NG 10 | Zbiornik żelbetowy NG 10 Średnica wewnętrzna - 1200 mm Głębokość 3,0 m | 2 | 1,5 | Jest |
| 22 | 722 | km 2+733 strona lewa Zalesie Górne/ Piaseczno | Separator NG 10 | Zbiornik żelbetowy NG 10 Średnica wewnętrzna - 1200 mm Głębokość 3,0 m | 2 | 1,5 | Jest |
| 23 | 722 | km 2+835 strona lewa Zalesie Górne/ Piaseczno | Separator NG 10 | Zbiornik żelbetowy NG 10 Średnica wewnętrzna - 1200 mm Głębokość 3,0 m | 2 | 1,5 | Jest |
| 24 | 722 | km 2+918 strona lewa Zalesie Górne/ Piaseczno | Separator NG 10 | Zbiornik żelbetowy NG 10 Średnica wewnętrzna - 1200 mm Głębokość 3,0 m | 2 | 1,5 | Jest |
| 25 | 722 | km 3+121 strona lewa Zalesie Górne/ Piaseczno | Separator NG 10 | Zbiornik żelbetowy NG 10 Średnica wewnętrzna - 1200 mm Głębokość 3,0 m | 2 | 1,5 | Jest |
| 26 | 722 | km 3+170 strona lewa Zalesie Górne/ Piaseczno | Separator NG 10 | Zbiornik żelbetowy NG 10 Średnica wewnętrzna - 1200 mm Głębokość 3,0 m | 2 | 1,5 | Jest |
| 27 | 722 | km 3+242 strona lewa Zalesie Górne/ Piaseczno | Separator NG 10 | Zbiornik żelbetowy NG 10 Średnica wewnętrzna - 1200 mm Głębokość 3,0 m | 2 | 1,5 | Jest |

Zadanie 9

Rejon Drogowy Garwolin, Obwód Drogowy w Maciejowicach

| lp | nr drogi | pikietaż/strona/ miejscowość/gmina | typ urządzenia (separator, piaskownik, urządzenie zintegrowane itp..) | parametry urządzenia (pojemność, typ filtra, model, przepustowość) | ilość przeglądów okresowych w roku | ilość m3 nieczystości przeznaczonych do utylizacji z danego urządzenia | Książka eksploatacji urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 807 | 0+010/lewa/ Maciejowice/Maciejowice | osadnik szlamowy typu AWAS-S | średnica dolotu/wylotu - 315 mm, V=5000 l., średnica wewn. Di=2000 mm | 2 | 11,00 | jest |
| 2 | 807 | 0+010/lewa/ Maciejowice/Maciejowice | separator cyrkulacyjno-koalescencyjny typu AWAS-SK | średnica dolotu/wylotu - 400 mm, przepustowość max. Q=200 l/s, średnica wewn. Di=2000 mm | 2 | 11,00 | jest |
| 3 | 807 | 8+870/lewa/ Sobolew/Sobolew | osadnik (piaskownik) betonowy, typ: O/S 1500/V = 3,0 m3 "EKOL-UNIKON" | średnica dolotu/wylotu - 315 mm, V-3,0 m3 | 2 | 3,50 | jest |
| 4 | 807 | 8+870/lewa/ Sobolew/Sobolew | separator substancji ropopochodnych lamelowy typ: PSW LAMELA NG 10/100, kominy wraz z włazami żeliwnymi | średnica dolotu/wylotu - 315 mm | 2 | 3,50 | jest |
| 5 | 807 | 9+380/lewa/ Sobolew/Sobolew | osadnik (piaskownik) betonowy, typ: O/S 1500/V = 3,0 m3 "EKOL-UNIKON" | średnica dolotu/wylotu - 315 mm, V-3,0 m3 | 2 | 3,50 | jest |
| 6 | 807 | 9+380/lewa/ Sobolew/Sobolew | separator substancji ropopochodnych lamelowy typ: PSW LAMELA NG 10/100, kominy wraz z włazami żeliwnymi | średnica dolotu/wylotu - 315 mm | 2 | 3,50 | jest |
| 7 | 807 | 9+400/lewa/ Sobolew/Sobolew | osadnik (piaskownik) betonowy, typ: O/S 1500/V = 3,0 m3 "EKOL-UNIKON" | średnica dolotu/wylotu - 315 mm, V-3,0 m3 | 2 | 3,50 | jest |
| 8 | 807 | 9+400/lewa/ Sobolew/Sobolew | separator substancji ropopochodnych lamelowy typ: PSW LAMELA NG 10/100, kominy wraz z włazami żeliwnymi | średnica dolotu/wylotu - 315 mm | 2 | 3,50 | jest |
| 9 | 807 | 9+955/prawa/ Sobolew/Sobolew | Separator substancji ropopochodnych koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem, typ: PSK-V KOALA II NG 100/10000, V=12,6 m3 | średnica dolotu/wylotu - 500 mm | 2 | 7,00 | jest |

Rejon Drogowy Garwolin, Obwód Drogowy w Warce

| lp | nr drogi | pikietaż/strona/ miejscowość/gmina | typ urządzenia (separator, piaskownik, urządzenie zintegrowane itp..) | parametry urządzenia (pojemność, typ filtra, model, przepustowość) | ilość przeglądów okresowych w roku | ilość m3 nieczystości przeznaczonych do utylizacji z danego urządzenia | Książka eksploatacji urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 730 | 3+602/lewa/ Jasieniec/Jasieniec | osadnik | V=5,0m³ | 2 | 5,00 | Jest |
| 2 | 730 | 3+606/lewa/ Jasieniec/Jasieniec | separator | NG 80-2,4 | 2 | 9,70 | Jest |
| 3 | 730 | 3+620/lewa/ Jasieniec/Jasieniec | separator | NG 50-1,5 | 2 | 5,90 | Jest |
| 4 | 730 | 3+623/lewa/ Jasieniec/Jasieniec | osadnik | V=3,5m³ | 2 | 3,50 | Jest |
| 5 | 731 | 15+052/lewa/ Warka/Warka | separator | Typ 10/100 | 2 | 1,70 | jest |
| 6 | 731 | 15+055/lewa/ Warka/Warka | osadnik | V=5,0m³ | 2 | 5,00 | jest |
| 7 | 731 | 15+082/lewa/ Warka/Warka | osadnik | V=2,0m³ | 2 | 2,00 | jest |
| 8 | 731 | 15+085/lewa/ Warka/Warka | separator | Typ 10/100 | 2 | 1,70 | jest |
| 9 | 731 | 15+717/lewa/ Warka/Warka | separator | Typ 10/100 | 2 | 1,70 | jest |
| 10 | 731 | 15+720/lewa/ Warka/Warka | osadnik | V=3,5m³ | 2 | 3,50 | jest |
| 11 | 731 | 15+817/lewa/ Warka/Warka | osadnik | V=3,5m³ | 2 | 3,50 | jest |
| 12 | 731 | 15+820/lewa/ Warka/Warka | separator | Typ 10/100 | 2 | 1,70 | jest |
| 13 | 730 | 7+862 / strona prawa / m. Wola Boglewska / gm. Jasieniec | Separator koalescencyjny | Wyd. 6 l/s, H=2,0 m, śred. 1,0 m | 2 | 1,0 | jest |
| 14 | 730 | km 5+547 strona lewa msc./ gm. Jasieniec | Osadnik BIOS-C 3,5 ŻELBET | BIOS-C 3,5 ŻELBET V (poj. czynna) = 3500 l Średn. zewn.= 2,3 m Średn. wewn.= 2,0 m | 2 | 3,5 | Jest |
| 15 | 730 | km 5+551 strona lewa msc./ gm. Jasieniec | Separator Koalescencyjny (50/1,5) BIOSEP-OC 50/1500 | BIOSEP-OC 50/1500 Przepływ nominalny: 50 l/s Poj. osadnika: 1500 l (kl. I) . Producent systemu: BIOCENT DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., Lublin | 2 | 1,5 | Jest |
| 16 | 730 | km 5+555 strona lewa msc./ gm. Jasieniec | Studnia rewizyjna fi 200 cm zabudowana na wlocie przepustu drogowego | Studnia żelbet. rewizyjna fi 200 cm - zabudowana na włączeniu wlotów z separatorów do przepustu drogowego pod koroną drogi | 2 | 3,5 | Jest |
| 17 | 730 | km 5+571,5 strona lewa msc./ gm. Jasieniec | Separator Koalescencyjny (30/1,5) BIOSEP-OC 30/1500 | BIOSEP-OC 30/1500 Przepływ nominalny: 30 l/s Poj. osadnika: 1500 l (kl. I) . Producent systemu: BIOCENT DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., Lublin | 2 | 1,5 | Jest |
| 18 | 730 | km 5+575 strona lewa msc./ gm. Jasieniec | Osadnik BIOS-C 1,5 ŻELBET | BIOS-C 1,5 ŻELBET V (poj. czynna) = 1500 l Średn. zewn.= 1,5 m Średn. wewn.= 1,2 m | 2 | 1,5 | Jest |
| 19 | 731 | 13+150 / strona lewa / Warka | Osadnik | 10,00 m3 | 2 | 10,0 | Jest |
| 20 | 731 | 13+153 / strona lewa/ Warka | Separator | 2,6 m3 | 2 | 2,6 | Jest |

UWAGA:

Ilość m³ nieczystości przeznaczonych do utylizacji z danego urządzenia, jaka została podana w powyższych zestawieniach urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ma charakter jedynie pomocniczy. Wykonawca robót zobowiązany będzie do oczyszczenia urządzenia podczyszczającego ścieki wraz wykonaniem przeglądu eksploatacyjnego urządzenia, transportem i unieszkodliwieniem odpadów bez względu na faktyczną ilość nieczystości znajdujących się w danym urządzeniu.