## Arkusz1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
FORMULARZ CENOWY( PO MODYFIKACJI)
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 1
1 | Mieszadło magnetyczne neoMag (lub równoważne) bez grzania. Dane techniczne: Maksymalna objętość mieszanej cieczy (wody): 20 l. Średnica płyty: 135 mm. Moc: min 10 W. Pobór mocy: max 30 W. Temperatura otoczenia: 5-40°C. Względna wilgotność powietrza: maks. 80%. Zasilanie: 200-240 W, 50/60 Hz. Wymiary max (szer. x gł. x wys.): 280 x 160 x 85 mm. Ciężar: max 2,8 kg. Rodzaj ochrony: IP 42. Bionovo nr kat: D-6011 lub równoważne | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Młynek analityczny EGK. Młynek analityczny przeznaczony do rozdrabniania kruchych materiałów. Przeźroczysta pokrywa, antypoślizgowa podstawa i dwa wymienne pojemniki ze stali szlachetnej: z 2 i z 4 ostrzami. Wymiary (dł. x szer. x wys.): min. 100 x 100-102 x 205 cm. Zasilanie: 230 V. Moc: min 200 W. (Bionovo nr kat: L-0205) | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Membranowa pompa do płynów Liquiport (lub równoważne), moc min. 24 W, objętość tłoczenia 0,5-3,0 l/min., wysokość ssania 3 mWS, wysokość tłoczenia 10 mWS, średnica wewnętrzna węża 12 mm: Do pompowania mediów neutralnych oraz agresywnych. Części mające kontakt z medium wykonane z materiałów odpornych na działanie chemikaliów: głowica pompy z PP, membrany z warstwą PTFE, zawory z FFPM. Moc tłoczenia regulowana za pomocą pokrętła ze wskazaniem LED (zakres 10-100%). Samozasysająca. Nie wymagająca konserwacji. Dane techniczne: Temperatura otoczenia: +5 do 40°C. Temperatura cieczy: +5 do 80°C. Rodzaj ochrony: IP 65. Zasilanie: 100-230 V / 50-60 Hz. Bionovo nr kat: 3-1026 lub równowazne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-cy
termin dostawy: do 21 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 2
1 | Stoliki do SEM fi 12,7mm, standardowa nóżka aluminium (100 szt./ op.); nr. Kat. 10-002012-100 lub równoważne | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Krążki węglowe 12mm Agar Scientific (100 szt./op.), nr. Kat. AGG3347N lub równoważne | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 12 m-cy
termin dostawy: do 45 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 3
1 | Tzero Pans (100 szt./op.) tygielki do DSC, nr kat. 901683.901 lub równoważne | op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Tzero Lids (100 szt./op.) pokrywki tygielków do DSC, nr kat. 901671.901 równoważne | op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Platinum Sample Pans, 100μL, Q500/50 TGA (3 szt./op.), nr kat. 952018.906 równoważne | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 12 m-cy
termin dostawy: do 21 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 4
1 | Wielostanowiskowe mieszadło magnetyczne • Płyta ze stali szlachetnej • Cyfrowy wyświetlacz obrotów • Zachowanie stałej prędkości także, gdy zmienia się lepkość medium • Do wyboru timer (1-900 s lub praca ciągła) albo regulowany tryb rewersyjny ze zmianą kierunku obrotu (5-900s) Ilość stanowisk - 15 Objętość mieszanej cieczy na stanowisko 250 ml Odległość między stanowiskami 74 mm Wyświetlacz obrotów LED Moc silnika: wejściowa/wyjściowa (W) min. 9/8 Zakres prędkości obrotowej (min-1) 80-1500 Dokładność nastawienia (min-1) 10 Powierzchnia robocza stanowiska ∅ 64 mm Wymiary: szer. x gł. x wys. (mm) 230-235 x 370-375 x 52-53 Dopuszczalna temperatura robocza 5-40°C przy 80% RH Masa 1,8-2,5 kg / Zasilanie sieciowe 100-240 V, 50-60 Hz nr katalogowy: ROTH-EHY9.1 Digital 15 lub równoważne, | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-cy
termin dostawy: do 21 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 5
1 | Urządzenie do intensywnego mieszania komórek bakterii i drożdży, płukania hodowli komórkowych, ekstrakcji metabolitów i enzymów z komórek oraz hodowli komórkowych, wyposażone w standardową nasadkę na pojedynczą probówkę oraz uniwersalną nasadkę z otworami na 32 probówki o poj. do 1,5 ml Multi-Vortex V-32 (nr kat. K-7020 Bionovo) lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Nasadka na 6 probówek o maks. śr. 15 mm; PV-6/10 (nr kat. K-0180 Bionovo) lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Czasomierz laboratoryjny czarny z magnesem na tylnej części obudowy umożliwiacym zawieszenie timera na lodówce. Po włączeniu winien pamiętać ostatnio ustawioną wartość. Koniec odliczania sygnalizowany dźwiękiem. Bateria dołączana w zestawie. Zakres odmierzania czasu: 0-99 min 59 s. Wymiary (szer. x wys. x gr.): max. 50 x 70 x 10 mm L-1309 Bionovo lub równoważne | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 12 m-cy
termin dostawy: do 14 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 6
1 | Chronograf do pomiaru prędkości pocisków (1-2700 m/s) Zestaw: wchodzi Chronograf, zestaw oświetlenia LED IR, statyw oraz walizka na akcesoria. Chronograf winien dostarczać pomiary prędkości w zakresie warunków strzeleckich. Pprocesor 48 MHz oraz obwódu z interfejsem danych pozwalającym na kalibrację komputerową każdej jednostki. Wyświetlanie prędkości w stopach na sekundę lub metrach na sekundę na wbudowanym ekranie LCD. Chronograf winien przesyłać dane o prędkości serii strzałów za pomocą dołączonego kabla audio jack o długości 15 stóp do smartfona lub innego urządzenia mobilnego. Dostępna wina też być aplikacja do pobrania, wyświetlająca prędkość każdego strzału na ekranie telefonu i rejestrująca ją wraz z innymi danymi identyfikującymi ładunek i warunki środowiskowe. Aplikacja winna automatycznie obliczać średnią prędkość, odchylenie standardowe, wartość minimalną, maksymalną i rozpiętość prędkości serii strzałów. Dane winny być przechowywane i eksportowane poprzez e-mail lub odtworzone w późniejszym terminie. Osłony przeciwsłoneczne dla zapewnienia niezawodności w słoneczne dni Pomiar od 5 do 9 999 FPS. Na spodzie obudowy gwint ¼-20 do montażu na statywie, działanie a na baterię 9 Volt Caldwell Ballistic Precision Chronograph Premium Kit (nr kat. Caldwell 721122) lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-cy
termin dostawy: do 14 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 7
1 | Mieszacz gazów do fotobioreaktora umożliwiający dozowanie mieszaniny powietrza oraz ditlenku węgla o specyfikacji: Rotametr 2-kanałowy, rurki szklane: dł rurki 150mm skala bezpośredniego odczytu, wykonanie Aluminium / mosiądz, zawory precyzyjne MFV na wlocie, konstrukcja z uwspólnionym wylotem. Kanał 1-szy rurka (nr kat. 102-01-SA pływak szafirowy lub równowazny) - Powietrze przepływ maks. 5 std L/min, Kanał 2-gi rurka (art. nr 062-09-GL pływak szklany lub równowazny) - CO2 przepływ maks. 100 std ml/min (nry kat. LabPartner P21A1BA2-(102-01-SA)-(062-09-GL)) lub równoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-cy
termin dostawy: do 42 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 8
1 | WAGA ANALITYCZNA Obciążenie maksymalne (max): 110 g Działka odczytowa (d): 0.1 mg Klasa dokładności: I Temperatura pracy: 10°C do 30°C Wymiary szalki: ø 100 mm Wyświetlacz: LCD ( z podświetleniem ) Zakres tarowania: Pełny Port komunikacyjny: 2×RS232¹, 2×USB-A (działające wymiennie), Funkcje dodatkowe: Kalibracja wewnętrzna/Liczenie sztuk/Odchyłki procentowe/Sumowanie ważeń Zasilanie: Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A AS 110.R2 PLUS RADWAG lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-cy
termin dostawy: do 14 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 9
1 | Myjka ultradźwiękowa ze stali nierdzewnej, posiadająca zamontowane generatory ultradźwięków. - Wskaźniki z informacjami: - aktualna temperatura / nastawiona temperatura - aktualny czas pracy myjki / ustawiony czas pracy myjki - Napięcie wejściowe - 230 V, 1-fazowe / Pojemność - Wewnętrzne wymiary zbiornika - 23,8 x 13,8 x 10 cm (+20%/-10%) - Częstotliwość ultradźwięków czyszczących - 35-50 kHz - Maksymalna moc ultradźwięków - 160 W/ - Funkcja ogrzewania / - Uchwyty do przenoszenia - Pokrywa / Funkcja odgazowania / Funkcja Sweep / Funkcja Pulse / Regulacja mocy ultradźwięków - Tak - Wymiary (DxSxW) - 12-18 x 25-35 x 20-30 cm / Waga -2-5 kg / W zestawie: - 3 litrowa myjka ultradźwiękowa Proclean 3.0DSP/ Pokrywa/ Kosz/ Instrukcja PL/ Kabel przyłączeniowy PROCLEAN 3.0DSP DEGAS SWEEP PULSE 3L ( Nr katalogowy - 5016) lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-cy
termin dostawy: do 14 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 10
1 | Mieszadło magnetyczne z termostatem Płyta szybkiego nagrzewania: Płyta grzewcza wykonana ze stali nierdzewnej z powłoką ceramiczną zapewniajaca dobre odprowadzanie ciepła i pozwalająca na szybkie chłodzenie i równomierne ogrzewanie. Maksymalna temperatura grzania do 280 °C . Nierdzewna, pokryta ceramiką płyta grzewcza . Regulowany zakres prędkości: 200-2000 obr./min; Mieszadło magnetyczne z płytą grzejną umożliwiające zmienną prędkość mieszania i dostosowujace się do różnych wymagań temperaturowych. Pojemnośći 2L. Wyświetlacz LED, który pokazujące ustawienie temperatury i prędkości z dokładnością do ± 0,1 °C. Mieszadło pokryte teflonem: Antypoślizgowe nakładki na stopy zapewniające stabilniejszą pracę mieszadła. Vevor 2l Heating magnetic stirrer 200-2000 rpm lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-cy
termin dostawy: do 14 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 11
1 | Naczynie Dewara pojemność: 10 litrów wysokość: 530mm średnica zewnętrzna: 303mm średnica wlotu: 50mm ciężar pustego naczynia: 6,2kg sprawność naczynia: 0,10 litra na dobę maksymalny czas utrzymywania azotu: 101 dni nr art.. MVE Cryogenic 221B-82207 lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-cy
termin dostawy: do 14 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 12
1 | Suszarka próżniowa laboratoryjna - Materiał wewnątrz komory - Stal szlachetna - Materiał okna - 12-milimetrowe podwójne, hartowane szkło - Liczba półek - 1; - Pojemność komory - 20 l - Wyświetlacz - LED; - Moc znamionowa - 430-460 W - Napięcie znamionowe - 230 V / 50 Hz; - Wilgotność robocza - ≤ 85% - Temperatura robocza - 5-40°C; - Zakres temperatury - 50-250°C - Równomierność temperatury - + / - 0,9 °C - Kontroler temperatury - Regulator PID; - Maksymalny stopień nieszczelności - 0,01 bar / h - Stopień próżni (podciśnienia) - 133 Pa (0,00133 bar); - Średnica wewnętrzna węża próżniowego - 16 mm - Maks. zasięg grzania - 6-8°C / min; - Zakres czasu - 1-9999 min - Maksymalne podciśnienie - 0,098 MPa / 28,93 "Hg; - Wskaźnik zakresu próżni - od -0,1 do 0 MPa / od 0 do 29,52 "Hg - Wymiary wnętrza komory - min. 30 x 30 x 27,5 cm - Zabezpieczenia - Automatyczny wyłącznik, system ochrony przed przegrzaniem - Wymiary min. (DxSxW) - 59 x 47 x 46 cm; W zestawie znajdują się: - suszarka próżniowa; - wytrzymała półka; - 2x klucze płaskie - 2x zapasowe bezpieczniki; - wąż do podłączenia pompy próżniowej - instrukcja PL GOLDBRUNN 450 (Nr katalogowy - 7012) lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-cy
termin dostawy: do 14 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 13
1 | Ph-metr Wodoszczelny (IP65/IP67); Złącze BNC do wymiany elektrody; Funkcja alarmu Wyświetlacz: segment 3-liniowy Wyświetlacz z podświetleniem, obracany o 180° Temperatura pracy: -20...+50 °C; Zgodność z RoHS Dokładność 0,02 pH (przy temperaturze znamionowej 25°C) Temperatura pracy -20 +50°C; Rozdzielczość 0,01 pH Wymiary max. (D x S x W) 28 x 54 x 108 mm Waga max 240g; Zakres pomiarowy pH 0.00 - 14.00 pH; Kalibracja fabryczna (z certyfikatem) Rodzaj wyświetlacza: LCD cyfrowy numeryczny Funkcje pomiarowe: wartość pH Voltcraft PH-410 (art.. Nr VC-8603600) lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-cy
termin dostawy: do 14 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 14
1 | Mieszadło magnetyczne jednostanowiskowe. Zakres: 100-1500 obr/min (maualna regulacja), max ilość cieczy mieszanej: 3L Obudowa z materiałów ognioodpornych, odpornych na kwasy i roztwory alkaliczne Chemland nr kat. 06-MS-PB | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Analogowe mieszadło magnetyczne z grzaniem na 10 miejsc. Mieszanie cieczy o objętości do 400 ml. Tryby pracy: grzanie, mieszanie, mieszanie i grzanie. Powierzchnia płyty ze stali nierdzewnej. Temperatura ogrzewania [° C] do 120 Zakres prędkości [rpm] 0-1100 Chemland nr kat. 06-MS-H-S10 lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| pH-metr przenośny (pH , mv , temp.): miernik mikroprocesorowy w obudowie odpornej na zachlapania, wyświetlacz LCD, możliwość jednoczesnego wyświetlania pH oraz temperatury. Przełącznik ° C / ° F. Zasilanie: bateria i zasilacz. Zestaw: elektroda pH i sonda temperatury. Zakres: - pH: 0 – 14 ± 0,01 - mV: 1999 ± 1 - temperatury: 0 – 100°C ± 0,2°C Chemland nr kat. 06-38MP-103 lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-cy
termin dostawy: do 21 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 15
2 | Wytłaczarka jednoślimakowa Średnica ślimaka: 25mm / Wydajność urządzenia: 0.1-2 kg/h Rozmiar maszyny: max. 76x20x50 cm Wysokość centrum wytłaczania: 300mm / Kierunek wytłaczania: prawy zawsze opuszczony Moc silnika: min. 250W / Napięcie: 220V L/D: 16:1 Temperatura podgrzewania: do 300 oC Materiał ślimaka : 38CrMoAIA, azotowany Nr kat. SJ25 lub równoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-cy
termin dostawy: do 80 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
Część 16
1 | Stacja meteologiczna przenośna z wyposażeniem składająca się z: 1. Stacja meteorologiczna nr kat. Mera 6316 lub równowazna - 1 szt. 2. Rejestrator USB do stacji Davis z oprogramowaniem WeatherLink (lub równoważne) nr kat. 6510USB Mera lub równoważne - 1 szt. | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Stacja do pomiaru jakości powietrza wraz z urządzeniem do rejstarcji i wyświetlania pomiarów składająac się z: 1. Stacja do pomiaru jakości powietrza AirLink 7210EU Mera lub równoważne - szt. 1 2. Urzadzenie do rejestracji i wyświetlania pomiarów - UDRIWP Mera lub równoważne - szt. 1 | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-cy
termin dostawy: do 14 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.