ZAŁĄCZNIK NR 1B do SWZ

(dot. Pakietu nr 1)

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH – PAKIET NR 1

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru. |
|  |  |  | Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. |
|  |  |  | W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. (POTWIERZIĆ TAK/NIE) |
| 1 | Odczynniki i materiały zużywalne z pozycji 1-5 pochodzą od jednego producenta. | TAK |  |
| 2 | Odczynniki z pozycji 1,2,3 posiadają CE IVD | TAK |  |
| 3 | Oferowane produkty muszą być kompatybilne ze spektrometrem masowym w technologii MALDI-TOF firmy Bruker Daltonic GmbH | TAK |  |
| 4 | Wykonawca zapewni pełne wsparcie aplikacyjne i merytoryczne w zakresie prawidłowego użytkowania dostarczonych odczynników, w zakresie prawidłowych procedur wykorzystania aparatu do identyfikacji drobnoustrojów. | TAK |  |
| 5 | Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wsparcia aplikacyjnego przez 7 dni w tygodniu online przez zdalne, bezpieczne łącze internetowe. | TAK |  |
| 6 | Wraz z dostawą odczynników Zamawiający wymaga zapewnienia corocznych szkoleń personelu z obsługi systemu i dodatkowych modułów. | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia w okresie związania umową, ale nie wcześniej niż od dnia 02.09.2024 r. dostępność do polskojęzycznego specjalisty aplikacyjnego w zakresie obsługi analizatora MALDI Biotyper Sirius IVD System, posiadającego certyfikaty wystawione przez producenta systemu, na życzenie Zamawiającego. | TAK |  |
| 7.1. | Na potwierdzenie spełnienia punktu nr 7 dotyczącego dostępności do specjalisty aplikacyjnego, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty kopię certyfikatu/ certyfikatów wystawionych przez producenta analizatora MALDI Biotyper Sirius IVD System poświadczających nabyte właściwe uprawniania specjalisty aplikacyjnego oraz aby Wykonawca załączył zbiorczą listę specjalistów aplikacyjnych, którymi dysponuje w swoich zasobach ludzkich do oferty - Zamawiający zastrzega prawo do kontaktu z specjalistami aplikacyjnymi w celu potwierdzenia spełnienia znajomości języka polskiego i w tym celu Zamawiający wymaga podania adresów e-mail oraz numerów telefonicznych do kontaktu z podanymi przez Wykonawcę specjalistami aplikacyjnymi do oferty. | TAK |  |
| 8 | Termin ważności odczynników – poz. 6 minimum 10 m-cy | TAK |  |
| 9 | Wykonawca wydzierżawi 2 szt. zamrażarka szufladowa, zgodnie z specyfikacją: Bezszronowa: Nie, Rodzaj zamrażarki: szufladowa, Pojemność [L]: 240-260). Po zakończeniu umowy, zamrażarki szufladowe przechodzą na stan Zamawiającego bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. Przez okres dzierżawy urządzenia podlegają gwarancji. | TAK |  |
| 10 | Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych, o ile dotyczy. | TAK |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.