## Zad.9
Załącznik nr 10 do SWZ NZ.262.1.2023
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.262.1.9.2023
Formularz cenowo-techniczny zadania nr 9
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 zestawu narzędzi chirurgicznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 9 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe: a. Wyroby wykonane z stali odpornej na korozję zgodnie z normą ISO 13485:2016 lub równoważną- potwierdzone deklaracją producenta; b. Możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie w 134°C- potwierdzone deklaracją producenta; c. Narzędzia oznakowane laserowo: numer katalogowy, nazwa producenta, znak CE, data matrix i numer LOT- potwierdzone deklaracją producenta; d. Pasywacja wyrobów z walidacją procesu- potwierdzone deklaracją producenta; e. Hartowanie wyrobów w atmosferze ochronnej- potwierdzone deklaracją producenta; f. Wymagana twardość podstawowych narzędzi: kleszczyki, haki i imadła 42-50HRC; nożyczki 52-58HRC, trzonki do skalpeli 50-58HRC; instrumenty elastyczne 5-20HRC- potwierdzone deklaracją producenta; - Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową oferowanych narzędzi w przedziale +/- 2mm. 3. Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą wyrobów szczegółową instrukcję w języku polskim opisującą zasady postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem oraz postępowanie z instrumentami w trakcie użycia. Szczegółowe informacje mają dotyczyć mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji narzędzi. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jedn. Netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jedn. brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pinceta anatomiczna prosta, wąska, dł. 13 cm | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pinceta chirurgiczna standard 1x2 ząbki, dł. 13 cm | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kleszczyk typu Hartmann-Micro odgięty, dł. 10 cm | szt | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Igłotrzymacz typu Mayo-Hegar dł. 14 cm/0,5mm, z twardymi wkładkami | szt | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Nożyczki chirurgiczne standard odgięte dł. 13 cm, końce O-T | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Nożyczki preparacyjne typu Metzenbaum odgięte dł. 14,5 cm, końce T-T | szt | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Uchwyt do skalpeli standard, nr 3, dł. 12,5 cm | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Uchwyt do skalpeli standard, nr 4, dł. 13,5 cm | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Kleszcze naczyniowe typu Pean, 14 cm, 5 1/2 | szt | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Kleszczyki naczyniowe typu Hartman, odgięte, dł. 13,5 cm | szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Kleszczyki typu Mikulicz do otrzewnej, dł. 20 cm | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Kleszczyki preparacyjne typu Overholt-Geissendoerfer, fig. 1, dł. 17,5 cm | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Rozwieracz typu Weitlaner-Wullstein, 3x3 zęby, ostry, dł. 13 cm | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Hak typu Senn-Miller, ostry, dł. 15,5 cm | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Hak typu Farabeuf, dł. 12 cm, część rob. 28x10/32x13mm i 30x10mm/34x13mm | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Kleszczyki naczyniowe typu Kocher, delikatne, proste, dł. 14 cm | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Kleszczyki naczyniowe typu Kocher, delikatne, odgięte, dł. 14 cm | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Łyżka owalna typu Volkmann, szerokość 7 mm, fig. 1, dł. 17 cm | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Młotek neurologiczny Taylor, 20 cm | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Nożyczki do opatrunku typu Lister, dł. 16 cm | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Nożyczki do opatrunku typu Bruns, dł. 23 cm | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean, dł. 20 cm, proste | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Kleszcze naczyniowe typu Rochester-Pean, dł. 20 cm, zagięte | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Zacisk koarktacyjny typu DeBakey, prosty, 41mm, 20 cm | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | 1/2 Wanna kontenera 285x280x110mm | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Kosz ze stali nierdzewnej z uchwytami, 240x240x70mm | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Pokrywa kontenera, niebieska, 285x280mm | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Stetoskop typu Duplex, lekki | szt | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Stetoskop typu Baby-Duplex, lekki | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Zestaw do trudnej intubacji składający się ze źródła światła LED (rękojeść) i 2 ruchomych łyżek w rozmiarze 3 i 4 | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0