## Arkusz1
Zamawiający: "PGKIM" Sp. z o.o. Postępowanie przetargowe: Załącznik: nr 1 do SWZ
FORMULARZ CENOWY - część 1
Lp. | Asortyment/Przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % (prawidłową stawkę wpisuje Wykonawca) | Wartosć VAT w zł | Wartość brutto
1 | Wodomierz skrzydełkowy kołnierzowy JS Ø 80NK PN10 z nadajnikiem z wyjściem impulsowym analogowym (100 litrów/imp.) i przewodem dwużyłowym dla instalacji poziomej o długości wodomierza 300 mm owiercanego na 8 śrub, liczydło szczelnie zamknięte IP68 | 1 | szt.
|  |  |  | RAZEM | 0 | X | 0 | 0
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy asortymentu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ i umowie.
…................................
data i podpis Wykonawcy
Zamawiający: "PGKIM" Sp. z o.o. Postępowanie przetargowe: Załącznik: nr 1 do SWZ
FORMULARZ CENOWY - część 2
Lp. | Asortyment/Przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % (prawidłową stawkę wpisuje wykonawca) | Wartosć VAT w zł | Wartość brutto
1. | Wodomierze jednostrumieniowe, mokrobieżne Ø15 na zimną wodę, o długości 110 mm, R ≥ 160-H / 100-V dla instalacji poziomej | 50 | szt. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2. | Wodomierze jednostrumieniowe, mokrobieżne Ø20 na zimną wodę, o długości 130 mm, R ≥ 160-H / 100-V dla instalacji poziomej | 100 | szt. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3. | Wodomierze jednostrumieniowe Ø 15 na zimną wodę, o długości 110 mm i R ≥160/100 z hermetycznym modułem radiowym | 30 | szt. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4. | Wodomierze jednostrumieniowe Ø 15 na zimną wodę, o długości 110 mm i R ≥160/100 z hermetycznym modułem radiowym oraz z wyniesioną anteną pasywną | 30 | szt. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
5. | Wodomierze jednostrumieniowe Ø20 na zimną wodę, o długości 130 mm i R ≥160/100 z hermetycznym modułem radiowym | 150 | szt. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6. | Wodomierze jednostrumieniowe Ø20 na zimną wodę, o długości 130 mm i R ≥160/100 z hermetycznym modułem radiowym oraz z wyniesioną anteną pasywną | 150 | szt. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
7. | Wodomierze mokrobieżne Ø 25, na zimną wodę, o długości 160 mm, R ≥ 160-H / 100-V | 60 | szt. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
8. | Wodomierze mokrobieżne Ø 25, na zimną wodę, o długości 260 mm, R ≥ 160-H / 100-V | 15 | szt. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
9. | Wodomierze mokrobieżne Ø 32, na zimną wodę, o długości 260 mm, R ≥ 160-H / 100-V | 30 | szt. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10. | Wodomierze mokrobieżne Ø 40, na zimną wodę, o długości 300 mm, R ≥ 160-H / 100-V | 30 | szt. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
11. | Wodomierze przemysłowe Ø 50, kołnierzowe, o długości 200 mm, R ≥ 200-H / 100-V | 30 | szt. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
11.a | Przedłużka wodomierza przemysłowego DN50 l-70 (w komplecie: przedłużka, śruby, podkładki, nakrętki, uszczelka) | 15 | szt. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
11.b | Przedłużka wodomierza przemysłowego DN50 l-100 (w komplecie: przedłużka, śruby, podkładki, nakrętki, uszczelka) | 15 | szt. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
12 | Wodomierze przemysłowe Ø 65, kołnierzowe, o długości 200 mm, R ≥ 200-H / 100-V | 5 | szt. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
12.a | Przedłużka wodomierza przemysłowego DN65 l-100 (w komplecie: przedłużka, śruby, podkładki, nakrętki, uszczelka) | 5 | szt. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
13 | Wodomierze przemysłowe Ø 80, kołnierzowe, o długości 225 mm, R ≥ 200-H / 100-V | 15 | szt. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
13.a | Przedłużka wodomierza przemysłowego DN80 l-75 (w komplecie: przedłużka, śruby, podkładki, nakrętki, uszczelka) | 15 | szt. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
14 | Wodomierze przemysłowe Ø100, kołnierzowe, o długości 250 mm, R ≥ 200-H / 100-V | 4 | szt. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
14.a | Przedłużka wodomierza przemysłowego DN100 l-110 (w komplecie: przedłużka, śruby, podkładki, nakrętki, uszczelka) | 4 | szt. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 | X | 0 | 0
…................................
data i podpis Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy asortymentu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ i umowie.