Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  usługi w zakresie przeglądu, konserwacji i kontroli hydrantów zewnętrznych  i wewnętrznych oraz węży hydrantowych w obiektach administrowanych przez 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy.

Badania należy wykonać w oparciu o n/w przepisy i normy:

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. nr 109 z 2010 poz. 719), 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 poz. 2285 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w  wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., poz. 1030),

- Polską Normę PN-831M-5396 - ,,Pomiar natężenia przepływu płynów za pomocą zwężek”,

- Polską Normę PN-97/B-02865 - ,,Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowo przeciwpożarowa”,

- Polską Normę PN-97/B-02863 - ,,Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa”,

- Polską Normę PN- /B-02864 - ,,Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zaopatrzenia wody 
do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru”.

- Zakres rzeczowy przeglądu i konserwacji obejmuje:

Ocena stanu technicznego hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych obejmuje:

- sprawdzenie czy hydrant jest zamknięty (zakręcony) i pod ciśnieniem,

- sprawdzenie czy urządzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone, elementy nie są skorodowane lub przeciekające,

- sprawdzenie czy szafka hydrantowa nie nosi oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szafki łatwo się otwierają,

- sprawdzenie czy mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane,

- sprawdzenie stanu technicznego zaworu hydrantowego,

- określenie wydajności w zależności od ciśnienia oraz zastosowanej prądownicy,

- sprawdzenie czy instrukcje obsługi są czyste i czytelne,

- wpływ wody jest równomierny i dostateczny,

- miernik ciśnienia (jeżeli jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym,

- miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane,

- pomiar ciśnienia statycznego i dynamicznego na zaworze hydrantowym,

- dokonanie pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia,

- w przypadku,  gdy hydrant jest niesprawny i wymaga naprawy oznakowanie naklejką ,,USZKODZONY”  i niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego,

- oznakowanie hydrantu po przeglądzie etykietą z napisem ,,SPRAWNY” wraz z datą następnego przeglądu oraz imienną pieczątką konserwatora łącznie  jego podpisem,

- opracowanie protokołu z przeglądu i konserwacji zgodnie z załącznikiem do umowy

- każdorazowe przeprowadzenie przeglądu wymaga pisemnego potwierdzenia w formie protokołu odbioru usługi zgodnie z załącznikiem do umowy.

Przedmiot usługi nie obejmuje naprawy przez którą Zamawiający rozumie: zespół czynności warsztatowych, których celem jest przywrócenie funkcji użytkowej jednostce podręcznego sprzętu gaśniczego np. demontaż, montaż, naprawa urządzenia, wymiana środka gaśniczego, czyszczenie, malowanie.

- Ocena stanu technicznego węży hydrantowych, będących niezbędnym elementem wyposażenia hydrantu:

- sprawdzenie czy wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzenia, zużycia ani pęknięcia,

- zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte,

- sprawdzenie zwijadła, w przypadku wychylonego zwijadła wężowego czy zwijadło obraca się łatwo i czy wychyla się o 180°,

- w przypadku ręcznych zwijadeł sprawdzenie czy zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo i prawidłowo,

- w przypadku zwijadeł automatycznych sprawdzenie czy praca zaworu automatycznego jest prawidłowa,

- sprawdzenie czy stan przewodów rurowych zasilających w  wodę  jest właściwy, czy odcinki elastyczne nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia,

- próba ciśnienia węży hydrantowych:

- wykonanie próby ciśnieniowej węży hydrantowych, stanowiących     wyposażenie hydrantów wewnętrznych, zgodnie z Polskimi Normami,

- zgodnie z przepisami poddać próbie ciśnieniowej na maksymalne      ciśnienie robocze zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych,

- sprawdzenie stanu technicznego części składowych, uszczelnień i połączeń,  sprawdzenie drożności głowic, węża i prądownic,

- sprawdzenie czytelności, kompletności i prawidłowości napisów,

- ocena sprzętu pod względem rocznika i dopuszczenie sprzętu do dalszego użytkowania,

- sprawdzenie czy manometr (jeżeli jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym,

- opróżnienie węża hydrantowego z wody za pomocą sprężarki powietrza i jego osuszenie za pomocą wentylatora,

- opróżnienie węża hydrantowego i jego osuszenie. ZABRANIA SIĘ ZWIJAĆ I UMIESZCZAĆ W SZAFCE MOKRYCH WĘŻY;

- każde badanie powinno zostać zakończone opracowaniem i wydaniem świadectwa badania węża hydrantowego zgodnie z załącznikiem 4 do umowy;

- w przypadku węży tłoczonych ocena stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Polskiej Normy.

Każdorazowe przeprowadzenie przeglądu wymaga pisemnego potwierdzenia 
w formie protokół z pomiarów wydajności poboru wody z instalacji  wodociągowej przeciwpożarowej, hydrantów wew. i zew. w obiekcie - zgodnie z załącznikiem 3 do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do :

- Informowania Zamawiającego  o stanie technicznym hydrantów i jego wyposażenia,

- Umieszczenie kontrolek serwisowych w formie etykiet samoprzylepnych 
z informacją o przeprowadzonych czynnościach, datą ostatniej i kolejnej konserwacji (miesiąc i rok), nazwą i adresem firmy, nr telefonu, nazwiskiem i imieniem konserwatora,

- Przedstawienia protokołu odbioru usługi, potwierdzonego przez upoważnioną osobę 
ze strony Wykonawcy i Zamawiającego osobno dla każdego z kompleksów (osobno dla każdego z SOI z podziałem na hydranty wewnętrzne i zewnętrzne).

Protokół powinien zawierać:

- nazwę obiektu objętego usługą, lokalizacje hydrantu,

- datę wykonania przeglądu i testu (miesiąc i rok)

- wynik testów,

- wykaz i datę zainstalowanych części zamiennych. Koszt części i ich wymiany ponosi Wykonawca,

- informacje o dodatkowych testach do wykonania,

- datę następnego przeglądu i testu ( miesiąc i rok)

- ilości i rodzaj urządzeń poddanych przeglądowi,

- ilości i rodzaj sprzętu wyznaczonego do naprawy,

- ilości i rodzaj sprzętu wyznaczonego do wycofania,

Świadectwo badania powinno zawierać:

- nazwę obiektu objętego usługą, lokalizację hydrantu,

- informacje o produkcie, typie,

- datę kontroli (miesiąc i rok),

- datę następnego badania (miesiąc i rok),

- informacje o próbie ciśnieniowej,

- opis uszkodzeń,

- nazwę, typ, model, rok produkcji, skalę dokładności manometru i nr wraz z datą legalizacji urządzenia użytego do badania.

- pieczęć firmową, datę i czytelny podpis konserwatora.

- Dysponowania zestawami narzędzi i urządzeń uniemożliwiających przeglądy 
i konserwację sprzętu i urządzeń p.poż. produkcji polskiej i europejskiej dopuszczonych do stosowania, potwierdzonych odpowiednimi atestami, certyfikatami oraz oceną zgodności oraz dokumenty producenta,

- Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy używając własnego sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych,

- Wykonawca dołączy do częściowych protokołów odbioru usługi certyfikaty, oceny zgodności i kartę kalibracji lub dopuszczenie urządzeń umożliwiających przeglądy i konserwację oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających uprawnienia konserwatorów do wykonywania w/w czynności.

- Miejsce przeprowadzenia przedmiotu zamówienia:

LOKALIZACJA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH SOI 1

| Wrocław, ul. Pretficza 24-28, ul. Sztabowa, K-2843 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja – adres | Nr budynku | Przekrój hydrantu |  | Ilość |
| 1 | Wrocław, ul. Pretficza 24-28 | 1 | Ø25 |  | 30 szt. |
| 2 | Wrocław, ul. Pretficza 24-28 | 2 | Ø25 |  | 11 szt. |
| 3 | Wrocław, ul. Pretficza 24-28 | 2 | Ø33 |  | 4 szt. |
| 4 | Wrocław, ul. Sztabowa 44 | 2 | Ø25 |  | 6 szt. |
| Wrocław, ul. Hallera 36/38, K-2847 |  |  |  |  |  |
| 1 | Wrocław, ul. Hallera 35/38 | 5 | Ø52 |  | 9 szt. |
| 2 | Wrocław, ul. Hallera 35/38 | 6 | Ø52 |  | 5 szt. |
| 3 | Wrocław, ul. Hallera 35/38 | 6 | Ø25 |  | 6 szt. |
| 4 | Wrocław, ul. Hallera 35/38 | 42 | Ø25 |  | 3 szt. |
| 5 | Wrocław, ul. Hallera 35/38 | 7 | Ø25 |  | 6 szt. |
| 6 | Wrocław, ul. Hallera 35/38 | 7 | Ø52 |  | 4 szt. |
| 7 | Wrocław, ul. Hallera 35/38 | 25 | Ø25 |  | 24 szt. |
| 8 | Wrocław, ul. Hallera 35/38 | 25 | Ø52 |  | 7 szt. |
| Wrocław, ul. Św. Elżbiety K-2880 |  |  |  |  |  |
| 1 | Wrocław, ul. Św. Elżbiety | 1 | Ø52 |  | 5 szt. |
| Wrocław, ul. Gajowicka 118, K-5193 |  |  |  |  |  |
| 1 | Wrocław, ul. Gajowicka 118 | 1 | Ø25 |  | 10 szt. |
| Wrocław, ul. Ślężna 158, K-5707 |  |  |  |  |  |
| 1 | Wrocław, ul. Ślężna 158 | - | Ø25 |  | 5 szt. |
| Milicz, ul. Wojska Polskiego 30, K-3074 |  |  |  |  |  |
| 1 | Milicz, ul. Wojska Polskiego 30 | 1 | Ø52 | 11 szt. |  |
| 2 | Milicz, ul. Wojska Polskiego 30 | 4 i 7 | Ø52 | 4 szt. |  |
| 3 | Milicz, ul. Wojska Polskiego 30 | 11 | Ø25 | 2 szt. |  |
| Wilczyn Leśny k. Obornik Śl., K- 4247 |  |  |  |  |  |
| 1 | Wilczyn Leśny k. Obornik Śl. | 1 | Ø52 | 2 szt. |  |
| 2 | Wilczyn Leśny k. Obornik Śl. | 5 | Ø52 | 2 szt. |  |

- HYDRANT WEWNETRZNY FI 25 – 103 szt.

- HYDRANT WEWNETRZNY FI 33 – 4 szt.

- HYDRANT WEWNETRZNY FI 52 – 49 szt.

LOKALIZACJA HYDRANTÓW ZEWNETRZNYCH SOI 1

| Lp. |  | Lokalizacja – adres | Nr budynku | Przekrój hydrantu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wrocław, ul. Kwidzyńska 4, K-2827 |  |  |  |  |  |
| 1 | Wrocław, ul. Kwidzyńska 4, |  | - | Ø80/nadziemny | 1 szt. |
| Wrocław, ul. Pretficza 24-28, K - 2843 |  |  |  |  |  |
| 1 | Wrocław, ul. Pretficza 24-28 |  | - | Ø80/podziemny | 4 szt. |
| Wrocław, ul. Hallera 36/38, K - 2847 |  |  |  |  |  |
| 1 | Wrocław, ul. Hallera 36/38 |  | - | Ø52/nadziemny | 3 szt. |
| 2 | Wrocław, ul. Hallera 36/38 |  | - | Ø80/nadziemny | 8 szt. |
| 3 | Wrocław, ul. Hallera 36/38 |  | - | Ø80/podziemny | 7 szt. |
| Wrocław, ul. Racławicka 62 A, K -2918 |  |  |  |  |  |
| 1 | Wrocław, ul. Racławicka 62 A |  | - | Ø80/podziemny | 1 szt. |
| Milicz, ul. Wojska Polskiego 30, K - 3074 |  |  |  |  |  |
| 1 | Milicz, ul. Wojska Polskiego 30 |  | - | Ø80/podziemny | 10 szt. |
| Wilczyn Leśny k. Obornik Śl., K- 4247 |  |  |  |  |  |
| 1 | Wilczyn Leśny k. Obornik Śl. |  | - | Ø80/nadziemny | 2 szt. |

- HYDRANT ZEWNĘTRZNY NADZIEMNY FI 80  - 11szt.

- HYDRANT ZEWNĘTRZNY PODZIEMNY FI 80   - 22 szt.

- HYDRANT ZEWNĘTRZNY NADZIEMNY FI 52  - 3szt.

LOKALIZACJA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH SOI 2

| Wrocław, ul. Obornicka 108, K -2836 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja – adres | Nr budynku | Przekrój hydrantu | Ilość |
| 1 | Wrocław, ul Obornicka 108 | 1 | Ø25 | 8 szt. |
| 2 | Wrocław, ul Obornicka 108 | 1 | Ø52 | 2 szt. |
| 3 | Wrocław, ul Obornicka 108 | 2 | Ø25 | 9 szt. |
| 4 | Wrocław, ul Obornicka 108 | 3 | Ø52 | 2 szt. |
| 5 | Wrocław, ul Obornicka 108 | 4 | Ø25 | 10 szt. |
| 6 | Wrocław, ul Obornicka 108 | 5 | Ø52 | 1 szt. |
| 7 | Wrocław, ul Obornicka 108 | 6 | Ø25 | 10 szt. |
| 8 | Wrocław, ul Obornicka 108 | 7 | Ø52 | 5 szt. |
| 9 | Wrocław, ul Obornicka 108 | 8 | Ø25 | 10 szt. |
| 10 | Wrocław, ul Obornicka 108 | 9 | Ø25 | 8 szt. |
| 11 | Wrocław, ul Obornicka 108 | 11 | Ø52 | 3 szt. |
| 12 | Wrocław, ul Obornicka 108 | 25 | Ø25 | 5 szt. |
| 13 | Wrocław, ul Obornicka 108 | 26 | Ø25 | 2 szt. |
| 14 | Wrocław, ul Obornicka 108 | 91 | Ø25 | 22 szt. |
| Wrocław, ul. Obornicka 100-102, K-2848 |  |  |  |  |
| 1 | Wrocław, ul. Obornicka 100-102 | 1 | Ø52 | 1 szt. |
| 2 | Wrocław, ul. Obornicka 100-102 | 2 | Ø52 | 2 szt. |
| 3 | Wrocław, ul. Obornicka 100-102 | 4 | Ø25 | 8 szt. |
| 5 | Wrocław, ul. Obornicka 100-102 | 9 | Ø52 | 1 szt. |
| 6 | Wrocław, ul. Obornicka 100-102 | 12 | Ø52 | 1 szt. |
| 7 | Wrocław, ul. Obornicka 100-102 | 17 | Ø25 | 2 szt. |
| 8 | Wrocław, ul. Obornicka 100-102 | 20 | Ø52 | 3 szt. |
| 9 | Wrocław, ul. Obornicka 100-102 | 45 | Ø52 | 4 szt. |
| 10 | Wrocław, ul. Obornicka 100-102 | 46 | Ø25 | 2 szt. |
| Wrocław, ul. Obornicka 126-130, K-8658 |  |  |  |  |
| 1 | Wrocław, ul. Obornicka 126-130 | 1 | Ø25 | 8 szt. |
| 2 | Wrocław, ul. Obornicka 126-130 | 2 | Ø25 | 10 szt. |
| 3 | Wrocław, ul. Obornicka 126-130 | 9 | Ø25 | 4 szt. |
| Wrocław, ul. Ligocka 4, K- 2854 |  |  |  |  |
| 1 | Wrocław, ul. Ligocka 4 | 14 | Ø52 | 5 szt. |
| 2 | Wrocław, ul. Ligocka 4 | 15 | Ø52 | 6 szt. |

- HYDRANT WEWNĘTRZNY FI 25 – 128 szt.

- HYDRANT WEWNĘTRZNY FI 52 – 36 szt.

LOKALIZACJA HYDRANTÓW ZEWNETRZNYCH SOI 2

| Wrocław, ul. Obornicka 108, K- 2836 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja – adres | Nr budynku | Przekrój hydrantu | Ilość |
| 1 | Wrocław, ul. Obornicka 108 | - | Ø80/nadziemny | 14 szt. |
| 2 | Wrocław, ul. Obornicka 108 | - | Ø80/podziemny | 4 szt. |
| 3 | Wrocław, ul. Obornicka 108 | - | Ø110/nadziemny | 1 szt. |
| Wrocław, ul. Obornicka 100-102, K- 2848 |  |  |  |  |
| 1 | Wrocław, ul. Obornicka 100-102 | - | Ø80/nadziemny | 10 szt. |
| Wrocław, ul. Obornicka 126-130, K- 8658 |  |  |  |  |
| 1 | Wrocław, ul. Obornicka 126-130 | 1 | Ø80/nadziemny | 1 szt. |
| 2 | Wrocław, ul. Obornicka 126-130 | 2 | Ø80/nadziemny | 1 szt. |
| 3 | Wrocław, ul. Obornicka 126-130 | 9 | Ø100/nadziemny | 3 szt. |
| Wrocław, ul. Ligocka 4 |  |  |  |  |
| 1 | Wrocław, ul. Ligocka 4 | 14-15 | Ø80/nadziemny | 3 szt. |
| 2 | Wrocław, ul. Ligocka 4 | - | Ø80/podziemny | 3 szt. |
| Wrocław, ul. Michaleta 1, K- 2916 |  |  |  |  |
| 1 | Wrocław, ul. Michaleta 1 | 5 | Ø80/nadziemny | 2 szt. |

- HYDRANT ZEWNETRZNY NADZIEMNY FI 80 – 31 szt.

- HYDRANT ZEWNETRZNY PODZIEMNY FI 80 – 7 szt.

- HYDRANT ZEWNETRZNY NADZIEMNY FI 100 – 3 szt.

- HYDRANT ZEWNETRZNY NADZIEMNY FI 110 – 1 szt.

LOKALIZACJA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH SOI 3

| Wrocław, ul. Trzmielowicka 28, K-2328 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja – adres |  | Nr budynku | Przekrój hydrantu | Ilość |
| 1 | Wrocław, ul. Trzmielowicka 28 |  | 8 | Ø-52 | 8 szt. |
| 2 | Wrocław, ul. Trzmielowicka 28 |  | 9 | Ø-25 | 15 szt. |
| 3 | Wrocław, ul. Trzmielowicka 28 |  | 10 | Ø-52 | 8 szt. |
| 4 | Wrocław, ul. Trzmielowicka 28 |  | 11 | Ø-25 | 8 szt. |
| 5 | Wrocław, ul. Trzmielowicka 28 |  | 15 | Ø-52 | 3 szt. |
| 6 | Wrocław, ul. Trzmielowicka 28 |  | 27 | Ø-52 | 2 szt. |
| 7 | Wrocław, ul. Trzmielowicka 28 |  | 42 | Ø-52 | 3 szt. |
| 8 | Wrocław, ul. Trzmielowicka 28 |  | 43 | Ø-25 | 4 szt. |
| 9 | Wrocław, ul. Trzmielowicka 28 |  | 92 | Ø-52 | 7 szt. |
| 10 | Wrocław, ul. Trzmielowicka 28 |  | 118 | Ø-25 | 10 szt. |
| 11 | Wrocław, ul. Trzmielowicka 28 |  | 139 | Ø-52 | 2 szt. |
| 12 | Wrocław, ul. Trzmielowicka 28 |  | 140 | Ø-52 | 2 szt. |
| Wrocław, ul. Graniczna 13, K-2837 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Wrocław, ul. Graniczna 13 | 1 | Ø-25 | 8 szt. |
| 2 |  | Wrocław, ul. Graniczna 13 | 2 | Ø-52 | 1szt. |
| 3 |  | Wrocław, ul. Graniczna 13 | 4 | Ø-52 | 1szt. |
| 4 |  | Wrocław, ul. Graniczna 13 | 5 | Ø-52 | 1szt. |
| 5 |  | Wrocław, ul. Graniczna 13 | 6 | Ø-52 | 2szt. |
| 6 |  | Wrocław, ul. Graniczna 13 | 7 | Ø-25 | 8szt. |
| 7 |  | Wrocław, ul. Graniczna 13 | 8 | Ø-52 | 1szt. |
| 8 |  | Wrocław, ul. Graniczna 13 | 9 | Ø-52 | 3szt. |
| 9 |  | Wrocław, ul. Graniczna 13 | 18 | Ø-52 | 2szt. |
| 10 |  | Wrocław, ul. Graniczna 13 | 27 | Ø-52 | 1szt. |
| 11 |  | Wrocław, ul. Graniczna 13 | 29 | Ø-52 | 4szt. |
| 12 |  | Wrocław, ul. Graniczna 13 | 30 | Ø-52 | 3szt. |
| 13 |  | Wrocław, ul. Graniczna 13 | 33 | Ø-52 | 3szt. |

- HYDRANTY WEWNETRZNE FI 25  – 53 szt.

- HYDRANTY WEWNETRZNE FI 52  – 57 szt.

LOKALIZACJA HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH SOI 3

| Wrocław, ul. Trzmielowicka 28, K-2328 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja – adres | Nr budynku | Przekrój hydrantu | Ilość |
| 1 | Wrocław, ul.Trzmielowicka 28 | - | Ø-80/nadziemne | 21 szt. |
| 2 | Wrocław, ul.Trzmielowicka 28 | - | Ø-100/nadziemne | 3 szt. |
| 3 | Wrocław, ul.Trzmielowicka 28 | - | Ø-80/podziemne | 3 szt. |
| Wrocław, ul. Graniczna 13, K-2837 |  |  |  |  |
| 1 | Wrocław, ul. Graniczna 13 | - | Ø-80/nadziemny | 24 szt. |
| 2 | Wrocław, ul. Graniczna 13 | - | Ø-80/podziemny | 2 szt. |
| Pietrzykowice, K-4576 |  |  |  |  |
| 1 | Pietrzykowice | - | Ø-80/nadziemny | 1 szt. |

- HYDRANTY ZEWNĘTRZNE NADZIEMNE Ø80 – 46 szt.

- HYDRANTY ZEWNĘTRZNE NADZIEMNE Ø100 – 3 szt.

- HYDRANTY ZEWNĘTRZNE PODZIEMNE Ø80 – 5 szt.

LOKALIZACJA WĘŻY HYDRANTOWYCH SOI 3

| Wrocław, ul. Graniczna 13, K-2837 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja – adres | Nr budynku | Przekrój hydrantu | Ilość (szt.) |
| 1 | Wrocław, ul. Graniczna 13 | 29 | Ø52 | 4 |

- WĄŻ HYDRANTOWY Ø52 – 4 szt.

LOKALIZACJA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH SOI OLEŚNICA

| Oleśnica, ul. Wileńska 14, K-3003 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja – adres | Nr budynku | Przekrój hydrantu | Ilość |
| 1 | Oleśnica, ul. Wileńska 14 | 1 | Ø-25 | 2 szt. |
| 2 | Oleśnica, ul. Wileńska 14 | 2 | Ø-25 | 10 szt. |
| 3 | Oleśnica, ul. Wileńska 14 | 4 | Ø-52 | 8 szt. |
| 4 | Oleśnica, ul. Wileńska 14 | 5 | Ø-25 | 8 szt. |
| 6 | Oleśnica, ul. Wileńska 14 | 24 | Ø-52 | 2 szt. |
| 7 | Oleśnica, ul. Wileńska 14 | 25 | Ø-52 | 2 szt. |
| 8 | Oleśnica, ul. Wileńska 14 | 26 | Ø-52 | 9 szt. |
| 9 | Oleśnica, ul. Wileńska 14 | 28 | Ø-52 | 2 szt. |
|  | Oleśnica, ul. Wileńska 14 | 29 | Ø-25 | 2 szt. |
| 10 | Oleśnica, ul. Wileńska 14 | 30 | Ø-52 | 7 szt. |
| 11 | Oleśnica, ul. Wileńska 14 | 32 | Ø-52 | 8 szt. |
| 12 | Oleśnica, ul. Wileńska 14 | 33 | Ø-52 | 3 szt. |
| 13 | Oleśnica, ul. Wileńska 14 | 38 | Ø-52 | 4 szt. |
| 14 | Oleśnica, ul. Wileńska 14 | 47 | Ø-52 | 3 szt. |
| Oleśnica, ul. Wileńska 14, K-6078 |  |  |  |  |
| 1 | Oleśnica, ul. Wileńska 14 | 15 | Ø-52 | 3 szt. |

- HYDRANTY WEWNĘTRZNE Ø25 – 22 szt.

- HYDRANTY WEWNĘTRZNE Ø52 – 51 szt.

LOKALIZACJA HYDRANTÓW ZEWNETRZNYCH SOI OLEŚNICA

| Oleśnica, ul. Wileńska 14, K-3003 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oleśnica, ul. Wileńska 14 | - | Ø/80nadziemne | 8 szt. |
| 2 | Oleśnica, ul. Wileńska 14 | - | Ø/100nadziemne | 3 szt. |
| 3 | Oleśnica, ul. Wileńska 14 | - | Ø100podziemne | 4 szt. |

- HYDRANTY ZEWNETRZNE NADZIEMNE Ø80 – 8 szt.

- HYDRANTY ZEWNETRZNE NADZIEMNE Ø100 – 3 szt.

- HYDRANTY ZEWNETRZNE PODZIEMNE Ø100 – 4 szt.

LOKALIZACJA WĘŻY HYDRANTOWYCH

| Oleśnica, ul. Wileńska 14, K-3003 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja – adres | Nr budynku | Przekrój hydrantu | Ilość (szt.) |
| 1 | Oleśnica, ul. Wileńska 14 | 2 | Ø25 | 10 |
| 2 | Oleśnica, ul. Wileńska 14 | 4 | Ø52 | 8 |
| 3 | Oleśnica, ul. Wileńska 14 | 25 | Ø25 | 8 |
| 4 | Oleśnica, ul. Wileńska 14 | 28 | Ø52 | 2 |
| 5 | Oleśnica, ul. Wileńska 14 | 30 | Ø52 | 7 |
| 6 | Oleśnica, ul. Wileńska 14 | 32 | Ø52 | 7 |
| Oleśnica, ul. Wileńska 14, K-6078 |  |  |  |  |
| 1 | Oleśnica, ul. Wileńska 14 | 15 | Ø52 | 3 |

- WĄŻ HYDRANTOWY Ø25 – 18 szt.

- WĄŻ HYDRANTOWY Ø52 – 27 szt.

LOKALIZACJA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH SOI JASTRZĘBIE

| Jastrzębie k. Namysłowa, K-2925 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja – adres | Nr budynku | Przekrój hydrantu | Ilość |
| 1 | Jastrzębie k. Namysłowa | 9 | Ø-52 | 2 szt. |
| 2 | Jastrzębie k. Namysłowa | 105 | Ø-52 | 2 szt. |
| 3 | Jastrzębie k. Namysłowa | 116 | Ø-52 | 3 szt. |
| 4 | Jastrzębie k. Namysłowa | 145 | Ø-52 | 2 szt. |
| 5 | Jastrzębie k. Namysłowa | 191 | Ø-52 | 2 szt. |
| 7 | Jastrzębie k. Namysłowa | 223 | Ø-52 | 9 szt. |
| 8 | Jastrzębie k. Namysłowa | 242 | Ø-52 | 2 szt. |

- HYDRANTY WEWNĘTRZNE Ø 52- 22 szt.

LOKALIZACJA HYDRANTÓW ZEWNETRZNYCH SOI JASTRZĘBIE

| 1 | Jastrzębie k. Namysłowa | - | Ø-80/nadziemne | 12 szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Jastrzębie k. Namysłowa | - | Ø-80/podziemne | 51 szt. |
| 3 | Jastrzębie k. Namysłowa | - | Ø-100/podziemne | 3 szt. |

- HYDRANTY ZEWNĘTRZNE NAZIEMNE Ø80 –  12 szt.

- HYDRANTY ZEWNĘTRZNE PODZIEMNE Ø80 – 51 szt.

- HYDRANTY ZEWNĘTRZNE PODZIEMNE Ø100 – 3 szt.

LOKALIZACJA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH SOI BRZEG

| Pawłów k. Brzegu, K - 1262 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja – adres | Nr budynku | Przekrój hydrantu | Ilość |
| 1 | Pawłów k. Brzegu | 52 | Ø25 | 1 szt. |
| Brzeg, ul. Sikorskiego 6, K – 2216 |  |  |  |  |
| 1 | Brzeg, ul. Sikorskiego 6 | 3 | Ø25 | 2 szt. |
| 2 | Brzeg, ul. Sikorskiego 6 | 4 | Ø25 | 2 szt. |
| 3 | Brzeg, ul. Sikorskiego 6 | 5 | Ø25 | 2 szt. |
| 4 | Brzeg, ul. Sikorskiego 6 | 7 | Ø25 | 2 szt. |
| 5 | Brzeg, ul. Sikorskiego 6 | 9 | Ø25 | 8 szt. |
| 6 | Brzeg, ul. Sikorskiego 6 | 11 | Ø25 | 2 szt. |
| 7 | Brzeg, ul. Sikorskiego 6 | 33 | Ø25 | 2 szt. |
| 8 | Brzeg, ul. Sikorskiego 6 | 34 | Ø25 | 8 szt. |
| 9 | Brzeg, ul. Sikorskiego 6 | 34 | Ø52 | 2 szt. |
| 10 | Brzeg, ul. Sikorskiego 6 | 35 | Ø25 | 2 szt. |
| 11 | Brzeg, ul. Sikorskiego 6 | 36 | Ø25 | 8 szt. |
| 12 | Brzeg, ul. Sikorskiego 6 | 36 | Ø52 | 2 szt. |
| 13 | Brzeg, ul. Sikorskiego 6 | 46 | Ø25 | 2 szt. |
| 14 | Brzeg, ul. Sikorskiego 6 | 48 | Ø25 | 4 szt. |
| Brzeg ul. Piastowska 4, K - 2223 |  |  |  |  |
| 1 | Brzeg, ul. Piastowska 4 | 1 | Ø25 | 2 szt. |

- HYDRANTY WEWNĘTRZNE Ø25 – 47 szt.

- HYDRANTY WEWNĘTRZNE Ø52 – 4 szt.

LOKALIZACJA HYDRANTÓW ZEWNETRZNYCH SOI BRZEG

| Brzeg, ul. Sikorskiego 6, K - 2216 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brzeg, ul. Sikorskiego 6 | - | Ø80/nadziemne | 7 szt. |
| 2 | Brzeg, ul. Sikorskiego 6 | - | Ø80/podziemne | 7 szt. |

- HYDRANTY ZEWNETRZNE NADZIEMNE Ø80 - 7 szt.

- HYDRANTY ZEWNETRZNE PODZIEMNE Ø80 – 7 szt.

LOKALIZACJA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH SOI KŁODZKO

| Kłodzko, ul. Walecznych 59, K - 2388 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja – adres | Nr budynku | Przekrój hydrantu | Ilość |
| 1 | Kłodzko, ul. Walecznych 59 | 2 | Ø25 | 8 szt. |
| 2 | Kłodzko, ul. Walecznych 59 | 3 | Ø52 | 9 szt. |
| 3 | Kłodzko, ul. Walecznych 59 | 3 | Ø25 | 1 szt. |
| 4 | Kłodzko, ul. Walecznych 59 | 4 | Ø52 | 2 szt. |
| 5 | Kłodzko, ul. Walecznych 59 | 6 | Ø25 | 10szt. |
| 6 | Kłodzko, ul. Walecznych 59 | 7 | Ø52 | 1 szt. |
| 7 | Kłodzko, ul. Walecznych 59 | 8 | Ø25 | 8 szt. |
| Kłodzko, ul. Walecznych 61, K - 2388 |  |  |  |  |
| 1 | Kłodzko, ul. Walecznych 61 | 1 | Ø25 | 6 szt. |
| Kłodzko, ul. Walecznych 59, K-2390 |  |  |  |  |
| 1 | Kłodzko, ul. Walecznych 59 | 23 | Ø52 | 1 szt. |
| Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2 L , K – 8682 |  |  |  |  |
| 1 | Kłodzko, ul. Wyspiańskiego2L | 8 | Ø25 | 5 szt. |
| Duszniki Zdrój, ul. Sudecka 49, K – 4333 |  |  |  |  |
| 1 | Duszniki Zdrój, ul. Sudecka 49 | 11 | Ø25 | 3 szt. |
| 2 | Duszniki Zdrój, ul. Sudecka 49 | 17 | Ø25 | 8 szt. |
| 3 | Duszniki Zdrój, ul. Sudecka 49 | 21 | Ø52 | 1szt. |
| Ostra Góra k. Kudowy, K – 5571 |  |  |  |  |
| 1 | Ostra Góra k. Kudowy | 1 | Ø52 | 1szt. |
| 2 | Ostra Góra k. Kudowy | 2 | Ø52 | 1szt. |
| 3 | Ostra Góra k. Kudowy | 3 | Ø52 | 1szt. |

- HYDRANTY WEWNĘTRZNE Ø25- 49 szt.

- HYDRANTY WEWNĘTRZNE Ø52- 17 szt.

LOKALIZACJA HYDRANTÓW ZEWNETRZNYCH SOI KŁODZKO

| Kłodzko, ul. Walecznych 59, K - 2388 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja – adres | Nr budynku | Przekrój hydrantu | Ilość |
| 1 | Kłodzko, ul. Walecznych 59 | - | Ø80/nadziemne | 15 szt. |
| Kłodzko, ul. Walecznych 59, K -2390 |  |  |  |  |
| 1 | Kłodzko, ul. Walecznych 59 | - | Ø80/podziemne | 2 szt. |
| Duszniki Zdrój, ul. Sudecka 49, K -4333 |  |  |  |  |
| 1 | Duszniki Zdrój, ul. Sudecka 49 | - | Ø80/nadziemne | 10 szt. |
| Ostra Góra k. Kudowy, K – 5571 |  |  |  |  |
| 1 | Ostra Góra k. Kudowy | - | Ø80/nadziemne | 1szt. |

- HYDRANTY ZEWNĘTRZNE NADZIEMNE Ø80 – 26 szt.

- HYDRANTY ZEWNĘTRZNE PODZIEMNE Ø80 – 2 szt.

LOKALIZACJA WĘŻY HYDRANTOWYCH SOI KŁODZKO

| Kłodzko, ul. Walecznych 59, K - 2388 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja – adres | Nr budynku | Przekrój hydrantu | Ilość (szt.) |
| 1 | Kłodzko, ul. Walecznych 59 | 2 | Ø25 | 8 |
| 2 | Kłodzko, ul. Walecznych 59 | 3 | Ø52 | 9 |
| 3 | Kłodzko, ul. Walecznych 59 | 3 | Ø25 | 1 |
| 4 | Kłodzko, ul. Walecznych 59 | 4 | Ø52 | 2 |
| 5 | Kłodzko, ul. Walecznych 59 | 6 | Ø25 | 10 |
| 6 | Kłodzko, ul. Walecznych 59 | 7 | Ø52 | 1 |
| 7 | Kłodzko, ul. Walecznych 59 | 8 | Ø25 | 8 |
| 8 | Kłodzko, ul. Walecznych 59 | 9 | Ø25 | 1 |
| 9 | Kłodzko, ul. Walecznych 59 | 9 | Ø52 | 22 |
| Kłodzko, ul. Walecznych 61, K - 2388 |  |  |  |  |
| 1 | Kłodzko, ul. Walecznych 61 | 1 | Ø25 | 6 |
| Kłodzko, ul. Walecznych 59, K -2390 |  |  |  |  |
| 1 | Kłodzko, ul. Walecznych 59 | 23 | Ø52 | 1 |
| Duszniki Zdrój, ul. Sudecka 49, K – 4333 |  |  |  |  |
| 1 | Duszniki Zdrój, ul. Sudecka 49 | 11 | Ø25 | 3 |
| 2 | Duszniki Zdrój, ul. Sudecka 49 | 17 | Ø25 | 8 |
| 3 | Duszniki Zdrój, ul. Sudecka 49 | 21 | Ø52 | 1 |
| Ostra Góra k. Kudowy, K – 5571 |  |  |  |  |
| 1 | Ostra Góra k. Kudowy | 1 | Ø52 | 1 |
| 2 | Ostra Góra k. Kudowy | 2 | Ø52 | 1 |
| 3 | Ostra Góra k. Kudowy | 3 | Ø52 | 1 |
| Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2 L , K – 8682 |  |  |  |  |
| 1 | Kłodzko, ul. Wyspiańskiego2L | 8 | Ø25 | 5 |

- WĄŻ HYDRANTOWY Ø25 –50 szt.

- WĄŻ HYDRANTOWY Ø52 –39 szt.