## Arkusz1
Część 13 | [5 empty] | Załącznik nr 1 Ł do SWZ
Sprzęt medyczny jednorazowy różny
Formularz asortymentowo - cenowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Opak. jednostk. | Ilość szacunkowa na 12 m-cy | Cena jednostk. netto | Wartość netto (iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości szacunkowej) | Vat % | Wartość brutto (iloczyn wartości netto i stawki podatku VAT) | Nazwa handlowa / producent
1 | Cewnik do odsysania dróg oddechowych, wykonany z PCV, nietoksyczny. Powierzchnia ,,zmrożona" atraumatyczny zaokrąglony otwór końcowy. Cewnik otwór centralny i dwa boczne położone naprzeciwlegle, sterylny. Rozmiar kodowany kolorami końcówek . Opakowanie folia-papier, pakowany prosto nie zwijany | CH 6,CH8,CH10 - dł.40-50cm; CH12,CH14,CH16,CH18,CH20 - dł. 60cm | szt. | 10000
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos, w cewniku podwójna końcówka wykonana z miękiego plastyfikatora. Przewód tlenowy nie załamuje się - jednorazowego użytku, jałowe sterylizowane tlenkiem etylenu. dł.drenu 200/210 cm |  | szt. | 1000
3 | Cewnik tlenowy neonatologiczny, bez zawartości DEHP, długość drenu 2,1 m, kaniule wykonane z polipropylenu, nie powodujący podrażnień podczas długoterminowej tlenoterapii. |  | szt. | 10
4 | Kaniula bezpieczna, dożylna do długotrwałego podawania leków i płynów infuzyjnych z dodatkowym portem do wstrzyknięć i zintegrowanym koreczkiem,światlo kaniuli zabezpieczone koreczkiem posiadającym trzpień poniżej jego krawędzi. Kaniula powinna charakteryzować się następującymi cechami: sterylna, pakowana pojedynczo, kaniula wykonana z poliuretanu PUR lub PTFE ( teflon podwójnie oczyszczony), informacja na opakowaniu jednostkowym z czego jest wykonana i oznaczeniem producenta w razie incydentu medycznego, minimum 4 paski kontrastujące w RTG, posiadająca dodatkowy port do wstrzyknięć, samo domykający się zawór portu górnego, optymalne położenie skrzydełek mocujących, posiadająca zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej chroniące po usunięciu igły z kaniuli przed przypadkowym zakłuciem, nie posiadająca bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia, podany przepływ na opakowaniu jednostkowym w ml/min,Kaniule powinny rówież posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne potwierdzające biokompatybilność materiału, z którego są wykonane. Opakowanie 50 szt. |  | op. | 400
5 | Maska tlenowa z drenem o elastomerowym ,zagiętym mankietem z polipropylenu, z drenem tlenowym gwiazdkowym dł. min. 200cm/210cm - sterylna lub czysta biologicznie | dla dzieci | szt. | 150
6 | Maska tlenowa z drenem tlenowym gwiazdkowym dł. min. 200cm/210cm - sterylna lub czysta biologicznie | dla dorosłych | szt. | 700
7 | Maska tlenowa z nebulizatorem elastomerowym ,zagiętym mankietem z polipropylenu, z drenem tlenowym gwiazdkowym o dł. min. 200cm/210cm - sterylna lub czysta biologicznie | dla dzieci | szt. | 500
8 | Maska tlenowa z nebulizatorem i z drenem o dł. min. 200cm/210cm - sterylna lub czysta biologicznie | dla dorosłych | szt. | 1000
9 | Maska tlenowa z workiem dla dorosłych | dla dorosłych | szt. | 500
10 | Obwód oddechowy dla dorosłych, rozciągliwy o długości 200cm (rozciągnięty) , 42 cm (nierozciagnięty), z portem Luer Lock, zabezpieczony kapturkiem, sterylny lub mikrobologiczie czysty. |  | szt. | 30
11 | Obwód oddechowy, rozciagliwy o długości 42/150cm, trójnik z portem Luer Lock, z wejściem 22M/15F, złącza respiratora 22F z niszowo-zatrzaskowym mocowaniem, układ zabezpieczony kapturkiem, sterylny lub mikrobiologicznie czysty |  | szt. | 50
12 | Okularki do fototerapii dla ochrony oczu noworodka. Sterylne lub mikrobiologicznie czyste, opakowanie folia/papier , dostępność w min. 3 rozmiarach (np. S,M,L) |  | szt. | 25
13 | Rozwidlacz 3 kanałowy, miękki ( każda linia wyposażona w zacisk w innym kolorze) dł.ok .10cm, każdy zakończony systemem bezigłowym , zamknięty systemem do stosowania z wszelkiego rodzaju dożylnym sprzętem np. strzykawkami, kurkami, zatyczkami, drenami przedłużającymi, cewnikami i kaniulami. Posiada łatwą do dezynfekcji membranę (bez silikonu), która zamyka się automatycznie. Przydatność przez 7dni i 360 użyć z systemem mechanicznym wewnątrz zabezpieczającym prawidłowe zamkniecie systemu przed wtargnięciem infekcji. |  | szt. | 300
14 | Rurka intubacyjna nosowo-gardłowa wykonana z medycznego PVC sylikonowana . bez zawartości ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku. | 3,0-8,0 co 0,5 mm | szt. | 40
15 | System zamknięty do nawilżania mieszaniny oddechowej, nebulizacji, aktywnego nawliżacza. Pojemnik 500ml z jałowa apirogenną, wolną od endotoksyn wodą, sterylny łącznik nawilżający z zaworem nadciśnieniowym. Mozliwość stosowania u kilku pacjentów bez konieczności wymiany butelki. Pojemnik zaopatrzony w 4 boczne porty do wykorzystania w różnych modelach tlenoterapii. | 500 ml | szt. | 700
16 | Test na Helicobacter Pylori(bez użycia wody podczas badania) przeznaczony do wykrywania Helicobacter pylori w bioptatach z żołądka lub dwunastnicy o bardzo wysokiej specyficzności odczytu (=/>98,2%). Opakowanie 50 szt. |  | 50 szt. | 30
17 | Worek kolostomijny jednoczęściowy, przylepiec wykonany z materiału zapobiegającemu podrażnieniom skóry i posiadający właściości gojące, wyposażony w nowoczesny filtr regulujący przepływ gazów poprzez zamykanie dowolnej liczby z pośród czterech nacięć wylotowych filtra, łatwość szybkiego i precyzyjnego docięcia przylepca do kształtu stomii max 7 cm., worek zamknięty w dolnej części, jednorazowego użytku |  | szt. | 20
18 | Worek kolostomijny jednoczęściowy, przylepiec wykonany z materiału zapobiegającemu podrażnieniom skóry i posiadający właściości gojące, wyposażony w nowoczesny filtr regulujący przepływ gazów poprzez zamykanie dowolnej liczby z pośród czterech nacięć wylotowych filtra, łatwość szybkiego i precyzyjnego docięcia przylepca do kształtu stomii max 7 cm., worek otwarty w dolnej części, zamykany na rzepy lub klips |  | szt. | 20
19 | Wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony do stosowania u pacjentów o wadze powyżej 15kg z tracheostomią oddychających spontanicznie ; z celulozowymi wkładami ułożonymi po obydwu przeciwległych stronach wymiennika; Posiadający port do odsysania z samozamykającą czteroczęściową zastawką; port do tlenu o stożkowym kształcie; Posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt : 250ml: 32.89; 500ml: 32.42; utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 500ml: 11.57; objętości oddechowej Vt - 250 - 1000 ml; przestrzeni martwej 10 ml ; posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 0,25 cm H2O Wolny od latex, sterylny, PCV; waga ok7g |  | szt. | 600
20 | Wymiennik ciepła i wilgoci jednorazowego użytku, sterylny. Jest skutecznym nawilżaczem powietrza dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową, u których górne drogi oddechowe zostały ominięte przez rurkę intubacyjną lub tracheotomijną.Łatwa do otwarcia, zatrzaskowa klapka umożliwia szybkie wprowadzenie cewnika do odsysania bez ryzyka pozostawienia wydzieliny na elementach obudowy.Ułożony symetrycznie podwójny wkład papierowy gwarantuje wysoką wydajność wymiany ciepła i wilgoci.Nawilżenie 25 -26,1 mg/l H2O przy 15 oddechach/min i objętości oddechowej 500 ml.Przestrzeń martwa w zakresie 11 ml-19ml. Waga: 6 g-9g. |  | szt. | 300
21 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej, trzykomorowy, sterylny, posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2200 ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem igłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanego płynu tuż przy drenie łączącym. Możliwość wyciszenia bez ingerencji w system centralnej próżni oraz autoregulacja intensywności „bąblowania”. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną |  | szt. | 3
22 | Zestaw do płukania pęcherza i pielęgnacji cewnika. Cewnik zintegrowany z zatyczką. W systemie zamkniętym. Zacisk zapobiegający wydostaniu się płynu przed podłączeniem cewnika. Rozmiar 100 ml. Płyn o składzie: kwas cytrynowy jednowodny 3,2g ; glukolakton 0,6 g; łagodny tlenek magnezu 0,38g; bikarbonat sodowy 0,7g; wersenian disodowy2H2O 0,01g; rozpuszczone w wodzie do wstrzykiwań pH 4,2 – Dopuszczalna odchyłka w składzie 5 %. Opakowanie a 10szt. |  | op. | 10
23 | Zestaw do płukania pęcherza i pielęgnacji cewnika. Cewnik zintegrowany z zatyczką. W systemie zamkniętym. Zacisk zapobiegający wydostaniu się płynu przed podłączeniem cewnika. Rozmiar 100 ml. Płyn o składzie: kwas cytrynowy jednowodny 6g; glukolakton 0,6 g; łagodny tlenek magnezu 2,8g; bikarbonat sodowy 0,7g; wersenian disodowy2H2O 0,01g; rozpuszczone w wodzie do wstrzykiwań pH 4 – Dopuszczalna odchyłka w składzie 5 %.Opakowanie a 10szt. |  | op. | 10
24 | Zestaw do płukania cewnika, gotowy do użytku, składający się z worka wolnego od PVC zawierającego 100 ml sterylnego roztworu .Cewnik zintegrowany z zatyczką. Zacisk zapobiegający wydostaniu się płynu przed podłączeniem cewnika. Skład: biguanid poliheksametylenowy (poliheksanid, PHMB) 0.02 g, sorbitol w wodzie do wstrzyknięć 5.0 g, System jest zapakowany w ochronne plastikowe opakowanie a 10 szt. |  | op. | 40
| Razem (łączne maksymalne wynagrodzenie) |  | x |  | x |  | x |  | x
Podpis składany jest w formie elektronicznej zgodnie z Rozdziałem 13 SWZ przez osobę upoważnioną do reprezentacji składającego oświadczenie.