Bartniczka, 21.08.2023 r.

**WIŚR.271.1.6.2023**

**Do wszystkich wykonawców**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej ustawy PZP na roboty budowlane pn: “**Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego/drogowego nN 0,4 kV w m. Bartniczka”.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz.U.2022 poz.1710 ), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i

załączników do SWZ. W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej

odpowiedzi. **Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.**

**Pytanie**: W dokumentacji projektowej w opisie jak i również w załączonych obliczeniach oświetleniowych, przyjęto parametry dla oprawy tj,: Wysokość słupa H=8m, długość wysięgnika 1,5m. W opisie przedmiotu zamówienia widnieje zapis o zastosowaniu wysięgnika o parametrach 0,5m.

W związku z powyższymi rozbieżnościami, w celu przygotowania rzetelnej wyceny prosiłbym o jednoznacznie wskazanie parametrów wysięgnika jakie należy przyjąć.

**Odpowiedź:** W odpowiedzi na postawione pytanie informuję, że do zaprojektowanych słupów o wysokości 8m należy zastosować wysięgniki o długości wysięgu 0,5m. Wysokość montażu oprawy oświetleniowej wynosi 8m.

**Jednocześnie zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienie (SWZ):**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.6.2023 Nazwa**

**zadania: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego/drogowego nN 0,4 kV w m. Bartniczka” Zamawiający Gmina Bartniczka działając na podstawie art. 286 ust. 1,3 ustawy z dnia 11 września**

**2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz.1710 ze.zm.), informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na ww. zadanie. Wobec powyższego ulegają zmianie następujące zapisy:**

Rozdział XVIII Miejsce i **termin składania ofert**

W punkcie 1: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/802095 w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 25.08.2023 r. do godziny 12:00

Zmiana na:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/802095 w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **29.08.2023 r. do godziny 12:00**

Rozdział XVII

**Termin związania ofertą**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do 23.09.2023 r. terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zmiana na:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do **27.09.2023** r. terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XIX **Otwarcie ofert**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2023. o godzinie 14:00.

Zmiana na: Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.08.2023. o godzinie 14:00**.