## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SWZ/Umowy NOWY ZMIENIONY OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 12.07.2023 R.
ARKUSZ CENOWY
UWAGA: INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KOLUMNY NR 3
1) W poz. 1-21, 24-28, 36-55, 59-68, 94-96, 186-194, 209 Wykonawca wpisuje właściwą nazwę producenta produktu, nazwę produktu, typ lub nr. katalogowy oraz jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą do ww. pozycji przedmiotowe środki dowodowe w postaci kart katalogowych/kart produktu/informacji technicznych, które mają jednoznacznie potwierdzić, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania związane z przedmiotem zamówienia, określone w kolumnie nr 2 „Parametry wymagane”. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą wymagania związane z przedmiotem zamówienia określone w kolumnie nr 2 „Parametry wymagane” - wskazanie nazwy producenta/nazwy/typu lub numeru katalogowego jest wymagane.
2) W pozostałych pozycjach arkusza cenowego Wykonawca wpisuje właściwą nazwę producenta produktu, nazwę produktu, typ lub numer katalogowy. Produkty w pozostałych pozycjach muszą posiadać to samo przeznaczenie, właściwości i parametry techniczne jakie zostały określone przez Zamawiającego w kolumnie nr 2.
3) Niedopełnienie wymogu wypełnienia kolumny 3 arkusza cenowego spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
UWAGA:
Wykonawca wypełnia jedynie pola oznaczone kolorem szarym. Ceny jednostkowe w kolumnie 6 należy podać z dokładnością do jednego grosz (do dwóch miejsc po przecinku). W kolumnie 7 wpisana jest formuła obliczania wartości brutto. Wykonawca winien sprawdzić poprawność dokonanych wyliczeń.
L.p. | Parametry wymagane | Nazwa producenta/nazwa produktu/typ lub nr katalogowy | j.m. | ilość sztuk/mb/kg | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (5x6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Bateria natryskowa ścienna; rozstaw przyłączy 150 +-20, kolor: chrom, materiał: mosiądz, montaż: 2-otworowy, charakter: jednouchwytowa, bez słuchawki i węża |  | szt | 5 |  | 0
2 | Bateria umywalkowa; typ: ścienna, kolor: chrom, materiał: mosiądz, montaż: 2-otworowy, charakter: jednouchwytowa, rozstaw przyłączy:150+-20. |  | szt | 2 |  | 0
3 | Bateria umywalkowa; materiał: mosiądz, kolor: chrom, typ: stojąca, montaż: 1-otworowy, wylewka: obrotowa, charakter: jednouchwytowa. |  | szt | 30 |  | 0
4 | Bateria umywalkowa; typ: stojąca, materiał: mosiądz, kolor: chrom, montaż: 1-otworowy, charakter: jednouchwytowa. |  | szt | 30 |  | 0
5 | Bateria wannowa; typ: ścienna, montaż: 2-otworowy, rozstaw przyłączy: 150+-20, materiał: mosiądz, kolor: chrom, charakter: jednouchwytowa. |  | szt | 6 |  | 0
6 | Bateria zlewozmywakowa stojąca; montaż: 1-otworowy, materiał: mosiądz, kolor: chrom, charakter: jednouchwytowa, wylewka: obrotowa. |  | szt | 70 |  | 0
7 | Bateria wannowa stojąca jednouchwytowa; montaż: 2-otworowy, materiał: mosiądz, kolor: chrom. |  | szt | 10 |  | 0
8 | Bateria nadumywalkowa trójdrożna z wylewką 210mm do podgrzewaczy nadumywalkowych |  | szt | 1 |  | 0
9 | Wąż natryskowy łazienkowy, nakr. stożkowa, L=1400-1500mm; materiał: mosiądz; kolor: chrom; przyłączenie 1/2"x1/2" |  | szt | 30 |  | 0
10 | Wąż natryskowy łazienkowy, nakr. stożkowa, L=1500-1600mm; materiał: mosiądz; kolor: chrom; przyłączenie 1/2"x1/2" |  | szt | 40 |  | 0
11 | Zestaw natryskowy ścienny przesuwny z uchwytem obrotowym i słuchawką. materiał: mosiądz, kolor: chrom. Wąż chromowany. |  | szt | 40 |  | 0
12 | Słuchawka natryskowa 3-funkcyjna; materiał: tworzywo ABS; kolor: chrom |  | szt | 40 |  | 0
13 | Słuchawka natryskowa jednostrumieniowa; materiał: tworzywo ABS; kolor: chrom; śr. talerza 90mm +-10 |  | szt | 40 |  | 0
14 | Zawór pisuarowy z otwarciem czasowym; materiał: mosiądz; kolor: chrom; przyłączenie 1/2", przycisk mosiężny |  | szt | 7 |  | 0
15 | Zawór umywalkowy ścienny 1/2" ze złączką do węża 3/4"; materiał: mosiądz; kolor: chrom; element sterujący: głowica suwakowa; pokrętło: znal |  | szt | 5 |  | 0
16 | Zawór kątowy kulowy z pokrętłem do bat. stojących 1/2"x3/8"; mat.: mosiądz; kolor: chrom. |  | szt | 70 |  | 0
17 | Zawór kątowy do baterii stojących; materiał: mosiądz; kolor: chrom; element sterujący: głowica ceramiczna; wymiar 1/2"x3/8" |  | szt | 50 |  | 0
18 | Zawór kątowy kulowy z pokrętłem do baterii stojących 1/2"x1/2"; materiał: mosiądz; kolor: chrom; |  | szt | 30 |  | 0
19 | Zawór kątowy kulowy z pokrętłem; materiał: mosiądz; kolor: chrom; wymiar 1/2"x3/4"; |  | szt | 15 |  | 0
20 | Zawór czerpalny kulowy z dźwignią i dławikiem 1/2", ze złączką do węża 3/4"; |  | szt | 30 |  | 0
21 | Zawór kombinowany 1/2"x3/8"x3/4"; |  | szt | 5 |  | 0
22 | Głowica suwakowa do baterii; materiał: mosiądz; przyłącze 1/2"; |  | szt | 30 |  | 0
23 | Glowica ceramiczna do baterii; materiał: mosiądz; przyłącze 1/2"; |  | szt | 40 |  | 0
24 | Perlator do wylewek z gwintem zewnętrznym M22x1; kolor: chrom, gwarancja |  | szt | 20 |  | 0
25 | Perlator do wylewek z gwintem wewnętrznym M24x1; kolor: chrom. |  | szt | 200 |  | 0
26 | Przegubowa końcówka wylotu z perlatorem do wylewek z gw. zewn. M22x1; |  | szt | 10 |  | 0
27 | Wylewka dolna z regulatorem strumienia typ S fi 16 L=160 h=104; materiał: mosiądz; kolor: chrom. |  | szt | 6 |  | 0
28 | Pokrętło do baterii czworokątne; materiał: znal; kolor: chrom (zaślepka opcjonalnie w kolorze czerwonym lub niebieskim); |  | szt | 30 |  | 0
29 | Uszczelka gumowa wężyka 1/2" |  | szt | 50 |  | 0
30 | Uszczelka pod głowicę 1/2" gumowa |  | szt | 20 |  | 0
31 | Uszczelka gumowa płaska węża natrysku 18x11x1,5 |  | szt | 20 |  | 0
32 | Uszczelka gumowa wężyka 3/8" |  | szt | 30 |  | 0
33 | Uszczelka płaska silikonowa syfonu 5/4" |  | szt | 100 |  | 0
34 | Uszczelka płaska silikonowa syfonu 6/4" |  | szt | 100 |  | 0
35 | Uszczelka fibrowa płaska mimośrodu 24x17x2 |  | szt | 10 |  | 0
36 | Syfon butelkowy do zlewozmywaków jednokomorowych z sitkiem metalowym, fi50; materiał: tworzywo; kolor: biały |  | szt | 5 |  | 0
37 | Syfon butelkowy do zlewozmywaków dwukomorowych, sitka metalowe, fi 50; materiał: tworzywo; kolor: biały |  | szt | 40 |  | 0
38 | Syfon umywalkowy butelkowy metalowy; materiał: mosiądz; kolor: chrom; rura odpływu: fi32 L=230mm; śr. połączenia: 5/4" |  | szt | 5 |  | 0
39 | Syfon umywalkowy butelkowy z metalowym sitkiem spustu; materiał: tworzywo; kolor: biały; odpływ fi32; śr, połączenia 5/4" |  | szt | 60 |  | 0
40 | Syfon pisuarowy butelkowy; materiał: tworzywo, kolor: biały; regulowana rura odpływu fi32 L=95-105mm |  | szt | 5 |  | 0
41 | Syfon pisuarowy podtynkowy 50x50mm z odejściem poziomym |  | szt | 5 |  | 0
42 | Syfon butelkowy do zlewozmywaków dwukomorowych z przyłączeniem do pralki/zmywarki, sitka metalowe, fi 50; materiał: tworzywo; kolor: biały |  | szt | 6 |  | 0
43 | Syfon brodzikowy niski z otworem odpływowym fi 50, czyszczony z góry; materiał: tworzywo; dekiel chromowany |  | szt | 5 |  | 0
44 | Syfon brodzikowy niski z otworem odpływowym fi 90, czyszczony z góry; materiał: tworzywo; dekiel chromowany |  | szt | 5 |  | 0
45 | Spust umywalkowy typu KLIK-KLAK z przelewem, do baterii bez cięgna; materiał: mosiądz; kolor: chrom; śr. poł. 5/4" ; |  | szt | 12 |  | 0
46 | Spust umywalkowy 5/4" z sitkiem ze stali nierdzewnej i korkiem gumowym |  | szt | 15 |  | 0
47 | Spust umywalkowy 6/4" z sitkiem ze stali nierdzewnej i korkiem gumowym |  | szt | 15 |  | 0
48 | Spust zlewozmywakowy śr. 113mm z sitkiem ze stali nierdzewnej i korkiem gumowym |  | szt | 4 |  | 0
49 | Syfon elastyczny; materiał: tworzywo; śr. przył. 5/4" |  | szt | 10 |  | 0
50 | Syfon elastyczny; materiał: tworzywo; śr. przył. 6/4" |  | szt | 10 |  | 0
51 | Zestaw WC kompakt z odpływem poziomym (miska ustępowa+spłuczka+deska+zawór napełniający+zawór spustowy+zestaw montażowy spłuczki+uszczelka pod sedes); wymiary zestawu: szer. 365mm, wys. 775mm, głęb. 665mm; (+-2 cm); kolor: biały |  | szt | 1 |  | 0
52 | Miska ustępowa stojąca z odpływem poziomym; szer. 360mm, wys. 390mm, głęb. 460mm; kolor: biały; rozstaw otw. montażowych: 180mm (+-2 cm) |  | szt | 1 |  | 0
53 | Spłuczka WC; przyłącze 3/8"; kolor biały; wym. 52x35x11cm (+ - 2cm) |  | szt | 5 |  | 0
54 | Przycisk spłuczki; kolor: chrom (pasujący do spłuczki KOŁO 24011, 29300, 29301, A94005) |  | szt | 15 |  | 0
55 | Przycisk spłuczki; 3/6l; kolor: chrom; (pasujący do spłuczek KOŁO PRIMA/NOVA/REKORD/IDOL 94042, K89004, K89005, 24018, 24019, 29302, 29303, K99000, K99001, M14020) |  | szt | 15 |  | 0
56 | Przycisk spłuczki; kolor: chrom, (pasujący do spłuczki KOŁO Idol 7139, M14000) |  | szt | 5 |  | 0
57 | Zestaw montażowy do spłuczki z uszczelkami (śruby+uszczelki) |  | szt | 20 |  | 0
58 | Komplet uszczelek do spłuczek ceramicznych (pasujący do spłuczek KOŁO) |  | szt | 15 |  | 0
59 | Uniwersalny zawór napełniający spłuczki 3/8"+1/2" z możliwością regulacji wysokości napełnienia; nypel gwintowany z mosiądzu ; do spłuczek z przyłączeniem bocznym |  | szt | 120 |  | 0
60 | Zawór spustowy dwudzielny spłuczki w zestawie z przyciskiem, uszczelkami i śrubami spłuczki; wysokość zbiornika 305-460mm; średnica otworu w pokrywie D 20-40; regulacja przycisku w poziomie + - 10mm |  | szt | 50 |  | 0
61 | Deska sedesowa twarda; materiał: duroplast; kolor: biały; zawiasy metalowe; kształt zwężający się w stronę zawiasów; (pasująca do miski KOŁO 23100, 23011, 23010, 23000, 23001, 23202) |  | szt | 40 |  | 0
62 | Deska sedesowa twarda; materiał duroplast; kolor: biały; zawiasy metalowe; wymiary 356x448mm (+ -3); (pasująca do miski KOŁO TRAFFIC) |  | szt | 8 |  | 0
63 | Deska sedesowa twarda; materiał: duroplast; kolor: biały; zawiasy metalowe; wymiary 362x449mm (+ - 3); kształt prostokątny w stronę zawiasów; (pasująca do misek KOŁO M3320, M33201, M33100) |  | szt | 8 |  | 0
64 | Umywalka prostokątna podwieszana 50x42 z otworem na baterię i przelewem; kolor: biały |  | szt | 5 |  | 0
65 | Umywalka prostokątna podwieszana 55x44 z otworem na baterię i przelewem; kolor: biały |  | szt | 2 |  | 0
66 | Umywalka prostokątna podwieszana 50x42 bez otworu na baterię, z przelewem; kolor: biały |  | szt | 1 |  | 0
67 | Umywalka prostokątna podwieszana 55x44 bez otworu na baterię, z przelewem; kolor: biały |  | szt | 1 |  | 0
68 | Postument do umywalki; kolor: biały; wys. 71cm, szer. 19cm, głęb. 17cm. |  | szt | 1 |  | 0
69 | Przyłącze WC 110mm elastyczne L=230-420mm (McAlpine WC-F23R-EU lub równoważne w zakresie przeznaczenia i wymiarów) |  | szt | 10 |  | 0
70 | Przyłącze kanalizacyjne elastyczne proste z wejściem 90-110mm z uszczelką wargową; wyjście 110mm z uszczelką kołnierzową; L-360mm |  | szt | 6 |  | 0
71 | Przyłącze kanalizacyjne elastyczne proste z wejściem 90-110mm z uszczelką wargową; wyjście 110mm z uszczelką kołnierzową; L-540mm |  | szt | 2 |  | 0
72 | Kolano przyłączeniowe do WC; śr. odpływu 110mm; kąt wygięcia 90st.; materiał: tworzywo |  | szt | 2 |  | 0
73 | Sztucer przyłączeniowy do WC; fi 110/150mm |  | szt | 5 |  | 0
74 | Gumowa redukcja 50/25mm |  | szt | 40 |  | 0
75 | Gumowa redukcja 50/32mm |  | szt | 70 |  | 0
76 | Gumowa redukcja 50/40mm |  | szt | 5 |  | 0
77 | Wężyk L-30 1/2" N/N w oplocie stalowym |  | szt | 12 |  | 0
78 | Wężyk L-100 1/2" N/N w oplocie stalowym |  | szt | 1 |  | 0
79 | Wężyk L-60 1/2" N/N w oplocie stalowym |  | szt | 2 |  | 0
80 | Wężyk L-30 1/2" X 3/8" N/N w oplocie stalowym |  | szt | 50 |  | 0
81 | Wężyk L-40 1/2" N/N w oplocie stalowym |  | szt | 8 |  | 0
82 | Wężyk L-40 3/8" N/N w oplocie stalowym |  | szt | 30 |  | 0
83 | Wężyk L-20 1/2" N/N w oplocie stalowym |  | szt | 2 |  | 0
84 | Wężyk L-40 1/2"x3/8" N/N w oplocie stalowym |  | szt | 30 |  | 0
85 | Wężyk L-60 1/2"x3/8" N/N w oplocie stalowym |  | szt | 5 |  | 0
86 | Wężyk do baterii stojących z gwintem wewn.- zewn. 3/8"xM10x1 z długą końcówką; L-30 |  | szt | 4 |  | 0
87 | Wężyk do baterii stojących z gwintem wewn.- zewn. 3/8"xM10x1 z długą końcówką; L-50 |  | szt | 50 |  | 0
88 | Wężyk do baterii stojących z gwintem wewn.-zewn. 3/8"xM10x1 z krótką końcówką; L-30 |  | szt | 4 |  | 0
89 | Wężyk do baterii stojących z gwintem wewn.-zewn. 3/8"xM10x1 z krótką końcówką; L-50 |  | szt | 4 |  | 0
90 | Wężyk do baterii stojących z gwintem wewn.- zewn. 3/8"xM10x1 z krótką końcówką; L-60 |  | szt | 4 |  | 0
91 | Wężyk L-80 1/2"x3/8" N/N w oplocie stalowym |  | szt | 2 |  | 0
92 | Wężyk do term 1/2"x3/8" L-20 |  | szt | 8 |  | 0
93 | Wężyk L-30 3/8" N/N w oplocie stalowym |  | szt | 15 |  | 0
94 | Głowica termostatyczna (pasująca do zaworu Danfoss z połączeniem M30x1,5) |  | szt | 20 |  | 0
95 | Głowica termostatyczna (pasująca do zaworu Danfoss RTD-N) |  | szt | 20 |  | 0
96 | Głowica termostatyczna (pasująca do zaworu Danfoss RA-N) |  | szt | 12 |  | 0
97 | Korek zaślepiający z oringiem do grzejnika 1/2"; kolor: chrom |  | szt | 10 |  | 0
98 | Odpowietrznik z oringiem 1/2"do grzejnika |  | szt | 10 |  | 0
99 | Odpowietrznik automatyczny 1/2" z zaworem stopowym chrom montowany w pionie instalacji |  | szt | 5 |  | 0
100 | Nypel do rozdzielacza 3/4"x1/2" z oringiem, materiał: mosiądz |  | szt | 20 |  | 0
101 | Moduł przyłączeniowy podwójny kątowy do grzejnika z podłączeniem dolnym CV, V. Podł. 3/4", zawory na imbus. Odległość między przyłączeniami 50mm, ciśn. robocze 10bar, materiał: mosiądz, kolor chrom. |  | szt | 15 |  | 0
102 | Moduł przyłączeniowy podwójny prosty do grzejnika z podłączeniem dolnym CV, V. Podł. 3/4", zawory na imbus. Odległość między przyłączeniami 50mm, ciśn. robocze 10bar, materiał: mosiądz, kolor chrom. |  | szt | 10 |  | 0
103 | Zawór kulowy z rączką z dławikiem DN 10 Gw/Gw |  | szt | 1 |  | 0
104 | Zawór kulowy z rączką z dławikiem DN 15 Gw/Gw |  | szt | 1 |  | 0
105 | Zawór kulowy z rączką z dławikiem DN 20 Gw/Gw |  | szt | 2 |  | 0
106 | Zawór kulowy z rączką z dławikiem DN 25 Gw/Gw |  | szt | 1 |  | 0
107 | Zawór kulowy z rączką z dławikiem DN 32 Gw/Gw |  | szt | 1 |  | 0
108 | Zawór kulowy z rączką z dławikiem DN 40 Gw/Gw |  | szt | 1 |  | 0
109 | Zawór kulowy z rączką z dławikiem DN 50 Gw/Gw |  | szt | 1 |  | 0
110 | Zawór kulowy z rączką z dławikiem z półśrubunkiem DN 15 |  | szt | 5 |  | 0
111 | Zawór kulowy z rączką z dławikiem z półśrubunkiem DN 20 |  | szt | 1 |  | 0
112 | Zawór kulowy z rączką z dławikiem z półśrubunkiem DN 25 |  | szt | 1 |  | 0
113 | Zawór kulowy z rączką z dławikiem przelotowy nyplowy DN15 |  | szt | 2 |  | 0
114 | Szybkozłącze gazowe z zaworem 1mb |  | szt | 2 |  | 0
115 | Kanalizacyjna rura fi32 L=250mm; materiał: PVC lub PP |  | szt | 2 |  | 0
116 | Kanalizacyjna rura fi32 L=500mm; materiał: PVC lub PP |  | szt | 2 |  | 0
117 | Kanalizacyjna rura fi32 L=1000mm; materiał: PVC lub PP |  | szt | 2 |  | 0
118 | Kanalizacyjna rura fi50 L=250mm; materiał: PVC lub PP |  | szt | 5 |  | 0
119 | Kanalizacyjna rura fi50 L=500mm; materiał: PVC lub PP |  | szt | 5 |  | 0
120 | Kanalizacyjna rura fi50 L=1000mm; materiał: PVC lub PP |  | szt | 5 |  | 0
121 | Kanalizacyjna rura fi50 L=2000mm; materiał: PVC lub PP |  | szt | 1 |  | 0
122 | Kanalizacyjna rura fi110 L=500mm; materiał: PVC lub PP |  | szt | 2 |  | 0
123 | Kanalizacyjna rura fi110 L=1000mm; materiał: PVC lub PP |  | szt | 2 |  | 0
124 | Kanalizacyjne kolano fi32 <45; materiał: PVC lub PP |  | szt | 5 |  | 0
125 | Kanalizacyjne kolano fi32 <87; materiał: PVC lub PP |  | szt | 5 |  | 0
126 | Kanalizacyjne kolano fi50 <15; materiał: PVC lub PP |  | szt | 2 |  | 0
127 | Kanalizacyjne kolano fi 50 <30; materiał: PVC lub PP |  | szt | 2 |  | 0
128 | Kanalizacyjne kolano fi50 <45; materiał: PVC lub PP |  | szt | 2 |  | 0
129 | Kanalizacyjne kolano fi50 <67; materiał: PVC lub PP |  | szt | 6 |  | 0
130 | Kanalizacyjne kolano fi50 <87; materiał: PVC lub PP |  | szt | 8 |  | 0
131 | Kanalizacyjne kolano fi110 <45; materiał: PVC lub PP |  | szt | 2 |  | 0
132 | Kanalizacyjne kolano fi110 <87; materiał: PVC lub PP |  | szt | 2 |  | 0
133 | Kanalizacyjne kolano fi160 <45; materiał: PVC lub PP |  | szt | 2 |  | 0
134 | Kanalizacyjne kolano fi160 <87; materiał: PVC lub PP |  | szt | 2 |  | 0
135 | Kanalizacyjny trójnik fi50 <45; materiał: PVC lub PP |  | szt | 2 |  | 0
136 | Kanalizacyjny trójnik fi50 <67; materiał: PVC lub PP |  | szt | 2 |  | 0
137 | Kanalizacyjny trójnik fi50 <87; materiał: PVC lub PP |  | szt | 2 |  | 0
138 | Kanalizacyjny trójnik fi110/50 <45; materiał: PVC lub PP |  | szt | 2 |  | 0
139 | Kanalizacyjny trójnik fi110 <45: materiał: PVC lub PP |  | szt | 2 |  | 0
140 | Kanalizacyjna mufa fi32; materiał: PVC lub PP |  | szt | 2 |  | 0
141 | Kanalizacyjna mufa fi50; materiał: PVC lub PP |  | szt | 2 |  | 0
142 | Kanalizacyjna mufa fi110; materiał: PVC lub PP |  | szt | 2 |  | 0
143 | Kanalizacyjna złączka fi50; materiał: PVC lub PP |  | szt | 2 |  | 0
144 | Kanalizacyjna złączka fi75: materiał PVC lub PP |  | szt | 1 |  | 0
145 | Kanalizacyjna złączka fi110; materiał: PVC lub PP |  | szt | 2 |  | 0
146 | Kanalizacyjna złączka fi160; materiał: PVC lub PP |  | szt | 2 |  | 0
147 | Kanalizacyjna rewizja fi110 – czyszczak; materiał: PVC lub PP |  | szt | 2 |  | 0
148 | Kanalizacyjna rewizja fi160- czyszczak; materiał: PVC lub PP |  | szt | 2 |  | 0
149 | Kanalizacyjna rewizja fi110 - KAN.ZEW. DESZCZOWA; materiał: PVC lub PP |  | szt | 2 |  | 0
150 | Kanalizacyjna rewizja fi160 - Kan. zew. deszczowa; materiał: PVC lub PP |  | szt | 2 |  | 0
151 | Kanalizacyjny korek fi50; materiał: PVC lub PP |  | szt | 10 |  | 0
152 | Kanalizacyjny korek fi110; materiał: PVC lub PP |  | szt | 6 |  | 0
153 | Kolano 1/2" ocynk |  | szt | 5 |  | 0
154 | Kolano nyplowe 1/2" ocynk |  | szt | 5 |  | 0
155 | Nypel 1/2" ocynk |  | szt | 8 |  | 0
156 | Mufa 1/2" ocynk |  | szt | 8 |  | 0
157 | Trójnik 1/2" ocynk |  | szt | 2 |  | 0
158 | Korek 1/2" ocynk |  | szt | 15 |  | 0
159 | Kolano 3/4" ocynk |  | szt | 8 |  | 0
160 | Kolano nyplowe 3/4" ocynk |  | szt | 5 |  | 0
161 | Nypel 3/4" ocynk |  | szt | 12 |  | 0
162 | Mufa 3/4" ocynk |  | szt | 6 |  | 0
163 | Trójnik 3/4" ocynk |  | szt | 10 |  | 0
164 | Śrubunek z oringiem 3/4" mosiądz |  | szt | 8 |  | 0
165 | Przedłużka z brązu chromowana 1/2"x 10 |  | szt | 6 |  | 0
166 | Przedłużka z brązu chromowana 1/2"x 15 |  | szt | 6 |  | 0
167 | Przedłużka z brązu chromowana 1/2"x 20 |  | szt | 6 |  | 0
168 | Przedłużka z brązu chromowana 1/2"x 50 |  | szt | 2 |  | 0
169 | Przedłużka z brązu chromowana 3/4"x 10 |  | szt | 1 |  | 0
170 | Przedłużka z brązu chromowana 3/4"x 30 |  | szt | 1 |  | 0
171 | Kolanko 90 st. z mosiądzu chromowane 3/8" |  | szt | 2 |  | 0
172 | Mufa z brązu chromowana 1/2" |  | szt | 8 |  | 0
173 | Nypel z brązu chromowany 3/8" |  | szt | 6 |  | 0
174 | Nypel z brązu chromowany 1/2" |  | szt | 8 |  | 0
175 | Nypel redukcyjny brąz chromowany 3/4"x1/2" |  | szt | 2 |  | 0
176 | Nypel redukcyjny 1/2"x3/8" mosiądz |  | szt | 2 |  | 0
177 | Króciec gwintowany brąz chromowany gw 3/8", gz 1/2" |  | szt | 8 |  | 0
178 | Króciec gwintowany brąz chromowany gw 3/4"x gz 1/2" |  | szt | 2 |  | 0
179 | Kształtka z brązu reduk. chromowana 1/2"x3/8 " |  | szt | 8 |  | 0
180 | Kształtka z brązu reduk. chromowana 3/4"x1/2" |  | szt | 2 |  | 0
181 | Obejma uszczelniająca dwudzielna 1/2" (DN15) |  | szt | 4 |  | 0
182 | Obejma uszczelniająca dwudzielna 3/4" (DN20) |  | szt | 2 |  | 0
183 | Obejma uszczelniająca dwudzielna 1" (DN25) |  | szt | 2 |  | 0
184 | Obejma uszczelniająca dwudzielna 1 1/4" (DN32) |  | szt | 2 |  | 0
185 | Obejma uszczelniająca dwudzielna 2" (DN50) |  | szt | 2 |  | 0
186 | Pompa obiegowa z przył. gwintowanym 25-60 dł. montażowa 180, nom. śr. wew. DN 25, wysokość podnoszenia 6m, przepływ 3,4m3/h |  | szt | 1 |  | 0
187 | Pompa obiegowa 32-120, dł. montażowa 220, nom. śr. wew. DN32, przyłącze kołnierzowe, wysokość podnoszenia 12m, przepływ 9,8m3/h |  | szt | 1 |  | 0
188 | Pompa obiegowa 50-120, dł. montażowa 280, przyłącze kołnierzowe, nom. śr. wew. DN50, wysokość podnoszenia 12m, przepływ 18,3m3/h |  | szt | 1 |  | 0
189 | Pompa cyrkulacyjna cwu, dł. montażowa 80, nom. śr. wew. 15, wysokość podnoszenia 1,4m, przepływ 0,41m3/h |  | szt | 1 |  | 0
190 | Pompa obiegowa 20-45 z przył. gwintowanym, dł. mont. 150, nom. śr. wew. DN20, moc siln. 120W, wysokość podnoszenia 4,5m, przepływ 2,29m3/h |  | szt | 1 |  | 0
191 | Pompa obiegowa 80, dł. montażowa 360, poł. kołnierzowe, nom. śr. wew. DN80, nom. wysokość podnoszenia 12m, przepływ 34,24m3/h |  | szt | 1 |  | 0
192 | Pompa cyrkulacyjna 25-60, dł. mont. 180, poł. gwintowane, nom. śr. wew. DN25, nom. wysokość podnoszenia 6m, przepływ 1,91m3/h, moc silnika 60W |  | szt | 1 |  | 0
193 | Pompa cyrkulacyjna 32-80, dł. mont. 180, poł. gwint. , nom. śr. wew. DN32, nom. wysokość podnoszenia 8m, przepływ 5,12m3/h, moc silnika 220W |  | szt | 1 |  | 0
194 | Pompa obiegowa 65, dł. montażowa 340, poł. kołnierzowe, nom. śr. wew. DN65, moc silnika 650W, wysokość podnoszenia 12m, przepływ 27,7m3/h |  | szt | 1 |  | 0
195 | Zestaw do mocowania umywalki (kołek rozporowy, śruba dwugwintowa M8/120, podkładka zabezpieczająca z tworzywa, podkładka stalowa, nakrętka stalowa) |  | szt | 25 |  | 0
196 | Zestaw do mocowania umywalki (kołek rozporowy, śruba dwugwintowa M8/140, podkładka zabezpieczająca z tworzywa, podkładka stalowa, nakrętka stalowa) |  | szt | 8 |  | 0
197 | Zestaw do mocowania umywalki (kołek rozporowy, śruba dwugwintowa M10/140, podkładka zabezpieczająca z tworzywa, podkładka stalowa, nakrętka stalowa) |  | szt | 5 |  | 0
198 | Zestaw do mocowania muszli sedesowych oraz bidetów (kołek rozporowy, wkręt M6x80 z łbem sześciokątnym, podkładka z tworzywa, kapturek ochronny biały lub chrom) |  | szt | 40 |  | 0
199 | Silikon sanitarny biały 310 ml +-20; (kartusz do wyciskacza) |  | szt | 20 |  | 0
200 | Silikon sanitarny bezbarwny 310 ml +-20; (kartusz do wyciskacza) |  | szt | 15 |  | 0
201 | Silikon sanitarny w tubce biały (60-90g) |  | szt | 4 |  | 0
202 | Silikon sanitarny w tubce bezbarwny (60-90g) |  | szt | 4 |  | 0
203 | Kit hydrauliczny epoksydowy 35g |  | szt | 1 |  | 0
204 | Konopie 200 g |  | szt | 10 |  | 0
205 | Pasta uszczelniająca do gwintów opak. 125g |  | szt | 15 |  | 0
206 | Nić uszczelniająca do gwintów, opak. 50mb |  | szt | 20 |  | 0
207 | Uniwersalny klej montażowy (na bazie polimeru) do mocowania mocno obciążonych elementów, jednoskładnikowy, trwale elastyczny, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, kartusz 290ml (+-20) |  | szt | 8 |  | 0
208 | Smar silikonowy, opakowanie 40g +-20 |  | szt | 8 |  | 0
209 | Wentylator łazienkowy fi100; łożysko kulkowe; montaż ścienno-sufitowy |  | szt | 10 |  | 0
210 | Pianka do wykrywania nieszczelności (400-450ml) |  | szt | 6 |  | 0
[5 empty] | RAZEM CENA OFERTY BRUTTO | 0
Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawomocnionej do występowania w imieniu Wykonawcy.